Объект капитального строительства: «Ремонт и устройство пути №3 от СП24 до СП35 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д.42, территория АО «Коломенский завод»

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор: ООО «Проминжиниринг», ИНН 7734001650, ОГРН 11477481394406, КПП 770801001, 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.13, помещение XX-4, тел. +7(495) 909-93-48, член саморегулируемой Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные допуски», ИНН 7714322214, ОГРН 107799011045, регистрационный номер СРО-С-187-26012010

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, 109004, Г.МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д.65, КВ.59, тел. +7 (495) 915-24-71, член саморегулируемой ассоциации СРО «МАС» регистрационный номер СРО-С-148-24122009

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, 109004, Г.МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д.65, КВ.59, тел. +7 (495) 915-24-71, член саморегулируемой ассоциации СРО «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект», регистрационный номер СРО-П-179-12122012

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)

# АКТ # освидетельствования скрытых работ

| # № | # КЗ/12-07-СП1-04 |  | # « 04 | # » | # Февраля | # 2025 | # г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# (дата составления акта)

# Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля

Инженер строительного надзора ОЭРЗиС АО «Коломенский завод» Никифоров С. И. распоряжение №501/101 от 25.06.2024г.

(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Арсеньев Д. С. Приказ №1-КЗ, №2-КЗ, №3-КЗ, №4-КЗ от 20.06.2024г.

(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля:

-

(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации): -

(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами): 1. Старший прораб ООО «ШЕЛЛРОКК» Шинкарев М. В., приказ №13 от 26.06.2024г.

2. Начальник участка ООО «ЭлектроЭнергетика» Денисов Д.Н. приказ № 01.06 от 20.06.2024г.

(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «ШЕЛЛРОКК», ООО «ЭлектроЭнергетика»

(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Устройство песчаного основания на участке ПК0 – ПК2+47,07

(наименование скрытых работ)

| 2. Работы выполнены по проектной документации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЗ/12-07-СП1 ООО "ШЕЛЛРОКК" «Ремонт и устройство пути №3 от СП24 до СП35 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д.42, территория АО «Коломенский завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. При выполнении работ применены: Песок карьерный – паспорт качества от 22.06.2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименования строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Исполнительная схема №4 Устройство песчаного основания на участке ПК0 – ПК2+47,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Заключение № 15.01-1/25 о степени уплотнения от 15.01.2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.NPO/S.IL-00148 c 11.12.2022 по 11.12.2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории № 600/22 от 28.06.2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Даты: | начала работ |  |  | « | 15 | » » | Января |  | 2025 | г. |
|  | окончания работ |  |  | « | 04 | » » | Февраля |  | 2025 | г. |
| 6. Работы выполнены в соответствии с: КЗ/12-07-СП1 ООО "ШЕЛЛРОКК" «Ремонт и устройство пути №3 от СП24 до СП35 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д.42, территория АО «Коломенский завод» СП 37.13330.2012 « Промышленный транспорт», СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм», СП 238.1326000.2015 «Железнодорожный путь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разрешается производство последующих работ: 1. Устройство балластного основания из щебня на участке ПК0 – ПК2+47,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения: Общий журнал работ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт составлен в |  | 7 (семи) | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе) |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложения: 1.; Исполнительная схема №4 Устройство песчаного основания на участке ПК0 – ПК2+47,07; 1 – лист;. 2.; Заключение № 15.01-1/25 о степени уплотнения от 15.01.2025г.; 1 – лист;. 3.; Исполнительная схема №4 Устройство песчаного основания на участке ПК0 – ПК2+47,07; 11 – листов;. 4.; Заключение № 15.01-1/25 о степени уплотнения от 15.01.2025г.; 11 – листов;. 5.; Паспорт качества от 22.06.2024г.; 1 – лист.. |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля |  |  |
| --- | --- | --- |
| Никифоров С. И. |  |  |
| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |

| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт |  |  |
| --- | --- | --- |
| Арсеньев Д. С. |  |  |
| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |

| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля |  |  |
| --- | --- | --- |
| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |

| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации): |  |  |
| --- | --- | --- |
| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |

| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шинкарев М. В. |  |  |
| Денисов Д.Н. |  |  |
| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |