АКТ

приёмки ж.д. пути №  17  после восстановительных работ

| 1. Дата составления акта | 12.12.2025 |
| --- | --- |
| 2. Название работ | Замена участка пути между локомотивосборочным цехом и СП7 |
| 3. Когда начата и когда закончена работа | 20.11.2025 – 02.12.2025 |
| 4. Кем работа произведена (назв. организации) | ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ООО «ШЕЛЛРОКК», ООО «ЭлектроЭнергетика» |

| № п/ п | Перечень работ | Единица изм. | Количество работ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требовалось | Фактически выполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Верхнее строение пути Демонтаж РШР | м.п. | 37,5 | 37,5 | - |
| 2 | Выемка загрязненного балласта | м³ | 29,98 | 29,98 | - |
| 3 | Устройство щебеночного балласта | м³ | 29,98 | 29,98 | - |
| 4 | Устройство РШР | м.п. | 37,5 | 37,5 | - |
| 5 | Балластировка пути | м³ | 12,79 | 12,79 | - |
| 6 | Выправка пути | м³ | 2,56 | 2,56 | - |
| 7 | Рихтовка пути | м.п. | 37,5 | 37,5 | - |

Расход материалов

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Общее кол-во | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип или вид | категория качества | Производитель | № и дата сертификата |
| 1 | Шпалы железобетонные | шт | 69 | Ш-1 | - | Спецжелезобетон | 11114 от 29.10.2025 |
| 2 | Рельсы железнодорожные | м.п. | 75 | Р65 ДТ350 | - | Нижнесалдинский МЗ | 212503408 от 08.10.2025 |
| 3 | Комплект скрепления | шт | 138 | КБ-65 | - | НТПК | сборный |
| 4 | Накладки стыковые | шт | 8 | 1Р-65 | - | ? | ? |
| 5 | Накладки стыковые переходные | шт | 8 | Р65/Р50 | - | ? | ? |
| 6 | Бoлт cтыкoвoй M27x160 в cбope c гaйкoй M27 и шaйбoй | шт | 32 | Р65/Р50 | - | НТПК | сборный |
| 7 | Щебень гранитный 20-40 | м3 | 37,13 | - | - | Павловск неруд | 71 от 05.05.2025 |

Подписи комиссии:

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Руководитель проекта

Липатов В.Е.	______________________________

ООО «ШЕЛЛРОКК» Старший прораб

Шинкарев М.В.  _____________________________

ООО «ЭлектроЭнергетика» Заместитель главного инженера

Аверкин А.В. 	_____________________________

ООО «Проминжиниринг» Ведущий инженер строительного контроля

Дураев В.Ю. _____________________________

АО «Коломенский завод» _________________________________________________________________

_____________________________

АО «Коломенский завод» _________________________________________________________________

_____________________________

АО «Коломенский завод» _________________________________________________________________

_____________________________

АО «Коломенский завод» _________________________________________________________________

_____________________________