## КП по форме
Приложение № 1.1 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП____ от «_____» ______ 202_г.
Ведомость и стоимость строительно-монтажных работ
Объект: Цех №8 с АБК, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
[5 empty] | СТОИМОСТЬ РАБОТ, РУБ С НДС |  | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, РУБ С НДС |  | ИТОГО, РУБ С НДС: | Оборудование Веза | Оборудование от ВК инжиниринг
№ |  |  | Един. | Кол- | За ед. | Итого | "Матер." | Итого
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е |  | изм. | во |  | ( 4*6 ) |  | ( 4*6 ) | ( 8+9 )
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК
ОТОПЛЕНИЕ
Система отопления С1
1 | Насос циркуляционный | UPS 65-180 F 400В | шт | 1 | 29840 | 29840 | 157054 | 157054 | 186894
2 | Фильтр-грязевик | Ду65 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 11167 | 11167 | 13667
3 | Радиатор секционный биметаллический высотой 500 мм с кронштейнами и комплектом крепления | BILUX RT | комп | 58
4 | BILUX RT500/14 |  | шт | 7 | 3500 | 24500 | 12534 | 87738 | 112238
5 | BILUX RT500/12 |  | шт | 9 | 3500 | 31500 | 10744 | 96696 | 128196
6 | BILUX RT500/10 |  | шт | 27 | 3500 | 94500 | 8953 | 241731 | 336231
7 | BILUX RT500/8 |  | шт | 15 | 3500 | 52500 | 7162 | 107430 | 159930
8 | Монтажный присоединительный комплект 1/2" и комплект креплений |  | комп | 58 | 0 | 0 | 316 | 18328 | 18328
9 | Комплект для бокового подключения радиатора (термостатический клапан прямой ф15, вентиль на обратную подводку запорный прямой ф15, термостатический элемент 8-32С) | Giacomini R470FX012 | шт. | 58 | 2000 | 116000 | 3793 | 219994 | 335994
10 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 42 | 600 | 25200 | 335 | 14070 | 39270
11 | Кран шаровый муфтовый Ду=20мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 12 | 600 | 7200 | 534 | 6408 | 13608
12 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 8 | 600 | 4800 | 1026 | 8208 | 13008
13 | Кран шаровый фланцевый Ду=65мм КШ.Ц.Ф LD полнопроходной |  | шт | 4 | 1409 | 5636 | 7047 | 28188 | 33824
14 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056
15 | Труба стальная э/св Ø76х4 |  | п.м. | 344 | 1150 | 395600 | 755 | 259720 | 655320
16 | Труба стальная ВГП Ø50 |  | п.м. | 40 | 1000 | 40000 | 504 | 20160 | 60160
17 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. | 8 | 700 | 5600 | 421 | 3368 | 8968
18 | Труба стальная ВГП Ø32 |  | п.м. | 14 | 700 | 9800 | 332 | 4648 | 14448
19 | Труба стальная ВГПØ25 |  | п.м. | 6 | 650 | 3900 | 237 | 1422 | 5322
20 | Труба стальная ВГП Ø20 |  | п.м. | 14 | 650 | 9100 | 199 | 2786 | 11886
21 | Труба стальная ВГП Ø15 |  | п.м. | 6 | 650 | 3900 | 153 | 918 | 4818
22 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅32х5.4 | п.м. | 40 | 500 | 20000 | 149 | 5960 | 25960
23 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅25х4,2 | п.м. | 80 | 500 | 40000 | 88 | 7040 | 47040
24 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅20х3,4 | п.м. | 381 | 500 | 190500 | 60 | 22860 | 213360
25 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 143680 | 143680 | 65776 | 65776 | 209456
26 | Гильза стальная | ∅108х3,0 | м | 2 | 0 | 0 | 844 | 1688 | 1688
27 | Гильза стальная | ∅50 | м | 2 | 0 | 0 | 471 | 942 | 942
28 | Гильза стальная | ∅32 | м | 3 | 0 | 0 | 305 | 915 | 915
29 | Гильза стальная | ∅25 | м | 8 | 0 | 0 | 237 | 1896 | 1896
30 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС
31 | 13х76 |  | п.м. | 344 | 290 | 99760 | 115 | 39560 | 139320
32 | 13х63 |  | п.м. | 40 | 290 | 11600 | 89 | 3560 | 15160
33 | 13х50 |  | п.м. | 8 | 290 | 2320 | 70 | 560 | 2880
34 | 13х40 |  | п.м. | 14 | 290 | 4060 | 59 | 826 | 4886
35 | 13х32 |  | п.м. | 6 | 290 | 1740 | 59 | 354 | 2094
36 | 13х25 |  | п.м. | 14 | 290 | 4060 | 45 | 630 | 4690
37 | 13х20 |  | п.м. | 6 | 290 | 1740 | 37 | 222 | 1962
38 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 66809 | 66809 | 66809
39 | Теплоснабжение установки П1
40 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056
41 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 1026 | 2052 | 3252
42 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. | 390 | 650 | 253500 | 237 | 92430 | 345930
43 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. | 390 | 290 | 113100 | 45 | 17550 | 130650
44 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 18486 | 18486 | 18486
45 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 19270 | 19270 | 19270
46 | Вентиляция
47 | Система П1
48 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. | 1 | 1502 | 1502 | 3517.632 | 3517.632 | 3517.632 | 4692.82 | 3310
49 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 800х500 BFN230 | шт. | 1 | 11286 | 11286 | 30822.432 | 30822.432 | 30822.432 | 21123.18 | 29000
50 | Канальный фильтр | VK(К) 800х500 F4, VKF(K) 800х500 | шт. | 1 | 5023 | 5023 | 11761.896 | 11761.896 | 11761.896 | 9914.4 | 8363
51 | Воздухонагреватель водяной | VKH-W 800х500/3 | шт. | 1 | 10638 | 10638 | 24909.12 | 24909.12 | 24909.12 | 32640.41 | 23436
52 | Канальный вентилятор: L=4025м3/ч, Р=300Па | VKV 800х500 4.3/380 | шт. | 1 | 37939 | 37939 | 88833.6 | 88833.6 | 88833.6 | 85181.22 | 72912
53 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. | 1 | 1502 | 1502 | 3517.632 | 3517.632 | 3517.632 | 4692.82 | 13860
54 | Узел терморегулирования | VKRGS-4(24)/60-3 | шт. | 1 | 20865 | 20865 | 71535.6 | 71535.6 | 71535.6 | 47110.78 | 76650
55 | Решетка наружная | 800х500 | шт | 1 | 1500 | 1500 | 4175 | 4175 | 5675
56 | Диффузор приточный | ДП-Ø200 | шт | 9 | 600 | 5400 | 784 | 7056 | 12456
57 | Диффузор приточный | ДП-Ø125 | шт | 13 | 600 | 7800 | 420 | 5460 | 13260
58 | Решетка вентиляционная | 200х100 | шт | 12 | 800 | 9600 | 721 | 8652 | 18252
59 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 | 11 | 1050 | 11550 | 840 | 9240 | 20790
60 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм |  | м2 | 146 | 1050 | 153300 | 1190 | 173740 | 327040
61 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм |  | м2 | 13 | 1050 | 13650 | 2380 | 30940 | 44590
62 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 | 1.2 | 1050 | 1260 | 3080 | 3696 | 4956
63 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 32642 | 32642 | 32642
64 | Система В1
65 | Канальный вентилятор: L=580м3, Р=160Па | VKVR(P) ф200 | шт. | 1 | 3518 | 3518 | 7588.8 | 7588.8 | 7588.8 | 10893.6 | 7140
66 | Канальный шумоглушитель | VKN ф200 L600 | шт. | 1 | 2005 | 2005 | 4910.4 | 4910.4 | 4910.4 | 4479.84 | 4620
67 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт | 2 | 600 | 1200 | 630 | 1260 | 2460
68 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт. | 1 | 600 | 600 | 420 | 420 | 1020
69 | Зонт вентиляционный | ф200 | шт | 1 | 1200 | 1200 | 350 | 350 | 1550
70 | Воздуховод Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 12 | 1050 | 12600 | 840 | 10080 | 22680
71 | Фасонные изделия Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 2 | 1050 | 2100 | 3080 | 6160 | 8260
72 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 1218 | 1218 | 1218
73 | Система В2
74 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф125 | шт. | 1 | 2829 | 2829 | 5624.64 | 5624.64 | 5624.64 | 8047.8 | 5292
75 | Канальный шумоглушитель | VKN ф125 L600 | шт. | 1 | 1681 | 1681 | 4575.6 | 4575.6 | 4575.6 | 3255.84 | 4305
76 | Клапан обратный ф160 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 833 | 833 | 1433
77 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 6 | 600 | 3600 | 420 | 2520 | 6120
78 | Зонт вентиляционный | ф125 | шт | 1 | 1200 | 1200 | 300 | 300 | 1500
79 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 12 | 1050 | 12600 | 840 | 10080 | 22680
80 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 3 | 1050 | 3150 | 3080 | 9240 | 12390
81 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 1688 | 1688 | 1688
82 | Система В3
83 | Канальный вентилятор: L=980м3, Р=200Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1 | 4518 | 4518 | 7588.8 | 7588.8 | 7588.8 | 41144.76 | 8148
84 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. | 1 | 3005 | 3005 | 5133.6 | 5133.6 | 5133.6 | 16266.96 | 4830
85 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768
86 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт | 1 | 600 | 600 | 630 | 630 | 1230
87 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 5 | 600 | 3000 | 420 | 2100 | 5100
88 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт | 1 | 1200 | 1200 | 450 | 450 | 1650
89 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 29 | 1050 | 30450 | 840 | 24360 | 54810
90 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 6 | 1050 | 6300 | 3080 | 18480 | 24780
91 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 4701 | 4701 | 4701
92 | Система В4
93 | Канальный вентилятор: L=1200м3, Р=210Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1 | 4518 | 4518 | 7588.8 | 7588.8 | 7588.8 | 41144.76 | 8148
94 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. | 1 | 3005 | 3005 | 5133.6 | 5133.6 | 5133.6 | 16266.96 | 4830
95 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768
96 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 4 | 600 | 2400 | 420 | 1680 | 4080
97 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт | 1 | 1200 | 1200 | 450 | 450 | 1650
98 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 22 | 1050 | 23100 | 840 | 18480 | 41580
99 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 5 | 1050 | 5250 | 3080 | 15400 | 20650
100 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 4701 | 4701 | 4701
101 | Система В5
102 | Канальный вентилятор: L=910м3, Р=180Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1 | 4518 | 4518 | 7588.8 | 7588.8 | 7588.8 | 41144.76 | 8148
103 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. | 1 | 3005 | 3005 | 5133.6 | 5133.6 | 5133.6 | 16266.96 | 4830
104 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768
105 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 9 | 600 | 5400 | 420 | 3780 | 9180
106 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт | 1 | 1200 | 1200 | 450 | 450 | 1650
107 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 22 | 1050 | 23100 | 840 | 18480 | 41580
108 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 5 | 1050 | 5250 | 3080 | 15400 | 20650
109 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 4701 | 4701 | 4701
110 | Система ПД1
111 | Вентилятор осевой: L=12600м3, Р=500Па | НАПОР-5-5,5х3000-3Д38-02 | шт | 1 | 25108 | 25108 | 69455.376 | 69455.376 | 69455.376 | 65337.12 | 58149
112 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 600x400 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-600x400 | шт | 2 | 5616 | 11232 | 12134.64 | 24269.28 | 24269.28 | 58482.72 | 22850
113 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф500 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф500-(ф) | шт | 1 | 5577 | 5577 | 12144.312 | 12144.312 | 12144.312 | 31334.4 | 11425
114 | Гибкая вставка | Ø500 | шт | 2 | 1554 | 3108 | 3826 | 7652 | 10760
115 | Защитное ограждение | Ø500 | шт | 1 | 2032 | 2032 | 5000 | 5000 | 7032
116 | Решетка наружная | Ø500 | шт | 1 | 1500 | 1500 | 4557 | 4557 | 6057
117 | Декоративная решетка | 600х400 | шт | 2 | 1500 | 3000 | 2499 | 4998 | 7998
118 | Фасонные детали воздуховодов из черной стали Ø500, 600х400 |  | м2 | 7 | 1200 | 8400 | 3017 | 21119 | 29519
119 | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм Ø500, 600х400 |  | м2 | 75 | 1200 | 90000 | 1933 | 144975 | 234975
120 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 75 | 600 | 45000 | 588 | 44100 | 89100
121 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 35562 | 35562 | 35562
122 | Система ДУ1
123 | Вентилятор дымоудаления осевой: L=18000м3, Р=600Па | ВО-090-ДУ-600°C-11/1435-04-26 | шт | 1 | 115637 | 115637 | 310498.728 | 310498.728 | 310498.728 | 401979.96 | 275846
124 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 800х600 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-800x600 | шт | 2 | 6729 | 13458 | 14539.248 | 29078.496 | 29078.496 | 77258.88 | 27358
125 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф800 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф800-(ф) | шт | 1 | 8615 | 8615 | 18744.336 | 18744.336 | 18744.336 | 22974.48 | 17636
126 | Гибкая вставка термостойкая ф800 | Ø900 | шт | 2 | 3841 | 7682 | 8657 | 17314 | 24996
127 | Декоративная решетка | 800х600 | шт | 2 | 1500 | 3000 | 3528 | 7056 | 10056
128 | Зонт вентиляционный 800х500 |  | шт | 1 | 1560 | 1560 | 5971 | 5971 | 7531
129 | Фасонные детали воздуховодов из черной стали 800х600, 800х500, Ø800 |  | м2 | 12 | 1200 | 14400 | 3440 | 41280 | 55680
130 | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм 800х500 |  | м2 | 58 | 1200 | 69600 | 2078 | 120524 | 190124
131 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 81 | 600 | 48600 | 588 | 47628 | 96228
132 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 31415 | 31415 | 31415
133 | Кондиционирование воздуха
134 | Система К1
135 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
136 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 1 | 14000 | 14000 | 45868 | 45868 | 59868
137 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 2 | 14000 | 28000 | 37474 | 74948 | 102948
138 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт | 1 | 44166 | 44166 | 294438.13 | 294438.13 | 338604.13
139 | ИК-пульт управления |  | шт | 1
140 | Медные трубки в изоляции
141 | ∅6,4 мм |  | п.м | 22 | 355 | 7810 | 240 | 5280 | 13090
142 | ∅9,5 мм |  | п.м | 33 | 435 | 14355 | 403 | 13299 | 27654
143 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 4 | 457 | 1828 | 524 | 2096 | 3924
144 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 15 | 501 | 7515 | 877 | 13155 | 20670
145 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133
146 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500
147 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м | 16 | 500 | 8000 | 117 | 1872 | 9872
148 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 12600 | 12600 | 12600
149
150 | Пуско-наладочные работы |  | к-т | 1 | 366000 | 366000 | 0 | 0 | 366000
151 | Исполнительная документация |  | к-т | 1 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 162000
152 | ИТОГО по разделу 130-23-ОВ1 "Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 3369236 |  | 3914124.21 | 6982376.21
153
154 | 130-23-ОВ2 Цех № 8. Отопление и вентиляция
155 | Вентиляция
156 | Оборудование
157 | Вентиляционные установки
158 | П1
159 | Установка приточная П1 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-L | шт. | 1 | 228206.58 | 228206.58 | 566028.504 | 566028.504 | 566028.504 | 755993.92 | 809386 | Приточный в комплекте у ВК инжиниринг
160 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 200330.928 | 200330.928 | 200330.928 | 179006 | 188483
161 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. | 1 | 32933 | 32933 | 103503.048 | 103503.048 | 103503.048 | 34787.44 |  | У ВЕЗЫ 7.5кВт
162 | П2
163 | Установка приточная П2 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-R | шт. | 1 | 221688.18 | 221688.18 | 565704.12 | 565704.12 | 565704.12 | 531238.97 | 809386 | Приточный в комплекте у ВК инжиниринг
164 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 200330.928 | 200330.928 | 200330.928 | 170724 | 188483
165 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. | 1 | 32933 | 32933 | 103503.048 | 103503.048 | 103503.048 | 34787.44 |  | У ВЕЗЫ 7.5кВт
166 | П3
167 | Установка приточная П3 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469767.552 | 469767.552 | 469767.552 | 535196.71 | 491558 | Приточный в комплекте у ВК инжиниринг
168 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 160846.104 | 170724 | 188483
169 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 62594.208 | 28023.22
170
171 | П4
172 | Установка приточная П4 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-L | шт. | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469474.416 | 469474.416 | 469474.416 | 535196.71 | 481933 | Приточный в комплекте у ВК инжиниринг
173 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 160846.104 | 170724 | 188483
174 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 62594.208 | 28023.22
175 | П5 | [7 empty] | 0
176 | Установка приточная П5 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469767.552 | 469767.552 | 469767.552 | 535196.71 | 491558 | Приточный в комплекте у ВК инжиниринг
177 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 160846.104 | 170724 | 188483
178 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 62594.208 | 28023.22
179 | П6 | [7 empty] | 0
180 | Установка приточная П6 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469767.552 | 469767.552 | 469767.552 | 755993.92 | 481933
181 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 160846.104 | 170724 | 188483
182 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 62594.208 | 28023.22
183 | П7В5 | [7 empty] | 0
184 | Установка приточно-вытяжная П7В5 | VKV 900х500 6.3/380 | шт. | 1 | 134605.8 | 134605.8 | 281150.904 | 281150.904 | 281150.904 | 225301.94 | 228020
185 | Автоматика | VAK-SL | шт. | 1 | 49482.08 | 49482.08 | 30335.112 | 30335.112 | 30335.112 | 179006 | 58916
186 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. | 1 | 12559 | 12559 | 42774.792 | 42774.792 | 42774.792 | 28023.22 | 40245
187 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. | 1 | 10969 | 10969 | 42774.792 | 42774.792 | 42774.792 | 28023.22 | 40245
188 | В1, В2 | [7 empty] | 0
189 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. | 2 | 69989.22 | 139978.44 | 159975.624 | 319951.248 | 319951.248 | 297828.46 | 301030
190 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. | 2 | 18412.38 | 36824.76 | 38478.192 | 76956.384 | 76956.384 | 85671.79 | 72406
191 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. | 2 | 21322.87 | 42645.74 | 33285.072 | 66570.144 | 66570.144 | 279242.8 | 57080
192 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. | 2 | 19916 | 39832 | 62594.208 | 125188.416 | 125188.416 | 56046.44 | 117784
193 | В3, В4 | [7 empty] | 0
194 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. | 2 | 69989.22 | 139978.44 | 159975.624 | 319951.248 | 319951.248 | 297828.46 | 301030
195 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. | 2 | 18412.38 | 36824.76 | 38478.192 | 76956.384 | 76956.384 | 85671.79 | 72406
196 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. | 2 | 21322.87 | 42645.74 | 33285.072 | 66570.144 | 66570.144 | 279242.8 | 57080
197 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. | 2 | 19916 | 39832 | 62594.208 | 125188.416 | 125188.416 | 56046.44 | 117784
198
199 | Материалы
200 | П1
201 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. | 1 | 13504.75 | 13504.75 | 36380.112 | 36380.112 | 36380.112 | 81760.75 | 34229
202 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. | 1 | 6467 | 6467 | 17422.248 | 17422.248 | 17422.248 | 37123.92 | 16392
203 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. | 1 | 3004.89 | 3004.89 | 7329 | 7329 | 10333.89
204 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 165206.88
205 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 35304
206 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 117 | 1875 | 219375 | 869 | 101673 | 321048
207 | ф500 |  | мп | 55
208 | ф710 |  | мп | 13.3
209 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 39.3 | 1875 | 73687.5 | 1617 | 63548.1 | 137235.6
210 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139 | 1875 | 260625 | 1226 | 170414 | 431039
211 | ф900 |  | мп | 14
212 | ф1120 |  | мп | 12.3
213 | ф1250 |  | мп | 14.3
214 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 46.7 | 1875 | 87562.5 | 2132 | 99564.4 | 187126.9
215 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 28 | 1875 | 52500 | 1190 | 33320 | 85820
216 | 800х800 |  | мп | 8.7
217 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 9.5 | 1875 | 17812.5 | 1764 | 16758 | 34570.5
218 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 21 | 1875 | 39375 | 1428 | 29988 | 69363
219 | 1800х700 |  | мп | 4.1
220 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7.2 | 1875 | 13500 | 2646 | 19051.2 | 32551.2
221 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 46 | 600 | 27600 | 381 | 17526 | 45126
222 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.5 | 1000 | 1500 | 123 | 184.5 | 1684.5
223 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 137961 | 137961 | 137961
224 | П2
225 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. | 1 | 13504.75 | 13504.75 | 36380.112 | 36380.112 | 36380.112 | 81760.75 | 34229
226 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. | 1 | 6467 | 6467 | 17422.248 | 17422.248 | 17422.248 | 37123.92 | 16392
227 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. | 1 | 3004.89 | 3004.89 | 7329 | 7329 | 10333.89
228 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 165206.88
229 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 35304
230 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 117 | 1875 | 219375 | 869 | 101673 | 321048
231 | ф500 |  | мп | 55
232 | ф710 |  | мп | 13.3
233 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 39.3 | 1875 | 73687.5 | 1617 | 63548.1 | 137235.6
234 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139 | 1875 | 260625 | 1226 | 170414 | 431039
235 | ф900 |  | мп | 14
236 | ф1120 |  | мп | 12.3
237 | ф1250 |  | мп | 14.3
238 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 46.7 | 1875 | 87562.5 | 2132 | 99564.4 | 187126.9
239 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 28 | 1875 | 52500 | 1190 | 33320 | 85820
240 | 800х800 |  | мп | 8.7
241 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 9.5 | 1875 | 17812.5 | 1764 | 16758 | 34570.5
242 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 21 | 1875 | 39375 | 1428 | 29988 | 69363
243 | 1800х700 |  | мп | 4.1
244 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7.2 | 1875 | 13500 | 2646 | 19051.2 | 32551.2
245 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 46 | 600 | 27600 | 381 | 17526 | 45126
246 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.5 | 1000 | 1500 | 123 | 184.5 | 1684.5
247 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 137961 | 137961 | 137961
248 | П3
249 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 22342.32 | 106590.82 | 21021
250 | Решетка однорядная регулируемая 200х200 | АМР 200х200 | шт. | 2 | 800 | 1600 | 1021 | 2042 | 2042
251 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 117168
252 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 595 | 1190 | 1190
253 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 25704
254 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 9 | 900 | 8100 | 840 | 7560 | 7560
255 | ф160 |  | мп | 16.8 |  |  |  |  | 0
256 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 1.3 | 900 | 1170 | 3080 | 4004 | 4004
257 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152 | 1875 | 285000 | 869 | 132088 | 132088
258 | ф500 |  | мп | 33.1 |  |  |  |  | 0
259 | ф560 |  | мп | 6.4 |  |  |  |  | 0
260 | ф630 |  | мп | 6.5 |  |  |  |  | 0
261 | ф710 |  | мп | 23.9 |  |  |  |  | 0
262 | ф800 |  | мп | 8.7 |  |  |  |  | 0
263 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 21.3 | 1875 | 39937.5 | 1617 | 34442.1 | 34442.1
264 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139 | 1875 | 260625 | 1226 | 170414 | 170414
265 | ф1000 |  | мп | 44 |  |  |  |  | 0
266 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 19.5 | 1875 | 36562.5 | 2132 | 41574 | 41574
267 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 9996
268 | 1300х800 |  | мп | 1.5 |  |  |  |  | 0
269 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.1 | 1875 | 2062.5 | 2646 | 2910.6 | 2910.6
270 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3 | 600 | 4380 | 381 | 2781.3 | 2781.3
271 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2 | 1000 | 1200 | 123 | 147.6 | 147.6
272 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 101443 | 101443 | 101443
273 | П4 | [7 empty] | 0
274 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 22342.32 | 106590.82 | 21021
275 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 10 | 4003.24 | 40032.4 | 9764 | 97640 | 97640 |  | 21021
276 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 10 | 800 | 8000 | 2142 | 21420 | 21420 |  | 21021
277 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 195 | 1875 | 365625 | 869 | 169455 | 169455 |  | 21021
278 | ф500 |  | мп | 38.6 |  |  |  |  | 0 |  | 21021
279 | ф630 |  | мп | 11.1 |  |  |  |  | 0 |  | 21021
280 | ф710 |  | мп | 36.1 |  |  |  |  | 0 |  | 21021
281 | ф800 |  | мп | 12.5 |  |  |  |  | 0 |  | 21021
282 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 32.2 | 1875 | 60375 | 1617 | 52067.4 | 52067.4 |  | 21021
283 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 94 | 1875 | 176250 | 1226 | 115244 | 115244 |  | 21021
284 | ф1000 |  | мп | 29.9 |  |  |  |  | 0 |  | 21021
285 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 15.5 | 1875 | 29062.5 | 2132 | 33046 | 33046 |  | 21021
286 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 9996 |  | 21021
287 | 1300х800 |  | мп | 1.5 |  |  |  |  | 0 |  | 21021
288 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.3 | 1875 | 2437.5 | 2646 | 3439.8 | 3439.8 |  | 21021
289 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3 | 600 | 4380 | 381 | 2781.3 | 2781.3 |  | 21021
290 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2 | 1000 | 1200 | 123 | 147.6 | 147.6 |  | 21021
291 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 96507 | 96507 | 96507 |  | 21021
292 | П5 | [7 empty] | 0
293 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 22342.32 | 106590.82 | 21021
294 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 10 | 4003.24 | 40032.4 | 9764 | 97640 | 97640 |  | 21021
295 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 10 | 800 | 8000 | 2142 | 21420 | 21420 |  | 21021
296 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 144 | 1875 | 270000 | 869 | 125136 | 125136 |  | 21021
297 | ф500 |  | мп | 38.4 |  |  |  |  | 0 |  | 21021
298 | ф630 |  | мп | 24.9 |  |  |  |  | 0 |  | 21021
299 | ф710 |  | мп | 15.2 |  |  |  |  | 0 |  | 21021
300 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 27.2 | 1875 | 51000 | 1617 | 43982.4 | 43982.4 |  | 21021
301 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 94 | 1875 | 176250 | 1226 | 115244 | 115244 |  | 21021
302 | ф1000 |  | мп | 29.8 |  |  |  |  | 0 |  | 21021
303 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 17.8 | 1875 | 33375 | 2132 | 37949.6 | 37949.6 |  | 21021
304 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 9996 |  | 21021
305 | 1300х800 |  | мп | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 21021
306 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 3704.4 |  | 21021
307 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3 | 600 | 4380 | 381 | 2781.3 | 2781.3 |  | 21021
308 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2 | 1000 | 1200 | 123 | 147.6 | 147.6 |  | 21021
309 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 84698 | 84698 | 84698 |  | 21021
310 | П6 | [7 empty] | 0
311 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 22342.32 | 106590.82 | 21021
312 | Решетка однорядная регулируемая 150х150 | АМР 150х150 | шт. | 2 | 800 | 1600 | 813 | 1626 | 1626
313 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 117168
314 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 532 | 1064 | 1064
315 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 25704
316 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 6 | 1875 | 11250 | 840 | 5040 | 5040
317 | ф125 |  | мп | 13.7 |  |  |  |  | 0
318 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1875 | 1875 | 3080 | 3080 | 3080
319 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152 | 1875 | 285000 | 869 | 132088 | 132088
320 | ф500 |  | мп | 33 |  |  |  |  | 0
321 | ф630 |  | мп | 13.1 |  |  |  |  | 0
322 | ф710 |  | мп | 33.1 |  |  |  |  | 0
323 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 25.2 | 1875 | 47250 | 1617 | 40748.4 | 40748.4
324 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 136 | 1875 | 255000 | 1226 | 166736 | 166736
325 | ф1000 |  | мп | 43.1 |  |  |  |  | 0
326 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 22.6 | 1875 | 42375 | 2132 | 48183.2 | 48183.2
327 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 9996
328 | 1300х800 |  | мп | 1.5 |  |  |  |  | 0
329 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.3 | 1875 | 2437.5 | 2646 | 3439.8 | 3439.8
330 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3 | 600 | 4380 | 381 | 2781.3 | 2781.3
331 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2 | 1000 | 1200 | 123 | 147.6 | 147.6
332 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 103023 | 103023 | 103023
333 | В1 | [7 empty] | 0
334 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 8 | 800 | 6400 | 2142 | 17136 | 17136
335 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152 | 1875 | 285000 | 869 | 132088 | 132088
336 | ф500 |  | мп | 28.3 |  |  |  |  | 0
337 | ф630 |  | мп | 20.4 |  |  |  |  | 0
338 | ф710 |  | мп | 20.8 |  |  |  |  | 0
339 | ф800 |  | мп | 8.2 |  |  |  |  | 0
340 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 33.6 | 1875 | 63000 | 1617 | 54331.2 | 54331.2
341 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6 | 1875 | 11250 | 1428 | 8568 | 8568
342 | 1200х800 |  | мп | 1.5 |  |  |  |  | 0
343 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 3704.4
344 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 8 | 1000 | 8000 | 95 | 760 | 760
345 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 49673 | 49673 | 49673
346 | В2 | [7 empty] | 0
347 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 8 | 800 | 6400 | 2142 | 17136 | 17136
348 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152 | 1875 | 285000 | 869 | 132088 | 132088
349 | ф500 |  | мп | 28.3 |  |  |  |  | 0
350 | ф630 |  | мп | 20.4 |  |  |  |  | 0
351 | ф710 |  | мп | 20.8 |  |  |  |  | 0
352 | ф800 |  | мп | 8.2 |  |  |  |  | 0
353 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 33.6 | 1875 | 63000 | 1617 | 54331.2 | 54331.2
354 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6 | 1875 | 11250 | 1428 | 8568 | 8568
355 | 1200х800 |  | мп | 1.5 |  |  |  |  | 0
356 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 3704.4
357 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 8 | 1000 | 8000 | 95 | 760 | 760
358 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 49673 | 49673 | 49673
359 | В3 | [7 empty] | 0
360 | Решетка однорядная нерегулируемая 200х200 | АМН 200х200 | шт. | 2 | 800 | 1600 | 627 | 1254 | 1254
361 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 595 | 1190 | 1190
362 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 10 | 800 | 8000 | 2975 | 29750 | 29750
363 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 14 | 1875 | 26250 | 840 | 11760 | 11760
364 | ф160 |  | мп | 27.2 |  |  |  |  | 0
365 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 4.2 | 1875 | 7875 | 3080 | 12936 | 12936
366 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 111 | 1875 | 208125 | 869 | 96459 | 96459
367 | ф630 |  | мп | 34.9 |  |  |  |  | 0
368 | ф710 |  | мп | 1.1 |  |  |  |  | 0
369 | ф800 |  | мп | 15.6 |  |  |  |  | 0
370 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 33 | 1875 | 61875 | 1617 | 53361 | 53361
371 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 44 | 1875 | 82500 | 1226 | 53944 | 53944
372 | ф900 |  | мп | 15.5 |  |  |  |  | 0
373 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 13.1 | 1875 | 24562.5 | 2132 | 27929.2 | 27929.2
374 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 9996
375 | 1300х1000 |  | мп | 1.5 |  |  |  |  | 0
376 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.2 | 1875 | 4125 | 2646 | 5821.2 | 5821.2
377 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 10 | 1000 | 10000 | 95 | 950 | 950
378 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 68052 | 68052 | 68052
379 | В4 | [7 empty] | 0
380 | Решетка однорядная нерегулируемая 150х150 | АМН 150х150 | шт. | 2 | 800 | 1600 | 508 | 1016 | 1016
381 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 532 | 1064 | 1064
382 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 10 | 800 | 8000 | 2975 | 29750 | 29750
383 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 9 | 1875 | 16875 | 840 | 7560 | 7560
384 | ф125 |  | мп | 21.6 |  |  |  |  | 0
385 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 2.6 | 1875 | 4875 | 3080 | 8008 | 8008
386 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 111 | 1875 | 208125 | 869 | 96459 | 96459
387 | ф630 |  | мп | 34.9 |  |  |  |  | 0
388 | ф710 |  | мп | 1.1 |  |  |  |  | 0
389 | ф800 |  | мп | 15.6 |  |  |  |  | 0
390 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 32.4 | 1875 | 60750 | 1617 | 52390.8 | 52390.8
391 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 49 | 1875 | 91875 | 1226 | 60074 | 60074
392 | ф900 |  | мп | 15.5 |  |  |  |  | 0
393 | ф1250 |  | мп | 1.1 |  |  |  |  | 0
394 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 14.3 | 1875 | 26812.5 | 2132 | 30487.6 | 30487.6
395 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 9996
396 | 1300х1000 |  | мп | 1.5 |  |  |  |  | 0
397 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2 | 1875 | 3750 | 2646 | 5292 | 5292
398 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 10 | 1000 | 10000 | 95 | 950 | 950
399 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 67567 | 67567 | 67567
400 | П7В5 | [7 empty] | 0
401 | Решетка наружная металлическая 1000х500 | АРН 1000х500 | шт. | 2 | 1500 | 3000 | 4977 | 9954 | 9954
402 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 27 | 1875 | 50625 | 1190 | 32130 | 32130
403 | 800х500 |  | мп | 10 |  |  |  |  | 0
404 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 5.8 | 1875 | 10875 | 1764 | 10231.2 | 10231.2
405 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 5 | 1875 | 9375 | 1428 | 7140 | 7140
406 | 1000х500 |  | мп | 1.5 |  |  |  |  | 0
407 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.1 | 1875 | 2062.5 | 2646 | 2910.6 | 2910.6
408 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 9.6 | 600 | 5760 | 381 | 3657.6 | 3657.6
409 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 3 | 1000 | 3000 | 123 | 369 | 369
410 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 14017 | 14017 | 14017
411 | Фильтрационные установки | [7 empty] | 0
412 | Фильтр самоочищающийся с теплоизоляцией, пульт слева | MDV-10L-D20-WP | шт. | 12 | 315576 | 3786912 |  | 0 | 0
413 | Вентилятор радиальный в шумопоглощающем кожухе | SIF-2000/LI | шт. | 12 | 129211 | 1550532 |  | 0 | 0
414 | Блок фильтра предварительной очистки MDV | BPF-MDV-1 | шт. | 12 | 10422 | 125064 |  | 0 | 0
415 | Решетка напорная | BG-1300 | шт. | 168 | 800 | 134400 |  | 0 | 0
416 | Решетка вытяжная | SG-1300 | шт. | 168 | 800 | 134400 |  | 0 | 0
417 | Средство для предварительного запыления ПолиПреко (5кг) |  | шт. | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0
418 | Соединительный патрубок 0 град. Ф500 | DC-MDV-0-500 | шт. | 24 | 1199 | 28776 |  | 0 | 0
419 | Соединительный патрубок 0 град. Ф500 | DC-MDV-90-500 | шт. | 24 | 3283 | 78792 |  | 0 | 0
420 | Шумоглушитель ф500 L=900мм |  | шт. | 24 | 6340.24 | 152165.76 | 15464 | 371136 | 371136
421 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 519 | 1875 | 973125 | 869 | 451011 | 451011
422 | ф500 |  | мп | 330 |  |  |  |  | 0
423 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 45.5 | 1875 | 85312.5 | 1617 | 73573.5 | 73573.5
424 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 131146 | 131146 | 131146
425 | Теплоснабжение | [7 empty] | 0
426 | Завеса воздушная У5-У8 | WallStar SAC 90-50/W4.0 | шт. | 4 | 35266 | 141064 | 241339.6605 | 965358.642 | 965358.642 | 576179.24 | 7936000
427 | Завеса воздушная У1-У4,У9-У16 | WallStar SAC 100-50/W4.5 | шт. | 12 | 35266 | 423192 | 301306.7755 | 3615681.306 | 3615681.306 | 2074374
428
429 | Обвязка тепловых завес
430 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 32 | 800 | 25600 | 2623 | 83936 | 109536
431 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 2 | 600 | 1200 | 335 | 670 | 1870
432 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056
433 | Сильфонная подводка Ду32 L=500мм |  | шт | 32 | 600 | 19200 | 1424 | 45568 | 64768
434 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. | 38 | 1300 | 49400 | 957 | 36366 | 85766
435 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. | 128 | 700 | 89600 | 421 | 53888 | 143488
436 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 18051 | 18051 | 18051
437 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг | 3 | 2000 | 6000 | 629 | 1887 | 7887
438 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 66966 | 66966 | 66966
439 | Обвязка приточных установок
440 | Гибкие вставки фланцевые Ду50 Ру 10/16 пр-ва Китай |  | шт | 12 | 1200 | 14400 | 1853 | 22236 | 36636
441 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 18 | 600 | 10800 | 335 | 6030 | 16830
442 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт | 12 | 600 | 7200 | 928 | 11136 | 18336
443 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. | 82 | 1300 | 106600 | 957 | 78474 | 185074
444 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 15695 | 15695 | 15695
445 | Изоляция CUTWOOL®CL-Protect толщ. 50мм |  |  |  |  | 0 |  | 0
446 | 50х89 |  | п.м. | 82 | 350 | 28700 | 1212 | 99384 | 128084
447 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг | 3 | 2000 | 6000 | 629 | 1887 | 7887
448 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 53152 | 53152 | 53152
449 | Кабельная продукция |  | к-т | 1 | 954853.5 | 954853.5 | 928267 | 928267 | 1883120.5
450 | [5 empty] | 0 |  | 0
451 | Пуско-наладочные работы |  | копл. | 1 | 576000 | 576000 | 0 | 0 | 576000
452 | Исполнительная документация |  | копл. | 1 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000
453 | ВСЕГО по разделу 130-23-ОВ2 "Цех № 8. Отопление и вентиляция", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 18505270.66 |  | 18912695.428 | 22760811.468
454
455 | ОТОПЛЕНИЕ
456 | Теплоснабжение установки П1
457 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056
458 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 1026 | 2052 | 3252
459 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. | 40 | 650 | 26000 | 237 | 9480 | 35480
460 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. | 40 | 290 | 11600 | 45 | 1800 | 13400
461 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 1896 | 1896 | 1896
462 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 1976 | 1976 | 1976
463 | Вентиляция |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | Система П1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | Канальный вентилятор: L=7690м3, Р=400Па | VKV-Vb 900x500 40/2.3 | шт | 1 | 53425.2 | 53425.2 | 61094.304 | 61094.304 | 114519.504 | 88640.24 | 3461
466 | Канальный фильтр G4 | VK(К) 900х500 F4, VKF(K) 900х500 | шт | 1 | 6088.4 | 6088.4 | 13392 | 13392 | 13392 | 11318.94 | 29446
467 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 900х500 BFN230 | шт | 1 | 12143.6 | 12143.6 | 31296.36 | 31296.36 | 31296.36 | 34568.21 | 2813
468 | Гибкая вставка | VKG 900х500 | шт | 2 | 1535.6 | 3071.2 | 3678.336 | 7356.672 | 7356.672 | 5056.34 | 19574
469 | Канальный воздухонагреватель N=126кВт (теплоноситель T=95-70°С) | VKH-W 900х500/3 | шт | 1 | 21070 | 21070 | 26159.04 | 26159.04 | 26159.04 | 27804.38 | 24612
470 | Узел регулирующий | VKRGS-10(24)/80-3 | шт | 1 | 40176 | 40176 | 99212.4 | 99212.4 | 99212.4 | 46614.86 | 76650
471 | Решетка наружная 900х500 |  | шт | 1 | 1500 | 1500 | 4557 | 4557 | 6057
472 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт | 39 | 800 | 31200 | 832 | 32448 | 63648
473 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт | 35 | 800 | 28000 | 507 | 17745 | 45745
474 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 | 115 | 1800 | 207000 | 840 | 96600 | 303600
475 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм |  | м2 | 289 | 1800 | 520200 | 1190 | 343910 | 864110
476 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм |  | м2 | 57.8 | 1800 | 104040 | 2380 | 137564 | 241604
477 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 | 23 | 1800 | 41400 | 3080 | 70840 | 112240
478 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 97337 | 97337 | 97337
479 | Система В1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | Канальный вентилятор: L=2240м3, Р=450Па | VKV 600х350 4.3/380 | шт. | 1 | 43125 | 43125 | 47854.08 | 47854.08 | 47854.08 | 225301.94 | 56425
481 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 14 | 800 | 11200 | 507 | 7098 | 18298
482 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 12 | 800 | 9600 | 507 | 6084 | 15684
483 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 15460 | 15460 | 16060
484 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм |  | м2 | 239 | 1800 | 430200 | 1190 | 284410 | 714610
485 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм |  | м2 | 47.8 | 1800 | 86040 | 2380 | 113764 | 199804
486 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 59701 | 59701 | 59701
487 | Система В2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | Канальный вентилятор: L=5460м3, Р=500Па | VKV 900х500 6.3/380 | шт. | 1 | 53425.2 | 53425.2 | 96511.68 | 96511.68 | 96511.68 | 225301.94 | 98514
489 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 27 | 800 | 21600 | 832 | 22464 | 44064
490 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 21 | 800 | 16800 | 507 | 10647 | 27447
491 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 19275 | 19275 | 19875
492 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм |  | м2 | 312 | 1800 | 561600 | 1190 | 371280 | 932880
493 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм |  | м2 | 62.4 | 1800 | 112320 | 2380 | 148512 | 260832
494 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 77968 | 77968 | 77968
495 | Кондиционирование воздуха
496 | Система К1
497 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
498 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 1 | 14000 | 14000 | 37474 | 37474 | 51474
499 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 2 | 14000 | 28000 | 45868 | 91736 | 119736
500 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт | 1 | 44166 | 44166 | 294438 | 294438 | 338604
501 | ИК-пульт управления |  | шт | 3
502 | Медные трубки в изоляции
503 | ∅6,4 мм |  | п.м | 32 | 355 | 11360 | 240 | 7680 | 19040
504 | ∅9,5 мм |  | п.м | 27 | 435 | 11745 | 403 | 10881 | 22626
505 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 15 | 457 | 6855 | 524 | 7860 | 14715
506 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 10 | 501 | 5010 | 877 | 8770 | 13780
507 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133
508 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500
509 | Система К2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
511 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 2 | 14000 | 28000 | 37474 | 74948 | 102948
512 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт | 2 | 14000 | 28000 | 34605 | 69210 | 97210
513 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772
514 | ИК-пульт управления |  | шт | 4
515 | Медные трубки в изоляции
516 | ∅6,4 мм |  | п.м | 22 | 355 | 7810 | 240 | 5280 | 13090
517 | ∅9,5 мм |  | п.м | 24 | 435 | 10440 | 403 | 9672 | 20112
518 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 8 | 457 | 3656 | 524 | 4192 | 7848
519 | ∅15,9мм (газ) |  | п.м | 10 | 556 | 5560 | 877 | 8770 | 14330
520 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 4 | 2500 | 10000 | 8211 | 32844 | 42844
521 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500
522 | Система К3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
524 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт | 1 | 14000 | 14000 | 34605 | 34605 | 48605
525 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 1 | 14000 | 14000 | 45868 | 45868 | 59868
526 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 1 | 14000 | 14000 | 37474 | 37474 | 51474
527 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772
528 | ИК-пульт управления |  | шт | 3
529 | Медные трубки в изоляции
530 | ∅6,4 мм |  | п.м | 20 | 355 | 7100 | 240 | 4800 | 11900
531 | ∅9,5 мм |  | п.м | 35 | 435 | 15225 | 403 | 14105 | 29330
532 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 15 | 501 | 7515 | 877 | 13155 | 20670
533 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133
534 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500
535 | Система К4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
537 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 2 | 14000 | 28000 | 37474 | 74948 | 102948
538 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 1 | 14000 | 14000 | 45868 | 45868 | 59868
539 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772
540 | ИК-пульт управления |  | шт | 3
541 | Медные трубки в изоляции
542 | ∅6,4 мм |  | п.м | 20 | 355 | 7100 | 240 | 4800 | 11900
543 | ∅9,5 мм |  | п.м | 35 | 435 | 15225 | 403 | 14105 | 29330
544 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 15 | 501 | 7515 | 877 | 13155 | 20670
545 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133
546 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500
547 | Система К5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
549 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 3 | 14000 | 42000 | 37474 | 112422 | 154422
550 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772
551 | ИК-пульт управления |  | шт | 3
552 | Медные трубки в изоляции
553 | ∅6,4 мм |  | п.м | 20 | 355 | 7100 | 240 | 4800 | 11900
554 | ∅9,5 мм |  | п.м | 27 | 435 | 11745 | 403 | 10881 | 22626
555 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 3 | 457 | 1371 | 524 | 1572 | 2943
556 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 10 | 501 | 5010 | 877 | 8770 | 13780
557 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133
558 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500
559 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 53055 | 53055 | 53055
560
561 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅15 мм |  | п.м | 67 | 500 | 33500 | 117 | 7839 | 41339
562 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅20 мм |  | п.м | 24 | 500 | 12000 | 200 | 4800 | 16800
563 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅25 мм |  | п.м | 25 | 500 | 12500 | 326 | 8150 | 20650
564 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅32 мм |  | п.м | 17 | 500 | 8500 | 512 | 8704 | 17204
565 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 133 | 500 | 66500 | 915 | 121695 | 188195
566
567 | Пуско-наладочные работы |  | к-т | 1 | 402000 | 402000 | 0 | 0 | 402000
568 | Исполнительная документация |  | к-т | 1 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 162000
569
570 | ВСЕГО по разделу 130-23-ОВ3 "Цех № 8. АБК. Отопление и вентиляция", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 3798096.6 |  | 4846882.536 | 8465879.736
571
| Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 220-Ф200-А3Р00063-А1Н00010-ХХХХХХХХ-Д2-М |  | шт | 1 | [5 empty] | 109474.56 |  | Не указано к чему относятся
| Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 220-Ф200-А3Р00140-А1Н00010-ХХХХХХХХ-Д2-М |  | шт | 1 | [5 empty] | 109878.48
| Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 120-Ф103-А3Р00063-Д2-М |  | шт | 1 | [5 empty] | 45251.28
| Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 120-Ф103-А3Р00100-Д2-М |  | шт | 1 | [5 empty] | 45373.68
| Комплект автоматики по бланк-заказу КА237804245-ЧХВ |  | шт | 1 | [5 empty] | 242884
| Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 120-Ф133-А3Н00160-Д1-М |  | шт | 4 | [5 empty] | 145435.2
| ИТОГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ В РУБЛЯХ, в том числе НДС 20% |  |  |  |  | #REF! |  |  | 12060577.644 | 12500269.4 | 15294585
Согласно ВОР в разделах УА нет ВЕЗЫ