## Лист1
Шифр проекта | Материал | Ед. изм | кол-во | Примечания
Захватка №5
131-23-НВК3 (В1-В1А) | Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 SDR17 110x6,6 | м.п | 101.1
| Труба стальная 325х7 ГОСТ10704-91 | м.п | 14
| Фланец стальной свободный Ду100 PN10 кгс/см2 | шт. | 12
| Втулка ПЭ100 д фланец D=110 | шт. | 2
| Болт М16х65 | шт. | 2
| Гайка М16 | шт. | 16
| Шайба М16 | шт. | 16
| Прокладки из паронита А-150-10 для фланца 150мм, PN1,0 Мпа | шт. | 32
| Муфта защитная полиэтиленовая D=140 L-150мм | шт. | 2
| ОНК-110 | шт. | 2
| ЦПС М100 | м3 | 5
| Песок строительный | м3 | 0
131-23-НВК4 (9-9б) | Подготовка гравийно-щебеночная | м3 | 2.18 | Исключение объемов
| Песок | м3 | 194.58 | Исключение объемов
| ПН-10 | шт | 2 | Исключение объемов
| КС10.6 | шт | 2 | Исключение объемов
| КС10.9 | шт | 3 | Исключение объемов
| ПП 10-2 | шт | 2 | Исключение объемов
| КО6 | шт | 2 | Исключение объемов
| КС7.3 | шт | 2 | Исключение объемов
| Люк тип Т | шт | 2 | Исключение объемов
| Стремянка С1-05 | шт | 2 | Исключение объемов
| Праймер битумный Технониколь №1 | кг | 31.4 | Исключение объемов
| Мастика битумная Технониколь №24 | кг | 31.4 | Исключение объемов
| Труба гофрированная Корсис PRO d=160 SN16 | м.п. | 52 | Исключение объемов
| Труба стальная 377х8 | м.п. | 12.3 | Исключение объемов
Захватка №6
131-23-НВК4 (10-10а) | Подготовка гравийно-щебеночная | м3 | 1.27
| Песок | м3 | 103.34
| Труба гофрированная Корсис PRO d=160 SN16 | м.п. | 30.18
| Труба стальная 377х8 | м.п. | 8
131-23-ЭС2 | Кабель силовой с алюминевыми жилами сечением 3х50мм2 ААБ-6 | м.п | 92.84 | 2 кабеля идут рядом (2х92,84)
| Песок | м3 | 16.7112
| Лента сигнальная "Осторожно кабель" | м.п | 92.84
| Муфта соединительная на напряжение до 10 кВ 3СТп‐10‐25/50 | шт | 2
| Муфта концевая на напряжение до 10 кВ 3КВп‐10‐25/50 | шт | 2
| Труба двустенная жесткая для кабельной канализации ПНД‐110 SN12 | м.п | 50
| Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 | шт | 1
| Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции РЗ‐ЦПнг‐LS 60 | м.п
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 2 1/2" (75‐80мм) | шт | 71
Захватка №1
131-23-ГСН | Футляр труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11 315x28,6 | м.п | 82.2 | В ведомости объемов проекта 85
| Защитное кольцо: Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6x180x10,3 | шт | 30 | в ведомости объемов проекта 32
| Пленка ПВХ-Л | м | 560
| Цемент М400 | м3 | 1.95
| Пакля смоляная ленточная | м3 | 2
| Труба стальная в ВУС 42х3 | м | 5.5 | в ведомости проекта 8 м
| Седелка крановая с эл. Спиралью ПЭ100 315х32 SDR11 ГАЗ | м | 3
| Неразъемное соединение п/с ПЭ100 ГАЗ 32х3/ст32 | шт | 3
| Сталь листовая | шт | 6
| Ось 2-6-h12x28 ст3 ГОСТ 9650-80 | шт | 3
| Шайба 6.01.096 | шт | 3
| Шплинт 1.6х10.0.05 | шт | 3
| Бетон М150 | м3 | 0.03
| Песок | м3 | 0.06
| Ковер ТУ400-28-91-84 | шт | 3
| Муфта редукционная с эл. Спиралью ПЭ100 032 SDR11 ГАЗ | шт | 3
| Муфта редукционная с эл. Спиралью ПЭ100 315 SDR11 ГАЗ | шт | 3
| Гильза стальная 273х4,5 выход газопровода на поверхность | м | 3
| Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | м | 432.9
| Неразъемное соединение полиэтилен/сталь ∅160х14,6/ст.159х4,5 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ | шт | 1
| Отвод стальной приварной крутоизогнутый 90° 159х5.0 | шт | 1
| Отвод электросварной пэ100 sdr11 газ ∅160х14,6 90 грд | шт | 2
| Отвод электросварной пэ100 sdr11 газ ∅160х14,6 45 грд | шт | 2
| Муфта электросварная со спиралью ПЭ 100 ∅160 SDR11 ГАЗ | шт | 72
| Муфта электросварная со спиралью ПЭ 100 ∅315 SDR11 ГАЗ | шт | 15
| Лента сигнальная | м | 427.7
| Опознавательный столбик с табличкой "ГАЗ" | шт | 6
| Металлоконструкции крепления трубопроводов | кг | 327
Захватка №4
НВК-3 | Футляр из стальной трубы 325х7 | м | 17
| Протаскивание трубы в футляр | м | 17
| Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 SDR17 110x6,6 | м | 49.66 | В ВОР 50м
| Песчаная подушка | м3 | 4.899
| Фланец свободный стальной ДУ100 PN10 | шт | 2
| Втулка ПЭ100 SDR17 под фланец | шт | 2
| Болт М16х65 | шт | 16
| Гайка М16 | шт | 16
| Шайба М16 | шт | 32
| Прокладка из паронита А150-10 | шт | 2
| Муфта защитная полиэтиленовая D=140 | шт | 2
| ОНК | шт | 5
| ЦПС М100 | м3 | 1.3
| Засыпка песком | м3 | 10.101
Захватка №9
ЭС2 (1-2) | Кабель силовой с алюминевыми жилами сечением 3х70мм2 АСБ-6 | м/кг | 300/118,4
| Муфта соединительная на напряжение до 10 кВ 3СТп‐10‐70/120 | шт | 12
| Труба двустенная жесткая для кабельной канализации ПНД‐110 SN12 | м | 180
| Лента осторожно кабель | м | 60
| Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 | 1 | 1
| Песок | м3 | 16.7
ЭС2 (6-7-8) | Кабель силовой с алюминевыми жилами сечением 3х95мм2 АШБ-6 | м/кг | 80/141,2
| Муфта соединительная на напряжение до 10 кВ 3СТп‐10‐70/120 | шт | 4
| Труба двустенная жесткая для кабельной канализации ПНД‐110 SN12 | м | 60
| Лента осторожно кабель | м | 30
| Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 | шт | 1
| Песок | м3 | 5.6
ЭС2 (28-28В) | Кабель силовой с алюминевыми жилами сечением 3х70мм2 ААБ-6 | м/кг | 160/485,92
| Муфта соединительная на напряжение до 10 кВ 3СТп‐10‐70/120 | шт | 16
| Труба двустенная жесткая для кабельной канализации ПНД‐110 SN12 | м | 160
| Лента осторожно кабель | м | 60
| Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 | шт | 1
| Песок | м3 | 15
НВК5 (15-22)