## материал
Позuuuя | Наuменобанuе u mехнuческая xapaкmepucmuкa | Тun,марка. ооозначенuе оокуменmа, опросного лucma | Као оооруообанuя. uзоелuя, маmерuала | Забоо­ uзzоmобumель | Eouнuua uзмеренuя |  | Колu­ чесmбо |  | Масса eouнuuы, KZ | Исключенный объем
Каналuзаuuя лuбнебая К2
| Труоа обухслоuная zофрuробанная nолuэmuленобая "Kopcuc" | т 222121-001-73011750-2021 |  |  | nм |  | 242
PRO DN/00 315/271 SN16
2 | Труба двухслойная гофрированная полиэтиленовая "Kopcuc" | т 222121-001-73011750-2021 |  |  | пм |  | 132 |  |  | -132
PRO DN/00 1200/1035 160 Р SN16
3 | Труба двухслойная гофрированная полиэтиленовая "Kopcuc" | т 222121-001- 73011750-2021 |  |  | пм |  | 31 |  |  | -31
PRO DN/00 630/535 160 Р SN16
4 | Колооеu каналuзаuuонныu uз соорных ж/о элеменmоб Ф1000 мм | ТПР 902-09-2284 |  |  | wm |  | 5
5 | Колооеu каналuзаuuонныu uз соорных ж/о элеменmоб Ф1500 мм | ТПР 902-09-2284 |  |  | wm. |  | 5
6 | Колодец каналuзационный uз сборных ж/б элеменmов Ф2000 мм | ТПР 902-09-2284 |  |  | шт |  | 2 |  |  | -2
7 | Колооеu оожоеnрuемныu uз соорных ж/о элеменmоб Ф1000 мм | ТПР 902-09-4688 |  |  | wm. |  | 2
Футляры
8 | Труоа стальная элекmросбарная nрямоwобная Ф530х10мм | гост 10704-91 |  |  | nм |  | 39
9 | Труба стальная электросварная прямошовная Ф820х14мм | гост 10704-91 |  |  | пм |  | 6 |  |  | -6
10 | Труба стальная электросварная прямошовная Ф1420х18мм | гост 10704-91 |  |  | пм |  | 14 |  |  | -14
11 | Uеменmныu расmбор оля заnолненuя межmруоноzо npocmpaнcmбa б |  |  |  | м3 |  | 4.52
фуmлярях (оля фуmляроб 530х10)
12 | Цеменmныu расmбор оля заnолненuя межmруоноzо npocmpaнcmбa б |  |  |  | м3 |  | 1.88 |  |  | -1.88
фуmлярях (оля фуmляроб 820х14)
13 | Цеменmныu расmбор оля заnолненuя межmруоноzо npocmpaнcmбa б |  |  |  | м3 |  | 6.33 |  |  | -6.33
фуmлярях (оля фуmляроб 1420х18)
14 | Люк чугунныu mun 'Т | гост 3634-2019 |  |  | шт |  | 17 |  |  | -6
15 | Решетка аожаеnрuемная оольшая mun дБ | гост 3634-2019 |  |  | wm. |  | 3
16 | ':Jcmpoucmбo nepenaaa б колоаuах.
161 | Колодеu 155
| Труоа дбухслоuная zофрuробанная nолuэmuленобая "Kopcuc" | т 222121-001- 73011750-2021 |  |  | nм |  | 0.9
PRO DN/00 315Р SN16 (сmояк)
| Заzлушка 315 SN16 | т 222121-001- 73011750-2021 |  |  | wm |  | 1
| Троuнuк 315/90 Р SN16 | т 222121-001-73011750-2021 |  |  | wm.
| Оmбоа 315/ 45 SN16 | т 222121-001-73011750-2021 |  |  | wm. |  | 1
| Лucm сmальноu mолщuноu 10 мм.размер 500х500 мм | гост 19903-2015 |  |  | wm |  | 1
17 | Муфmы защumные аля npoxoaa mpyo б колоаuы uз ж/о
| Муфmа защumная nолuэmuленобая 0=365 мм,L=270мм аля дн315 |  |  |  | wm. |  | 25
| Муфmа защumная nолиэmuленовая 0=669 мм.L=450мм для дн630 |  |  |  | шт |  | 3 |  |  | -3
| Муфmа защumная nолиэmuленовая 0=1300 мм,L=650мм для |  |  |  | шт |  | 6 |  |  | -6
Дн1200
18 | демонтажные ра5оmы
| Демонтаж mpy5 Ду1000 (ж/5) |  |  |  |  | nм |  | 132
| демонтаж mpy5 ду500 (ж/5) |  |  |  |  | nм |  | 36
| Демонтаж mpy5 Ду300 (чугунные) |  |  |  |  | nм |  | 230
| демонтаж ж/5 колоаuеб ду1000мм,Нср=26м |  |  |  |  | wm. |  | 15
19 | Земляные ра5оmы
| Разработка zpyнma б траншее механuзuробанным способом. |  |  |  |  | м3 |  | 4988
| Доработка zpyнma бручную. |  |  |  |  | м3 |  | 154
| Песчаное оснобанuе noa mру5ы. |  |  |  |  | м3 |  | 107
| Поаzоmобка zрабuuно-ще5еночная noa mру5ы |  |  |  |  | м3 |  | 50
| Засыпка песком с nобышенноu сmеnенью уnлоmненuя Куп О 95 |  |  |  |  | м3 |  | 1964
| Разработка zpyнma noa колоаuы |  |  |  |  | м3 |  | 287
| cmpoucmбo щебеночного оснобанuя noa колоаuы |  |  |  |  | м3 |  | 7.73
| Обратная засыпка zрунmом |  |  |  |  | м3 |  | 2982
| Лuwнuu zpyнm |  |  |  |  | ½ |  | 23 4400
20 | Объем бетона на лоток |  |  |  |  | м3 |  | 15.11 |  |  | -6.42

## работа
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Исключенный объем
Ливневая канализация (колодцы 24-25)
Земляные работы
1 | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт -техногенный γ=1,9 т/м3 | м³ | 1686.55
2 | Доработка грунта вручную (3%) | м³ | 52.41
3 | Устройство песчаного основания под трубы h=0.3м | м³ | 61.32
4 | Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 | м³ | 1048.56
5 | Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (2шт.Нср=3,0м,Ду=2м) | м³ | 62.19
6 | Устойство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м³ | 1.8
7 | Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 1420х18мм ГОСТ10704-91 (футляр) | п.м. | 14
8 | Разрезание труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 1420х18 мм вдоль на две части (футляр) | п.м. | 14
9 | Сварка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 1420х18 мм вдоль (футляр) | п.м. | 14
10 | Заделка межтрубного пространства в футляре | м³ | 6.33
11 | Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75 | м³ | 513.4
12 | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) | м³ | 1233.6
13 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3 | м³ | 1233.66
14 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | т | 2343.96
Прокладка трубопровода
15 | Прокладка труб КОРСИС PRO DN/OD 1200 /1000 P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | п.м. | 132
Устройство колодца из сборных ж.б. элементов
16 | Установка плиты днища ПН 20 | шт. | 2
| (серия 3.900.1-14, в.1) | кг | 2940
17 | Установка плиты перекрытия ПП 20-2 | шт. | 4
| (серия 3.900.1-14, в.1) | кг | 4800
18 | Установка кольца стенового КС 20.9 | шт. | 3
| (серия 3.900.1-14, в.1) | кг | 4440
19 | Установка кольца стенового КС 20.6 | шт. | 1
| (серия 3.900.1-14, в.1) | кг | 80
20 | Установка кольца опорного КО6 | шт. | 6
| (серия 3.900.1-14, в.1) | кг | 300
21 | Установка люка чугунного тяжелого Т(С250) | шт. | 4
|  | кг | 480
22 | Установка лестниц-стремянок из угловой оцинкованной стали 50×5 мм:
22а | С1-01 | шт. | 1
|  | кг | 9.7
22б | С1-03 | шт. | 1
|  | кг | 16.2
22в | С1-04 | шт. | 2
|  | кг | 39
23 | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=1300 мм L=650 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø1200 мм) | шт. | 6
24 | Обмазка праймером Технониколь №1 | кг | 25.5
|  | м2 | 72.85
25 | Обмазка битумной мастикой | кг | 145.7
| Технониколь №24 | м2 | 72.85
Демонтажные работы.
26 | Демонтаж существующих плит перекрытия ПП20-2(колодцы 24,25) | шт. | 2
27 | Демонтаж существующих опорных колец КО-6(колодцы 24,25) | Шт. | 2
28 | Демонтаж люков тип «Т» | шт | 2
29 | Демонтаж труб ж/б Дн1000мм | п.м. | 132
Ливневая канализация (кол.26-27)
Земляные работы
1 | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт-техногенный влажный γ=1,9 т/м3 | м³ | 216.6
2 | Доработка грунта вручную (3%) | м³ | 6.7
3 | Устройство песчаного основания под трубы h=0.15м | м³ | 7.58
4 | Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 | м³ | 155.2
5 | Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 820х14мм ГОСТ10704-91 (футляр) | п.м. | 6
6 | Разрезание труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 820х14 мм вдоль на две части (футляр) | п.м. | 6
7 | Сварка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 820х14 мм вдоль (футляр) | п.м. | 6
8 | Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75 | м³ | 50.81
9 | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) | м³ | 172.44
10 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3 | м³ | 172.44
11 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до | т | 327.63
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
Прокладка трубопровода
12 | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | п.м. | 31
Устройство колодца из сборных ж.б. элементов (сущ.кол.25,26)
13 | Установка плиты перекрытия ПП 20-2 | шт. | 2
| (серия 3.900.1-14, в.1) | кг | 2400
14 | Установка кольца опорного КО6 | шт. | 2
| (серия 3.900.1-14, в.1) | кг | 100
15 | Установка люка чугунного тяжелого Т(С250) | шт. | 2
|  | кг | 240
16 | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=669 мм L=450,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø630 мм) | шт. | 2
17 | Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-04) | шт. | 1
|  | кг | 19.5
18 | Обмазка праймером Технониколь №1 | кг | 6.38
|  | м2 | 18.21
19 | Обмазка битумной мастикой | кг | 36.43
| Технониколь №24 | м2 | 18.21