## 1-й лист
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Низковольтное оборудование
|  | Ящик управления освещением автоматические | ЯУО9601-3474 | NKU10-YAUO- | IEK | компл. | 2
|  | выключатели 3P 1х32А 1P 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK |  | 96013474-1
Кабельные изделия
| 1 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией | ВВГнг(А)-LS-1 ож
пониженной пожароопасности
|  | сечением 3х2,5 мм2 |  |  |  | м/кг | 350/103,3
Светотехническое оборудование
|  | Светодиодный светильник прожектор 50 Вт 5000 K RAL7045 Муар | VARTON FL-PRO 60° | V1-I0-70589-04L07 | ООО ТПК «Вартон» | шт. | 23
-6505050
Оборудование и материалы
| 1 | Металлорукав с протяжкой в ПВХ-изоляции | Р3-ЦПнг-LS 25 | 76649 | Fortisflex | м | 350
| 2 | Скоба металлическая двухлапковая | СМД-П 25-26 | 62984 | Fortisflex | шт. | 350
| 3 | Коробка распределительная влагозащищенная IP65 80x51 | T25 | 2007029 | OBO Bettermann | шт. | 23
Взам. инв. N | 4 | Анкер клиновой | ERA-M6/35x85 | 210382 | ООО "ПРОТЭК" | шт. | 46
| 5 | Анкер клиновой | ERA-M12/10x100 | 210399 | ООО "ПРОТЭК" | шт. | 23
| 6 | Дюбель-гвоздь | LYT 6/40 UK KP | 9640075660 | Sormat | шт. | 396
Подп. и дата
Инв.N подл.
Цех №8.
Наружное освещение
Изм.
Кол.уч.
Лист
№ Док.
Разраб.
Н. контр.
Гапов
Лемехов
Подп.
Дата
Стадия
Лист
Листов
1
1
Р
ООО НПП "ОВИСТ"
Спецификация оборудования, изделий и материалов
«Цех №8, расположенный по адресу:
Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.
Капитальный ремонт».
130-23-ЭН.СО