## 1-й лист
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Кабельные изделия
| 1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией пониженной пожароопасности сечением 4х50 мм2 | АВВГнг(А)-LS-1 ож |  |  | м/кг | 560/801,36 | 1.431 | 4 конца
480 по стене с креплением скобами
30 м по фермам с креплением скобами
80 м по сущ. эсткаде
| 2 | Муфта концевая на напряжение до 1 кВ | 4ПКТп-1-25/50(Б) |  |  | шт. | 4
Оборудование и материалы
| 1 | Скоба двухлапковая из оцинкованной стали с полимерным покрытием | СМД-П 38-40 |  |  | шт. | 480
| 2 | Пена двухкомпонентная огнезащитная | DN1201 |  |  | шт. | 1
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв.N подл.
Цех №121/18
Электроснабжение
Изм.
Кол.уч.
Лист
№ Док.
Разраб.
Н. контр.
Данилова
Лемехов
Подп.
Дата
30.05.23
30.05.23
Стадия
Лист
Листов
1
1
Р
ООО НПП "ОВИСТ"
Спецификация оборудования, изделий и материалов
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
131-23-ЭС1.СО