## 1-й лист
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Точки 14-15
Кабельные изделия
| 1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением 3х120 мм2 | АСБ-6 |  |  | м/кг | 40/199 | 4.975 | 4 конца в земле
| 2 | Муфта соединительная на напряжение до 10 кВ | 3СТп-10-70/120 |  |  | шт. | 4
Оборудование и материалы
| 1 | Труба двустенная жесткая для кабельной канализации | ПНД-110 SN12 |  |  | м | 40 |  | глубина монтажа 1 м
| 2 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый | УКПт-120/28 | арт. 81104 |  | шт. | 4
| 3 | Песок |  |  |  | м3 | 2.7
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв.N подл.
Электроснабжение
Переустройство кабельных линий
Изм.
Кол.уч.
Лист
№ Док.
Разраб.
Н. контр.
Данилова
Лемехов
Подп.
Дата
11.07.23
11.07.23
Стадия
Лист
Листов
1
1
Р
ООО НПП "ОВИСТ"
Спецификация оборудования, изделий и материалов
Ж/д пути от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
132-23-ЭС.СО