Акт о необходимости выполнения работ
№ ____ от «____» ______________ 202_ г.

Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4», территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
Комиссия в составе сторон:
ООО «Проминжиниринг», именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», в лице Руководителя проекта Колдашова Сергея Александровича
ООО «Метровагонмаш», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного энергетика Белоуса Сергея Николаевича 
ООО «КиКГЕОСТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Руководителя проекта Шевчука Кирилла Алексеевича 
составила настоящий акт о том, что необходимо выполнить работы по сохранению, планируемых ранее к демонтажу 2х кабельных линий, проложенных под проектируемыми ж/д путями №32, №34, №36. Защиту кабельных линий выполнить с помощью ПНД труб диаметром 160мм., с заглублением на 0,96м. от отметки корыта вышеуказанных путей, с заменой участков кабелей на новые, согласно приложенной схемы. 








Подписи сторон:

Технический заказчик:    Руководитель проекта ________________________ Колдашов С.А.

Заказчик: Главный энергетик                                   __________________________ Белоус С.Н.

Генеральный подрядчик:  Руководитель проекта  _________________________ Шевчук К.А. 

