
Акт
об устранении замечаний технического заказчика

 «_____»  ________________   2023 г.
Комиссия в составе:
Представители технического заказчика ООО «Проминжиниринг»:
Ведущего инженера строительного контроля Дураева Владимира Юрьевича 
Представители технического заказчика ООО «Проминжиниринг»:
Ведущего инженера строительного контроля Позднякова Александра Николаевича
При участии представителя строительного контроля, лица осуществляющего строительство:
Руководителя проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Шевчука Кирилла Алексеевича
Осуществила проверку хода устранения замечаний по акту проверки от «13» сентября  2023 г, 
при строительстве объекта: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
АО «Метровагонмаш». 

	№ п/п
	Дата замечания
	Нарушение 
	Сведения об устранении

	1
	13.09.2023.
	В районе трансбордера огородить траншею ТС-1
	Устранено

	2
	13.09.2023.
	Цех 121 огородить ливневой колодец
	Устранено

	3
	13.09.2023.
	Защитить проложенный кабель от механических повреждений (опуск-подъем ЭС-2)
	Устранено

	4
	13.09.2023.
	Оградить траншею НВК-3 возле гаража 69
	Устранено

	5
	13.09.2023.
	СП41 выполнено с нарушением требований рабочей документации (крепление рельс к шпалам)
	Устранено

	6
	13.09.2023.
	Металлические контейнеры заземлить в полном объеме
	Устранено

	7
	13.09.2023.
	Выполнить повторное заземление металлических шкафов
	Устранено

	8
	13.09.2023.
	В шкафах подписать ответственного предст. Повесить однолинейные схемы
	Устранено

	9
	13.09.2023.
	Установить пожарные датчики в бытовых вагончиках в полном объеме
	Устранено

	10
	13.09.2023.
	Вписать ответственного представителя в табличках по ОТ и ПБ
	Устранено

	11
	13.09.2023.
	Защитить кабель от механических повреждений
	Устранено



ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:
_____________________________________________________ /Дураев В.Ю/
_____________________________________________________ /Поздняков А.Н./
_____________________________________________________ /Шевчук К.А./

