«02» ноября 2024г.

Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4», территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

АКТ

Комиссия в составе представителей:

Генерального подрядчика ООО «КиКГЕОСТРОЙ», Руководителя проекта Шевчука К.А.;

Технического заказчика ООО «Проминжиниринг», Ведущего инженера строительного контроля Дураева В.Ю.;

Заказчика АО «Метровагонмаш», Директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Никишина А.С.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 02.11.2024 на участке ж/д пути №30 ПК4+40 выявлен локальный провал грунта, ориентировочной площадью порядка 9м2, в следствии чего осыпалась балластная призма. Вероятная причина провала наличие подземных коммуникаций не отраженных на геоподоснове. Комиссией принято решение о разборке места провала, выяснение причин и их устранение силами Генерального подрядчика, точные объемы и стоимость работ по устранению будут определены после.

Фотоматериалы прилагаются.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Представитель Генерального подрядчика                            _________________   /Шевчук К.А./

Представитель Технического заказчика                               _________________   /Дураев В.Ю./

Представитель Заказчика                                                     _________________   /Никишин А.С./