«14» декабря 2023г.

Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4», территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «Шеллрокк» заместитель руководителя проекта Коршаков А.А., с одной стороны и представитель ООО «Электроэнергетика» генеральный директор Воденников А.В., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что при производстве работ организацией ООО «Электроэнергетика» зафиксирован факт повреждения отлива стены цеха №121 и разрушения пандуса, смонтированных ООО «Шеллрокк» в рамках проекта 131-23-АС3.

Вышеуказанные повреждения будут устранены силами и ресурсами ООО «Электроэнергетика» в срок до 25.12.2023.

Фотоматериалы прилагаются.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Представитель ООО «Шеллрокк»                                       _________________   /Коршаков А.А./

(подпись)

Представитель ООО «Электроэнергетика»                         _________________   /Воденников А.В./

(подпись)