ПРЕДПИСАНИЕ

специалиста по охране труда

ООО «ШЕЛЛРОКК»

(наименование организации)

| “ | 13 | ” | октября | 20 | 23 | г. | № | 02-ОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Кому                                                                                                           ООО «Электроэнергетика»

(должность, Ф.И.О.)

(наименование подразделения организации)

В соответствии со статьей(ями)

(наименование нормативного правового акта об охране труда)

предлагаю устранить следующие нарушения:

| № п/п | Перечень выявленных нарушений требований охраны труда | Сроки устранения | Отметки об устранении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отсутствует ограждение котлованов, перепадов по высоте |  |  |
| 2 | На месте производства работ имеются поврежденные стропы, которые могут быть использованы при производстве работ |  |  |
| 3 | Производство работ в котловане имеет место без наряда-допуска |  |  |
| 4 | Отсутствуют СИЗ работников ООО «Электроэнергетика» (в т.ч. у специалиста по охране труда), подрядных организаций |  |  |
| 5 | Не обеспечено предотвращение проникновения посторонних лиц на место работ |  |  |
| 6 | На территории производства работ имеются открытые люки |  |  |
| 7 | К месту производства работ отсутствуют оборудованные безопасные проходы |  |  |
| 8 | Отсуствуют (не предъявлены, в т.ч. копии документов): Журнал инструктажа по охране труда на рабочем месте Журнал вводного инструктажа по охране труда Инструкции, программы инструктажа по охране труда Инструкция о мерах пожарной безопасности Обучение работников по охране труда, оказанию первой помощи, применению СИЗ Журнал учета электроинструмента Удостоверения работников о проверке знаний по электробезопасности Карточки учета СИЗ Положение о выдаче СИЗ Положение о СУОТ Карты оценки профессиональных рисков Документ, регламентирующий управление рисками в организации Приказы о назначении ответственных за охрану труда на объекте, в целом по организации Программа стажировки работников |  |  |
| 9 | Отсутствуют знаки безопасности: «Опасность поражения электрическим током», «Аптечка», «Огнетушитель», «Ношение СИЗ обязательно», «Прочие опасности» и др. согласно ГОСТ |  |  |

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до

(дата)

письменно (по телефону)

| Предписание выдал: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) |  |  | (Ф.И.О., должность) |
| Предписание получил: |  |  |  |  |
|  | (подпись, дата) |  |  | (Ф.И.О., должность) |
| Контроль устранения нарушений провел: |  |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О., должность, |  |  |

подпись, дата)