	Объект капитального строительства:
	 

	«Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4», территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ»


(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчика, эксплуатирующая организация или региональный оператор):

	ООО «Проминжиниринг», ИНН 7734001650, ОГРН 11477481394406, КПП 770801001, 107140, г. Москва,

	ул. Русаковская, д.13, помещение XX-4, тел. +7(495) 909-93-48, член саморегулируемой Ассоциации строителей

	«Саморегулируемая организация «Строительные допуски», ИНН 7714322214, ОГРН 107799011045, регистрационный

	номер СРО-С-187-26012010


 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
	Лицо, осуществляющее строительство: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, 109004, Г.МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д.65, КВ.59, тел. +7 (495) 915-24-71, член саморегулируемой ассоциации СРО «МАС» регистрационный номер СРО-С-148-24122009


(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

	Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, 109004, Г.МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д.65, КВ.59, тел. +7 (495) 915-24-71, член саморегулируемой ассоциации СРО «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект», регистрационный номер СРО-П-179-12122012


(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

	Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию: 

1. ООО «ШЕЛЛРОКК», ОГРН 1237700462427, ИНН 9726048866, 117535, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ, ПРОЕЗД 3-Й ДОРОЖНЫЙ, Д. 6, К. 2, член саморегулируемой ассоциации «Архитектурное наследие», регистрационный номер СРО-С-230-07092010

2. ООО «ЭлектроЭнергетика», ОГРН 1175074004698, ИНН 5037011400, 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5, член саморегулируемой ассоциации «Объединение Специализированных Организаций Профессиональные Строители», регистрационный номер СРО-С-219-21042010


(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

АКТ

освидетельствования скрытых работ
№ 131-23-ТС1-08                                                                                                           "29"     августа 2023 г.



       (дата составления акта)
	Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля: 

	Ведущий инженер строительного контроля ООО «Проминжиниринг» Дураев В. Ю., приказ №5 от 03.08.2023г.


	


(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

	Представитель лица, осуществляющего строительство: 

Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Шевчук К.А. приказ №2-МВМ от 01.07.2023г.


(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства): Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Кесслер Ю.Ф., приказ №1СК-МВМ от 03.07.2023г., идентификационный номер НОСТРОЙ С-77-118776 от 28.09.2023г.




(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

	Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: 

--


(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
	Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: 

1. Начальник участка ООО «ШЕЛЛРОКК» Перевизнык А.П., приказ №1 от 01.08.2023г.

	2. Главный инженер ООО «ЭлектроЭнергетика» Юрченко В. И., приказ № 1/08 от 04.08.2023г.


(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

 (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
	произвели осмотр работ, выполненных
	ООО "ШЕЛЛРОКК", ООО "ЭлектроЭнергетика"


                                                                                                (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

	1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3


(наименование скрытых работ)
	2. Работы выполнены по проектной документации 
131-23-ТС1 «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.» Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.


(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
	3. При выполнении работ применены:

	Труба стальная электросварная 159х4,5, опора скользящая для труб Ø159 – паспорт № 7100-2023 от 26.09.2023г, 

	сертификат соответствия № РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н00167 с 16.04.2021 по 15.04.2024г., минеральноватная  

	изоляция 80мм – паспорт № 020230000989 от 20.12.2023г., сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ58.В.00833/23

	с 03.07.2023 по 02.07.2028г., грунтовка ГФ021 – свидетельство № RU.61.РЦ.10.015.Е.000030.04.15 от 27.04.2015г.,

	сертификат соответствия № РОСС RU. C-RU.НВ63.Н01792 с 13.04.2022 по 12.04.2025г., эмаль ПФ115 серая - 

	свидетельство № RU.77.01.34.015.Е.001214.04.17 от 25.04.2017г., паспорт б/н от 11.2023г.


(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым требованиям:

	Исполнительная схема №8 Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3


 (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе) строительного контроля)

5. Даты: начала работ: «29» августа 2023 г.

          окончания работ: «29» августа 2023 г.

6. Работы выполнены в соответствии: 
	131-23-ТС1 «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.» Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.
СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»

СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»
СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»


(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ 
	Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3


(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
	Дополнительные сведения:
	отсутствуют


Акт составлен в   5 (пяти) экземплярах.
Приложения:
	1. Исполнительная схема №8 Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3– 1 лист;
2. Паспорт № 7100-2023 от 26.09.2023г. – 3 листа;
3. Сертификат соответствия № РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н00167 с 16.04.2021 по 15.04.2024г. – 1 лист;
4. Паспорт № 020230000989 от 20.12.2023г. – 1 лист;
5. Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ58.В.00833/23 с 03.07.2023 по 02.07.2028г. – 2 листа;
6. Свидетельство № RU.61.РЦ.10.015.Е.000030.04.15 от 27.04.2015г. – 1 лист;
7. Сертификат соответствия № РОСС RU. C-RU.НВ63.Н01792 с 13.04.2022 по 12.04.2025г. – 1 лист;
8. Свидетельство № RU.77.01.34.015.Е.001214.04.17 от 25.04.2017г. – 1 лист;
9. Паспорт б/н от 11.2023г. – 1 лист.


Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

	Дураев В. Ю.















(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

	Шевчук К. А.


(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

	Кесслер Ю.Ф.


(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

	--


(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

	1. Перевизнык А. П.


(фамилия, инициалы, подпись)

	2. Юрченко В. И.


(фамилия, инициалы, подпись)

	Представители иных лиц


(фамилия, инициалы, подпись)

