	Объект капитального строительства:
	 

	«Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4», территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ»


(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчика, эксплуатирующая организация или региональный оператор):
	ООО «Проминжиниринг», ИНН 7734001650, ОГРН 11477481394406, КПП 770801001, 107140, г. Москва,

	ул. Русаковская, д.13, помещение XX-4, тел. +7(495) 909-93-48, член саморегулируемой Ассоциации строителей

	«Саморегулируемая организация «Строительные допуски», ИНН 7714322214, ОГРН 107799011045, регистрационный

	номер СРО-С-187-26012010 от 27.07.2018г.


 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
	Лицо, осуществляющее строительство: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, 109004, Г.МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д.65, КВ.59, тел. +7 (495) 915-24-71, член саморегулируемой ассоциации СРО «МАС» регистрационный номер СРО-С-148-24122009 от 12.03.2013


(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

	Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, 109004, Г.МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д.65, КВ.59, тел. +7 (495) 915-24-71, член саморегулируемой ассоциации СРО «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект», регистрационный номер СРО-П-179-12122012 от 20.10.2022


(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

	Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию: ООО «ШЕЛЛРОКК», ОГРН 1237700462427, ИНН 9726048866, 117535, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ, ПРОЕЗД 3-Й ДОРОЖНЫЙ, Д. 6, К. 2, член саморегулируемой ассоциации «Архитектурное наследие», регистрационный номер СРО-С-230-07092010 от 01.08.2023


(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

АКТ

освидетельствования скрытых работ
№ 131-23-ЭС2-04                                                                                                            "16"     августа       2023г.



       (дата составления акта)
	Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля: 

Ведущий инженер строительного контроля ООО «Проминжиниринг» Поздняков А.Н., приказ №5 от 03.08.2023г.

	ОГРН 11477481394406, ИНН 7734001650,  107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.13, помещение XX-4



	


(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

	Представитель лица, осуществляющего строительство: 
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Шевчук К.А. приказ №2-МВМ от 01.07.2023г.


(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства): Заместитель руководителя проекта ООО «ШЕЛЛРОКК» Коршаков А.А. приказ №4 от 01.08.2023г., идентификационный номер НОСТРОЙ С-77-133381 от 02.02.2018г.


	


(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

	Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: 
--


(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
	Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: 

Начальник участка ООО «ШЕЛЛРОКК» Перевизнык А.П., приказ №1 от 01.08.2023г., ОГРН 1237700462427, ИНН 9726048866, 117535, г. Москва, муниципальный округ «Чертаново Южное», проезд 3-й Дорожный, д. 6, к. 2


(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

Главный инженер ООО "ЭлектроЭнергетика" Юрченко В. И., приказ № 1/08 от 04.08.2023г., ОГРН 1175074004698, ИНН 5037011400, 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5


 (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
	произвели осмотр работ, выполненных
	ООО " ШЕЛЛРОКК "


                                                                                                (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)     
и составили настоящий акт о нижеследующем:

	1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Обсыпка из песка кабельных линий в траншее от т.2 до т.12.


(наименование скрытых работ)
	2. Работы выполнены по проектной документации 
131-23-ЭС2 «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Руководитель проекта В. Е. Липатов. 


 (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
	3. При выполнении работ применены:
1. Песок строительный ГОСТ 8736-93 (паспорт №17 от 01.04.2022г., сертификат соответствия
№ RU.АСК.139.139.01549 с 06.11.2020г. по 05.11.2023г.)


	2. Лента сигнальная «Осторожно кабель» (паспорт №352 от 18.08.2021г.)


(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым требованиям:

	1. Исполнительная схема №4. Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от т.2 до т.12


(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе) строительного контроля)

	5. Даты: начала работ: «16» августа 2023 г.

          окончания работ: «16» августа 2023 г.

6. Работы выполнены в соответствии: 131-23-ЭС2 «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Электроснабжение. Переустройство кабельных линий.


(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ 
	Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от т.2 до т.12.


(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
	Дополнительные сведения:
	отсутствуют


Акт составлен в   4 (четырех) экземплярах.
Приложения:
	1. Исполнительная схема №4. Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от т.2 до т.12 – 1 лист;

	2. Паспорт №17 от 01.04.2022г. - 1 лист;

	3. Сертификат соответствия № RU.АСК.139.139.01549 с 06.11.2020г. по 05.11.2023г. – 1 лист;

	4. Паспорт №352 от 18.08.2021г. – 1 лист.


Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

	Поздняков А.Н.















(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство

	Шевчук К. А.


(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

	Коршаков А. А.


(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

	


(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

	Перевизнык А. П.


(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц
	Юрченко В. И.


(фамилия, инициалы, подпись)
