	Объект капитального строительства:
	 

	«Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4», территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ»


(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчика, эксплуатирующая организация или региональный оператор):

	ООО «Проминжиниринг», ИНН 7734001650, ОГРН 11477481394406, КПП 770801001, 107140, г. Москва,

	ул. Русаковская, д.13, помещение XX-4, тел. +7(495) 909-93-48, член саморегулируемой Ассоциации строителей

	«Саморегулируемая организация «Строительные допуски», ИНН 7714322214, ОГРН 107799011045, регистрационный

	номер СРО-С-187-26012010


 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
	Лицо, осуществляющее строительство: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, 109004, Г.МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д.65, КВ.59, тел. +7 (495) 915-24-71, член саморегулируемой ассоциации СРО «МАС» регистрационный номер СРО-С-148-24122009


(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

	Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, 109004, Г.МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д.65, КВ.59, тел. +7 (495) 915-24-71, член саморегулируемой ассоциации СРО «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект», регистрационный номер СРО-П-179-12122012


(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

	Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию: 

1. ООО «ШЕЛЛРОКК», ОГРН 1237700462427, ИНН 9726048866, 117535, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ, ПРОЕЗД 3-Й ДОРОЖНЫЙ, Д. 6, К. 2, член саморегулируемой ассоциации «Архитектурное наследие», регистрационный номер СРО-С-230-07092010

2. ООО «ЭлектроЭнергетика», ОГРН 1175074004698, ИНН 5037011400, 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5, член саморегулируемой ассоциации «Объединение Специализированных Организаций Профессиональные Строители», регистрационный номер СРО-С-219-21042010


(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

АКТ

освидетельствования скрытых работ
№ 131-23-АС1-13                                                                                                            "09"    ноября   2023 г.



       (дата составления акта)
	Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля: 

Ведущий инженер строительного контроля ООО «Проминжиниринг» Дураев В. Ю., приказ №5 от 03.08.2023г.


(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

	Представитель лица, осуществляющего строительство: 

Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Шевчук К.А. приказ №2-МВМ от 01.07.2023г.


(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства): Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Кесслер Ю.Ф., приказ №1СК-МВМ от 03.07.2023г., идентификационный номер НОСТРОЙ С-77-118776 от 28.09.2023г.




(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

	Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: 

Руководитель службы управления проектами ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Липатов В. Е. приказ № 2-АН от 02.10.2023г.


(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
	Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: 

1. Начальник участка ООО «ШЕЛЛРОКК» Перевизнык А.П., приказ №1 от 01.08.2023г.

	2. Главный инженер ООО "ЭлектроЭнергетика" Юрченко В. И., приказ № 1/08 от 04.08.2023г.


(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

 (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
	произвели осмотр работ, выполненных:
	ООО "ШЕЛЛРОКК", ООО "ЭлектроЭнергетика"


                                                                                                (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

	1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство асфальто - бетонного покрытия на площадке трансбордера


(наименование скрытых работ)
	2. Работы выполнены по проектной документации: 
131-23-АС1 «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Архитектурно-строительные решения.


(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
	3. При выполнении работ применены:

	Смесь асфальтобетонная мелкозернистая - сертификат соответствия № RU.MCC.186.366.37327 с 12.10.2022г. по

	12.10.2024г., паспорт №1313 от 02.11.2023г.


(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым требованиям:

	1. Исполнительная схема №13 Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера.
2. Протокол испытаний № А 12.03-1/24 от 07.03.2024г.


(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе) строительного контроля)

	5. Даты: начала работ: «01» ноября 2023 г.

          окончания работ: «09» ноября 2023 г.  

	6. Работы выполнены в соответствии: 131-23-АС2 «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. СП45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания, фундаменты». СП48.13330.2019. Свод правил «Организация строительства». СП70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции». СП28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

	СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм».


 (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ: 
	Передача в эксплуатацию


(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
	Дополнительные сведения:
	отсутствуют


Акт составлен в   5 (пяти) экземплярах.
Приложения:
	1. Исполнительная схема №13 Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера – 1 лист.

	2. Протокол испытаний № А 12.03-1/24 от 07.03.2024г. – 1 лист;

	3. Сертификат соответствия № RU.MCC.186.366.37327 с 12.10.2022г. по 12.10.2024г. – 1 лист;

	4. Паспорт №1313 от 02.11.2023г. – 1 лист.


Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

	Дураев В. Ю.















(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

	Шевчук К. А.


(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

	Кесслер Ю.Ф.


(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

	Липатов В. Е.


(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

	1. Перевизнык А. П.


(фамилия, инициалы, подпись)

	2. Юрченко В. И.


(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

	


(фамилия, инициалы, подпись)

