
АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА (по форме КС-11)
	“
	21
	”
	ноября
	
	2024
	года


Заказчик, в лице Никишина Алексея Сергеевича, Директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Метровагонмаш», доверенность №12-ДЮВ-300 от 04.09.2024г.,
Ф.И.О., должность, документ, удостоверяющий полномочия

Технический заказчик, в лице Колдашова Александра Сергеевича, руководитель проекта от 
ООО «Проминжиниринг», приказ №11 от 23.10.2023г.
Ф.И.О., должность, документ, удостоверяющий полномочия

Генеральный подрядчик, в лице Кесслер Юрий Францевич, генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ», приказ № 2СК от 19.07.2023г.        
Ф.И.О., должность, документ, удостоверяющий полномочия

составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Генеральным подрядчиком выполнены работы по строительству «Цеха № 8. Капитальный ремонт» Московская область г.о. Мытищи, г. Мытищи ул. Колонцова стр. 4Б/3

наименование и адрес Объекта
на строительство
2.  В строительстве принимали участие: подрядчик ООО «ШЕЛЛРОКК» 117535, г.Москва, 
вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 
ОГРН 1237700462427 ИНН 9726048866 КПП 772601001 БИК 044525360 р/с 40702810112010587017 
к/с 30101810445250000360 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» тел.: +7(917)-506-39-22, 
адрес электронной почты: 5063922@mail.ru 
наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполняемых каждой из них
3. Проектно-сметная документация на строительство разработана Проектировщиком: 
      ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 ОГРН 1127747247704 
ИНН 7709918820 КПП 770901001 БИК 044525360 р/с 40702810812010584815 
к/с  0101810445250000360 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Телефон: +7 (495) 915-24-71 адрес электронной почты: kikgeo.fin@gmail.com
наименование организации и ее реквизиты
выполнившим: АБК. Устройство Автоматики шифр 130-23-УА1, Архитектурно-строительные решения шифр 130-23-АС1 и 130-23-АС1 изм.1; полы. Архитектурно-строительные решения шифр 130-23-АС2 изм.1 и изм. 2; АБК. Архитектурно-строительные решения шифр 130-23-АС3; Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения шифр 130-23-АС4; наружные сети канализации шифр 130-23-НК; АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование шифр 130-23-ОВ1; Цех №8. Отопление и вентиляция шифр 130-23-ОВ2; АБК. Вентиляция кондиционирование шифр 130-23-ОВ3; Железнодорожные пути шифр 130-23-ПЖ изм.2; Структурированная кабельная сеть шифр 130-23-СКС; Система охранного телевидения шифр 130-23-СОТ; Цех №8. Электрическое освещение шифр 130-23-ЭО1; АБК. Электрическое освещение шифр 130-23-ЭО2, Цех №8. Наружное освещение шифр 130-23-ЭН, АБК. Силовое электрооборудование шифр 130-23-ЭМ1, Цех №8. Силовое электрооборудование шифр 130-23-ЭМ2 изм.2, АБК. Силовое Электрооборудование шифр 130-23-ЭМ3, Воздухоснабжение шифр 130-23-ВС, Внутренние системы водоснабжения и канализации шифр 130-23-ВК, Пожарная сигнализация шифр 130-23-ПС, Цех №8. Устройства автоматики (по новому ТЗ) шифр 130-23-УА2, Здание АБК. Устройство Автоматики шифр 130-23-УА3, Архитектурно-строительные решения шифр 130/1-23-АС2, Железнодорожные пути шифр 130/1-23-ПЖ, Силовое электрооборудование шифр 130/1-23-ЭМ2.

наименование частей или разделов документации
и субподрядными организациями:   ООО «ШЕЛЛРОКК» 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 ОГРН 1237700462427 ИНН 9726048866 КПП 772601001 БИК 044525360 р/с 40702810112010587017 к/с 30101810445250000360 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» тел.: +7(917)-506-39-22, адрес электронной почты: 5063922@mail.ru 

наименование организаций, их реквизиты и выполненные части, и разделы документации
4. Исходные данные для проектирования выданы:  ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 109004, г. Москва,  
ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 ОГРН 1127747247704 ИНН 7709918820 КПП 770901001 БИК 044525360 
р/с 40702810812010584815 к/с  0101810445250000360 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» Телефон: +7 (495) 915-24-71 адрес электронной почты: kikgeo.fin@gmail.com
наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты
5. Проектно-сметная документация утверждена: ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 109004, г. Москва, 
ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 ОГРН 1127747247704 ИНН 7709918820 КПП 770901001 БИК 044525360 
р/с 40702810812010584815 к/с  0101810445250000360 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» Телефон: +7 (495) 915-24-71 адрес электронной почты: kikgeo.fin@gmail.com

наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию на Объект

	“
	30
	”
	августа
	
	2023
	года


6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ:                 19.07.2023г.

месяц, год

Окончание работ:           20.11.2024г.

месяц, год

7. Объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протя​женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
	Пока​за​тель 
(мощ​ность, про​из​во​ди​тель​ность и т.п.)
	Еди​ни​ца из​ме​ре​ния

	По проекту
	Фактически

	
	
	об​щая с уче​том ра​нее при​ня​тых
	в том числе 
пус​ко​во​го 
ком​плек​са
или оче​ре​ди
	об​щая с уче​том ра​нее при​ня​тых
	в том чис​ле
 пус​ко​во​го
 ком​плек​са
или оче​ре​ди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Длина цеха
	М
	192
	
	192
	

	Ширина цеха
	М
	48
	
	48
	

	Общая площадь цеха
	М2
	9216
	
	9216
	

	Этажность
	Этаж
	1
	
	1
	


8. На Объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении) Компрессорная установка ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) – 2 шт.

9.  Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию Объекта и приняты пользо​вателями – эксплуатационными службами АО «Метровагонмаш» АО «Метровагонмаш».
10.  Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены  (при переносе сроков выполнения работ):

	Работы
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-


11. Стоимость Объекта по утвержденной проектно-сметной документации
Всего:                                                                     503 202 966
руб.  00
коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ: 
445 528 186
руб.  20
коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря:              57 674 779
руб.  80
коп.

12. Неотъемлемой составной частью настоящего Акта является документация, перечень которой приведен в приложениях:

1. Перечень рабочей документации;
2. Перечень Исполнительной документации;
3. Перечень актов о приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования оборудования.
13. Дополнительные условия (при наличии):                                                               ---
                                                                                              ---
14. Подписи членов Рабочей комиссии:
	Заказчик:
	
	Технический заказчик:
	
	Генеральный подрядчик:

	Никишин А.С.
	
	Колдашов С.А.
	
	Кесслер Ю.Ф.

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность

	Мороз А.В.
	
	Опекуский А.М.
	
	

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность

	Белоус С.Н.
	
	Чернов А.В.
	
	

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность

	Вдовин В.В.
	
	
	
	

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность

	Тыщенко К.В.
	
	
	
	

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность


	Приложение №1 

	            к Акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11)

	Перечень рабочей документации



	Марка
	Наименование

	130-23-ВПК
	Ведомость полного комплекта рабочей документации.

	130-23-УА1
	АБК. Устройства автоматики

	130-23-УА2
	Цех №8. Устройства автоматики

	130-23-УА3
	АБК. Устройства автоматики

	130-23-АС1
	Архитектурно-строительные решения

	130-23-АС2
	Полы. Архитектурно-строительные решения

	130-23-АС3
	АБК. Архитектурно-строительные решения

	130-23-АС4
	Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения

	130-23-НК
	Наружные сети канализации

	130-23-ОВ1
	АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование

	130-23-ОВ2
	Цех №8. Отопление и вентиляция

	130-23-ОВ3
	АБК. Вентиляция и кондиционирование

	130-23-ПЖ
	Железнодорожные пути

	130-23-СКС
	Структурированная кабельная сеть

	130-23-СОТ
	Система охранного телевидения

	130-23-ЭО1
	Цех №8. Электрическое освещение

	130-23-ЭО2
	АБК. Электрическое освещение

	130-23-ЭН
	Цех №8. Наружное освещение

	130-23-ЭМ1
	АБК. Силовое электрооборудование

	130-23-ЭМ2
	Цех №8. Силовое электрооборудование

	130-23-ЭМ3
	АБК. Силовое электрооборудование

	130-23-ВС
	Воздухоснабжение

	130-23-ВК
	Внутренние системы водоснабжения и канализации

	130-23-ПС
	Пожарная сигнализация


                                                                                                                                                                       Приложение №2          
                                                 к Акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11)


Перечень исполнительной документации

	№
п/п
	Наименование документа
	Раздел
	Том, №

	1
	Отделка цеха в/о 1-14
	130-23-АС2
	1

	2
	Отделка цеха в/о 14-33
	130-23-АС2
	2

	3
	Полы: полировка, шлифовка
	130-23-АС2
	3

	4
	Модульные здания
	130-23-АС2
	4

	5
	4й путь армирование и бетонирование
	130-23-АС2
	5

	6
	Лотки
	130-23-АС2
	6

	7
	Устройство ФМ-1 на 3 пути
	130-23-АС2
	7

	8
	Устройство пандусов подъемных ворот по оси А/2-Б/1-2
	130-23-АС2
	8

	9
	Металлические каркасы под кабины мастеров
	130-23-АС2
	9

	10
	1й путь армирование и бетонирование
	130-23-АС2
	10

	11
	3й путь армирование и бетонирование
	130-23-АС2
	11

	12
	2й путь армирование и бетонирование
	130-23-АС2
	12

	13
	Резка проемов в стене для воздуховодов
	130-23-АС2
	13

	14
	Устройство смотровой ямы
	130-23-АС2
	14

	15
	Стойки под ЯВЗЩ
	130-23-АС2
	15

	16
	Лестницы к модульным зданиям
	130-23-АС2
	16

	17
	Полы сборочного цеха
	130-23-АС2
	17

	18
	Деформационные швы
	130-23-АС2
	18

	19
	Нанесение сигнальных полос на пол
	130-23-АС2
	19

	20
	Устройство страховочных тросовых линий по оси Б
	130-23-АС2
	20

	21
	Замена стеклопакетов существующего остекления с фурнитурой по оси А
	130-23-АС2
	21

	22
	Монтаж противопожарных дверей по оси Б
	130-23-АС2
	22

	23
	Ремонт приямка в/о 32-33/Б-В
	130-23-АС2
	23

	24
	Монтаж плинтуса в/о 1/А-Б; 1-32/А; 32-33/А-А/2
	130-23-АС2
	24

	25
	Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А; 22-23/А
	130-23-АС2
	25

	26
	Резка алмазными дисками существующего пола в/о А/2-А/3/32-33
	130-23-АС2
	26

	27
	Отделка цеха в/о А-В/1-33
	130-23-АС2
	27

	28
	Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя
	130-23-АС2
	28

	29
	Демонтажные и монтажные работы по оси 33
	130-23-АС2
	29

	30
	Демонтажные и монтажные работы по оси 1
	130-23-АС2
	30

	31
	Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов
	130-23-АС2
	31

	32
	Устройство перегородок из ЦСП после демонтажа вентиляционных решеток на техническом этаже
	130-23-АС2
	32

	33
	Заделка проема вент.камеы в/о 32-33 на отм.+7,600
	130-23-АС2
	33

	34
	Ремонт кровли
	130-23-АС2
	34

	35
	Демонтажные работы цеха №8
	130-23-АС2
	35

	36
	Отделка АБК
	130-23-АС3
	1

	37
	Устройство отверстий под воздуховоды 
	130-23-АС3
	4

	38
	Помещение компрессорной
	130-23-АС4
	1

	39
	Монтаж навеса над компрессорами. Монтаж ограждения
	130-23-АС4
	2

	40
	Монтаж оконного проема на отм. +7.600
	130-23-АС4
	3

	41
	1,2,3,4 пути. Разработка котлована
	130-23-ПЖ
	1

	42
	4й путь от разработки грунта до балластировки
	130-23-ПЖ
	2

	43
	3й путь от разработки грунта до балластировки
	130-23-ПЖ
	3

	44
	1й путь от разработки грунта до балластировки
	130-23-ПЖ
	4

	45
	2й путь от разработки грунта до балластировки
	130-23-ПЖ
	5

	46
	Послеосадочный ремонт путей
	130-23-ПЖ
	7

	47
	Корректировка отметок ж/д путей к проектной
	130-23-ПЖ
	8

	48
	Отопление и вентиляция
	130-23-ОВ1
	1

	49
	Отопление и вентиляция
	130-23-ОВ1
	2

	50
	Отопление и вентиляция
	130-23-ОВ2
	1

	51
	Отопление и вентиляция
	130-23-ОВ2
	2

	52
	Отопление и вентиляция
	130-23-ОВ2
	4

	53
	Отопление и вентиляция
	130-23-ОВ2
	5

	54
	Вентиляция и кондиционирования
	130-23-ОВ3
	1

	55
	Перегородка по оси Б/1-33
	130-23-АС1
	1

	56
	Устройство системы канализации
	130-23-ВК
	1

	57
	Устройство системы канализации
	130-23-ВК
	2

	58
	Устройство системы ХВС/ГВС
	130-23-ВК
	3

	59
	Устройство противопожарного водопровода
	130-23-ВК
	4

	60
	Воздухоснабжение
	130-23-ВС
	1

	61
	Воздухоснабжение
	130-23-ВС
	2

	62
	Воздухоснабжение
	130-23-ВС
	3

	63
	Наружные сети канализации
	130-23-НК
	1

	64
	Отопление и вентиляция (отдельная папка)
	130-23-ОВ2
	3

	65
	Отделка АБК (отдельная папка)
	130-23-АС3
	2

	66
	Отделка АБК
	130-23-АС3
	3

	67
	УА1
	130-23-УА1
	1

	68
	УА2
	130-23-УА2
	1

	69
	УА3
	130-23-УА3
	1

	70
	Автоматическая пожарная сигнализация
	130-23-ПС
	1

	71
	Структурированная кабельная система
	130-23-СКС
	1

	72
	Система охранного телевидения
	130-23-СОТ
	1

	73
	Силовое электрооборудование. АБК
	130-23-ЭМ1
	1

	74
	Силовое электрооборудование
	130-23-ЭМ2
	1

	75
	Силовое электрооборудование. Старый АБК.
	130-23-ЭМ3
	1

	76
	Электрическое освещение наружное
	130-23-ЭН
	1

	77
	Электрическое освещение
	130-23-ЭО1
	1

	78
	Электрическое освещение. АБК
	130-23-ЭО2
	1


                                                     Приложение №3


                                                          
к Акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11)



Перечень актов о приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования оборудования

	№п/п
	Наименование
	Марка
	Дата

	1
	Акт о проведении испытания системы канализации и водостоков
	130-23-ВК
	10.04.2024г.

	2
	Акт о проведении испытания гидростатического или манометрического испытания на герметичность. Окончание монтажных работ системы теплоснабжения приточных установок П1-П6 в/о 1-32
	130-23-ОВ2
	26.04.2024г.

	3
	Акт о проведении испытания гидростатического или манометрического испытания на герметичность. Система ХВС
	130-23-ВК
	06.05.2024г.

	4
	Акт о проведении пусконаладочных работ фильтровентиляционных установок
	130-23-ОВ2
	19.06.2024г.

	5
	Акт о проведении пусконаладочных работ системы воздухоснабжения. Компрессорная
	130-23-ВС
	19.06.2024г.

	6
	Акт о проведении пусконаладочных работ тепловых завес
	130-23-ОВ2
	17.07.2024г.

	7
	Акт о проведении испытания гидростатического или манометрического испытания на герметичность. Опрессовка трубопровода отопления в/о 2-33/Б-В
	130-23-ОВ1
	15.08.2024г.

	8
	Акт приема-передачи пожарных шкафов с оборудованием
	130-23-ПС
	25.06.2024г.

	9
	Акт приема-передачи АБК в/о 24-33,Б/3-В (с приложением)
	-
	13.06.2024г. Приложение от 31.07.2024г.

	10
	Акт приема-передачи цеха №8 (с приложением)
	-
	13.06.2024г. Приложение от 31.07.2024г.

	11
	Акт выполненых работ по работоспособности автоматизации управления ворот
	130-23-ЭМ2
	24.06.2024г.


