## Лист1 (hidden)
№ПП | Наименование | Технические требования | Количество | Производитель | Примечания | Цена по КП за весь объем с НДС | Цена выход
Цех 8
1. | Строительные материалы и оборудование цеха
1.1. | Сендвич-панель перегородка цеха
1.2. | Межпролетные механические ворота перегородка цеха | 8 м
1.3. | Двери перегородка цеха
1.4. | Отделочные материалы АБК, в составе:
1.4.1. | …
1.5. | Двери АБК
1.6. | Сантехника АБК
1.7. | Потолки АБК
1.8. | Полы АБК
1.9. | Огнестойкие полы цеха | до 800 градусов
1.10. | ЖД пути внутрицеховые рельсы | Р-65
1.11. | Шпалы в комплекте с креплениями | ЖБ либо деревянная тип 2 (?)
1.12. | Ворота автоматические вьздные |  | 8 шт.
1.13. | Модульное здание ц.8 | 6х4,8м, два этажа, 15 окон, 2 двери, лестница на 2 этаж | 2шт. |  | КП ТД ВЗВТ от 22.03.23 включая доставку и монтаж +35% к исх, 10% дисконт планово, уточнить на момент поставки | 3343784 | 4514108.4
2. | Электроснабжение
2.1. | кабель от шинопровода до сварочной розетки 380В в щитке на 31 сварочный пост | 4х10мм
2.2. | кабели освещения и питания по АБК
2.3. | кабели питания кранов мостовых 3 шт.
2.4. | распред шкафы (сборные)
2.5. | внутреннее освещение общее+аварийное – светильники диодные без замены питающей сети
2.6. | Светильники АБК
2.7. | Светильники уличные наружного освещения
2.8. | Шинопровод |  |  |  | При необходимости замены
3. | Отопление и вентиляция
3.1. | приточно-вытяжное оборудование отопления и вентиляции цеха и АБК
3.2. | - водяные тепловые завесы над воротами
3.3. | - кондиционеры для АБК
3.4. | - оборудование системы автоматического регулирования и управления
4. | Система подачи сжатого воздуха
4.1. | Компрессоры комплектно с осушителями и воздухосборниками | 10м3/мин | 2 шт. | ООО "ЧКЗ МСК" | КП №112-сбр от 06.03.2023+сертификаты с доставкой и ПНР. +100% к цене | 7942400 | 15884800
4.2. | - Система управления компрессорами |  | 2 шт. | ООО "ЧКЗ МСК" | КП №112-сбр от 06.03.2023+сертификаты +100% к цене
4.3. | - АРМ
4.4. | - дополнительные трубопроводы для подачи воздуха
5. | АПС пожарная сигнализация
5.1. | - пульт АПС С200-М
5.2. | - извещатели пожарные автоматические и ручные
5.3. | - ИБП
6. | СОУЭ (оповещение и эвакуация)
6.1. | - звуковые оповещатели
6.2. | - световые оповещатели
7. | СКС
7.1. | - ВОЛС кабель
7.2. | - медный кабель (витая пара)
7.3. | - патч корды
7.4. | - оптические кроссы
7.5. | - патч панели
7.6. | - Ethernet коммутаторы
7.7. | - ИБП
7.8. | - кабельные органайзеры
7.9. | - универсальные розетки типа RJ45
7.10. | - кабельные лотки
8. | СОТ (охранное телевидение)
8.1. | - IP-камеры Hikvision с поддержкой РоЕ
8.2. | - розетки, репитеры, кабель
8.3. | - коммутаторы
ЖД пути от 417, 217 цехов
1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал на 1 км пути, тип скреплений – костыльное, км, в том числе: |  | 2.863
1.1. | Рельс Р-65 | Р-65 категория Нт, длина 12,5 м | 468 | КП ТД ТЕХМЕТ | 65кг на погонный метр. Один рельс 12,5*0,065=0,8125т Всего 468*0,8125=380,25т | 52436475 | 70789241.25
1.2. | Шпала деревянная пропитанная шт | тип II ГОСТ | 3870 | КП ТД ТЕХМЕТ | 3870р за ед | 11184300 | 15098805
1.3. | Костыль путевой шт | 16х16х165 | 30960 | КП ТД ТЕХМЕТ | 0,378кг/шт. Всего 30960*0,378=11,702т | 1488272.5 | 2009167.875
1.4. | Подкладка Д-65 шт |  | 7740 | КП ТД ТЕХМЕТ | в 1т.130шт. Всего 7740/130=59,5т | 13637400 | 18410490
1.5. | Накладка 1Р-65, шт |  | 936 | КП ТД ТЕХМЕТ | масса=468рельс*2стороны * 0,0295т/шт = 27,612т | 5232474 | 7063839.9
1.6. | Противоугон П-65 шт |  | 7740 | КП ТД ТЕХМЕТ | масса 7740шт*0,00136т=10,5264т | 1471590.72 | 1986647.472
1.7. | Пpoклaдкa ЦП-362 нaшпaльнaя (Д-65) шт |  | 7740 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 743040 | 1003104
2 | Глухое пересечение , комплект | типа Р65 под углом 45º | 1 |  |  |  | 0
3 | Стрелочный перевод правый для установки по основному пути в кривую Р-600 с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/9 ПРОЕКТ 2766.00.000 | 1 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 3096000 | 4179600
4 | Стрелочный перевод левый с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/9 ПРОЕКТ 2766.00.000 | 3 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 9288000 | 12538800
5 | Стрелочный перевод правый с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/9 ПРОЕКТ 2766.00.000 | 2 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 6192000 | 8359200
6 | Стрелочный перевод левый с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/6 ПРОЕКТ 2307.00.000 | 1 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 2470000 | 3334500
7 | Стрелочный перевод правый с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/6 ПРОЕКТ 2307.00.000 | 1 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 2470000 | 3334500
8 | Установка тупиковых упоров | (ТУ 5264-001-83875090-2016) | 4 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 672000 | 907200
9 | Сыпучие материалы:
9.1. | Щебень | фракция
9.2. | Песок
| ИТОГО |  |  |  |  | 121667736.22 | 169414003.897
| рент | [5 empty] | 28.18%

## Лист2 (hidden)
№ПП | Наименование | Технические требования | Количество | Производитель | Примечания | Цена по КП за весь объем с НДС | Цена выход
Цех 8
1. | Строительные материалы и оборудование цеха
1.1. | Сендвич-панель перегородка цеха
1.2. | Межпролетные механические ворота перегородка цеха |  |  | Дорхан | Гриша
1.3. | Двери перегородка цеха |  |  | Дорхан | Гриша
1.4. | Отделочные материалы АБК, в составе:
1.4.1. | …
1.5. | Двери АБК
1.6. | Сантехника АБК
1.7. | Потолки АБК
1.8. | Полы АБК
1.9. | Огнестойкие полы цеха | до 800 градусов
1.10. | ЖД пути внутрицеховые рельсы | Р-65
1.11. | Шпалы в комплекте с креплениями | ЖБ либо деревянная тип 2 (?)
1.12. | Ворота автоматические вьздные |  | 8 шт. |  | Гриша
1.13. | Модульное здание ц.8 | 6х4,8м, два этажа, 15 окон, 2 двери, лестница на 2 этаж | 2шт. |  | КП ТД ВЗВТ от 22.03.23 включая доставку и монтаж +35% к исх, 10% дисконт планово, уточнить на момент поставки | 3343784 | 4514108.4
2. | Электроснабжение
2.1. | кабель от шинопровода до сварочной розетки 380В в щитке на 31 сварочный пост | 4х10мм
2.2. | кабели освещения и питания по АБК
2.3. | кабели питания кранов мостовых 3 шт.
2.4. | распред шкафы (сборные)
2.5. | внутреннее освещение общее+аварийное – светильники диодные без замены питающей сети |  |  |  | Олеванов
2.6. | Светильники АБК |  |  |  | Олеванов
2.7. | Светильники уличные наружного освещения |  |  |  | Олеванов
2.8. | Шинопровод |  |  |  | При необходимости замены
3. | Отопление и вентиляция
3.1. | приточно-вытяжное оборудование отопления и вентиляции цеха и АБК |  |  |  | Веза
3.2. | - водяные тепловые завесы над воротами
3.3. | - кондиционеры для АБК |  |  |  | Веза
3.4. | - оборудование системы автоматического регулирования и управления
4. | Система подачи сжатого воздуха
4.1. | Компрессоры комплектно с осушителями и воздухосборниками | 10м3/мин | 2 шт. | ООО "ЧКЗ МСК" | КП №112-сбр от 06.03.2023+сертификаты с доставкой и ПНР. +100% к цене | 7942400 | 15884800
4.2. | - Система управления компрессорами |  | 2 шт. | ООО "ЧКЗ МСК" | КП №112-сбр от 06.03.2023+сертификаты +100% к цене
4.3. | - АРМ
4.4. | - дополнительные трубопроводы для подачи воздуха
5. | АПС пожарная сигнализация
5.1. | - пульт АПС С200-М
5.2. | - извещатели пожарные автоматические и ручные
5.3. | - ИБП
6. | СОУЭ (оповещение и эвакуация)
6.1. | - звуковые оповещатели
6.2. | - световые оповещатели
7. | СКС
7.1. | - ВОЛС кабель
7.2. | - медный кабель (витая пара)
7.3. | - патч корды
7.4. | - оптические кроссы
7.5. | - патч панели
7.6. | - Ethernet коммутаторы
7.7. | - ИБП
7.8. | - кабельные органайзеры
7.9. | - универсальные розетки типа RJ45
7.10. | - кабельные лотки
8. | СОТ (охранное телевидение)
8.1. | - IP-камеры Hikvision с поддержкой РоЕ
8.2. | - розетки, репитеры, кабель
8.3. | - коммутаторы
ЖД пути от 417, 217 цехов |  |  | шт
1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал на 1 км пути, тип скреплений – костыльное, км, в том числе: | 417 путь | 1929
1.1. | Рельс Р-65 | Р-65 категория Нт, длина 12,5 м | 308.64 | КП ТД ТЕХМЕТ | 65кг на погонный метр. Один рельс 12,5*0,065=0,8125т Всего 308*0,8125=250,25т | 34509475
1.2. | Шпала деревянная пропитанная шт | тип II ГОСТ |  | КП ТД ТЕХМЕТ | 3870р за ед | 6438920
1.3. | Костыль путевой шт | 16х16х165 |  | КП ТД ТЕХМЕТ | 0,378кг/шт. Всего 30960*0,378=11,702т
1.4. | Подкладка Д-65 шт |  |  | КП ТД ТЕХМЕТ | в 1т.130шт. Всего 7740/130=59,5т
1.5. | Накладка 1Р-65, шт |  |  | КП ТД ТЕХМЕТ | масса=468рельс*2стороны * 0,0295т/шт = 27,612т
1.6. | Противоугон П-65 шт |  |  | КП ТД ТЕХМЕТ | масса 7740шт*0,00136т=10,5264т
1.7. | Пpoклaдкa ЦП-362 нaшпaльнaя (Д-65) шт |  |  | КП ТД ТЕХМЕТ
1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал на 1 км пути, тип скреплений – костыльное, км, в том числе: | 217 путь | 284
1.1. | Рельс Р-65 | Р-65 категория Нт, длина 12,5 м |  | КП ТД ТЕХМЕТ | 65кг на погонный метр. Один рельс 12,5*0,065=0,8125т Всего 308*0,8125=250,25т
1.2. | Шпала деревянная пропитанная шт | тип II ГОСТ |  | КП ТД ТЕХМЕТ | 3870р за ед
1.3. | Костыль путевой шт | 16х16х165 |  | КП ТД ТЕХМЕТ | 0,378кг/шт. Всего 30960*0,378=11,702т
1.4. | Подкладка Д-65 шт |  |  | КП ТД ТЕХМЕТ | в 1т.130шт. Всего 7740/130=59,5т
1.5. | Накладка 1Р-65, шт |  |  | КП ТД ТЕХМЕТ | масса=468рельс*2стороны * 0,0295т/шт = 27,612т
1.6. | Противоугон П-65 шт |  |  | КП ТД ТЕХМЕТ | масса 7740шт*0,00136т=10,5264т
1.7. | Пpoклaдкa ЦП-362 нaшпaльнaя (Д-65) шт |  |  | КП ТД ТЕХМЕТ
2 | Глухое пересечение , комплект | типа Р65 под углом 45º | 1 |  |  |  | 0
3 | Стрелочный перевод правый для установки по основному пути в кривую Р-600 с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/9 ПРОЕКТ 2766.00.000 | 1 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 3096000 | 4179600
4 | Стрелочный перевод левый с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/9 ПРОЕКТ 2766.00.000 | 3 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 9288000 | 12538800
5 | Стрелочный перевод правый с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/9 ПРОЕКТ 2766.00.000 | 2 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 6192000 | 8359200
6 | Стрелочный перевод левый с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/6 ПРОЕКТ 2307.00.000 | 1 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 2470000 | 3334500
7 | Стрелочный перевод правый с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/6 ПРОЕКТ 2307.00.000 | 1 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 2470000 | 3334500
8 | Установка тупиковых упоров | (ТУ 5264-001-83875090-2016) | 4 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 672000 | 907200
9 | Сыпучие материалы:
9.1. | Щебень | фракция
9.2. | Песок
| ИТОГО |  |  |  |  | 76422579 | 53052708.4
| рент | [5 empty] | -44.05%

## ТС3
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ТС2. Переустройство трубопровода теплоснабжения
Земляные работы. Устройство траншей
1 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 388.07 | 308.75 | 119816.61 | 143779.93 |  |  |  | 119816.61 | 143779.93
2 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 12 | 1688.15 | 20257.8 | 24309.36 |  |  |  | 20257.8 | 24309.36
3 | Устройство песчаного основания h=0,15м под трубы вручную | м3 | 9.82 | 1310.05 | 12864.69 | 15437.63 |  |  |  | 12864.69 | 15437.63
3.1 | Песок природный средний | м3 | 10.802 |  |  |  | 1191.3 | 12868.42 | 15442.1 | 12868.42 | 15442.1
4 | Устройство подсыпки из песка в траншее | м3 | 32.15 | 1311 | 42148.65 | 50578.38 |  |  |  | 42148.65 | 50578.38
4.1 | Песок природный средний | м3 | 35.365 |  |  |  | 1191.3 | 42130.32 | 50556.38 | 42130.32 | 50556.38
5 | Обсыпка из песка вручную | м3 | 116.08 | 1311 | 152180.88 | 182617.06 |  |  |  | 152180.88 | 182617.06
5.1 | Песок природный средний | м3 | 127.688 |  |  |  | 1191.3 | 152114.71 | 182537.65 | 152114.71 | 182537.65
6 | Обратная засыпка грунтом бульдозером | м3 | 241.06 | 118.75 | 28625.88 | 34351.06 |  |  |  | 28625.88 | 34351.06
7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 241.06 | 188.1 | 45343.39 | 54412.07 |  |  |  | 45343.39 | 54412.07
Прочие работы
8 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 302.12 | 308.75 | 93279.55 | 111935.46 |  |  |  | 93279.55 | 111935.46
Земляные работы. Устройство котлована
9 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 59.75 | 308.75 | 18447.81 | 22137.37 |  |  |  | 18447.81 | 22137.37
10 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 1.85 | 1688.15 | 3123.08 | 3747.7 |  |  |  | 3123.08 | 3747.7
11 | Устройство песчаного основания h=0,15м под трубы вручную | м3 | 2.01 | 1310.05 | 2633.2 | 3159.84 |  |  |  | 2633.2 | 3159.84
11.1 | Песок природный средний | м3 | 2.211 |  |  |  | 1191.3 | 2633.96 | 3160.75 | 2633.96 | 3160.75
12 | Засыпка песком с последующи уплотнением | м3 | 11.32 | 1311 | 14840.52 | 17808.62 |  |  |  | 14840.52 | 17808.62
12.1 | Песок природный средний | м3 | 12.452 |  |  |  | 1191.3 | 14834.07 | 17800.88 | 14834.07 | 17800.88
Прочие работы
13 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 117.04 | 308.75 | 36136.1 | 43363.32 |  |  |  | 36136.1 | 43363.32
Гидроизоляция ж/б плиты
14 | Обмазка битумной мастикой ж/б конструкций в два слоя | м2 | 19.27 | 299.76 | 5776.38 | 6931.66 |  |  |  | 5776.38 | 6931.66
14.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 26.978 |  |  |  | 296.4 | 7996.28 | 9595.54 | 7996.28 | 9595.54
Устройство ж/б плиты
15 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 8.73 | 6596.56 | 57587.97 | 69105.56 |  |  |  | 57587.97 | 69105.56
15.1 | Бетон В7,5 | м3 | 8.9046 |  |  |  | 4807 | 42804.41 | 51365.29 | 42804.41 | 51365.29
16 | Устройство ж/б плиты | м3 | 26.68 | 12960.39 | 345783.21 | 414939.85 |  |  |  | 345783.21 | 414939.85
16.1 | Бетон В30, W6, F200 | м3 | 23.4 |  |  |  | 5196.5 | 121598.1 | 145917.72 | 121598.1 | 145917.72
16.2 | Арматура d10-А-III, А400С | кг | 962 |  |  |  | 80.75 | 77681.5 | 93217.8 | 77681.5 | 93217.8
16.3 | Арматура 8-А-I, А400 | кг | 125 |  |  |  | 80.75 | 10093.75 | 12112.5 | 10093.75 | 12112.5
Устройство сборного канала
17 | Устройство ж/б лотков Л11-15/2 | шт. | 6 | 5928 | 35568 | 42681.6 |  |  |  | 35568 | 42681.6 | цена из тс трансбордер
17.1 | Лоток Л11-15/2 | шт. | 6 |  |  |  | 16810.25 | 100861.5 | 121033.8 | 100861.5 | 121033.8 | цена из тс трансбордер
18 | Устройство сборных железобетонных плит П12-15д | шт. | 24 | 1482 | 35568 | 42681.6 |  |  |  | 35568 | 42681.6 | цена из тс трансбордер
18.1 | Плита П12д-15 | шт. | 24 |  |  |  | 4891.55 | 117397.2 | 140876.64 | 117397.2 | 140876.64 | цена из тс трансбордер
19 | Заделка стыков и швов лотков и плит цементным раствором М100 | м3 | 0.018 | 6266.06 | 112.79 | 135.35 |  |  |  | 112.79 | 135.35
19.1 | Цементный раствор М100 | м3 | 0.01836 |  |  |  | 3895 | 71.51 | 85.81 | 71.51 | 85.81
20 | Устройство гидроизоляции сборного канала праймером Технониколь в один слой | м2 | 90.2 | 144.4 | 13024.88 | 15629.86 |  |  |  | 13024.88 | 15629.86
20.1 | Праймер Технониколь | л | 33.83 |  |  |  | 237.5 | 8034.63 | 9641.56 | 8034.63 | 9641.56
21 | Устройство гидроизоляции сборного канала мастикой битумной Технониколь | м2 | 90.2 | 299.76 | 27038.35 | 32446.02 |  |  |  | 27038.35 | 32446.02
21.1 | Мастика битумная Технониколь | кг | 63.14 |  |  |  | 296.4 | 18714.7 | 22457.64 | 18714.7 | 22457.64
Устройство ж/б колодцев
22 | Устройство кольца стенового КС20.18Б | м3 | 1.02 | 17265.68 | 17610.99 | 21133.19 |  |  |  | 17610.99 | 21133.19
22.1 | Кольцо стеновое КС20.18Б (1,02м3/шт.) | шт. | 1 |  |  |  | 14873.33 | 14873.33 | 17848 | 14873.33 | 17848 | цена по счету
23 | Устройство плиты 4ПП 20-2 с отверстием Д700 | м3 | 0.51 | 17265.68 | 8805.5 | 10566.6 |  |  |  | 8805.5 | 10566.6
23.1 | Плита 4ПП 20-2 с отверстием Д700 (0,51м3/шт.) | шт. | 1 |  |  |  | 13934.17 | 13934.17 | 16721 | 13934.17 | 16721 | цена по счету
24 | Устройство кольца колодезного К-7-9 | м3 | 0.28 | 17265.68 | 4834.39 | 5801.27 |  |  |  | 4834.39 | 5801.27
24.1 | Кольцо колодезное К-7-9 (0,14м3/шт.) | шт. | 2 |  |  |  | 4267.94 | 8535.88 | 10243.06 | 8535.88 | 10243.06 | цена по счету
25 | Устройство плиты ПК-15 | м3 | 0.27 | 17265.68 | 4661.73 | 5594.08 |  |  |  | 4661.73 | 5594.08
25.1 | Плита ПК-15 (0,27м3/шт.) | шт. | 1 |  |  |  | 5177.5 | 5177.5 | 6213 | 5177.5 | 6213 | цена из тс трансбордер
26 | Устройство водоприёмного колодца ВГ-15 | м3 | 1.15 | 17265.68 | 19855.53 | 23826.64 |  |  |  | 19855.53 | 23826.64
26.1 | Водоприёмный колодец ВГ-15 | шт. | 1 |  |  |  | 14212 | 14212 | 17054.4 | 14212 | 17054.4 | цена из тс трансбордер
27 | Устройство плиты ОП-1 | м3 | 1.24 | 17265.68 | 21409.44 | 25691.33 |  |  |  | 21409.44 | 25691.33
27.1 | Плита ОП-1 (0,62м3/шт.) | шт. | 2 |  |  |  | 5538.5 | 11077 | 13292.4 | 11077 | 13292.4
28 | Устройство люков | шт. | 2 | 2625.42 | 5250.84 | 6301.01 |  |  |  | 5250.84 | 6301.01
28.1 | Люк чугунный | шт. | 2 |  |  |  | 8645 | 17290 | 20748 | 17290 | 20748
29 | Устройство лестницы | шт. | 2 | 3050.45 | 6100.9 | 7321.08 |  |  |  | 6100.9 | 7321.08
29.1 | Лестница С1 | кг | 58.2 |  |  |  | 3195 | 185949 | 223138.8 | 185949 | 223138.8 | золотая
30 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 1.98 | 144.4 | 285.91 | 343.09 |  |  |  | 285.91 | 343.09 | цена из трансбордер
30.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.297 |  |  |  | 149.15 | 44.3 | 53.16 | 44.3 | 53.16
31 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 1.98 | 288.8 | 571.82 | 686.18 |  |  |  | 571.82 | 686.18 | цена из трансбордер
31.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 0.6336 |  |  |  | 165.3 | 104.73 | 125.68 | 104.73 | 125.68
32 | Устройство гидроизоляции ж/б колодцев праймером Технониколь в один слой | м2 | 30.31 | 144.4 | 4376.76 | 5252.11 |  |  |  | 4376.76 | 5252.11
32.1 | Праймер Технониколь | л | 11.37 |  |  |  | 237.5 | 2700.38 | 3240.46 | 2700.38 | 3240.46
33 | Устройство гидроизоляции ж/б колодцев мастикой битумной Технониколь | м2 | 30.31 | 299.76 | 9085.73 | 10902.88 |  |  |  | 9085.73 | 10902.88
33.1 | Мастика битумная Технониколь | кг | 21.217 |  |  |  | 296.4 | 6288.72 | 7546.46 | 6288.72 | 7546.46
Прокладка трубопровода
34 | Сверление отверстий в колодцах для устройства футляров | шт. | 12 | 2390.2 | 28682.4 | 34418.88 |  |  |  | 28682.4 | 34418.88 | цена из тс трансбордер
35 | Устройство вертикальных футляров ф426х8 (подземная часть) | м | 5.36 | 2175.65 | 11661.48 | 13993.78 |  |  |  | 11661.48 | 13993.78
35.1 | Труба ф426х8 | м | 5.4672 |  |  |  | 7500 | 41004 | 49204.8 | 41004 | 49204.8
36 | Устройство футляров (гильзы) ф426х8 для ввода труб в здание | м | 1.26 | 2175.65 | 2741.32 | 3289.58 |  |  |  | 2741.32 | 3289.58
36.1 | Труба ф426х8 | м | 1.2852 |  |  |  | 7500 | 9639 | 11566.8 | 9639 | 11566.8
37 | Заделка проемов при проходе футляров (гильзы) Ф 426мм через стену здания | шт. | 2 | 8327.42 | 16654.84 | 19985.81 |  |  |  | 16654.84 | 19985.81
38 | Заделка сальника при проходе труб через стенки Ф159мм колодца | шт. | 7 | 8327.42 | 58291.94 | 69950.33 |  |  |  | 58291.94 | 69950.33
39 | Заделка сальника при проходе труб Ф159мм через стенки колодца ВК | шт. | 3 | 8327.42 | 24982.26 | 29978.71 |  |  |  | 24982.26 | 29978.71
40 | Устройство сливной трубы стальной эл. св. 159х5 | м | 4.86 | 2175.65 | 10573.66 | 12688.39 |  |  |  | 10573.66 | 12688.39
40.1 | Труба ф159х5-1-ППУ-ПЭ | м | 4.9572 |  |  |  | 3644.2 | 18065.03 | 21678.04 | 18065.03 | 21678.04
41 | Прокладка труб ф159х5-1-ППУ-ПЭ | м | 120 | 2175.65 | 261078 | 313293.6 |  |  |  | 261078 | 313293.6
41.1 | Труба ф159х5-1-ППУ-ПЭ | м | 122.4 |  |  |  | 3644.2 | 446050.08 | 535260.1 | 446050.08 | 535260.1
42 | Установка отвода 90°159х6 ППУ ПЭ | шт. | 8 | 4223.7 | 33789.6 | 40547.52 |  |  |  | 33789.6 | 40547.52
42.1 | Отвод 90°159х6 ППУ ПЭ | шт. | 8 |  |  |  | 17412.55 | 139300.4 | 167160.48 | 139300.4 | 167160.48
43 | Изоляция стыков ∅159/250 ППУ ПЭ | компл. | 28 | 2358.65 | 66042.2 | 79250.64 |  |  |  | 66042.2 | 79250.64
43.1 | Комплект изоляции стыка в оцинкованной оболочке мастичный для ∅159/250 | компл. | 28 |  |  |  | 1721.4 | 48199.2 | 57839.04 | 48199.2 | 57839.04
44 | Прокладка труб ф159х5-1-ППУ-ПЭ | м | 8.58 | 2175.65 | 18667.08 | 22400.5 |  |  |  | 18667.08 | 22400.5
44.1 | Труба ф159х5-1-ППУ-ПЭ | м | 8.7516 |  |  |  | 3644.2 | 31892.58 | 38271.1 | 31892.58 | 38271.1
45 | Установка отвода 90°159х6 ППУ ПЭ | шт. | 6 | 4223.7 | 25342.2 | 30410.64 |  |  |  | 25342.2 | 30410.64
45.1 | Отвод 90°159х6 ППУ ПЭ | шт. | 6 |  |  |  | 17412.55 | 104475.3 | 125370.36 | 104475.3 | 125370.36
46 | Утепление трубы минераловатными матами МП-80 | м3 | 0.66 | 80533.5 | 53152.11 | 63782.53 |  |  |  | 53152.11 | 63782.53
46.1 | Маты минераловатные t=50мм | м3 | 0.66 |  |  |  | 4423.67 | 2919.62 | 3503.54 | 2919.62 | 3503.54 | цена по счету
47 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 11.45 | 144.4 | 1653.38 | 1984.06 |  |  |  | 1653.38 | 1984.06 | цена из трансбордер
47.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 1.7175 |  |  |  | 149.15 | 256.17 | 307.4 | 256.17 | 307.4
48 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 11.45 | 288.8 | 3306.76 | 3968.11 |  |  |  | 3306.76 | 3968.11 | цена из трансбордер
48.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 3.664 |  |  |  | 165.3 | 605.66 | 726.79 | 605.66 | 726.79
49 | Ультразвуковой контроль сварных соединений ф159 | шт. | 38 | 10239.1 | 389085.8 | 466902.96 |  |  |  | 389085.8 | 466902.96 | дорого
50 | Врезка в существующие сети труба/труба | врезка | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 2218712.31 | 2662454.77 |  | 1852429.11 | 2222914.93 | 4071141.42 | 4885369.7

## СМР 217 путь (hidden)
№ | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Кол-во | ООО "ТЕХРЕСУРС"
|  |  |  | Цена за ед. без НДС | Итого без НДС | ИТОГО с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Демонтажные работы
1 | Разборка тупиковых упоров | шт | 2 | 109572 | 219144 | 262972.8
2 | Рихтовка существующего пути | м | 8.5 | 4200 | 35700 | 42840
3 | Разборка существующего звеньевого пути | м | 110 | 2083.5 | 229185 | 275022
Сооружение земляного полотна
4 | Устройство насыпи из дренирующего грунта (песка) | м3 | 146.52 | 1242 | 181977.84 | 218373.41
5 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 704.98 | 4648.5 | 3277099.53 | 3932519.44
6 | Планировка основной площадки насыпи | м2 | 226 | 292.5 | 66105 | 79326
7 | Планировка откосов насыпи | м2 | 73.2 | 292.5 | 21411 | 25693.2
8 | Планировка площадки выемки | м2 | 861.3 | 292.5 | 251930.25 | 302316.3
9 | Планировка откосов выемки | м2 | 475.92 | 292.5 | 139206.6 | 167047.92
Верхнее строение пути
10 | Балластировка путей щебнем с увеличением на 10 % | м3 | 549.43 | 1449.72 | 796519.66 | 955823.59
11 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 | м | 284 | 2348 | 666832 | 800198.4
12 | Укладка контррельсового уголка СП850 в кривых (длина 10 м), включая монтаж башмаков и креплений Пр. МСЗ.8318.00.000 | м | 145.63 | 1587 | 231114.81 | 277337.77
| Итого |  |  |  | 6116225.69 | 7339470.83
Непредвиденные работы (3%) |  |  |  |  | 183486.77 | 220184.12
Итого с непредвиденными |  |  |  |  | 6299712.46 | 7559654.95

## мат 217 путь (hidden)
№ | Наименование материалов | Ед изм | Кол-во | ООО "ТЕХРЕСУРС"
|  |  |  | цена за ед без НДС | ВСЕГО без НДС | ВСЕГО с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Песок | м3 | 190.476 | 1320 | 251428.32 | 301713.98
2 | Щебень балластный категории II | м3 | 642.83 | 4416.67 | 2839167.98 | 3407001.58
3 | Геотекстиль, 3м | м2 | 900 | 153.33 | 137997 | 165596.4
4 | Контррельсовый уголок в комплекте с башмаками и кремплением | м | 145.63 | 13750 | 2002412.5 | 2402895
5 | Рельсо-шпальная решётка Р-65 на деревянной шпале, тип скрепления КД-65 (в сборе) | м | 284 | 28416.67 | 8070334.28 | 9684401.14
6 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 276 | 166.67 | 46000.92 | 55201.1
7 | Накладка 6-дырная Р65 | шт | 92 | 4867.5 | 447810 | 537372
8 | Расходные и прочие сопутствующие материалы | комплекс | 1 | 330000 | 330000 | 396000
| Итого |  |  |  | 14125151 | 16950181.2

## СМР комм-ции 217 (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ТЕХРЕСУРС"
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-2
| Земляные работы | [5 empty] | цена в пред. КП
1 | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м3 | 322 | 90.47 | 29131.34 | 34957.61 | 325
2 | Доработка грунта в траншее вручную (3% от V3) | м3 | 10 | 1860.11 | 18601.1 | 22321.32 | 1777
3 | Водоотлив из траншей h=0,3 | м3 | 12 | 1155.67 | 13868.04 | 16641.65
4 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 2,3 | 1456.66 | 3350.32 | 4020.38 | 1379
5 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы | м3 | 12 | 856.54 | 10278.48 | 12334.18 | 1379
6 | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 294 | 9.73 | 2860.62 | 3432.74 | 125
7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 294 | 197.58 | 58088.52 | 69706.22 | 198
8 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 15 | 856.54 | 12848.1 | 15417.72 | 899
9 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объѐмом ковша 0,65м3 | т | 36.8 | 67.76 | 2493.57 | 2992.28 | 325
10 | Транспортировка лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 36.8 | 312.28 | 11491.9 | 13790.28 | 3460 | 30 км
Прокладка трубопровода
11 | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø280х16,6 «питьевая» | м | 31 | 1223.9 | 37940.9 | 45529.08
12 | Прокладка труб стальных электросварных 530х10мм (футляр)+ Установка опорно-направляющих колец ОНК для трубы Дн=280 мм-2шт. (Пересечение с ж/д путями) | м | 6 | 10557.31 | 63343.86 | 76012.63
13 | Монтаж фланца свободного стального Dу 250 мм (для труб ø280 мм) - 10,3кг/шт. | шт. | 2 | 10242.23 | 20484.46 | 24581.35
14 | Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=250 мм PN10 кгс/см² (для труб ø280 мм) - 2,22кг/шт. | шт. | 2 | 6691.94 | 13383.88 | 16060.66
15 | Сверление отверстий установками алмазного бурения в колодце | шт. | 36 | 592.5 | 21330 | 25596
16 | Установка болтов М20х75 + Установка гайки М20+ Установка шайбы М20 | шт. | 36 | 210.41 | 7574.76 | 9089.71
17 | Сверление отверстий для устройства муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=330 мм (проход труб сквозь бетонную стену колодца) | шт. | 2 | 1207.41 | 2414.82 | 2897.78
18 | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=330 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=280 мм) | шт. | 2 | 7231.84 | 14463.68 | 17356.42
19 | Установка пожарной подставки фланцевой ППФ-250 + Установка прокладки из паронита А-250-10 для фланца ø250 мм, PN1,0 МПа, исп. А | шт. | 1 | 12816.51 | 12816.51 | 15379.81
20 | Установка гидранта пожарного Н-1750 мм | шт. | 1 | 3933.74 | 3933.74 | 4720.49
21 | Монтаж фланца стального приварного Dу 250 мм | шт. | 1 | 10242.22 | 10242.22 | 12290.66
22 | Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 - 1м3 | шт. | 1 | 3397.31 | 3397.31 | 4076.77
23 | Присоединение трубопроводов в действующие магистрали | присоединение | 1 | 35713.95 | 35713.95 | 42856.74
Колодец водопроводный
24 | Устройство основания под колодцы щебеночного | м3 | 0.7 | 4259.21 | 2981.45 | 3577.74
25 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых | м3 | 1.735 | 32605.8 | 56571.06 | 67885.27 | 18174
Демонтаж существующего водопроводного колодца
26 | Демонтаж сборных ж/б элементов колодца+Демонтаж люка чугунного | м3 | 2 | 26084.63 | 52169.26 | 62603.11
| Погрузка демонтированных элементов | т | 4.4 | 436.23 | 1919.41 | 2303.29
27 | Транспортировка демонтированных ж/б элементов на расстояние 25 км автосамосвалами | т | 4.4 | 312.28 | 1374.03 | 1648.84
Демонтаж существующего трубопровода
28 | Демонтаж существующих труб стальных электросварных ø273х6,0 | м | 31 | 769.25 | 23846.75 | 28616.1
29 | Погрузка труб стальных на автосамосвалы | т | 1.23 | 433.62 | 533.35 | 640.02
30 | Транспортировка демонтированных труб стальных на расстояние 25 км автосамосвалами | т | 1.23 | 312.28 | 384.1 | 460.92
Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3 – В1-4
Земляные работы
31 | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м3 | 759 | 90.47 | 68666.73 | 82400.08 | 325
32 | Доработка грунта в траншее вручную (3% от V3) | м3 | 23 | 1860.11 | 42782.53 | 51339.04 | 1777
33 | Водоотлив из траншей h=0,3 | м3 | 39 | 1155.67 | 45071.13 | 54085.36
34 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 8 | 1456.66 | 11653.28 | 13983.94 | 1379
35 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы | м3 | 39 | 856.54 | 33405.06 | 40086.07 | 1379
36 | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 694 | 9.73 | 6752.62 | 8103.14 | 125
37 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 694 | 197.58 | 137120.52 | 164544.62 | 198
38 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 37 | 856.54 | 31691.98 | 38030.38 | 899
39 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объѐмом ковша 0,65м3 | т | 81.6 | 67.76 | 5529.22 | 6635.06 | 325
40 | Транспортировка лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 81.6 | 312.28 | 25482.05 | 30578.46 | 3460 | 30 км
Прокладка трубопровода
41 | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø225х13,4 «питьевая» | м | 97 | 1045.03 | 101367.91 | 121641.49
42 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø426х7,0 (футляр) + Установка опорно-направляющих колец ОНК для трубы Дн=225 мм - 2шт. Пересечение с ж/д путями | м | 6 | 1960.07 | 11760.42 | 14112.5
43 | Монтаж фланца свободного стального Dу 225 мм (для труб ø225 мм) - 8,28кг/шт | шт. | 1 | 8983.23 | 8983.23 | 10779.88
44 | Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=225 мм PN10 кгс/см² - 2,22кг/шт. | шт. | 1 | 4477.97 | 4477.97 | 5373.56
45 | Сверление отверстий установками алмазного бурения в колодце | шт. | 8 | 592.5 | 4740 | 5688
46 | Установка болтов М20х75 + Установка гайки М20+ Установка шайбы М20 | шт. | 8 | 210.41 | 1683.28 | 2019.94
47 | Сверление отверстий для устройства муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=274 мм (проход труб сквозь бетонную стену колодца) | шт. | 1 | 2066.3 | 2066.3 | 2479.56
48 | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=274 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=225 мм) | шт. | 1 | 3397.31 | 3397.31 | 4076.77
49 | Монтаж неразъемного соединения полиэтилен/сталь НСПС 225/219 (SDR17) | шт. | 1 | 3317.02 | 3317.02 | 3980.42
50 | Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 - 0,61м3 | шт. | 1 | 3397.31 | 3397.31 | 4076.77
51 | Присоединение трубопроводов в действующие магистрали | присоединение | 1 | 30624.26 | 30624.26 | 36749.11
Демонтаж существующего трубопровода
52 | Демонтаж существующих труб стальных электросварных ø219х6,0 | м | 97 | 728.8 | 70693.6 | 84832.32
53 | Погрузка труб стальных на автосамосвалы | т | 3 | 433.62 | 1300.86 | 1561.03
54 | Транспортировка демонтированных труб стальных на расстояние 25 км автосамосвалами | т | 3 | 312.28 | 936.84 | 1124.21
Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-5 – В1-5А/Уг.1 - В1-6
Земляные работы
55 | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м3 | 1202 | 90.47 | 108744.94 | 130493.93 | 325
56 | Доработка грунта в траншее вручную (3% от V3) | м3 | 36 | 1860.11 | 66963.96 | 80356.75 | 1777
57 | Водоотлив из траншей h=0,3 | м3 | 46 | 1205.91 | 55471.86 | 66566.23
58 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 8 | 1456.66 | 11653.28 | 13983.94 | 1379
59 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы | м3 | 48 | 856.54 | 41113.92 | 49336.7 | 1379
60 | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 1116 | 9.73 | 10858.68 | 13030.42 | 125
61 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 1116 | 197.58 | 220499.28 | 264599.14 | 198
62 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 59 | 856.54 | 50535.86 | 60643.03 | 899
63 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объѐмом ковша 0,65м3 | т | 100.8 | 67.76 | 6830.21 | 8196.25 | 325
64 | Транспортировка лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 100.8 | 312.28 | 31477.82 | 37773.38 | 3460 | 30 км
Прокладка трубопровода
65 | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø315х18,7 «питьевая» | м | 82 | 1494.21 | 122525.22 | 147030.26
66 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм | м | 41 | 2559.31 | 104931.71 | 125918.05
67 | Монтаж отвода 450 ПЭ 100 SDR17 d=315 мм - 14,8кг/шт. |  | 1 | 1504.77 | 1504.77 | 1805.72
68 | Монтаж фланца свободного стального Dу 300 мм (для труб ø315 мм) - 13,6кг/шт. | шт. | 2 | 7253.94 | 14507.88 | 17409.46
69 | Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=315 мм PN10 кгс/см² - 3,35кг/шт. | шт. | 2 | 6691.94 | 13383.88 | 16060.66
70 | Сверление отверстий установками алмазного бурения в колодце | шт. | 24 | 592.5 | 14220 | 17064
71 | Установка болтов М20х75 + Установка гайки М20+ Установка шайбы М20 | шт. | 24 | 210.41 | 5049.84 | 6059.81
72 | Сверление отверстий для устройства муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=365 мм (проход труб сквозь бетонную стену колодца) | шт. | 2 | 2752.92 | 5505.84 | 6607.01
73 | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=365 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315 мм) | шт. | 2 | 5356.92 | 10713.84 | 12856.61
74 | Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 - 6м3 | шт. | 6 | 3397.3 | 20383.8 | 24460.56
75 | Присоединение трубопроводов в действующие магистрали | присоединение | 1 | 42094.04 | 42094.04 | 50512.85
Демонтаж существующего трубопровода
76 | Демонтаж труб стальных электросварных прямошовных ø325х6,0 | м | 85 | 915.99 | 77859.15 | 93430.98
77 | Погрузка труб стальных на автосамосвалы | т | 4 | 433.62 | 1734.48 | 2081.38
78 | Транспортировка для утилизации на полигон на расстояние 25 км | т | 4 | 312.28 | 1249.12 | 1498.94
Переустройство хозбытовой канализации (К1) на участке К1-26 – К1-27
Земляные работы
79 | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м3 | 1328 | 90.47 | 120144.16 | 144172.99 | 325
80 | Доработка грунта в траншее вручную (3% от V3) | м3 | 40 | 1860.11 | 74404.4 | 89285.28 | 1777
81 | Водоотлив из траншей h=0,3 | м3 | 15 | 1155.67 | 17335.05 | 20802.06
82 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 4 | 1456.66 | 5826.64 | 6991.97 | 1379
83 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы | м3 | 15 | 856.54 | 12848.1 | 15417.72 | 1379
84 | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 1280 | 9.73 | 12454.4 | 14945.28 | 125
85 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 1280 | 197.58 | 252902.4 | 303482.88 | 198
86 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 67 | 856.54 | 57388.18 | 68865.82 | 899
87 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объѐмом ковша 0,65м3 | т | 33.6 | 67.76 | 2276.74 | 2732.09 | 325
88 | Транспортировка лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 33.6 | 312.28 | 10492.61 | 12591.13 | 3460 | 30 км
89 | Крепление стенок траншеи инвентарными дощатыми щитами с винтовыми распорками | м2 | 127 | 306.77 | 38959.79 | 46751.75
Прокладка трубопровода
90 | Прокладка труб полимерных гофрированных двухслойных НПВХ DN 200 мм SN16 | м | 42 | 1045.03 | 43891.26 | 52669.51
91 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, ø426х7,0 мм (футляр) + Установка опорно-направляющих колец ОНК для трубы Дн=200 мм - 2шт. | м | 6 | 1960.07 | 11760.42 | 14112.5
92 | Сверление отверстий для устройства муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=248 мм (проход труб сквозь бетонную стену колодца) | шт. | 2 | 1871.48 | 3742.96 | 4491.55
93 | Монтаж муфты защитной полиэтиленовой D=248 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø200 мм) | шт. | 2 | 6085.16 | 12170.32 | 14604.38
94 | Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 - 1м3 | шт. | 1 | 3397.31 | 3397.31 | 4076.77
95 | Присоединение трубопроводов в действующие магистрали | присоединение | 1 | 30624.26 | 30624.26 | 36749.11
Демонтаж существующего трубопровода
96 | Демонтаж труб бетонных ø200 | м | 42 | 728.05 | 30578.1 | 36693.72
97 | Погрузка труб бетонных на автосамосвалы | т | 0.6 | 436.17 | 261.7 | 314.04
98 | Транспортировка для утилизации на полигон на расстояние 25 км | т | 0.6 | 312.28 | 187.37 | 224.84
Переустройство хозбытовой канализации (К1) на участке К1-27 – К1-28
Земляные работы
99 | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м3 | 835 | 90.47 | 75542.45 | 90650.94 | 325
100 | Доработка грунта в траншее вручную (3% от V3) | м3 | 25 | 1860.11 | 46502.75 | 55803.3 | 1777
101 | Водоотлив из траншей h=0,3 | м3 | 9 | 1155.67 | 10401.03 | 12481.24
102 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 2 | 1456.66 | 2913.32 | 3495.98 | 1379
103 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы | м3 | 9 | 856.54 | 7708.86 | 9250.63 | 1379
104 | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 805 | 9.73 | 7832.65 | 9399.18 | 125
105 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 805 | 197.58 | 159051.9 | 190862.28 | 198
106 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 42 | 856.54 | 35974.68 | 43169.62 | 899
107 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объѐмом ковша 0,65м3 | т | 20.8 | 67.76 | 1409.41 | 1691.29 | 325
108 | Транспортировка лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 20.8 | 312.28 | 6495.42 | 7794.5 | 3460 | 30 км
Прокладка трубопровода
109 | Прокладка труб полимерных гофрированных двухслойных НПВХ DN 200 мм SN16 | м | 23 | 1045.03 | 24035.69 | 28842.83
110 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, ø426х7,0 мм (футляр) + Установка опорно-направляющих колец ОНК для трубы Дн=200 мм - 2шт | м | 6 | 1960.07 | 11760.42 | 14112.5
111 | Сверление отверстий для устройства муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=248 мм (проход труб сквозь бетонную стену колодца) | шт. | 4 | 1871.49 | 7485.96 | 8983.15
112 | Монтаж муфты защитной полиэтиленовой D=248 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø200 мм) | шт. | 4 | 6085.15 | 24340.6 | 29208.72
113 | Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 - 1м3 | шт. | 1 | 3397.31 | 3397.31 | 4076.77
114 | Присоединение трубопроводов в действующие магистрали | присоединение | 1 | 30624.26 | 30624.26 | 36749.11
Переустройство ливневой канализации (К2) на участке К2-7 – К2-8
Земляные работы
115 | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м3 | 845 | 90.47 | 76447.15 | 91736.58 | 325
116 | Доработка грунта в траншее вручную (3% от V3) | м3 | 25 | 1860.11 | 46502.75 | 55803.3 | 1777
117 | Водоотлив из траншей h=0,3 | м3 | 37 | 1155.67 | 42759.79 | 51311.75
118 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 5 | 1456.65 | 7283.25 | 8739.9 | 1379
119 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы | м3 | 37 | 856.54 | 31691.98 | 38030.38 | 1379
120 | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 761 | 9.73 | 7404.53 | 8885.44 | 125
121 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 761 | 197.58 | 150358.38 | 180430.06 | 198
122 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 40 | 856.54 | 34261.6 | 41113.92 | 899
123 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объѐмом ковша 0,65м3 | т | 110.4 | 67.76 | 7480.7 | 8976.84 | 325
124 | Транспортировка лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 110.4 | 312.28 | 34475.71 | 41370.85 | 3460 | 30 км
Прокладка трубопровода
125 | Прокладка труб НПВХ гофрированных двухслойных DN 1000 мм SN16 | м | 31 | 4746.51 | 147141.81 | 176570.17
126 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, ø1220х10,0 мм (футляр) + Монтаж опорно-направляющих колец ОНК для трубы Дн=1000 мм - 2шт. | м | 6 | 8366.03 | 50196.18 | 60235.42
127 | Сверление отверстий для устройства муфты защитной полиэтиленовой L=350,0 мм D=1090 мм (проход труб сквозь бетонную стену колодца) | шт. | 2 | 8222.47 | 16444.94 | 19733.93
128 | Монтаж муфты защитной полиэтиленовой D=1090 мм L=350,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø1000 мм) | шт. | 2 | 19742.93 | 39485.86 | 47383.03
129 | Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 - 2м3 | шт. | 1 | 17698.82 | 17698.82 | 21238.58
130 | Присоединение трубопроводов в действующие магистрали | присоединение | 1 | 124950.66 | 124950.66 | 149940.79
Демонтаж существующего трубопровода
131 | Демонтаж труб железобетонных Ø1000 мм | м | 31 | 2354.06 | 72975.86 | 87571.03
132 | Погрузка труб ж/б на автосамосвалы | т | 31 | 436.17 | 13521.27 | 16225.52
133 | Транспортировка для утилизации на полигон на расстояние 25 км | т | 31 | 312.28 | 9680.68 | 11616.82
Переустройство ливневой канализации (К2) на участке К2-9 – К2-10
Земляные работы
134 | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м3 | 177 | 90.47 | 16013.19 | 19215.83 | 325
135 | Доработка грунта в траншее вручную (3% от V3) | м3 | 5 | 1860.11 | 9300.55 | 11160.66 | 1777
136 | Водоотлив из траншей h=0,3 | м3 | 23 | 1155.67 | 26580.41 | 31896.49
137 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 3 | 1456.66 | 4369.98 | 5243.98 | 1379
138 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы | м3 | 23 | 856.54 | 19700.42 | 23640.5 | 1379
139 | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 138 | 9.73 | 1342.74 | 1611.29 | 125
140 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 138 | 197.58 | 27266.04 | 32719.25 | 198
141 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 7 | 856.54 | 5995.78 | 7194.94 | 899
142 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объѐмом ковша 0,65м3 | т | 59.2 | 67.76 | 4011.39 | 4813.67 | 325
143 | Транспортировка лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 59.2 | 312.28 | 18486.98 | 22184.38 | 3460 | 30 км
Прокладка трубопровода
144 | Прокладка труб НПВХ гофрированных двухслойных DN 630 мм SN16 | м | 31 | 2864.48 | 88798.88 | 106558.66
145 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, ø820х8,0 мм (футляр) + Монтаж опорно-направляющих колец ОНК для трубы Дн=630 мм - 2шт. | м | 6 | 4021.61 | 24129.66 | 28955.59
146 | Сверление отверстий для устройства муфты защитной полиэтиленовой L=200,0 мм D=690 мм (проход труб сквозь бетонную стену колодца) | шт. | 2 | 5203.95 | 10407.9 | 12489.48
147 | Монтаж муфты защитной полиэтиленовой D=690 мм L=200,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø630 мм) | шт. | 2 | 12511.09 | 25022.18 | 30026.62
148 | Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 - 1м3 | шт. | 1 | 9227.06 | 9227.06 | 11072.47
149 | Присоединение трубопроводов в действующие магистрали | присоединение | 1 | 70121.43 | 70121.43 | 84145.72
Демонтаж существующего трубопровода
150 | Демонтаж труб железобетонных Ø600 мм | м | 31 | 1334.42 | 41367.02 | 49640.42
151 | Погрузка труб ж/б на автосамосвалы | т | 14 | 436.17 | 6106.38 | 7327.66
152 | Транспортировка для утилизации на полигон на расстояние 25 км | т | 14 | 312.28 | 4371.92 | 5246.3
Переустройство ливневой канализации (К2) на участке К2-11 – К2-12
Земляные работы
153 | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м3 | 595 | 90.47 | 53829.65 | 64595.58 | 325
154 | Доработка грунта в траншее вручную (3% от V3) | м3 | 18 | 1860.11 | 33481.98 | 40178.38 | 1777
155 | Водоотлив из траншей h=0,3 | м3 | 13 | 1155.67 | 15023.71 | 18028.45
156 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 2 | 1456.66 | 2913.32 | 3495.98 | 1379
157 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы | м3 | 13 | 856.54 | 11135.02 | 13362.02 | 1379
158 | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 560.5 | 9.73 | 5453.67 | 6544.4 | 125
159 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 560.5 | 197.58 | 110743.59 | 132892.31 | 198
160 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 29.5 | 856.54 | 25267.93 | 30321.52 | 899
161 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объѐмом ковша 0,65м3 | т | 36.8 | 67.76 | 2493.57 | 2992.28 | 325
162 | Транспортировка лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 36.8 | 312.28 | 11491.9 | 13790.28 | 3460 | 30 км
Прокладка трубопровода
163 | Прокладка труб НПВХ гофрированных двухслойных DN 630 мм SN16 | м | 21 | 2864.48 | 60154.08 | 72184.9
164 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, ø820х8,0 мм (футляр) + Монтаж опорно-направляющих колец ОНК для трубы Дн=630 мм - 2шт. | м | 6 | 4021.61 | 24129.66 | 28955.59
165 | Сверление отверстий для устройства муфты защитной полиэтиленовой L=200,0 мм D=690 мм (проход труб сквозь бетонную стену колодца) | шт. | 2 | 5203.95 | 10407.9 | 12489.48
166 | Монтаж муфты защитной полиэтиленовой D=690 мм L=200,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø630 мм) | шт. | 2 | 12511.09 | 25022.18 | 30026.62
167 | Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 - 1м3 | шт. | 1 | 9227.06 | 9227.06 | 11072.47
168 | Присоединение трубопроводов в действующие магистрали | присоединение | 1 | 70121.43 | 70121.43 | 84145.72
Демонтаж существующего трубопровода
169 | Демонтаж труб железобетонных Ø600 мм | м | 21 | 1334.42 | 28022.82 | 33627.38
170 | Погрузка труб ж/б на автосамосвалы | т | 8 | 436.17 | 3489.36 | 4187.23
171 | Транспортировка для утилизации на полигон на расстояние 25 км | т | 8 | 312.28 | 2498.24 | 2997.89
Переустройство ливневой канализации (К2) на участке К2-11 – К2-13
Земляные работы
172 | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м3 | 1779 | 90.47 | 160946.13 | 193135.36 | 325
173 | Доработка грунта в траншее вручную (3% от V3) | м3 | 53 | 1860.11 | 98585.83 | 118303 | 1777
174 | Водоотлив из траншей h=0,3 | м3 | 40 | 1155.67 | 46226.8 | 55472.16
175 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 6 | 1456.65 | 8739.9 | 10487.88 | 1379
176 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы | м3 | 40 | 856.54 | 34261.6 | 41113.92 | 1379
177 | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 1681.5 | 9.73 | 16361 | 19633.2 | 125
178 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 1681.5 | 197.58 | 332230.77 | 398676.92 | 198
179 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 88.5 | 856.54 | 75803.79 | 90964.55 | 899
180 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объѐмом ковша 0,65м3 | т | 99.2 | 67.76 | 6721.79 | 8066.15 | 325
181 | Транспортировка лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 99.2 | 312.28 | 30978.18 | 37173.82 | 3460 | 30 км
Прокладка трубопровода
182 | Прокладка труб НПВХ гофрированных двухслойных DN 630 мм SN16 | м | 49 | 2864.48 | 140359.52 | 168431.42
183 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, ø820х8,0 мм (футляр) + Монтаж опорно-направляющих колец ОНК для трубы Дн=630 мм - 2шт. | м | 6 | 4021.61 | 24129.66 | 28955.59
184 | Сверление отверстий для устройства муфты защитной полиэтиленовой L=200,0 мм D=690 мм (проход труб сквозь бетонную стену колодца) | шт. | 2 | 5203.95 | 10407.9 | 12489.48
185 | Монтаж муфты защитной полиэтиленовой D=690 мм L=200,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø630 мм) | шт. | 2 | 12511.09 | 25022.18 | 30026.62
186 | Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 - 1м3 | шт. | 1 | 9227.06 | 9227.06 | 11072.47
187 | Присоединение трубопроводов в действующие магистрали | присоединение | 1 | 70121.43 | 70121.43 | 84145.72
Демонтаж существующего трубопровода
188 | Демонтаж труб железобетонных Ø600 мм | м | 49 | 1334.42 | 65386.58 | 78463.9
189 | Погрузка труб ж/б на автосамосвалы | т | 18.7 | 412.84 | 7720.11 | 9264.13
190 | Транспортировка для утилизации на полигон на расстояние 25 км | т | 18.7 | 312.28 | 5839.64 | 7007.57
ЭС. Точки 14-15
Земляные работы
191 | Разработка грунта вручную | м3 | 10.8 | 1550.1 | 16741.08 | 20089.3 | 1777
192 | Обратная засыпка вручную | м3 | 6.7 | 856.54 | 5738.82 | 6886.58 | 899
193 | Погрузка вручную грунта | м3 | 4.1 | 518.38 | 2125.36 | 2550.43 | 325
194 | Вывоз лишнего грунта на полигон на расстояние 25 км | т | 7.18 | 312.28 | 2242.17 | 2690.6 | 3460 | 30 км
Кабель в футляре из трубы ПНД-110 SN12
195 | Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м | м | 40 | 162.32 | 6492.8 | 7791.36
196 | Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной | шт. | 2 | 1976.06 | 3952.12 | 4742.54
197 | Устройство постели из песка для прокладки кабеля в траншее | м | 240 | 64.27 | 15424.8 | 18509.76
198 | Прокладка кабеля АСБ-6 сеч. 3х120мм2 в траншее | м | 240 | 151.6 | 36384 | 43660.8
199 | Прокладка кабеля АСБ-6 сеч. 3х120мм2 в трубе | м | 40 | 327.23 | 13089.2 | 15707.04
200 | Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120 | шт. | 4 | 8752.73 | 35010.92 | 42013.1
201 | Прокладка сигнальной ленты | м | 40 | 18.45 | 738 | 885.6
Пусконаладочные работы
202 | Испытания кабеля повышенным напряжением (на барабане) | испытание | 4 | 6257.28 | 25029.12 | 30034.94
203 | Испытания кабеля повышенным напряжением (вставки) | испытание | 4 | 6257.28 | 25029.12 | 30034.94
204 | Испытания кабеля повышенным напряжением (переключенной КЛ) | испытание | 4 | 6257.28 | 25029.12 | 30034.94
205 | Фазировка | фазировка | 3 | 2329.08 | 6987.24 | 8384.69
| Итого |  |  |  | 6681041.82 | 8017250.15
Непредвиденные работы (3%) |  |  |  |  | 200431.25 | 240517.5
Итого с непредвиденными |  |  |  |  | 6881473.07 | 8257767.65

## мат комм-ции 217 (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед изм | Кол-во | ООО "ТЕХРЕСУРС"
|  |  |  | Цена за ед без НДС | ВСЕГО без НДС | ВСЕГО с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-2
1 | Песок строительный | м3 | 14.3 | 1320 | 18876 | 22651.2
2 | Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 SDR17 ∅280х16,6 «питьевая» | м | 31 | 2640 | 81840 | 98208
3 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅530х8,0 (футляр) | м | 6 | 9680 | 58080 | 69696
4 | Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=280 мм | шт. | 2 | 3300 | 6600 | 7920
5 | Фланец свободный стальной Dу 250 мм (для труб ∅280 мм) | шт. | 2 | 3410 | 6820 | 8184
6 | Втулка ПЭ100 SDR 17 под фланец d=250 мм PN10 кгс/см2 (для труб ∅280 мм) | шт. | 2 | 3740 | 7480 | 8976
7 | Болт М20х75 (36 шт.) | кг | 8.748 | 127 | 1111 | 1333.2
8 | Гайка М20 (36 шт.) | кг | 2.556 | 147 | 375.73 | 450.88
9 | Шайба М20 (72 шт.) | кг | 1.2348 | 197 | 243.26 | 291.91
10 | Муфта защитная полиэтиленовая L=150,0 мм D=330 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=280 мм) | шт. | 2 | 3699 | 7398 | 8877.6
11 | Пожарная подставка фланцевая ППФ-250 | шт. | 1 | 18150 | 18150 | 21780
12 | Прокладка из паронита А-250-10 для фланца ∅250 мм, PN1,0 МПа, исп. А | шт. | 3 | 61 | 183 | 219.6
13 | Пожарный гидрант Н-1750 мм | шт. | 1 | 10450 | 10450 | 12540
14 | Фланец стальной плоский приварной Dу 250 мм Ру 10 кгс/см2 | шт. | 1 | 3410 | 3410 | 4092
15 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 1 | 3850 | 3850 | 4620
16 | Плита днища ПН 15 | шт. | 1 | 4565 | 4565 | 5478
17 | Плита перекрытия 2ПП 15-2 | шт. | 1 | 4290 | 4290 | 5148
18 | Кольцо стеновое КС15.9 | шт. | 2 | 5060 | 10120 | 12144
19 | Кольцо стеновое КС15.6 | шт. | 1 | 4070 | 4070 | 4884
20 | Кольцо опорное КО 6 | шт. | 1 | 6199 | 6199 | 7438.8
21 | Люк чугунный тяжелый Т (С250) | шт. | 1 | 15180 | 15180 | 18216
22 | Лестница-стремянка из угловой оцинкованной стали 50х5 мм | кг | 23 | 702 | 16146 | 19375.2
23 | Сталь угловая 50х5, l=245 мм (6 шт.) | м | 1.47 | 319 | 468.93 | 562.72
24 | Полоса стальная 5х80 L=300 мм (6 шт.) | кг | 5.58 | 95 | 530.1 | 636.12
25 | Грунтовка Праймер Технониколь №1 | кг | 5 | 250 | 1250 | 1500
26 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 34 | 312 | 10608 | 12729.6
27 | Щебень фракции 20-40 мм, М600 | м3 | 0,7 | 1368 | 957.6 | 1149.12
Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3 – В1-4
28 | Песок строительный | м3 | 47 | 1320 | 62040 | 74448
29 | Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 SDR17 ∅225х13,4 «питьевая» | м | 97 | 1430 | 138710 | 166452
30 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅426х7,0 (футляр) | м | 6 | 8140 | 48840 | 58608
31 | Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=225 мм | шт | 2 | 2090 | 4180 | 5016
32 | Фланец свободный стальной Dу 300 мм (для труб ∅315 мм) | шт | 1 | 4840 | 4840 | 5808
33 | Прокладка из паронита А-200-10 для фланца ∅200 мм, PN1,0 МПа, исп. А | шт | 1 | 50 | 50 | 60
34 | Втулка ПЭ100 SDR 17 под фланец d=225 мм PN10 кгс/см2 | шт | 1 | 5720 | 5720 | 6864
35 | Болт М20х80 (8 шт.) | кг | 1.944 | 127 | 246.89 | 296.27
36 | Гайка М20 (8 шт.) | кг | 0.568 | 147 | 83.5 | 100.2
37 | Шайба М20 (16 шт.) | кг | 0.2752 | 197 | 54.21 | 65.05
38 | Муфта защитная полиэтиленовая L=150,0 мм D=274 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=225 мм) | шт | 1 | 2200 | 2200 | 2640
39 | Неразъемное соединение полиэтилен/сталь НСПС 225/219 (SDR17) | шт | 1 | 6380 | 6380 | 7656
40 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0,61 | 3850 | 2348.5 | 2818.2
Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-5 – В1-5А/Уг.1 - В1-6
41 | Песок строительный | м3 | 56 | 1320 | 73920 | 88704
42 | Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 SDR17 ∅315х18,7 «питьевая» | м | 82 | 2750 | 225500 | 270600
43 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅530х8,0 (футляр) | м | 41 | 9680 | 396880 | 476256
44 | Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=315 мм | шт. | 12 | 3740 | 44880 | 53856
45 | Отвод сварной 45° ПЭ100 SDR17 ∅315х18,7 | шт | 1 | 7480 | 7480 | 8976
46 | Фланец свободный стальной Dу 300 мм (для труб ∅315 мм) | шт. | 2 | 4840 | 9680 | 11616
47 | Прокладка из паронита А-300-10 для фланца ∅300 мм, PN1,0 МПа, исп. А | шт. | 2 | 88 | 176 | 211.2
48 | Втулка ПЭ100 SDR 17 под фланец d=315 мм PN10 кгс/см2 | шт. | 2 | 5720 | 11440 | 13728
49 | Болт М20х80 (24 шт.) | кг | 5.832 | 127 | 740.66 | 888.79
50 | Гайка М20 (24 шт.) | кг | 1.704 | 147 | 250.49 | 300.59
51 | Шайба М20 (48 шт.) | кг | 0.8256 | 197 | 162.64 | 195.17
52 | Муфта защитная полиэтиленовая L=150,0 мм D=365 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315 мм) | шт. | 2 | 4730 | 9460 | 11352
53 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 6 | 3850 | 23100 | 27720
Переустройство хозбытовой канализации (К1) на участке К1-26 – К1-27
54 | Песок строительный | м3 | 19 | 1320 | 25080 | 30096
55 | Труба полимерная гофрированная двухслойная НПВХ DN 200 мм SN16 | м | 42 | 1430 | 60060 | 72072
56 | Труба стальная электросварная прямошовная ф426х7,0 мм (футляр) | м | 6 | 8140 | 48840 | 58608
57 | Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=200 мм | шт. | 2 | 2090 | 4180 | 5016
58 | Муфта защитная полиэтиленовая D=248 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб D=200 мм) | шт. | 2 | 2420 | 4840 | 5808
59 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 1 | 3850 | 3850 | 4620
Переустройство хозбытовой канализации (К1) на участке К1-27 – К1-28
60 | Песок строительный | м3 | 11 | 1320 | 14520 | 17424
61 | Труба НПВХ гофрированная двухслойная DN 200 мм SN16 | м | 23 | 1430 | 32890 | 39468
62 | Труба стальная электросварная прямошовная ф426х7,0 мм (футляр) | м | 6 | 8140 | 48840 | 58608
63 | Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=200 мм | шт. | 2 | 2090 | 4180 | 5016
64 | Муфта защитная полиэтиленовая D=248 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ∅200 мм) | шт. | 4 | 2420 | 9680 | 11616
65 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 1 | 3850 | 3850 | 4620
Переустройство ливневой канализации (К2) на участке К2-7 – К2-8
66 | Песок строительный | м3 | 42 | 1320 | 55440 | 66528
67 | Труба НПВХ гофрированная двухслойная DN 1000 мм SN16 | м | 31 | 16500 | 511500 | 613800
68 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅1220х10,0 мм | м | 6 | 19800 | 118800 | 142560
69 | Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=1000 мм | шт. | 2 | 10340 | 20680 | 24816
70 | Муфта защитная полиэтиленовая D=1090 мм L=350,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ∅1000 мм) | шт. | 2 | 70923 | 141846 | 170215.2
71 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 2 | 3850 | 7700 | 9240
Переустройство ливневой канализации (К2) на участке К2-9 – К2-10
72 | Песок строительный | м3 | 26 | 1320 | 34320 | 41184
73 | Труба НПВХ гофрированная двухслойная DN 630 мм SN16 | м | 31 | 7480 | 231880 | 278256
74 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅820х8,0 мм (футляр) | м | 6 | 11110 | 66660 | 79992
75 | Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=630 мм | шт. | 2 | 7260 | 14520 | 17424
76 | Муфта защитная полиэтиленовая D=690 мм L=200,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ∅630 мм) | шт. | 2 | 14014 | 28028 | 33633.6
77 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 1 | 3850 | 3850 | 4620
Переустройство ливневой канализации (К2) на участке К2-11 – К2-12
78 | Песок строительный | м3 | 15 | 1320 | 19800 | 23760
79 | Труба НПВХ гофрированная двухслойная DN 630 мм SN16 | м | 21 | 7480 | 157080 | 188496
80 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅820х8,0 мм (футляр) | м | 6 | 11110 | 66660 | 79992
81 | Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=630 мм | шт. | 2 | 7260 | 14520 | 17424
82 | Муфта защитная полиэтиленовая D=690 мм L=200,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ∅630 мм) | шт. | 2 | 14014 | 28028 | 33633.6
83 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 1 | 3850 | 3850 | 4620
Переустройство ливневой канализации (К2) на участке К2-11 – К2-13
84 | Песок строительный | м3 | 46 | 1320 | 60720 | 72864
85 | Труба НПВХ гофрированная двухслойная DN 630 мм SN16 | м | 49 | 7480 | 366520 | 439824
86 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅820х8,0 мм (футляр) | м | 6 | 11110 | 66660 | 79992
87 | Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=630 мм | шт. | 2 | 7260 | 14520 | 17424
88 | Муфта защитная полиэтиленовая D=690 мм L=200,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ∅630 мм) | шт. | 2 | 14014 | 28028 | 33633.6
89 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 1 | 3850 | 3850 | 4620
ЭС. Точки 14-15
90 | Труба двустенная жесткая для кабельной канализации ПНД‐110 SN12 | м | 40 | 396 | 15840 | 19008
91 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 | шт. | 1 | 8030 | 8030 | 9636
92 | Песок | м3 | 16,7 | 1320 | 22044 | 26452.8
93 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением 3х120 мм2 АСБ‐6 | м | 300 | 1091 | 327300 | 392760
94 | Муфта соединительная на напряжение до 10 кВ 3СТп‐10‐70/120 | шт. | 4 | 7480 | 29920 | 35904
95 | Лена сигнальная "Осторожно, кабель" ЛСЭ‐300 | м | 40 | 26 | 1040 | 1248
| Итого |  |  |  | 4109058.51 | 4930870.22

## СМР жд 8 цех (hidden)
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | ООО "ТЕХРЕСУРС"
|  |  |  | Цена на ед. изм., руб. без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Железнодорожный путь №1
Сооружение земляного полотна
1 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м3 | 79.62 | 8650 | 688713 | 826455.6
2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 308.73 | 12450 | 3843688.5 | 4612426.2
3 | Вырезка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 196.74 | 5165 | 1016162.1 | 1219394.52
4 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
4.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 151 | 1611 | 243261 | 291913.2
4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 163 | 1496 | 243848 | 292617.6
4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 30 | 6787.2 | 8144.64
Верхнее строение пути №1
5 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 (65,88кг/шт.) | м | 226.24 | 1587 | 359042.88 | 430851.46
6 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 4200 | 950208 | 1140249.6
7 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 80000 | 80000 | 96000
Железнодорожный путь №2
Сооружение земляного полотна
8 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м3 | 79.62 | 8650 | 688713 | 826455.6
9 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 308.73 | 12450 | 3843688.5 | 4612426.2
10 | Вырезка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 196.74 | 5165 | 1016162.1 | 1219394.52
11 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
11.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 151 | 1611 | 243261 | 291913.2
11.2 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 163 | 1496 | 243848 | 292617.6
11.3 | - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 30 | 6787.2 | 8144.64
Верхнее строение пути №2
12 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 (65,88кг/шт.) | м | 226.24 | 1587 | 359042.88 | 430851.46
13 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 4200 | 950208 | 1140249.6
14 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 80000 | 80000 | 96000
Железнодорожный путь №3
Сооружение земляного полотна
15 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м3 | 55.04 | 8650 | 476096 | 571315.2
16 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 213.41 | 12450 | 2656954.5 | 3188345.4
17 | Вырезка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 136 | 5165 | 702440 | 842928
18 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
18.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 105 | 1611 | 169155 | 202986
18.2 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 112.6 | 1496 | 168449.6 | 202139.52
18.3 | - геотекстиль, 3м | м | 156.39 | 30 | 4691.7 | 5630.04
Верхнее строение пути №3
19 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 (65,88кг/шт.) | м | 156.39 | 1587 | 248190.93 | 297829.12
20 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 4200 | 656838 | 788205.6
21 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 80000 | 80000 | 96000
Железнодорожный путь №4
Сооружение земляного полотна
22 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м3 | 34.22 | 8650 | 296003 | 355203.6
23 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 132.63 | 12450 | 1651243.5 | 1981492.2
24 | Вырезка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 84.52 | 5165 | 436545.8 | 523854.96
25 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
25.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 65 | 1611 | 104715 | 125658
25.2 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 70 | 1496 | 104720 | 125664
25.3 | - геотекстиль, 3м | м | 97.2 | 30 | 2916 | 3499.2
Верхнее строение пути №4
26 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 (65,88кг/шт.) | м | 97.2 | 1587 | 154256.4 | 185107.68
27 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 4200 | 408240 | 489888
28 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 80000 | 80000 | 96000
| Итого |  |  |  | 23264876.79 | 27917852.16
Непредвиденные работы (3%) |  |  |  |  | 697946.3 | 837535.56
Итого с непредвиденными |  |  |  |  | 23962823.09 | 28755387.72

## мат 8 цех (hidden)
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | ООО "ТЕХРЕСУРС"
|  |  |  | цена за ед без НДС | ВСЕГО без НДС | ВСЕГО с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Железнодорожный путь №1
1 | Щебень балластный фр.25-60 | м3 | 151 | 5500 | 830500 | 996600
2 | Гравийно-песчаная подушка | м3 | 163 | 1375 | 224125 | 268950
3 | Геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 168 | 38008.32 | 45609.98
4 | Рельсошпальная решетка Р-65 на бетонной шпале, тип скрепления ЖБР-65Ш в сборе | м | 226.24 | 32083.33 | 7258532.58 | 8710239.1
5 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 219 | 166.67 | 36500.73 | 43800.88
6 | Накладка 6-дырная Р65 | шт | 73 | 4867.5 | 355327.5 | 426393
7 | Расходные и прочие сопутствующие материалы | компл. | 1 | 110000 | 110000 | 132000
8 | Тупиковые упоры новые | шт. | 1 | 128333.33 | 128333.33 | 154000
Железнодорожный путь №2
9 | Щебень балластный фр.25-60 | м3 | 151 | 5500 | 830500 | 996600
10 | Гравийно-песчаная подушка | м3 | 163 | 1375 | 224125 | 268950
11 | Геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 168 | 38008.32 | 45609.98
12 | Рельсошпальная решетка Р-65 на бетонной шпале, тип скрепления ЖБР-65Ш в сборе | м | 226.24 | 32083.33 | 7258532.58 | 8710239.1
13 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 219 | 166.67 | 36500.73 | 43800.88
14 | Накладка 6-дырная Р65 | шт | 73 | 4867.5 | 355327.5 | 426393
15 | Расходные и прочие сопутствующие материалы | компл. | 1 | 330000 | 330000 | 396000
16 | Тупиковые упоры новые | шт. | 1 | 128333.33 | 128333.33 | 154000
Железнодорожный путь №3
17 | Щебень балластный фр.25-60 | м3 | 105 | 5500 | 577500 | 693000
18 | Гравийно-песчаная подушка | м3 | 112.6 | 1375 | 154825 | 185790
19 | Геотекстиль, 3м | м | 156.39 | 168 | 26273.52 | 31528.22
20 | Рельсошпальная решетка Р-65 на бетонной шпале, тип скрепления ЖБР-65Ш в сборе | м | 156.39 | 32083.33 | 5017511.98 | 6021014.38
21 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 151 | 166.67 | 25167.17 | 30200.6
22 | Накладка 6-дырная Р65 | шт | 50 | 4867.5 | 243375 | 292050
23 | Расходные и прочие сопутствующие материалы | компл. | 1 | 110000 | 110000 | 132000
24 | Тупиковые упоры новые | шт. | 1 | 128333.33 | 128333.33 | 154000
Железнодорожный путь №4
25 | Щебень балластный фр.25-60 | м3 | 65 | 5500 | 357500 | 429000
26 | Гравийно-песчаная подушка | м3 | 70 | 1375 | 96250 | 115500
27 | Геотекстиль, 3м | м | 97.2 | 168 | 16329.6 | 19595.52
28 | Рельсошпальная решетка Р-65 на бетонной шпале, тип скрепления ЖБР-65Ш в сборе | м | 97.2 | 32083.33 | 3118499.68 | 3742199.62
29 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 95 | 166.67 | 15833.65 | 19000.38
30 | Накладка 6-дырная Р65 | шт | 32 | 4867.5 | 155760 | 186912
31 | Расходные и прочие сопутствующие материалы | компл. | 1 | 110000 | 110000 | 132000
32 | Тупиковые упоры новые | шт. | 1 | 128333.33 | 128333.33 | 154000
| Итого |  |  |  | 28464147.18 | 34156976.62