- На исполнительных схемах в правом углу в обязательном порядке указывать номер и дату АОСР в составе которого содержится схема.

- В штампе указывать ООО «КиКГЕОСТРОЙ».

- Исполнительная схема должна содержать ведомость выполненных работ с объемом и пояснением расчета этого объема.

- Рекомендую схемы делать по возможности на листах форматов А3 или А4.

- Внимание: если работы выполнялись до 09.01.2024 в подписантах от ООО «Шеллрокк» указывать Перевизнык А.П.

- В номере акта обязательно указывать шифр РД, образец: 130-23-АС1-….