


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада
	
	
	
	

	2
	
	Демонтаж трубопроводов
	м
	36
	
	

	3
	
	Монтаж трубопроводов d76мм (из демонтированных труб)
	м
	23,5
	
	17,2+6,3=23,5

	4
	
	Установка отводов стальных 90гр. Дн=76мм.
	шт
	5
	
	3+2=5

	5
	
	Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях
	шт
	
	
	

	6
	
	Снятие люминесцентных ламп PHILIPS MASTER TL-D 58W/840
	шт
	312
	
	Склад №75-96 шт., Цех №121-216 шт.





