## Акт передачи
Акт приема-передачи исполнительной документации №
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период:
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
131-23-ЭС2
АОСР | Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2; т.7-т.8 | 1 | 1 | 131-23-ЭС2-11 | 11.10.2023г.
| Исполнительная схема №11 Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2; т.7-т.8 | 1 | 2
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2; т.7-т.8 | 1 | 3 | 131-23-ЭС2-12 | 11.10.2023г.
| Исполнительная схема №12 Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2; т.7-т.8 | 1 | 4
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1 | 5
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 6
АОСР | Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2; т.7-т.8 | 1 | 7 | 131-23-ЭС2-13 | 16.10.2023г.
| Исполнительная схема №13 Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2; т.7-т.8 | 1 | 8
| Паспорт б/н от 10.06.2023г. | 1 | 9
| Сертификат соответствия № РОСС RU.НХ37.Н09609 с 07.04.2021 по 06.04.2024г. | 1 | 10
| Декларация о соответствии № РОСС RU Д- RU.PA01.В.26309/23 с 13.07.2023 по 12.07.2028г. | 1 | 11
| Сертификат качества № 860873 от 21.06.2023г. | 1 | 12
| Сертификат соответствия № РОСС RU.НА39.Н00634 с 25.01.2022 по 24.01.2025г. | 4 | 13-16
| Сертификат соответствия № 04ИДЮ128.RU.С00894 с 08.08.2023 по 07.08.2026г. | 6 | 17-22
АОСР | Устройство обсыпка из песка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2; т.7-т.8 | 1 | 23 | 131-23-ЭС2-14 | 17.10.2023г.
| Исполнительная схема №14 Устройство обсыпка из песка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2; т.7-т.8 | 1 | 24
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1 | 25
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 26
| Паспорт №352 от 18.08.2021г. | 1 | 27
АОСР | Обратная засыпка траншеи для прокладки КЛ-6кВ | 1 | 28 | 131-23-ЭС2-15 | 18.10.2023г.
| Исполнительная схема №15 Обратная засыпка траншеи для прокладки КЛ-6кВ | 1 | 29
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1 | 30
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 31
| Сертификат № 85 от 24.01.2023г. | 1 | 32
| Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ65.Н00892/21 с 30.03.2021г. по 29.03.2024г. | 1 | 33
Передал: | инженер ПТО ООО "Техресурс"_____________________________________
Принял :