## Table 1
| Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Ед. измере -ния | Коли- чество | Масса ед. кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
-К1-Канализация бытовая
1 | Унитаз тарельчатый с косым выпуском с цельнолитой полочкой, фаянсовый | УнТКФс ГОСТ 30493-96 |  | Лобненский "Стройфарфор" | шт. | 8
2 | Бачок смывной низкорасполагаемый с верхним пуском воды, фаянсовый | БНвп Фс ГОСТ 30493-96 |  | Лобненский "Стройфарфор" | шт. | 8
3 | Умывальник овальный, без спинки, 3-ей величины, фаянсовый | Ум ОЗ Фс ГОСТ 30493-96 |  | Лобненский "Стройфарфор" | шт. | 53
4 | Сифон бутылочный для умывальника | СБПУв ГОСТ 23289-94 |  | «АНИпласт» г.Звенигород | шт. | 53
5 | Поддон душевой чугунный мелкий размером 800х800мм, эмалированный | ПДЧм ГОСТ 18297-94 |  | Эмалировочный з-д им. Артема г. Луганск | шт. | 1
6 | Сифон напольный для душевых поддонов | СБПУв ГОСТ 23289-94 |  | «АНИпласт» г.Звенигород | шт. | 1
7 | Писсуар керамический | ГОСТ 30493-96 |  | Лобненский "Стройфарфор" | шт. | 11
8 | Сифон пластмассовый двухоборотный для писсуара |  |  | «АНИпласт» г.Звенигород | шт. | 11
9 | Чаша "Генуя" чугунная эмалированная | ГОСТ 18297-96 |  |  | шт. | 17
10 | Сифон пластмассовый ПВХ Ø110мм | 1300611021 |  | Турция | шт. | 17
11 | Бачок высокорасположенный для чаши "Генуя" | ГОСТ 21485- 2016 |  |  | шт. | 17
12 | Трап чугунный эмалированный с горизонтальным выпуском диаметром отводной трубы Ø100мм. | ТВ100 ГОСТ 1811-97 |  | ООО «СНАБТЕХМЕТ» | шт. | 5
13 | Трап чугунный эмалированный с горизонтальным выпуском диаметром отводной трубы Ø50мм. | ТВ50 ГОСТ 1811-97 |  | ООО «СНАБТЕХМЕТ» | шт. | 28
14 | Трап чугунный эмалированный с вертикальным выпуском диаметром отводной трубы Ø100мм. | ТВ100 ГОСТ 1811-97 |  | ООО «СНАБТЕХМЕТ» | шт. | 3
15 | Трап чугунный эмалированный с вертикальным выпуском диаметром отводной трубы Ø50мм. | ТВ50 ГОСТ 1811-97 |  | ООО «СНАБТЕХМЕТ» | шт. | 22
16 | Труба бесшумной канализации PRO AQUA STILTE PLUS из ПП Ø160мм. | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | п.м. | 5
17 | Труба бесшумной канализации PRO AQUA STILTE PLUS из ПП Ø110мм. | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | п.м. | 270
18 | Труба бесшумной канализации PRO AQUA STILTE PLUS из ПП Ø50мм. | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | п.м. | 90
19 | Труба для наружной канализации PRO AQUA TERRAиз ПП Ø160мм. | ТУ 2248-005- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | п.м. | 9
20 | Труба для наружной канализации PRO AQUA TERRAиз ПП Ø110мм. | ТУ 2248-005- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | п.м. | 4
21 | Тройник косой, переходной для бесшумной канализации из ПП Ø110х50/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 94
22 | Тройник косой, переходной для бесшумной канализации из ПП Ø160х110/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 2
23 | Тройник косой для бесшумной канализации из ПП Ø160х160/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 1
24 | Тройник косой для бесшумной канализации из ПП Ø110х110/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 42
25 | Тройник для бесшумной канализации из ПП Ø110х110/90◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 18
26 | Тройник косой для бесшумной канализации из ПП Ø50х50/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 33
27 | Тройник для бесшумной канализации из ПП Ø50х50/90◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 2
28 | Крестовина косая для бесшумной канализации из ПП Ø110/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 3
29 | Крестовина для бесшумной канализации из ПП Ø110/90◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 4
30 | Крестовина косая для бесшумной канализации из ПП Ø50/90◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 1
31 | Крестовина косая, переходная для бесшумной канализации из ПП Ø110х160х110/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 1
32 | Крестовина косая, переходная для бесшумной канализации из ПП Ø110х110х50/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 2
33 | Крестовина косая, переходная для бесшумной канализации из ПП Ø50х110х50/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 1
34 | Переход для бесшумной канализации из ПП Ø160/110мм. | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 5
35 | Переход для бесшумной канализации из ПП Ø110/50мм. | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 2
36 | Отвод для бесшумной канализации из ПП Ø160/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 9
37 | Отвод для бесшумной канализации из ПП Ø110/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 197
38 | Отвод для бесшумной канализации из ПП Ø110/90◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 1
39 | Отвод для бесшумной канализации из ПП Ø50/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 189
40 | Отвод для бесшумной канализации из ПП Ø50/90◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 12
41 | Ревизия с крышкой для бесшумной канализации из ПП Ø110/90◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 14
42 | Вакуумный клапан 110 | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 1
43 | Вакуумный клапан 50 | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 5
44 | Уплотнение для перехода на чугун 110 |  |  | «ПРО АКВА» | шт. | 5
45 | Заглушка для бесшумной канализации из ПП Ø110мм. | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 26
46 | Заглушка для бесшумной канализации из ПП Ø50мм. | ТУ 2248-011- 16965449-2016 |  | «ПРО АКВА» | шт. | 7
47 | Хомут металлический с гайкой и шурупом в комплекте для труб ПП Ø50мм. | PRO AQUA PROFIX |  | «ПРО АКВА» | шт. | 60
48 | Хомут металлический с гайкой и шурупом в комплекте для труб ПП Ø110мм. | PRO AQUA PROFIX |  | «ПРО АКВА» | шт. | 135
49 | Манжета переходная резиновая Ø50х25мм. |  |  |  | шт. | 9 |  | Авар. слив водонагр.
50 | Манжета для унитаза прямая, высота 94 мм, диаметр подключения к канализации 110мм. |  |  |  | шт. | 8
51 | Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ/110 |  |  | ОГНЕЗА | шт. | 18
52 | Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ/50 |  |  | ОГНЕЗА | шт. | 1
53 | Капельная воронка с запахозапирающим затвором, HL21 |  |  |  | шт. | 4
54 | Труба стальная оцинкованная водогазопроводная Ø80х4,0мм. | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м. | 0.35 |  | Гильзы
55 | Труба стальная оцинкованная водогазопроводная Ø100х4,5мм. | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м. | 3 |  | Фан.стояк
56 | Труба стальная оцинкованная водогазопроводная Ø150х4,5мм. | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м. | 4.9 |  | Гильзы
57 | Труба стальная оцинкованная водогазопроводная Ø200х5,0мм. | ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м. | 2.1 |  | Гильзы
Спецификация демонтажа
-К1 - Канализация бытовая
1 | Демонтаж трапов Øу100мм. |  |  |  | шт. | 22
2 | Демонтаж трапов Øу50мм. |  |  |  | шт. | 42
3 | Демонтаж чаш "Генуя" с бачками |  |  |  | шт. | 19
4 | Демонтаж унитазов с бачками |  |  |  | шт. | 8
5 | Демонтаж писсуаров |  |  |  | шт. | 12
6 | Демонтаж умывальников |  |  |  | шт. | 43
7 | Демонтаж труб чугун Øу50мм. с фасонными частями |  |  |  | м. | 170
8 | Демонтаж труб чугун Øу100мм. с фасонными частями |  |  |  | м. | 220