## Sheet1
Позиция | Наuменобанuе и mехнuческuе xapaкmepucmuкu | Тип, ма.рка., обозна.чение документа. опросно2о листа. | Код оборуДоба.ния, изделия, ма.териа.ла. |  |  |  | За.бод-uзгomoбumeль |  |  |  | Единица. измерения | Коли-честбо | Ма.сш единицы, К2 |  | Примеча.ние
1 | 2 | з | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
Прuборы и annaрamы до 1кВ
ша №1 | Щит оаспоеделительныО, бстра.иба.емыО ModqnbHOzo muna., 24 мод., с дберкоО,
1-0 эта.ж | ст.за.щ. 1Р41, 2абариты (ШхВхГ) 293х408х118мм, RAL 9016 белыО, б комплекте: | Unibox АВВ 24мод. (1Р41) | код а0502А06 |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 1
| - а.бтома.тическиО быключа.тель ЗР, Інр=40А | S200/ЗР/40A |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 1
| - а.бтома.тическиО быключа.тель 1Р, Іно=ЮА | 3200/1Р/СЮА |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 4
| - а.бтома.тическиО быключа.тель 1Р, Інр=16А | S200/1P/С16A |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 2
| - дифференциа.льныО а.бтома.т с УЗО 2Р, 16А, ЗОмА | ДВДТ QS941 16d,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 7
| - шина. нцлеба.я, бысокока.честбенна.я ла.тцнь, S=9х12мм2, 14/2 | ГОСТ Р19132-86 | [8 empty] | шт. | 2
ЩО №2 | Щит распределительный бстра.иба.емыО модцльного типа, 24 мод., с дберкоО, | Unibox АВВ 24мод. (1Р41) | код ^0502А06 |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 1
2-0 эта.ж | ст.за.щ. 1Р41, 2а.ба.риты (ШхВхГ) 293х408х118мм, RAL 9016 белыО, б комплекте: | ГОСТ Р51321.1-2000
| - а.бтома.тическиО быключа.тель, 3-х полюсныО, Інр=40А | S200/ЗР/C40 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 1
| - а.бтома.тическиО быключа.тель, 1 полюсныО, Інр=ЮА | S200/1P/C10 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 3
| - а.бтома.тическиО быключа.тель, 1 полюсныО , Іно=16А | S200/1P/C16 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 2
| - дифференциа.льныО а.бтома.т с УЗО 2Р, 16А, ЗОмА | АВДТ QS941 16A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 6
| - шина. нулеба.я, бысокока.честбенна.я ла.тунь, S=9х12мм2, 14/2 | ГОСТ Р19132-86 | [8 empty] | шт. | 2
ЩО №3 | Щит ра.споеделительныО, бстра.иба.емыО модильного типа., 36мод., с дберкоО, | Unibox АВВ 36мод. (1Р41) | код ^0513А06 |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 1
3-0 эта.ж | ст.за.щ. 1Р41, 2а.ба.риты (ШхВхГ) 293х533х118 мм RAL 9016 белыО , б комплекте: | ГОСТ Р51321.1-2000
| - а.бтома.тическиО быключа.тель, 3-х полюсныО, Інр=63А | S200/ЗР/C63 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 1
| - а.бтома.тическиО быключа.тель, 1 полюсныО, Інр=ЮА | S200/1P/СЮ |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 5
| - а.бтома.тическиО быключа.тель, 1 полюсныО, Інр=16А | S2DC/1P/G16 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 9
| - а.бтома.тическиО быключа.тель, 1 полюсныО, Інр=25А | S200/1P^25 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 1
| - дифференциа.льныО а.бтома.т с УЗО 2Р, 16А, ЗОмА | ДВДТ QS941 16d,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 6
| - шина. нулеба.я, бысокока.честбенна.я ла.тунь, S=9х12мм2, 24/2 | ГОСТ Р19132-86 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 2
ШР-СКС | Ра.спреДелительные шка.фы для на.стенного монта.жа., ст.за.щ. IP55, RAL 7035 | серия Еигора. 4 мод. | код 12644 |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 1
серый, с подприжиненноО дберцеО, га.ба.ритные ра.змеры (ШхВхГ), 125х180х105мм
| - а.бтома.тическиО быключа.тель, 1 полюсныО, Інр=16А | S200/1P/d6 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 2
| - шина. нулеба.я, бысокока.честбенна.я ла.тунь, S=6х9мм2, 7/2 | ГОСТ Р19132-86 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 2
АВДТ №№1,...3 | Ра.спределительные шка.фы для на.стенного монта.жа., ст.за.щ. IP55, RAL 7035 | серия Еигора. 4 мод. | код 12644 |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 3
серыО, с подпоижиненноО дберцеО, 2а.ба.ритные ра.змеры (ШхВхП, 125х180х105мм
| - дифференциа.льныО а.бтома.т с УЗО 2Р, 6А, ЗОмА | АВДТ QS941 6A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 3
ЩАО | Щит ра.споеделительныО, бстра.иба.емыО модильного типа., 24 мод., с дберкоО, | Unibox АВВ 24мод. (1Р41) | код а0502А06 |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 1
1-0 эmа.ж | ст.за.щ. 1Р41, 2а.ба.риты (ШхВхГ) 293х408х118мм, RAL 9016 белыО, б комплекте: | ГОСТ Р51321.1-2000
| - а.бтома.тическиО быключа.тель, 3-х полюсныО, Іно=16А | S200/ЗР/С16 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 1
| - а.бтома.тическиО быключа.тель, 1 полюсныО, Іно=6А | S200/1P/C6 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 6
| - шина. нцлеба.я, бысокока.честбенна.я ла.тцнь, S=6х9мм2, 8/2 | ГОСТ Р19132-86 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 2
| Блок диста.нц. тестироба.ния и упра.бления сбет. прибора.ми а.ба.р. осбещения | BS-TELECONTROL-1 230В | а. | рт. а.16749 |  |  | БелыО сбет |  |  |  | шт. | 1
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № аок. |  | Подпись | Дата
|  |  | Ро.зро.5ото.л |  | Южо.ко | бо. |  |  | 06.24 |  |  |  |  | СтаОия |  | Лист | Листоб
[14 empty] | Р |  | 1 | 5
|  |  | Проберил |  | jj |  |  |  | 06.24
Специфико.ция оборуОобо.ния, изОелии и Mo.mepuo.no5
|  |  | Н. контр. |  |  |  |  | .лщ | 06.24
Формат АЗ
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
ЩР №1 | Щит распределительный, навесной модцльного типа, 24 мод., с дЬеркой, | Unibox ABB 24мод. (1Р41) | код 12264000 |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 1
2-й этаж | ст.защ.1Р41, RAL 9016 белый, с клем. блоком (ШхВхГ) 295x390x115мм, б компл.: | ГОСТ Р51321.1-2000
| - автоматический выключатель, 3-х полюсный, Інр=40А | S200/3P/C40 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 1
| - дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 16А, ЗОмА | АВДТ QS941 16A.1P+N ГОСТ Р51327.1-99 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 10
| - шина нцлевая, высококачественная латцнь, S=9x12mm2, 14/2 | ГОСТ Р19132-86 |  |  |  |  | АВВ |  |  |  | шт. | 2
ЩВ | Щит распределительный, навесной модцльного типа, 2x36 мод., с дверками | ЩРн-2х36з-1 У2 PRO | MKM16-T-2X36-54-ZU |  |  |  | ІЕК |  |  |  | шт. | 1
щит венил. | и замками ст.заш. 1Р54, габариты ІВхШхП 579x620x135мм, в комплекте: | ГОСТ Р51321.1-2000
2-й этаж | - модульный автоматический выключатель, 3-х полюсный, Інр=40А, хар-ка С | ВА47-100/С40А |  |  |  |  | ІЕК |  |  |  | шт. | 1
| - независимый расцепитель для автомата ВА47-100 | РН-47 | арт. MVA01D-RN |  |  |  | ІЕК |  |  |  | шт. | 1
| - дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 16А, ЗОмА | АВДТ QS941 16A.1P+N ГОСТ Р51327.1-99 |  |  |  |  | ABB |  |  |  | шт. | 6
| - дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 6А, ЗОмА | АВДТ QS941 6A.1P+N ГОСТ Р51327.1-99 |  |  |  |  | ABB |  |  |  | шт. | 15
| - дифференциальный автомат с УЗО 4Р, 16А, ЗОмА | АВДТ QS941 16A.3P+N ГОСТ Р51327.1-99 |  |  |  |  | ABB |  |  |  | шт. | 4
| - шина нулевая, высококачественная латунь, S=9x12mm2, 24/2 | ГОСТ Р19132-86 |  |  |  |  | ABB |  |  |  | шт. | 4
щек | Распределительный шкаф для настенного монтажа, ст. защ. IP41, серия | Unibox ABB 54мод. I1P41) | код 12267000
щит конЗиц. | Unibox, 54 модуля, с прозрачной дымчатой дверцей с вертикальными петлями
3-й этаж | и клеммым блоком, RAL 9016 белый, габариты ІШхВхП 405x515x115 мм
| - модульный автоматический выключатель, 3-х полюсный, Інр=50А, хар-ка С | ВА47-100/С50А |  |  |  |  | ІЕК |  |  |  | шт. | 1
| - независимый расцепитель для автомата ВА47-100 | РН-47 | арт. MVA01D-RN |  |  |  | ІЕК |  |  |  | шт. | 1
| - дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 16А, ЗОмА | АВДТ QS941 16A.1P+N ГОСТ Р51327.1-99 |  |  |  |  | ABB |  |  |  | шт. | 2
| - дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 10А, ЗОмА | АВДТ QS941 10A.1P+N ГОСТ Р51327.1-99 |  |  |  |  | ABB |  |  |  | шт. | 14
| - дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 32А, ЗОмА | АВДТ QS941 32A.1P+N ГОСТ Р51327.1-99 |  |  |  |  | ABB |  |  |  | шт. | 1
| - дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 25А, ЗОмА | АВДТ QS941 25A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 |  |  |  |  | ABB |  |  |  | шт. | 5
| - шина нцлевая, высококачественная латцнь, S=9x12mm2, 24/2 | ГОСТ Р19132-86 |  |  |  |  | ABB |  |  |  | шт. | 4
Устройство ротации согласователь работы для внутренних блоков
кондиционеров УРК-2Т BALSAT, ст. защиты IP20, габаритные размеры
| не более 115x86x58мм | [5 empty] | BALSAT |  |  |  | шт. | 2 |  | К7.1, К7.2 пом. 323.1
| Распределительный шкаф для настенного монтажа, ст. защ. IP54, серия | [12 empty] | К20.1, К20.2 пом. 208
| Unibox, 8 модулей, без двери, RAL 9016 белый, габариты ІШхВхП 215x220x105мм |  | код 12 208 |  |  |  | ABB |  |  |  | шт. | 2
АВР | Шкаф автоматического ввода резерва на 2 ввода, Ін=2х32А, ст. защ. ІР54 | АВР-32А-02-01-УХДЗ | [8 empty] | шт. | 1
УК-ВК | Устройство коммутационное УК-ВК исп.15, количество каналов коммутации -1
| Нормально замкнутый, на переключение. Макс, коммутируемое напряжение*, | АЦДР.426412.002-15 | [8 empty] | шт. | 9
-250В, =30В, макс, коммутируемый ток*, 5А, ст. защ. ІРЗО, 102x107x39 мм,
напряжение управления 20 - 27,6В, ток управления 0,014 - 0,019А.
ЩГП | Щит распределительный, навесной модульного типа, 36 мод., без двери
пом.208 | ст.защ. 1Р41, габариты ІШхВхП 295x515x115мм, белый, в комплекте: | Unibox ABB Збмод. I1P41) | код 12 214 |  |  |  | ABB |  |  |  | шт. | 1
| - автоматический выключатель ЗР, Інр=25А | S200/3P/C25A |  |  |  |  | ABB |  |  |  | шт. | 1
| - автоматический выключатель ЗР, Ін=10А | M203/3P/C10A | арт. 2C0A283799R0101 |  |  |  | ABB |  |  |  | шт. | 2
| - автоматический выключатель ЗР, Ін=16А | M203/3P/C16A | арт. 2C0A283799R0161 |  |  |  | ABB |  |  |  | шт. | 2
| - автоматический выключатель 1Р, Ін=6,5А | М201/1Р/С6.5А | арт. 2C0A281799R0361 |  |  |  | ABB |  |  |  | шт. | 2
| - шина нулевая, высококачественная латунь, S=9x12mm2, 14/2 | ГОСТ Р19132-86 | [8 empty] | шт. | 2
| - проходная клемма, серая МА 2,5/5 -2,5мм2 шириной 5мм |  | код SNA 115 486 R0300 |  |  |  | ABB |  |  |  | шт. | 12
| - торцевой фиксатор cthsq FEM6 2,8мм |  | код SNA 118 368 R1600 |  |  |  | ABB |  |  |  | шт. | 4
ГЗШ | Шина медная 25x4 мм І_=1000мм | ГОСТ 434-78 | [8 empty] | шт. | 1
[10 empty] | 062-04.24-M10-30M.С |  |  |  |  | Лист
2
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док |  | Подпись | Дата
Формат АЗ
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
Светотехническая проЗукция и электроустанобочные изЗелия
СВетоЗиоЗная панель 40Вт, 6500К, 3420/Ім, ст.защ. ІР40, 595x595x8
| серебро без ЗрайВера | ЭРА SPL-510-S-65K-040 | коЗ Б0048924. |  |  |  | ЭРА Энергия сВета |  |  |  | шт. | 234 |  | или аналогичный
Источник питания (Зрайбер) Зля цльтратонкой панели мощностью 40Вт (ЕМС)
| Ін.Втор.=600тА, cos* =0,9, класс защиты II, ст. защ. 1Р20 | [5 empty] | ЭРА Энергия сбета |  |  |  | шт. | 234 |  | или аналогичный
Блок аварийного питания Выносной Зля ультратонкой панели ЭРА SPL 510-S,
| мощностью 40 Вт (ЕМС), ст. защ. 1Р20, 30% осбещ. 1час. | LED-LP-5/Б (А) (БАП) | кой Б0030717 |  |  |  | ЭРА Энергия сбета |  |  |  | шт. | 17 |  | или аналогичный
| Светильник сбетоЗиоЗный RKL LED 38 4000К 33W ст. защ.1Р44 | [5 empty] | Сбетобые технологии |  |  |  | шт. | 21 |  | или аналогичный
| Светильник сбетоЗиоЗный 30W ст. защ.1Р54, 4000К, с ЗрайВером | WL 9271111130RD |  |  |  |  | Varfon |  |  |  | шт. | 38 |  | или аналогичный
| Светильник уличный, с эн. сберег, лампой 15Вт, ст.защ. 1Р65 | NBT 31 F115 УХ/11 |  |  |  |  | Сбетобые технологии |  |  |  | шт. | 6 |  | или аналогичный
СВетильник аВарийнного осбещения со Встроенным акцмцлятором, ст.защ.1Р65
| Ni-Cd. не постоян. типа. Время работы В абт. оеж. 1ч. сбетоЗиоЗный | [5 empty] | "Белый сбет" |  |  |  | шт. | 49
| N=9.3/ 10.8ВА. cosf=0,85, Ін=0.047А. кл.з.І. | BS-UNIVERSAL-51-L1-INEXI2
| СВетильник аварийный не постоянного типа, ст. защ. 1Р65, сВетоЗиоЗный | BS-Meteor-10-L1 ELON (УХ/12) | арт. a16990 |  |  |  | "Белый сбет"
| 10W. 900лм. 390x105x83 | ГОСТ Р МЭК Б0598-2-22-99 | [8 empty] | шт. | 3
| Блок аварийного питания В корпусе, защ. 1Р30, Рн=8-26Вт, 240x30x30 | ВАР STABILAR2-81-B2-Uni BOX | арт. a16819 |  |  |  | "Белый сбет"
| Зля сбетоЗиоЗного аварийного светильника | [9 empty] | шт. | 3
| Фотореле | ФР-Б01 | [8 empty] | шт. | 3
| СВетильник сВетоЗиоЗный 32W ст. защ.1Р54, 4000К, 3200лм, Встраиваем. | OWP/R ECO LED 595 | коЗ 1376000010 |  |  |  | Сбетобые технологии |  |  |  | шт. | 7 |  | или аналогичный
| ОЗноклаВишный Выключатель скрытой установки БА, 250В; | [9 empty] | шт. | 39
| 2-х клабишный Выключатель скрытой установки БА, 250В,- | [9 empty] | шт. | 25
| 3-х клабишный Выключатель скрытой установки БА, 250В,- | [9 empty] | шт. | 3
| Переключатель оЗно-клабишный, с/у, управления освещением с 2-х мест | [9 empty] | шт. | Б
| Розетка с з/к со шторками 1БА, 1Р54 0/У, с поЗрозетником | [9 empty] | шт. | 45
| Розетка 2-х местная, скрытой цстаноВко, с з/к, 16А, 250В (белая) | [9 empty] | шт. | 70 |  | Зля орг.техники
| Розетка 2-х местная, скрытой цстанойки, с з/к, 16А, 250В (серая) | [9 empty] | шт. | 46 |  | Зля бытобых приборов
| Коробка распреЗелительная о/у, PLexo 105x105x55мм IP55 серая |  | коЗ 101849785918 | [7 empty] | шт. | 204
| Монтажная коробка (поЗрозетник) Aqara из ПВХ А01-8Б 8Бх84х50мм |  | коЗ 101186335878 | [7 empty] | шт. | 189
| Огнестойкая коробка с крышкой из не распросраняющего горение пластика с | FRJB-KM-P1-10-05-KP0nC-IP54 | коЗ KR0020 | [7 empty] | шт. | 56
керамическими клеммами, FRJB-KM-P1 Зля кабелей сечением Зо 10мм2,
100x100x50, 5 клемм, 8 ВВоЗоВ, металл, пластик, керамика, ст.защ. IP54
| Коробка урабниВания потенциалов, КУП 103x103x47 ст.защ. 1Р44 |  | арт. 0860С-У | [7 empty] | шт. | 1
[10 empty] | — |  |  |  |  | Лист
[10 empty] | 062-04.24-М10-30М.С |  |  |  |  | 3
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док |  | ПоЗп. | Дата
Формат АЗ
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
Кабели и провода Он до 1кВ
| Кабель медный в ПВХ изол, не поддерж. горение ВВГнгІАІ-LS-O,66-3x2,5 | ГОСТ 16442-80 | [8 empty] | м | 2819
| Кабель медный б ПВХ изол, не поддерж. горение ВВГнгІАІ-LS-O,66-3x1,5 | ГОСТ 16442-80 | [8 empty] | м | 2863
| Кабель медный б ПВХ изол, не поддерж. горение ВВГнгІАІ-LS-O,66-2x1,5 | ГОСТ 16442-80 | [8 empty] | м | 170
| Кабель медный б ПВХ изол, не поддерж. горение ВВГнг(А)-І_5-0,66-3x4 | ГОСТ 16442-80 | [8 empty] | м | 51
| Кабель медный б ПВХ изол, не поддерж. горение ВВГнгІАІ-LS-O,66-4x1,5 | ГОСТ 16442-80 | [8 empty] | м | 108
| Кабель медный б ПВХ изол, не поддерж. горение ВВГнг(А)-І_5-О,66-5x15 | ГОСТ 16442-80 | [8 empty] | м | 17
| Кабель медный б ПВХ изол, не поддерж. горение ВВГнгІАІ-LS-O,66-5x2,5 | ГОСТ 16442-80 | [8 empty] | м | 246
| Кабель медный б ПВХ изол, не поддерж. горение ВВГнгІАІ-LS-O,66-5x10 | ГОСТ 16442-80 | [8 empty] | м | 30** |  | питание ЩР
| Кабель медный б ПВХ изол, не поддерж. горение ВВГнг(А)-І_5-0,66-5x35 | ГОСТ 16442-80 | [8 empty] | м | 51** |  | питание Щ0№1,...Щ0№3
| Кабель медный б ПВХ изол, не поддерж. горение ВВГнгІАІ-LS-O,66-5x16 | ГОСТ 16442-80 | [8 empty] | м | 30+30** |  | питание ЩВ, ЩСК
| Кабель медный б ПВХ изол, не поддерж. горение ВВГнгІАІ-LS-O,66-1x6 | ГОСТ 16442-80 | [8 empty] | м | 11 |  | ДСУП
| Кабель медный б ПВХ изол, не поддерж. горение ВВГнгІАІ-LS-0,66-1x2,5 | ГОСТ 16442-80 | [8 empty] | м | 5 |  | ДСУП
| Пробод медный одножильный б ПВХ изоляции ж/з ПВ-1х25 | ГОСТ 6323-79 | [8 empty] | м | 45 |  | к гзш
| Кабель контрольный с медными жилами б ПВХ изол, не поддерж. горение | КВВГнгІАІ-LS-0,66-52x1,0* | [8 empty] | м | 323 |  | ПУ приточных установок
| Кабель контрольный с медными жилами б ПВХ изол, не поддерж. горение | КВВГнгІАІ-LS-0,66-4x1,0 | [8 empty] | м | 205 |  | ПДУ вытяжных установ.
| Пробод медный одножильный б ПВХ изоляции ж/з ПВ-1х4 | ГОСТ 6323-79 | [8 empty] | м | 24,5 |  | монтаж щитов
| Пробод медный одножильный б ПВХ изоляции ж/з ПВ-1х1О | ГОСТ 6323-79 | [8 empty] | м | 20 |  | монтаж щитов ЩВ, ЩСК
| Кабель медный б ПВХ изол, не гооючий BBFh2(A)-FRLS-0,66-3x15 | ГОСТ 16442-80 | [8 empty] | м | 640
| Кабель медный б ПВХ изол, не горючий ВВГнгІАІ-FRLS-0,66-5x1,5 | ГОСТ 16442-80 | [8 empty] | м | 685
| Кабель медный б ПВХ изол, не гооючий ВВГнгІАІ-FRLS-0,66-5x10 | ГОСТ 16442-80 | [8 empty] | м | 40
| Кабель медный б ПВХ изол, не горючий ВВГнгІАІ-FRLS-0,66-5x2,5 | ГОСТ 16442-80 | [8 empty] | м | 22 |  | питание ЩГП уточнить
Изделия для прокладки кабелей
| Гофротруба ПВХ самозатухающий д16мм | ГОСТ 50827-95 | [8 empty] | м | 6009
| Гофротрцба ПВХ самозатухающий д40мм | ГОСТ 50827-95 | [8 empty] | м | 130 |  | уточнить
| Гофротруба ПВХ самозатухающий д32мм | ГОСТ 50827-95 | [8 empty] | м | 323
| Гофротрцба ПВХ самозатухающий д25мм | ГОСТ 50827-95 | [8 empty] | м | 255
| Гофротрцба ПВХ самозатухающий д20мм | ГОСТ 50827-95 | [8 empty] | м | 1498
| Гофротруба ПВХ самозатухающий дбЗмм | ГОСТ 50827-95 | [8 empty] | м | 44
Металлопрокат
| Труба стальная ду32мм | ГОСТ 3262-75 | [8 empty] | м | 70 | 175x0,4
| Труба стальная дуБОмм | ГОСТ 3262-75 | [8 empty] | м | 5 | 12x0,4
* - количество жил контрольных кабелей КВВГ уточнить б соответствии с паспортов документацией “ - длины участков линий питания распределительных щитов должны быть уточнены после определения заказчиком источников злеетроснабжения проектируемого здания АБК М-10. | [9 empty] | 062-04.24-М10-30М.С |  |  |  |  | Лист
4
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док |  | ПоЗпись | Дата
Формат АЗ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Щиты, шкафы цправления вентиляционными остановками
| Шкаф системы автоматического цправления вентилятором | Верса-111-Ф130-А1Н00010-Д0-М УХДЗ |  | Веза | шт | 6 |  | ШУ-В5, ШУ-В7, ШУ-В8,
| -1Р/220В/50Гц, Ін= во 0,9А, РО, ст.защ. 1Р54, 400x300x205мм (металл) | [6 empty] | ШУ-В12, ШУ-В15, ШУ-В16
| Шкаф системы автоматического цправления вентилятором | Верса-111-Ф130-А1Н00030-Д0-М УХДЗ |  | Веза | шт | 3 |  | ШУ-В4, ШУ-В10, ШУ-В13,
-1Р/220В/50Гц, Ін=1,9-2,9А, Р0, ст.защ. 1Р54, 400x300x205мм (металл)
| Шкаф системы автоматического цправления вентилятором | Верса-111-Ф130-А1Н00050-Д0-М УХДЗ |  | Веза | шт | 5 |  | ШУ-В1, ШУ-В2, ШУ-В6,
| ~1Р/220В/50Гц, Ін=2,9-4,9А, Р0, ст.защ. 1Р54, 400x300x205мм (металл) | [6 empty] | ШУ-В9, ШУ-В14
| Шкаф системы автоматического цправления вентилятором ~ЗР/380В/50Гц | Верса-110-Ф130-А1Н00040-Д0-М УХДЗ |  | Веза | шт | 2 |  | ШУ-ВЗ, ШУ-В11
Ін во 3,9А, Р0, ст.защ. 1Р54, 400x300x205 (металл)
| Пцльт вистанционного цправления вля систем без самозапцска, ІР54, |  |  | Веза | шт | 14
| Щит навесной с монтажной панелью, ст.защ.1Р54, 500x400x220мм, с прозр.вв. | ЩМП-2-0 У2 | YKM11-02-54-1 | ІЕК | шт | 3 |  | вля ПУ, ПДУ вентиляции
Металлопрокат
| Сталь крцглая в18мм | ГОСТ 2590-2006 |  |  | м | 9 | 3,77
| Сталь крцглая оцинкованная 08мм | ГОСТ 2590-2006 |  |  | м | 122 | 0,39
| Полоса стальная 40x5мм Ст.З | ГОСТ 103-84 |  |  | м | 8 | 1,288 | цточнить
| Трцба стальная вц50мм, внбОмм | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 2,5
| Активное молниезащитное цстройство FOREND EU-М (Ков: F1O1O5) |  |  | FOREND | шт | 1
материал: нержавеющая сталь, NFC-17102 • f:45ps, вес 3,2кг, высота 63см.
| Скоба опора вля мачты (вля трубы 2"), крепление к стене F20253 |  |  |  | шт | 2
| Защитный экран вля токоотвова - трцба стальная вц20мм (3/4") І_=3000 | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт | 1
| Держатель защитного экрана вля токоотвова 3/4" F20631 |  |  |  | шт | 6
| Держатель токоотвова 5=50мм2, гальванизированная сталь F20911 |  |  |  | шт | 73
| Держатель токоотвова 5=50мм2, пластиковый вля плоской кровли F21201 |  |  |  | шт | 51
[5 empty] | — |  |  | Лист
[6 empty] | 062-04 24 | -М10-00М с | С
Изм. Кол.учЛист №док Подп. Дата
Формат АЗ

## Table 1
№ п/ п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
Раздел 1. Монтаж шитов
1 |  | Монтаж шкафа напольного Schneider Electric Spacial, 800x1600x400мм, IP55, сталь, | шт |  |  | 24+15+11+14+11+16+9
2 |  | Монтаж авт. выкл. NM8N-250C EN 3P 160А 36кА с электр. расцепителем (R) | шт |  |  | 100*5
3 |  | Монтаж шины медной (4 м) | шт |  |  | Округ (100/2)
4 |  | Монтаж изолятора силового | шт |  |  | 100*4
5 |  | Монтаж провода ПВ-3 185 | м |  |  | 100*1,5*3*2+10%
6 |  | Провод медный ПВ-1 (ПуВ) 6 кв.мм одножильный желто- зеленый | м |  |  | (24+15+11+14+11+16+9)*2
7 |  | Монтаж кабеля силового с медными жилами, сечением: 5х185 мм2 в металлический кабель канал на высоте | м |  |  | 100*2*4
8 |  | Монтаж кабельной муфты 5ПКТп-1-150/240 нг-LS | шт |  |  | 4*100
Раздел 2. Узлы крепления
1 |  | Монтаж лотка неперфорированного замкового оцинкованного ЛМЗ-200х100-1,0-3000 | шт |  |  | 24+15+11+14+11+16+9
2 |  | Установка крышки лотка замкового 200х1,0х3000 горячеоцинкованного | шт |  |  | 24+15+11+14+11+16+9
3 |  | Монтаж угла горизонтального замкового 90 град, ЛМЗУ- 200х100-0,7-90-R-600 оцинкованного | шт |  |  | 24+15+11+14+11+16+9
4 |  | Установка крышки к углу плоскому замковому 90 градусов к кабельному лотку 200-0,7 | шт |  |  | 24+15+11+14+11+16+9
5 |  | Монтаж угла внутреннего (подъем) замкового 45 град, ЛМЗП-200х100-0,7-45 оцинкованного | шт |  |  | 24+15+11+14+11+16+9
6 |  | Установка крышки к угловой внутренней (подъему) замковому к кабельному лотку 200-0,7 | шт |  |  | 24+15+11+14+11+16+9
7 |  | Монтаж узла крепления лотка спуск по колонне | шт |  |  | (24+15+11+14+11+16+9)*2
8 |  | Лист металлический 800х300х2 мм | шт |  |  | 24+15+11+14+11+16+9
9 |  | Анкер М6х100 | шт |  |  | (24+15+11+14+11+16+9)*2
Раздел 3. Демонтажные работы
1 |  | Демонтаж электрических щитов | шт
2 |  | Демонтаж кабелей | м |  |  | 10*130
1 |  | Монтаж шкафа напольного Schneider Electric Spacial, 800x1600x400мм, IP55, сталь, | шт | 100 | 107-24/М10-ЭМ л. 2, 3, 5, 7 | 24+15+11+14+11+16+9
2 |  | Монтаж авт. выкл. NM8N-250C EN 3P 160А 36кА с электр. расцепителем (R) | шт | 500 | 107-24/М10-ЭМ л. 2, 7 | 100*5
3 |  | Монтаж шины медной (4 м) | шт | 50 | 107-24/М10-ЭМ л. 2, 7 | Округ (100/2)
4 |  | Монтаж изолятора силового | шт | 400 | 107-24/М10-ЭМ л. 2, 7 | 100*4
5 |  | Монтаж провода ПВ-3 185 | м | 990 | 107-24/М10-ЭМ л. 2, 7 | 100*1,5*3*2+10%
6 |  | Провод медный ПВ-1 (ПуВ) 6 кв.мм одножильный желто- зеленый | м | 200 | 107-24/М10-ЭМ л. 2, 6 | (24+15+11+14+11+16+9)*2
7 |  | Монтаж кабеля силового с медными жилами, сечением: 5х185 мм2 в металлический кабель канал на высоте | м | 800 | 107-24/М10-ЭМ л. 2, 5, 7 | 100*2*4
8 |  | Монтаж кабельной муфты 5ПКТп-1-150/240 нг-LS | шт | 400 | 107-24/М10-ЭМ л. 2, 5, 7 | 4*100
Раздел 2. Узлы крепления
1 |  | Монтаж лотка неперфорированного замкового оцинкованного ЛМЗ-200х100-1,0-3000 | шт | 100 | 107-24/М10-ЭМ л. 5 | 24+15+11+14+11+16+9
2 |  | Установка крышки лотка замкового 200х1,0х3000 горячеоцинкованного | шт | 100 | 107-24/М10-ЭМ л. 5 | 24+15+11+14+11+16+9
3 |  | Монтаж угла горизонтального замкового 90 град, ЛМЗУ- 200х100-0,7-90-R-600 оцинкованного | шт | 100 | 107-24/М10-ЭМ л. 5 | 24+15+11+14+11+16+9
4 |  | Установка крышки к углу плоскому замковому 90 градусов к кабельному лотку 200-0,7 | шт | 100 | 107-24/М10-ЭМ л. 5 | 24+15+11+14+11+16+9
5 |  | Монтаж угла внутреннего (подъем) замкового 45 град, ЛМЗП-200х100-0,7-45 оцинкованного | шт | 100 | 107-24/М10-ЭМ л. 5 | 24+15+11+14+11+16+9
6 |  | Установка крышки к угловой внутренней (подъему) замковому к кабельному лотку 200-0,7 | шт | 100 | 107-24/М10-ЭМ л. 5 | 24+15+11+14+11+16+9
7 |  | Монтаж узла крепления лотка спуск по колонне | шт | 200 | 107-24/М10-ЭМ л. 5, 7 | (24+15+11+14+11+16+9)*2
8 |  | Лист металлический 800х300х2 мм | шт | 100 | 107-24/М10-ЭМ л. 6 | 24+15+11+14+11+16+9
9 |  | Анкер М6х100 | шт | 200 | 107-24/М10-ЭМ л. 6 | (24+15+11+14+11+16+9)*2
Раздел 3. Демонтажные работы
1 |  | Демонтаж электрических щитов | шт | 194 | 107-24/М10-ЭМ л. 8
2 |  | Демонтаж кабелей | м | 1300 | 107-24/М10-ЭМ л. 8 | 10*130

## Лист2
№ п/п | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. измерения | Количество | Примечание
I | Приборы и аппараты до 1кВ
1 | Щит распределительный ЩО №1 (1-й этаж) |  |  |  | ст.защ. IP41
1.1 | Щит распределительный, встраиваемый модульного типа, 24 мод., с дверкой, ст.защ. IP41, габариты (ШхВхГ) 293х408х118мм, RAL 9016 белый, в комплекте: Unibox АВВ 24мод. (IP41) код 1SL0502A06 | АВВ | шт. | 1
1.2 | Автоматический выключатель ЗР, Iнр=40А S200/3P/C40А | АВВ | шт. | 1
1.3 | Автоматический выключатель 1Р Iнр= 10А S200/1P/C10А | АВВ | шт. | 4
1.4 | Автоматический выключатель 1Р, Iнр= 16А S200/1P/C16А | АВВ | шт. | 2
1.5 | Дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 16А, 30мА АВДТ QS941 16A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 | АВВ | шт. | 7
1.6 | Шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 14/2 ГОСТ Р19132-86 | АВВ | шт. | 2
2 | Щит распределительный ЩО №2 (2-й этаж) |  |  |  | ГОСТ Р51321.1-2000
2.1 | Щит распределительный, встраиваемый модульного типа, 24 мод., с дверкой, ст.защ. IP41, габариты (ШхВхГ) 293х408х118мм, RAL 9016 белый, в комплекте: Unibox АВВ 24мод. (IP41) код 1SL0502A06 | АВВ | шт. | 1
2.2 | Автоматический выключатель, 3-х полюсный, Iнр=40А S200/3P/C40 | АВВ | шт. | 1
2.3 | Автоматический выключатель, 1 полюсный, Iнр= 10А S200/1P/C10 | АВВ | шт. | 3
2.4 | Автоматический выключатель, 1 полюсный Iнр= 16А S200/1P/C16 | АВВ | шт. | 2
2.5 | Дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 16А, 30мА АВДТ QS941 16A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 | АВВ | шт. | 6
2.6 | Шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 14/2 ГОСТ Р19132-86 | АВВ | шт. | 2
3 | Щит распределительный ЩО №3 (3-й этаж) |  |  |  | ГОСТ Р51321.1-2000
3.1 | Щит распределительный, встраиваемый модульного типа, 36мод., с дверкой, ст.защ. IP41, габариты (ШхВхГ) 293х533х118 мм RAL 9016 белый, в комплекте: Unibox АВВ 36мод. (IP41) код 1SL0513A06 | АВВ | шт. | 1
3.2 | Автоматический выключатель, 3-х полюсный, Iнр=63А S200/3P/C63 | АВВ | шт. | 1
3.3 | Автоматический выключатель, 1 полюсный, Iнр= 10А S200/1P/C10 | АВВ | шт. | 5
3.4 | Автоматический выключатель, 1 полюсный, Iнр= 16А S200/1P/C16 | АВВ | шт. | 9
3.5 | Автоматический выключатель, 1 полюсный, Iнр=25А S200/1P/C25 | АВВ | шт. | 1
3.6 | Дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 16А, 30мА АВДТ QS941 16A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 | АВВ | шт. | 6
3.7 | Шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 24/2 ГОСТ Р19132-86 | АВВ | шт. | 2
4 | Распределительные шкафы ЩР-СКС и АВДТ
4.1 | Распределительные шкафы для настенного монтажа, ст.защ. IP55, RAL 7035 серия Europa 4 мод. код 12644 серый, с подпружиненной дверцей, габаритные размеры (ШхВхГ), 125х180х105мм (ЩР-СКС) | АВВ | шт. | 1
4.2 | Распределительные шкафы для настенного монтажа, ст.защ. IP55, RAL 7035 серия Europa 4 мод. код 12644 серый, с подпружиненной дверцей, габаритные размеры (ШхВхГ), 125х180х105мм (АВДТ №№1, ...3) | АВВ | шт. | 3
4.3 | Автоматический выключатель, 1 полюсный, Iнр= 16А S200/1P/C16 | АВВ | шт. | 2
4.4 | Шина нулевая, высококачественная латунь, S=6х9мм2, 7/2 ГОСТ Р19132-86 (для ЩР-СКС) | АВВ | шт. | 1
4.5 | Дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 6А, 30мА АВДТ QS941 6A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 (для АВДТ №№1, ...3) | АВВ | шт. | 3
5 | Щит ЩАО (1-й этаж) |  |  |  | ГОСТ Р51321.1-2000
5.1 | Щит распределительный, встраиваемый модульного типа, 24 мод., с дверкой, ст.защ. IP41, габариты (ШхВхГ) 293х408х118мм, RAL 9016 белый, в комплекте: Unibox АВВ 24мод. (IP41) код 1SL0502A06 | АВВ | шт. | 1
5.2 | Автоматический выключатель, 3-х полюсный, Iнр= 16А S200/3P/C16 | АВВ | шт. | 1
5.3 | Автоматический выключатель, 1 полюсный, Iнр=6А S200/1P/C6 | АВВ | шт. | 6
5.4 | Шина нулевая, высококачественная латунь, S=6х9мм2, 8/2 ГОСТ Р19132-86 | АВВ | шт. | 2
5.5 | Блок дистанц. тестирования и управления свет. приборами авар. освещения BS-TELECONTROL-1 230В арт. А16749 | Белый свет | шт. | 1
6 | Щит распределительный ЩР №1 (2-й этаж) |  |  |  | ГОСТ Р51321.1-2000
6.1 | Щит распределительный, навесной модульного типа, 24 мод., с дверкой, ст.защ. IP41, RAL 9016 белый, с клем. блоком (ШхВхГ) 295х390х115мм, в компл.: Unibox АВВ 24мод. (IP41) код 12264000 | АВВ | шт. | 1
6.2 | Автоматический выключатель, 3-х полюсный, Iнр=40А S200/3P/C40 | АВВ | шт. | 1
6.3 | Дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 16А, 30мА АВДТ QS941 16A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 | АВВ | шт. | 10
6.4 | Шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 14/2 ГОСТ Р19132-86 | АВВ | шт. | 2
7 | Щит распределительный ЩВ (2-й этаж) |  |  |  | ГОСТ Р51321.1-2000
7.1 | Щит распределительный, навесной модульного типа, 2х36 мод., с дверками ЩРн-2х36з-1 МКМ16-Т-2x36-54-ZU, щит вентил. и замками ст.защ. IP54, габариты (ВхШхГ) 579х620х135мм | IEK | шт. | 1
7.2 | Модульный автоматический выключатель, 3-х полюсный, Iнр=40А, хар-ка С ВА47-100/С40А | IEK | шт. | 1
7.3 | Независимый расцепитель для автомата ВА47-100 РН-47 арт. MVAO1O-RN | IEK | шт. | 1
7.4 | Дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 16А, 30мА АВДТ QS941 16A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 | АВВ | шт. | 6
7.5 | Дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 6А, 30мА АВДТ QS941 6A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 | АВВ | шт. | 15
7.6 | Дифференциальный автомат с УЗО 4Р, 16А, 30мА АВДТ QS941 16A,3P+N ГОСТ Р51327.1-99 | АВВ | шт. | 4
7.7 | Шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 24/2 ГОСТ Р19132-86 | АВВ | шт. | 4
8 | Распределительный шкаф ЩСК (3-й этаж) |  |  |  | ст. защ. IP41
8.1 | Распределительный шкаф для настенного монтажа, ст. защ. IP41, серия Unibox АВВ 54мод. (IP41) код 12267000, с прозрачной дымчатой дверцей с вертикальными петлями и клеммным блоком, RAL 9016 белый, габариты (ШхВхГ) 405х515х115 мм | АВВ | шт. | 1
8.2 | Модульный автоматический выключатель, 3-х полюсный, Iнр=50А, хар-ка С ВА47-100/С50А | IEK | шт. | 1
8.3 | Независимый расцепитель для автомата ВА47-100 РН-47 арт. MVAO1O-RN | IEK | шт. | 1
8.4 | Дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 16А, 30мА АВДТ QS941 16A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 | АВВ | шт. | 2
8.5 | Дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 10А, 30мА АВДТ QS941 10A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 | АВВ | шт. | 14
8.6 | Дифференциальный автомат с УЗО 2Р 32А, 30мА АВДТ QS941 32А 1P+N ГОСТ Р51327.1-99 | АВВ | шт. | 1
8.7 | Дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 25А, 30мА АВДТ QS941 25A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 | АВВ | шт. | 5
8.8 | Шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 24/2 ГОСТ Р19132-86 | АВВ | шт. | 4
9 | Щит распределительный ЩГП (пом. 208) |  |  |  | ст.защ. IP41
5.1 | Щит распределительный, навесной модульного типа, 36 мод., без двери, габариты (ШхВхГ) 295х515х115мм, белый, в комплекте: Unibox АВВ 36мод. (IP41) код 12 214 | АВВ | шт. | 1
2025-02-09 | Автоматический выключатель 3Р, Iнр=25А S200/3P/C25А | АВВ | шт. | 1
2025-03-09 | Автоматический выключатель ЗР, Iн= 10А M203/3Р/С10А арт. 2СНА283799R0101 | АВВ | шт. | 2
2025-04-09 | Автоматический выключатель 3Р, Iн= 16А M203/3Р/С16А арт. 2СНА283799R0161 | АВВ | шт. | 2
2025-05-09 | Автоматический выключатель 1Р, Iн=6,5А M201/1Р/С6,5А арт. 2СНА281799R0361 | АВВ | шт. | 2
2025-06-09 | Шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 14/2 ГОСТ Р19132-86 | АВВ | шт. | 2
2025-07-09 | Проходная клемма, серая МА 2,5/5 - 2,5мм2 шириной 5мм код SNA 115 486 R0300 | АВВ | шт. | 12
2025-08-09 | Торцевой фиксатор cthsq FEM6 2,8мм код SNA 118 368 R1600 | АВВ | шт. | 4
10 | Прочее оборудование
2025-01-10 | Устройство ротации/согласователь работы для внутренних блоков кондиционеров РК-2Т BALSA Т, ст. защиты IP20, габаритные размеры не более 115х86х58мм | BALSAT | шт. | 2 | К7.1, К7.2 пом. 323.1
2025-02-10 | Распределительный шкаф для настенного монтажа, ст. защ. IP54, серия Unibox, 8 модулей, без двери, RAL 9016 белый, габариты (ШхВхГ) 215х220х105мм код 12 208 | АВВ | шт. | 2 | К20.1, К20.2 пом. 208
2025-03-10 | Шкаф автоматического ввода резерва на 2 ввода, Iн=2х32А, ст. защ. IP54 АВР-32А-02-01-УХЛ3 |  | шт. | 1
2025-04-10 | Устройство коммутационное УК-ВК исп.15, количество каналов коммутации - 1, Нормально замкнутый, на переключение. Макс. коммутируемое напряжение* ~250В, =30В, макс. коммутируемый ток* 5А, ст. защ. IP30, 102х107х39 мм, напряжение управления 20 - 27,6В, ток управления 0,014 - 0,019А. АЦДР.426412.002-15 |  | шт. | 9
11 | Шины
2025-01-11 | Шина медная 25х4 мм L= 1000мм ГОСТ 434-78 (ГЗШ) |  | шт. | 1
II | Кабели и провода до 1кВ
2025-01-12 | Кабель медный в ПВХ изол. не подверж. горению ВВГнг(А)-LS-0,66-3x2,5 ГОСТ 16442-80 |  | м | 2819
2025-02-12 | Кабель медный в ПВХ изол. не подверж. горению ВВГнг(А)-LS-0,66-3x1,5 ГОСТ 16442-80 |  | м | 2863
2025-03-12 | Кабель медный в ПВХ изол. не подверж. горению ВВГнг(А)-LS-0,66-2x1,5 ГОСТ 16442-80 |  | м | 170
2025-04-12 | Кабель медный в ПВХ изол. не подверж. горению ВВГнг(А)-LS-0,66-3x4 ГОСТ 16442-80 |  | м | 51
2025-05-12 | Кабель медный в ПВХ изол. не подверж. горению ВВГнг(А)-LS-0,66-4x1,5 ГОСТ 16442-80 |  | м | 108
2025-06-12 | Кабель медный в ПВХ изол. не подверж. горению ВВГнг(А)-LS-0,66-5x1,5 ГОСТ 16442-80 |  | м | 17
2025-07-12 | Кабель медный в ПВХ изол. не подверж. горению ВВГнг(А)-LS-0,66-5x2,5 ГОСТ 16442-80 |  | м | 246
2025-08-12 | Кабель медный в ПВХ изол. не подверж. горению ВВГнг(А)-LS-0,66-5x10 ГОСТ 16442-80 |  | м | 30 | питание ЩР
2025-09-12 | Кабель медный в ПВХ изол. не подверж. горению ВВГнг(А)-LS-0,66-5x35 ГОСТ 16442-80 |  | м | 51 | питание ЩОN°1, ...ЩОN°3
2025-10-12 | Кабель медный в ПВХ изол. не подверж. горению ВВГнг(А)-LS-0,66-5x16 ГОСТ 16442-80 |  | м | 60 | питание ЩВ, ЩСК (30+30)
2025-11-12 | Кабель медный в ПВХ изол. не подверж. горению ВВГнг(А)-LS-0,66-1х6 ГОСТ 16442-80 |  | м | 11 | ДСКП
2025-12-12 | Кабель медный в ПВХ изол. не подверж. горению ВВГнг(А)-LS-0,66-1x2,5 ГОСТ 16442-80 |  | м | 5 | ДСКП
2013-12-01 | Провод медный одножильный в ПВХ изоляции ж/з ПВ-1х25 ГОСТ 6323-79 |  | м | 45 | к ГЗШ
2014-12-01 | Кабель контрольный с медными жилами в ПВХ изол. не подверж. горению КВВГнг(А)-LS-0,66-52x1,0 |  | м | 323 | ПУ приточных установок
2015-12-01 | Кабель контрольный с медными жилами в ПВХ изол. не подверж. горению КВВГнг(А)-LS-0,66-4x1,0 |  | м | 205 | ПУ вытяжных установ.
2016-12-01 | Провод медный одножильный в ПВХ изоляции ж/з ПВ-1х4 ГОСТ 6323-79 |  | м | 24.5 | монтаж щитов
2017-12-01 | Провод медный одножильный в ПВХ изоляции ж/з ПВ-1х10 ГОСТ 6323-79 |  | м | 20 | монтаж щитов ЩВ, ЩСК
2018-12-01 | Кабель медный в ПВХ изол. не горючий ВВГнг(А)-FRLS-0,66-3х1,5 ГОСТ 16442-80 |  | м | 640
2019-12-01 | Кабель медный в ПВХ изол. не горючий ВВГнг(А)-FRLS-0,66-5х1,5 ГОСТ 16442-80 |  | м | 685
2020-12-01 | Кабель медный в ПВХ изол. не горючий ВВГнг(А)-FRLS-0,66-5х10 ГОСТ 16442-80 |  | м | 40
2021-12-01 | Кабель медный в ПВХ изол. не горючий ВВГнг(А)-FRLS-0,66-5х2,5 ГОСТ 16442-80 |  | м | 22 | питание ЩГП уточнить
III | Изделия для прокладки кабелей
2025-01-13 | Гофротруба ПВХ самозатухающая d16мм ГОСТ 50827-95 |  | м | 6009
2025-02-13 | Гофротруба ПВХ самозатухающая d40мм ГОСТ 50827-95 |  | м | 130 | уточнить
2025-03-13 | Гофротруба ПВХ самозатухающая d32мм ГОСТ 50827-95 |  | м | 323
2025-04-13 | Гофротруба ПВХ самозатухающая d25мм ГОСТ 50827-95 |  | м | 255
2025-05-13 | Гофротруба ПВХ самозатухающая d20мм ГОСТ 50827-95 |  | м | 1498
2025-06-13 | Гофротруба ПВХ самозатухающая d63мм ГОСТ 50827-95 |  | м | 44
2025-07-13 | Труба стальная ду32мм ГОСТ 3262-75 |  | м | 70 | Металлопрокат
2025-08-13 | Труба стальная ду50мм ГОСТ 3262-75 |  | м | 5 | Металлопрокат

## Лист3
№ п/п | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. измерения | Количество | Примечание
Приборы и аппараты до 1кВ
ЩО №1
1-й этаж | Щит распределительный, встраиваемый модульного типа, 24 мод., с дверкой, степень защиты IP41, габариты (ШхВхГ) 293х408х118мм мм, RAL 9016, белый, в комплекте: | Unibox АВВ 24мод. IP41 | код IS0502A06 | ABB | шт | 1
| - автоматический выключатель, 1Р, 16А | S200/P/C16 |  | ABB | шт | 4
| - автоматический выключатель, 1Р, 40А | S200/P/C40A |  | ABB | шт | 1
| - автоматический выключатель, 2Р, 16А | S200/P/C16A |  | ABB | шт | 1
| - автоматический выключатель, 3Р, 40А | S200/P/C40A |  | ABB | шт | 1
| - дифференциальный автомат с УЗО, 2Р, 6А, 30мА | АВДТ G5941 R-R-P4 ГОСТ Р51321.1-99 |  | ABB | шт | 2
| - шина нулевая, быстросъемная, 9х10мм2, 14/2 | ГОСТ Р19932-86 |  | ABB | шт | 2
ЩО МЗ 2
2-й этаж | Щит распределительный, встраиваемого модульного типа, 24 мод., с дверцей, степень защиты IP41, габариты (ВхШхГ) 295х594х103мм, RAL 9016, белый, В комплекте | Unibox АВВ 24мод. IP41 ГОСТ Р51321.1-2000 | код IS0502A06 | ABB | шт | 1
| - автоматический выключатель, 1Р, 10А | S200/P/C10 |  | ABB | шт | 3
| - автоматический выключатель, 1Р, 16А | S200/P/C16 |  | ABB | шт | 2
| - автоматический выключатель, 1Р, 6А | S200/P/C6 |  | ABB | шт | 1
| - дифференциальный автомат с УЗО, 2Р, 6А, 30мА | АВДТ G5941 R-R-P4 ГОСТ Р51321.1-99 |  | ABB | шт | 2
| - шина нулевая, быстросъемная, 9х10мм2, 14/2 | ГОСТ Р19932-86 |  | ABB | шт | 2
ЩО МЗ 3
1-й этаж | Щит распределительный, встраиваемого модульного типа, 36 мод., с дверцей, степень защиты IP41, габариты (ВхШхГ) 295х594х103мм, RAL 9016, белый, В комплекте | Unibox АВВ 36мод. IP41 ГОСТ Р51321.1-2000 | код IS0519A06 | ABB | шт | 1
| - автоматический выключатель, 3-х полюсный, 63А | S200/P/C63 |  | ABB | шт | 1
| - автоматический выключатель, 1 полюсный, 10А | S200/P/C10 |  | ABB | шт | 5
| - автоматический выключатель, 1 полюсный, 16А | S200/P/C16 |  | ABB | шт | 9
| - автоматический выключатель, 1 полюсный, 25А | S200/P/C25 |  | ABB | шт | 1
| - дифференциальный автомат с УЗО, 2Р, 6А, 30мА | АВДТ G5941 R-R-P4 ГОСТ Р51321.1-99 |  | ABB | шт | 2
| - шина нулевая, быстросъемная, 9х10мм2, 14/2 | ГОСТ Р19932-86 |  | ABB | шт | 2
ЩР-СКС | Распределительная скоба для настенного монтажа, сталь, IP55, RA 7035, серая, с перфорацией дверцы, сдвоенная, размер 125х180х105мм | серия Егидора, 4 мод | код 12644 | ABB | шт | 1
| - автоматический выключатель, 1 полюсный, 6А | S200/P/C6 |  | ABB | шт | 2
| - шина нулевая, быстросъемная, 9х10мм2, 14/2 | ГОСТ Р19932-86 |  | ABB | шт | 2
АВР1 МР2 | Распределительная скоба для настенного монтажа, сталь, IP55, RA 7035, серая, с перфорацией дверцы, сдвоенная, размер 125х180х105мм | серия Егидора, 4 мод | код 12644 | ABB | шт | 1
| - дифференциальный автомат с УЗО, 2Р, 6А, 30мА | АВДТ G5941 R-R-P4 ГОСТ Р51321.1-99 |  | ABB | шт | 2
| - автоматический выключатель, 1 полюсный, 6А | S200/P/C6 |  | ABB | шт | 2
ЩАО
1-й этаж | Щит распределительный, встраиваемого модульного типа, 24 мод., с дверцей, степень защиты IP41, габариты (ВхШхГ) 295х594х103мм, RAL 9016, белый, В комплекте | Unibox АВВ 24мод. IP41 ГОСТ Р51321.1-2000 | код IS0502A06 | ABB | шт | 1
| - автоматический выключатель, 3-х полюсный, 16А | S200/P/C16 |  | ABB | шт | 1
| - автоматический выключатель, 1 полюсный, 6А | S200/P/C6 |  | ABB | шт | 6
| - шина нулевая, быстросъемная, 9х10мм2, 14/2 | ГОСТ Р19932-86 |  | ABB | шт | 1
| - Блок питания, поступающий в отдел | BS-TOLCONTROL 1 230В | код G35749 | ABB | шт | 2

## шляп
| Позuцuя |  |  |  | Но.uменобо.нuе u mехнuческuе xo.po.кmepucmuкu | [31 empty] | Тun, мо.рко., ооозно.ченuе аокуменmо. опросного nucma. | [10 empty] | Коа оооруВобо.нuя, uзаепuя, мo.mepuo.no. | [14 empty] | 3о.боа- uзzomoбumenь | [10 empty] | ЕВuнuцо. uзмеренuя |  |  |  | Konu- чесmбо |  |  |  | Мо.сш еаuнuцы, KZ |  |  |  |  | Прuмечо.нuе
[5 empty] | 2 | [31 empty] | 3 | [10 empty] | 4 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9
Прuооры u a.nna.pa.mы ао 1кВ
| ЩО №1 |  |  |  | Щum шсnреаепumепьныО, бсmра.uба.емыО моаупьноzо muno., 24 моа., с аберк□О,
| 1-0 зmа.ж |  |  |  | сm.зо.щ. 1Р41, zo.oo.pumы (ШхВхП 29Зх408х118мм, Rдl 9016 оепыО, б комnпекmе: | [31 empty] | Unibox дВВ 24моа. (1Р41) | [10 empty] | коа 1SL0502д06 | [14 empty] | дВВ | [10 empty] | wm.
[5 empty] | - а.бmома.muческuО быкпюча.mепь ЗР, lнр=40д | [31 empty] | S200/ЗР/40д | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 1
[5 empty] | - а.бmома.muческuО быкпюча.mепь 1Р, lнр=Юд | [31 empty] | S200/1P /СЮд | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 4
[5 empty] | - о.бmомо.muческuО быкпючо.mепь 1Р, lнр=16д | [31 empty] | S200/1P /С16д | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 2
[5 empty] | - Вuфференцuо.пьныО о.бmома.m с 30 2Р, 16д, ЗОмд | [31 empty] | дВдТ QS94116A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 7
[5 empty] | - шuно. нупеба.я, бысококо.чесmбенна.я по.mунь, S=9х12мм2, 14/2 | [31 empty] | ГОСТ Р19132-86 | [36 empty] | wm. |  |  |  | 2
| що №2 |  |  |  | Щum |  |  |  | шсnреаепumепьныО, бсmро.uба.емыО моаупьноzо muna., 24 моа., с аберк□О, | [27 empty] | Unibox дВВ 24моа. (1Р41) | [10 empty] | коа 1SL0502д06 | [14 empty] | дВВ | [10 empty] | wm.
| 2-0 зmо.ж |  |  |  | сm.за.щ. 1Р41, zo.□a. | [7 empty] | Jumы(ШхВхП 29Зх408х118мм, Rдl 9016 оепыО, б комnпекmе: | [23 empty] | ГОСТ Р51321.1-2000
[5 empty] | - о.бmомо.muческuО быкпючо.mепь, 3-х nопюсныО, lнр=40д | [31 empty] | S200/ЗР/С40 | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 1
[5 empty] | - о.бmомо.muческuО быкпючо.mепь, 1 nопюсныО, lнр=Юд | [31 empty] | S200/1P /СЮ | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 3
[5 empty] | - а.бmома.muческuО быкпюча.mепь, 1 nопюсныО, lнр=16д | [31 empty] | S200/1P /С16 | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 2
[5 empty] | - ВuффеJ |  |  |  |  | енцuа.пьныО а.бmома.m с 30 2Р, 16д, ЗОмд | [26 empty] | АВДТ QS94116A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 6
[5 empty] | - шuна. нупебо.я, бысокока.чесmбенно.я па.mунь, S=9х12мм2, 14/2 | [31 empty] | ГОСТ Р19132-86 | [36 empty] | wm. |  |  |  | 2
| ЩО N°З |  |  |  | Щum шс |  |  |  | nреаепumепьныО, бсmро.uба.емыО моаупьноzо muna., 36моа., с абе | [20 empty] | Jк□О, | [6 empty] | Unibox дВВ 36моа. (1Р41) | [10 empty] | коа 1SLD513д06 | [14 empty] | дВВ | [10 empty] | wm.
| 3-0 зmо.ж |  |  |  | сm.за.1 . 1Р41, za.□D. | [7 empty] | Jumы(ШхВхП 29Зх53Зх118 мм Rдl 9016 оепыО , б комnпекmе: | [23 empty] | ГОСТ Р51321.1-2000
[5 empty] | - а.бmома.muческuО быкпюча.mепь, 3-х nопюсныО, lнр=63д | [31 empty] | S200/ЗР/С63 | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 1
[5 empty] | - о.бmомо.muческuО быкпючо.mепь, 1 nопюсныО, lнр=Юд | [31 empty] | S200/1P /СЮ | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 5
[5 empty] | - о.бmома.muческuО быкпюча.mепь, 1 nопюсныО, lнр=16д | [31 empty] | S200/1P /С16 | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 9
[5 empty] | - о.бmомо.muческuО быкпючо.mепь, 1 nопюсныО, lнр=25д | [31 empty] | S200/1P /С25 | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | шт. |  |  |  | 1
[5 empty] | - Вuфференцuо.пьныО о.бmома.m с 30 2Р, 16д, ЗОмд | [31 empty] | АВДТ QS941 16A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 6
[5 empty] | - шuна. нупебо.я, бысокока.чесmбенно.я па.mунь, S=9х12мм2, 24/2 | [31 empty] | ГОСТ Р19132-86 | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 2
| ЩР-СКС |  |  |  | Ро.сnреаепumепьные шко.фы апя но.сmенноzо монmа.жа., сm.зо.щ. IP55, Rдl 7035 | [31 empty] | crJuя Europo. 4 моа. | [10 empty] | коа 12644 | [14 empty] | дВВ | [10 empty] | wm.
[5 empty] | сеJ |  |  | ыО, с n□ВnружuненноОаберцеО, zo.□o. | [10 empty] | Jumныe |  |  |  | шзмг JЫ (ШхВхП, 125х180х105мм
[5 empty] | - о.бmомо.muческuО быкпючо.mепь, 1 nопюсныО, lнр=16д | [31 empty] | S200/1P /С16 | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 2
[5 empty] | - шuно. нупебо.я, бысокока.чесmбенно.я по.mунь, S=6х9мм2, 7/2 | [31 empty] | ГОСТ Р19132-86 | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | шт. |  |  |  | 2
| АВдТ N°N°1,.3 |  |  |  | Ро.сnреаепumепьные шко.фы апя но.сmенноzо монmо.жа., сm.за.щ. IP55, Rдl 7035 | [31 empty] | серuя Europo. 4 моа. | [10 empty] | коа 12644 | [14 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 3
серыО, с nоапружuненн□ОаберцеО, zo.oa.pumныe размеры (ШхВхП, 125х180х105мм
[5 empty] | - Вuфференцuо.пьныО а.бmома.m с 30 2Р, 6д, ЗОмд | [31 empty] | АВдТ QS941 6A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 3
| ЩдО |  |  |  | Щum |  |  |  | Ja.cnJ |  |  | eBenumenьныO, бег |  |  | шuба.емыО моаупьноzо muna., 24 моа., с абе | [15 empty] | Jк□О, | [5 empty] | Unibox дВВ 24моа. (1Р41) | [10 empty] | коа 1SL0502д06 | [14 empty] | дВВ | [10 empty] | wm.
| 1-0 зmа.ж |  |  |  | сm.за.щ. 1Р41, za.oa.pumы (ШхВхГ) 29Зх408х118мм, Rдl 9016 оепыО, б комnпекmе: | [31 empty] | ГОСТ Р51321.1-2000
[5 empty] | - а.бmома.muческuО быкпюча.mепь, 3-х nопюсныО, lнр=16д | [31 empty] | S200/ЗР /[16 | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 1
[5 empty] | - а.бmома.muческuО быкпюча.mепь, 1 nопюсныО, lнр=6д | [31 empty] | S200/1P/C6 | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 6
[5 empty] | - шuна. нупеба.я, бысокока.чесmбенна.я па.mунь, S=6х9мм2, 8/2 | [31 empty] | ГОСТ Р19132-86 | [25 empty] | дВВ | [10 empty] | wm. |  |  |  | 2
[5 empty] | Бпок аuсmа.нц mecmupoбa.нuя u уnра.бпенuя сбеm. npuoopa.мu а.бо.р. осбещенuя | [31 empty] | BS-TELECONTROL-1 2ЗОВ | [10 empty] | a.pm. а.16749 | [14 empty] | БепыО сбеm | [10 empty] | wm.
062-04 24-МЮ-ЗОМС
МоскобсКQЯ оопшmь. г Копомнс . уп Пopmu3Clн. 42
[48 empty] | Изм. |  |  | Коп.уч |  |  |  | Лucm |  |  |  |  | N° аок |  |  |  |  | UCb |  |  |  | до.то.
[48 empty] | Ро.зро.боmо.п | [6 empty] | Uжо.кобо. | [13 empty] | 06.24 |  |  | Реконсmрукцuя цехо МЮ Aoмuнucmpomuбнo-oыmoбou корпус | [11 empty] | Cmo.auя |  |  |  |  | Лucm |  |  |  | Лuсmоб
[84 empty] | р | [8 empty] | 5
[48 empty] | Проберuп | [6 empty] | nожнuкобо | [13 empty] | 06.24
Сnецuфuко.цuя оборуаобо.нuя, uзaenuu u мо.mерuо.поб
[48 empty] | Н. контр. | [6 empty] | Boumкeбu | [13 empty] | 06.24
Форма.m АЗ
ЩР №1 2-0 зmо.ж ЩВ |  |  |  | 2 Щum шсnреаепumепьныО, но.бесн□Омоаупьноzо muno., 24 м□а., с абг Jк□О, сm.зо.щ.1Р41, RAL 9016 оепыО, с кпем. опоком (ШхВхГ) 295х390х115мм, б комnп.: - о.бmомо.muческuО быкпючо.mепь, 3-х nопюсныО, lнр=40А - Вuфференцuо.пьныО о.бmомо.m с 1::JЗО 2Р, 16А, 30мд - шuно. нупебо.я, бысококо.чесmбенно.я по.mунь, S=9х12мм2, 14/2 Щum шсnреаепumепьныО, но.бесн□Омоаупьноzо muno., 2х36 м□а., с абг Jко.мu | [29 empty] | з Unibox АВВ 24моа. (1Р41) ГОСТ Р51321.1-2000 S200/3P/C40 АВдТ QS94116A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 ГОСТ Р19132-86 ЩРн-2х36з-1 1::12 PRO | [11 empty] | 4 к□а 12264000 МКМ16-T-2x36-54-ZU | [14 empty] | 5 АВВ АВВ АВВ АВВ iEK | [8 empty] | 6 7 8 9 wm. wm. wm. 10 wm. 2 wm.
щum бенuп. | [5 empty] | u зо.мко.мu сm.зо.1 . 1Р54, zo.oo.Jumы (ВхШхП 579х620х135мм, б комnпекmе: | [23 empty] | ГОСТ Р51321.1-2000
|  | 2-0 зmо.ж щек |  | - м□ВупьныОо.бmомо.muческuО быкпючо.mепь, 3-х nопюсныО, lнр=40А, хо.р-ко. С - незо.бuсuмыО po.cцenumenь Впя о.бmомо.mо. ВА47-100 - Вuффr Jенцuо.пьныО о.бmомо.m с 1::JЗО 2Р, 16А, 30мд - Вuффr Jенцuо.пьныО о.бmомо.m с 1::JЗО 2Р, 6А, 30мд - ВuффеJенцuо.пьныО о.бmомо.m с 1::JЗО 4Р, 16А, 30мд - шuно. нупебо.я, бысококо.чесmбенно.я по.mунь, S=9х12мм2, 24/2 Ро.сnреаепumепьныО шко.ф апя но.сmенноzо монmо.жо., cm. зо.щ. IP41, серuя | [29 empty] | ВА47-100/С40А РН-47 АВдТ QS94116A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 АВДТ QS941 6A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 АВДТ QS941 16А,ЗР+N ГОСТ Р51327.1-99 ГОСТ Р19132-86 Unibox АВВ 54моа. (1Р41) | [12 empty] | o.pm. MVA010-RN к□а 12267000 | [9 empty] | iEK iEK АВВ АВВ АВВ АВВ | [12 empty] | wm. 1 wm. 1 wm. 6 wm. 15 wm. 4 wm. 4
1 um к□наuц. Unibox, 54 м□Вупя, с nрозшчн□Оаымчо.m□ОВберцеО с бг Jmuко.пьнымu nemnямu
3-0 зmо.ж |  |  |  | u кпеммым опоком, RAL 9016 оепыО, zo.oo.pumы (ШхВхП 405х515х115 мм - м□ВупьныОо.бmомо.muческuО быкпючо.mепь, 3-х nопюсныО, lнр=50А, хо.р-ко. С - незо.бuсuмыО шсцеnumепь апя о.бmомо.mо. ВА47-100 - Вuфференцuо.пьныО о.бmомо.m с 1::JЗО 2Р, 16А, 30мд - Вuффr Jенцuо.пьныО о.бmомо.m с 1::JЗО 2Р, Юд, 30мд - Вuффr Jенцuо.пьныО о.бmомо.m с 1::JЗО 2Р, 32А, 30мд - Вuффr Jенцuо.пьныО о.бmомо.m с 1::JЗО 2Р, 25А, 30мд - шuно. нупебо.я, бысококо.чесmбенно.я по.mунь, S=9х12мм2, 24/2 1::Jcmp□Ocmбo pomo.цuu соzпо.собо.mепь ро.ооmы Впя бнуmреннuх опокоб конаuцuонеJ□б 1::JPK-2T BALSAТ, cm. зо.1 umы IP20, zo.oo.pumныe шзмеры не оопее 115х86х58мм Ро.сnреаепumепьныО шко.ф Впя но.сmенноzо монmо.жо., cm. зо.щ. IP54, ceJuя Unibox, 8 моаупеО, оез абг Ju, RAL 9016 оепыО, zo.□D.Jumы(ШхВхП 215х220х105мм | [30 empty] | ВА47-100/С50А РН-47 АВдТ QS94116A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 АВДТ QS94110A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 АВдТ QS941 32A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 АВдТ QS941 25A,1P+N ГОСТ Р51327.1-99 ГОСТ Р19132-86 | [10 empty] | o.pm. MVA010-RN к□а 12 208 | [10 empty] | iEK iEK АВВ АВВ АВВ АВВ АВВ BALSAT АВВ | [13 empty] | wm. 1 wm. 1 wm. 2 wm. 14 wm. 1 wm. 5 wm. 4 wm. 2 wm. 2 | [8 empty] | К7.1, К7.2 пом. 323.1 К20.1, К20.2 ПОМ. 208
АВР 1::JK-BK |  |  | Шко.ф о.бmомо.muческоzо ббоао. Jезг Jбо. но. 2 ббоао., lн=2х32А, cm. зо.щ. IP54 1::Jcmp□Ocmбo коммуmо.цuонное 1::JK-BK ucn.15, копuчесmбо ко.но.паб коммуmо.цuu -1 Нормо.пьно зо.мкнуmыО, но. nерекпюченuе. Мо.кс. коммуmuруемое но.nряженuе*, | [31 empty] | АВР-32А-02-01-1::JХЛ3 АЦдР.426412.002-15 | [7 empty] | wm. wm. 9
~250В, =30В, мо.кс. коммуmuJуемыО mок*, 5А, cm. зо.щ. IP30, 102х107х39 мм,
ЩГП nом.208 гзш |  |  | но.nряженuе уnро.бпенuя 20 - 27,6В, mок уnро.бпенuя 0,014 - О,019А Щum шсnреВепumепьныО, но.бесн□Омоаупьноzо muno., 36 моа., оез абг Ju сm.зо.щ. 1Р41, zo.oo.pumы (ШхВхП 295х515х115мм, оепыО, б комnпекmе: - о.бmомо.muческuО быкпючо.mепь 3Р, lнр=25А - о.бmомо.muческuО быкпючо.mепь 3Р, lн=Юд - о.бmомо.muческuО быкпючо.mепь 3Р, lн=16А - о.бmомо.muческuО быкпючо.mепь 1Р, lн=6,5А - шuно. нупебо.я, бысококо.чесmбенно.я по.mунь, S=9х12мм2, 14/2 - nрохоано.я кпеммо., серо.я МА 2,5/5 -2,5мм2 wupuнoO 5мм - mорцеб□Офuксо.mор cthsq FEM6 2,8мм Шuно. меано.я 25х4 мм L=ЮООмм | [26 empty] | Unibox АВВ 36моа. (1Р41) S200/3P/C25A М203/3Р /[Юд М203/3Р /С16А М201/1Р /[6,SA ГОСТ Р19132-86 гост 434-78 | [13 empty] | к□а 12 214 o.pm. 2CDA283799R0101 o.pm. 2CDA283799R0161 o.pm. 2CDA281799R0361 к□а SNA 115 486 R0300 к□а SNA 118 368 R1600 | [17 empty] | АВВ АВВ АВВ АВВ АВВ АВВ АВВ | [7 empty] | wm. wm. 1 wm. 2 wm. 2 wm. 2 wm. 2 wm. 12 wm. 4 wm.
[49 empty] | Изм. | Коп.уч |  |  |  | Лucm |  |  |  |  | №аок |  |  |  |  | Поаnuсь |  |  |  | до.mо. |  |  |  | 062-04 24-МЮ-ЗОМС | [16 empty] | Лucm 2
2 Сбеmоmехнuческо.я проВукцuя u зпекг Jоусmо.нобочные uзаепuя Сбеmоаuоано.я по.непь 40Bm, 6500К, 3420Лм, сm.30.щ. IP40, 595х595х8 серебро ое3 ара.Обера. Исmочнuк numo.нuя (rшОбr J) Впя упьmро.mонкоО no.нenu мощностью 40Bm (ЕМС! lн.бmop.=600mA, cosϕ=0,9, кпо.сс 30.щumы 11, cm. 30.щ. 1Р20 5пок о.бо.рuОного numo.нuя быносноО Впя упьmро.mонкоО no.нenu ЭРА SPL 510-S, мощностью 40 Bm (ЕМС!, cm. 30.щ. 1Р20, 30% осбещ. 1чо.с. Сбеmuпьнuк сбеmоаuоаныО RKL LED 38 4000К 33W cm. 30.1 .1Р44 Сбеmuпьнuк сбеmоаuоаныО 30W cm. 30.щ.1Р54, 4000К, с ара.Обером Сбеmuпьнuк упuчныО, с зн. cor Jег. по.мпоО 15Bm, сm.30.щ. 1Р65
[76 empty] | 6 7 | [6 empty] | 8 9
[39 empty] | 3 | [13 empty] | 4 5
[36 empty] | ЭРА SPL-510-S-65K-040 | [11 empty] | коа 50048924. | [13 empty] | ЭРА Энергuя сбеmо. | [11 empty] | wm. |  |  |  | 234 | [8 empty] | unu о.но.погuчныu
[62 empty] | ЭРА Энергuя сбеmо. | [11 empty] | wm. |  |  |  | 234 | [8 empty] | unu о.но.погuчныu
[36 empty] | LED-LP-5/6 (А) (5АП) | [11 empty] | коа 50030717 | [13 empty] | ЭРА Энергuя сбеmо. | [11 empty] | wm. |  |  |  | 17 | [8 empty] | unu о.но.погuчныu
[62 empty] | Сбеmобые mexнonoгuu | [11 empty] | wm. |  |  |  | 21 | [8 empty] | unu о.но.погuчныu
[37 empty] | WL 9271111130RD NBT 31 F115 ':JХЛ1 | [50 empty] | unu о.но.погuчныu unu о.но.погuчныu
[64 empty] | Vo.rton Сбеmобые mexнonoгuu | [10 empty] | wm. 38 wm. 6
[7 empty] | Сбеmuпьнuк о.бо.JuОнного | [6 empty] | осбе1 енuя со бсmJоенным | [9 empty] | о.кумупяmr JOM, cm.30.1 .1Р65
Ni-Cd, не посmоян. muno., бJемя ро.ооmы б о.бm. Jеж. 1ч, сбеmоаuоаныО N=9J/ 10,8ВА, cosf=0,85, lн=О,047А, кn.3.1, | [27 empty] | BS-UNIVERSAL -51-L1-INEXl2 | [14 empty] | "5епы0 сбеm" | [28 empty] | wm. 49
Сбеmuпьнuк о.бо.JuОныО не постоянного muno., cm. 30.1 . 1Р65, сбеmоаuоаныО 10W, 900пм, 390х105х83 | [30 empty] | BS-Meteor-10-L1 ELON (':JХЛ2) гост Р мэк 60598-2-22-99 | [12 empty] | o.pm. о.16990 | [11 empty] | "5епы0 сбеm" | [15 empty] | wm. 3
5пок о.бо.JuОного numo.нuя б корпусе, 30.1 . 1Р30, Рн=8-26Вm, 240х30х30 | [29 empty] | ВАР STABILAR2-81-B2-Uni ВОХ | [14 empty] | o.pm. о.16819 | [10 empty] | "5епы0 сбеm"
Впя сбеmоаuоаного о.бо.JuОного сбеmuпьнuко. ФomrJene | [21 empty] | ФР-601 | [15 empty] | wm. 3 wm. 3
Сбеmuпьнuк сбеmоаuоаныО 32W cm. 30.1 .1Р54, 4000К, 3200пм, бсmро.uбо.ем. | [34 empty] | OWP/R ЕСО LED 595 | [5 empty] | коа 1376000010 | [16 empty] | Сбеmобые mexнonoгuu | [14 empty] | wm. 7 | [6 empty] | unu о.но.погuчныu
[7 empty] | ОВнокпо.бuшныО быкпючо.mепь скJыmоО | [10 empty] | усmо.нобкu 6А, 250В; | [6 empty] | wm. 39
2-х кпо.бuшныО быкпючо.mепь скрыmоО усmо.нобкu 6А, 250В; 3-х кпо.бuшныО быкпючо.mепь скрыmоО усmо.нобкu 6А, 250В; Пr Jекпючо.mепь оВно-кпо.бuшныО, с/у, упро.бпенuя осбещенuем с 2-х мест Розетка. с 3/к со wmr Jко.мu 16А, 1Р54 0/':J, с попо3еmнuком Розеmко_2-х месmно_я, скрыmоuсmо_нобкu. с з/к. 16А. 2508 (оепо_я) Розеmко_ 2-х месmно_я, скрыmоu сmо_нобкu. с з/к. 16А. 2508 (серо_я) Kr Jо□ко.шспреВепumепьно.я о/у, Plexo 105х105х55мм IP55 серо.я Монmо.жно.я коJо□ко.(noBJo3emнuк) Aqo.ro. u3 ПВХ АО1-86 86х84х50мм | [30 empty] | коа 101849785918 коа 101186335878 | [26 empty] | wm. wm. wm. wm. wm. wm. wm. wm. | [18 empty] | 25 3 6 45 70 46 204 189 |  |  |  | Впя орг.mехнuкu Впя оыmобых npuor Jоб
ОгнесmоОко.я кюооко. с кJышкоО | [15 empty] | u3 не шспросшняющего гr Jeнue nno.cmuкo. с | [18 empty] | FRJB-KM-P1-10-05-KPOПC-IP54 | [9 empty] | коа KR0020 | [8 empty] | wm. 56
кг Jо.мuческuмu кпеммо.мu, FRJB-KM-P1 Впя ко.оепеО сеченuем Во 1Омм2, 100х100х50, 5 кпемм, 8 МоВоб, меmо.пп, nno.cmuк, керо.мuко., сm.зо.щ. IP54
Корооко. уро.бнuбо.нuя поmенцuо.поб, К П 103х103х47 сm.3□.щ. 1Р44 | [28 empty] | o.pm. 0860[-':J | [28 empty] | wm.
Изм. | [49 empty] | Коп.уч |  |  |  | Лucm |  |  |  | № аок | [5 empty] | Поаn. |  |  | до.то. |  |  |  |  | 062-0424-МЮ- ЭОМ С | [17 empty] | Лucm 3
4 | [16 empty] | 5 | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 9
[26 empty] | м | [5 empty] | 2819
[26 empty] | м | [5 empty] | 2863
[26 empty] | м | [5 empty] | 170
[26 empty] | м | [5 empty] | 51
[26 empty] | м | [5 empty] | 108
[26 empty] | м | [5 empty] | 17
[26 empty] | м | [5 empty] | 246
м | [31 empty] | 30** | [5 empty] | numQнue ЩР
2 KQOerш u проб□ВQUн а□1кВ КQОель меаныu б ПВХ uзол. не поааг JЖ. 2r Jeнue ВВГн2(A)-LS-0,66-3x2,5 | [27 empty] | з гост 16442-80
КQОель меаныu б ПВХ uзол. не поВВеJж. | [14 empty] | 2r Jeнue ВВГнz(A)-LS-0,66-3x1,5 | [12 empty] | гост 16442-80
КQОель меаныu б ПВХ uзол. не поааерж. 2оренuе ВВГнz(A)-LS-0,66-2x1,5 КQОель меаныu б ПВХ uзол. не поааг JЖ. 2□Jeнue ВВГн2(A)-LS-0,66-3x4 КQОель меаныu б ПВХ uзол. не поааг Jж. 2r Jeнue ВВГн2(A)-LS-0,66-4x1,5 КQОель меаныu б ПВХ uзол. не поааерж. 2r Jeнue ВВГн2(A)-LS-0,66-5x1,5 КQОель меаныu б ПВХ uзол. не поааерж. 2r Jeнue ВВГн2(A)-LS-0,66-5x2,5 КQОель меаныu б ПВХ uзол. не поааерж. 2оренuе ВВГнz(A)-LS-0,66-5x10 | [27 empty] | гост 16442-80 гост 16442-80 гост 16442-80 гост 16442-80 гост 16442-80 гост 16442-80
КQОель меаныu б ПВХ uзол. не поааг Jж. 20Jeнue | [19 empty] | ВВГн2(A)-LS-0,66-5x35 | [7 empty] | гост 16442-80 | [14 empty] | м 51** | [36 empty] | numQнue ЩОN°1,...ЩОN°3
КQОель меаныu б ПВХ uзол. не поВВеJж. 2r Jeнue ВВГн2(A)-LS-0,66-5x16 КQОель меаныu б ПВХ uзол. не поааерж. 2оренuе ВВГн2(A)-LS-0,66-1x6 КQОель меаныu б ПВХ uзол. не поааерж. 2r Jeнue ВВГн2(A)-LS-0,66-1x2,5 ПJобоа меаныu оаножuльныu б ПВХ uзоляцuu ж/з ПВ-1х25 КQОель конг Jольныu с меанымu жuлQмu б ПВХ uзол. не поааерж. 2r Jeнue | [27 empty] | гост 16442-80 гост 16442-80 гост 16442-80 гост 6323-79 КВВГн2(A)-LS-0,66-52x1,0* | [14 empty] | м 30+30** м 11 м 5 м 45 м 323 | [37 empty] | numQHUe ЩВ, щек ДС П ДС П к гзш П прumочных усmQнобок
КQОель конmJольныu с меанымu жuлQмu б ПВХ uзол. не поааг JЖ. 2r Jeнue | [27 empty] | КВВГн2(A)-LS-0,66-4x1,0 | [14 empty] | м 205 | [36 empty] | Пд быmяжных усmо.ноб.
ПJобоа меаныu оаножuльныu б ПВХ uзоляцuu ж/ з ПВ-1х4 Пробоа меаныu оаножuльныu б ПВХ uзоляцuu ж/з ПВ-1х10 КQОель меаныu б ПВХ uзол. не 2орючuu ВВГн2(A)-FRLS-0,66-3x1,5 КQОель меаныu б ПВХ uзол. не 2орючuu ВВГн2(A)-FRLS-0,66-5x1,5 КQОель меаныu б ПВХ uзол. не 2орючuu ВВГн2(A)-FRLS-0,66-5x10 КQОель меаныu б ПВХ uзол. не 2орючuu ВВГн2(A)-FRLS-0,66-5x2,5 | [27 empty] | гост 6323-79 гост 6323-79 гост 16442-80 гост 16442-80 гост 16442-80 гост 16442-80 | [14 empty] | м 24,5 м 20 м 640 м 685 м 40 м 22 | [36 empty] | монmQЖ щumоб монmQЖ щumоб ЩВ, щек numo.нue ЩГП уmочнumь
изаелuя аля пр□КЛQВкu KQOeлeu ГoфpompyOQ ПВХ шмозQmухQющuu d16мм ГофJог JyOQ ПВХ шмозQmухQющuu d40мм ГoфpompyOQ ПВХ шмоЗQmуХQющuu d32мм Го · JomJyOQ ПВХ шмозQmухQющuu d25мм ГoфpompyOQ ПВХ шмозQmухQющuu d20мм ГoфpompyOQ ПВХ шмоЗQmухQющuu d63мм | [27 empty] | гост 50827-95 гост 50827-95 гост 50827-95 гост 50827-95 гост 50827-95 гост 50827-95
м | [31 empty] | 6009
м | [31 empty] | 130 | [5 empty] | уmочнumь
м | [31 empty] | 323
м | [31 empty] | 255
м | [31 empty] | 1498
м | [31 empty] | 44
ТpyOQ cmQЛbHQЯ ТpyOQ cmQЛbHQЯ | [10 empty] | Меmо.ллопроКQm | [5 empty] | dу32мм dу50мм | [10 empty] | гост 3262-75 гост 3262-75 | [14 empty] | м 70 м 5 | [34 empty] | 175х0,4 12х0,4
* - колuчесmбо жuл контрольных КQОелеu КВВГ уmочнumь б шomбemcmбuu с ПQCПopmou аокуменmQцuеu ** - алuны учQсmкоб лuнuu numQнuя рQсnреаелumельных щumоб аолжны аыmь уточнены после опреаеленuя з□.КQзчuком uсmочнuкоб элееmроснQОженuя проекmuруемо20 зВQнuя АБК М-10. | [43 empty] | Изм. Коп.уч Лucm | [7 empty] | N° аок |  |  |  | n□anucь До.то. | [9 empty] | 062-04 24-М10-30М С | [25 empty] | Лucm 4
2 Щumы, шко.фы упро.бпенuя бенmuпяцuоннымu усmо.нобко.мu Шко.ф шсmемы о.бmомо.muческоzо упро.бпенuя бeнmunяmr J□M ~1Р/220В/50Гц, lн= □о О,9А, РО, сm.зо.щ. 1Р54, 400х300х205мм (меmо.пп) | [27 empty] | 3 4 Верш-111-Ф130-д1НООО10-ДО-М хлз | [25 empty] | 5 Везо. | [15 empty] | 6 7 wm 6 | [8 empty] | 8 9 Ш -ВS, Ш -В7, Ш -В8, Ш -В12, Ш -В15, Ш -В16
Шко.ф шсmемы о.бmомо.muческоzо упшбпенuя | [21 empty] | бенmuпяmюом |  |  | Верш-111-Ф130-А1НОООЗО-ДО-М хлз | [21 empty] | Везо. | [22 empty] | wm 3 | [8 empty] | Ш -В4, Ш -ВЮ, Ш -В13,
~1Р/220В/50Гц, lн=1,9-2,9А, РО, сm.зо.щ. 1Р54, 400х300х205мм (меmо.пп)
Шко.ф шсmемы о.бmомо.muческоzо упро.бпенuя бенmuпяmюом ~1Р/220В/50Гц, lн=2,9-4,9А, РО, сm.зо.щ. 1Р54, 400х300х205мм (меmо.пп) Шко.ф шсmемы о.бmомо.muческоzо упро.бпенuя бeнmunяmr J□м ~ЗР/380В/50Г ц lн □о 3,9А, РО, сm.зо.щ.1Р54, 400х300х205 (меmо.пп) | [32 empty] | Верш-111-Ф130-д1НООО50-ДО-М ХЛ3 Вг Jсо.-110-Ф130-А1НООО40-ДО-М ХЛЗ | [13 empty] | Везо. Везо. | [22 empty] | wm 5 wm 2 | [8 empty] | Ш -В1, Ш -В2, Ш -В6, Ш -В9, Ш -В14 Ш -ВЗ, Ш -В11
Пупьm оuсmо.нцuонноzо упро.бпенuя опя шсmем оез шмозо.пуско., IP54, Щum но.бесноu с монmо.жноu по.непью, сm.зо.щ.1Р54, 500х400х220мм, с прозр.об. | [33 empty] | ЩМП-2-0 2 | [7 empty] | УКМ11-02-54-1 | [15 empty] | Везо. iEK | [11 empty] | wm 14 wm 3 | [8 empty] | опя П , Пд бенmuпяцuu
[7 empty] | Memo.nnonpoкo.m Сmо.пь кру2по.я d18мм Сmо.пь кру2по.я оцuнкобо.нно.я d8мм Попош сmо.пьно.я 40х5мм Cm.3 Труоо. сmо.пьно.я dу50мм, dн60мм | [11 empty] | гост 2590-2006 гост 2590-2006 гост 103-84 гост 3262-75 | [21 empty] | м 9 м 122 м 8 м 2,5 | [38 empty] | 3,77 0,39 1,288 |  |  |  |  | уmочнumь
Акmuбное мопнuезо.1 umнoe усг J□ucmбo FOREND EU-M (Као: F10105) | [26 empty] | FOREND wm
мo.mr Juo.n: неJжо.беющо.я | [13 empty] | сmо.пь, NFC-17102 | [6 empty] | ∆T:45µs, бес 3,2кz, бышmо. 63см.
Скооо. опора. опя мо.чmы (опя mруоы 2"), креппенuе к сmене F20253 30.1 umныu экJо.н апя mокооmбоао. - г Jy□o.сmо.пьно.я dу20мм (3/ 4") L=ЗООО Держо.mепь зо.1 umнozo экро.но. апя mокооmбоао. 3/4" f 20631 Дг Jжо.mепь mокооmбоао. S=50мм2, 20.пьбо.нuзUJ□бо.нно.я сmо.пь F20911 Дг Jжо.mепь mокооmбоао. S=50мм2, ппо.сmuкобыu апя ппоскоu кJ□бпu F21201 | [31 empty] | гост 3262-75 | [7 empty] | wm 2 wm 1 wm 6 wm 73 wm 51
[49 empty] | Изм. | Кол.уч Лист | [7 empty] | №док | [5 empty] | Подп. |  |  | Дата |  |  |  |  | 062-0424-МЮ-ЗОМС | [13 empty] | Формат А3 | [7 empty] | Лист 5