| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т1/Т2 |  |  |  |
| 2 | Монтаж единицы Модуль теплоснабжения АБК АУУ-С-050-065-C-R РНД в комплектации согласно Приложению 1 АУУ-С-050-065-C-R РНД | шт. | 1 |  |
| 3 | Монтаж единицы Модуль теплоснабжения цехов АУУ-С-150-150-С-R РНД в комплектации согласно Приложению 1 АУУ-С-150-150-С-R РНД | шт. | 1 |  |
| 4 | Монтаж единицы Модуль узла ввода УВ-С-125-C-УУ РНД в комплектации согласно Приложению 1 УВ-С-125-C-УУ РНД | шт. | 1 |  |
| 5 | Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15 | шт | 4 |  |
| 6 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15 | шт. | 4 |  |
| 7 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 BVR-R DN25 | шт. | 4 |  |
| 8 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной серии JIP Standard FF, DN125 JIP Standard FF | шт. | 2 |  |
| 9 | Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F | шт. | 4 | Для воздухоотводчика |
| 10 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 2 |  |
| 11 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 1,48 |  |
| 12 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 0,47 |  |
| 13 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 0,55 |  |
| 14 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 66,5 |  |
| 15 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 7,47 |  |
| 16 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø133x4 ГОСТ 10704-91 | м | 5,48 |  |
| 17 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø159x4,5 ГОСТ 10704-91 | м | 33,2 |  |
| 18 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø50 Isotec Shell AL2-40 | м | 8,74 |  |
| 19 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 Isotec Shell AL2-50 | м | 0,55 |  |
| 20 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø50 Isotec Shell AL2-50 | м | 57,76 |  |
| 21 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø65 Isotec Shell AL2-60 | м | 7,47 |  |
| 22 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 70 мм для трубы ø125 Isotec Shell AL2-70 | м | 5,48 |  |
| 23 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 70 мм для трубы ø150 Isotec Shell AL2-70 | м | 33,2 |  |
| 24 | Т11/Т21 |  |  |  |
| 25 | Монтаж единицы Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 40-1,0 SMEX 40-1,0 | шт. | 1 | В комплекте с вентустановкой |
| 26 | Монтаж единицы Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 40-2,5 SMEX 40-2,5 | шт. | 1 | В комплекте с вентустановкой |
| 27 | Монтаж единицы Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 40-4,0 SMEX 40-4,0 | шт. | 1 | В комплекте с вентустановкой |
| 28 | Монтаж единицы Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 80-6,3 SMEX 80-6,3 | шт. | 2 | В комплекте с вентустановкой |
| 29 | Монтаж единицы Бобышка стальная под термоманометр №2 БП-БТ-30-G1/2 | шт. | 16 |  |
| 30 | Монтаж единицы Бобышка стальная под термоманометр №3 БП-БТ-55-G1/2 | шт. | 4 |  |
| 31 | Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15 | шт | 11 |  |
| 32 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN50 MNF-R DN50 | шт | 1 |  |
| 33 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN15 MNT-R DN15 | шт | 1 |  |
| 34 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN20 MNT-R DN20 | шт | 2 |  |
| 35 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN25 MNT-R DN25 | шт | 1 |  |
| 36 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN40 MNT-R DN40 | шт | 1 |  |
| 37 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15 | шт. | 10 |  |
| 38 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 BVR-R DN25 | шт. | 1 |  |
| 39 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN32 BVR-R DN32 | шт. | 2 |  |
| 40 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 BVR-R DN40 | шт. | 1 |  |
| 41 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN50 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF | шт. | 1 |  |
| 42 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной фланцевый JIP-R Standard FF DN65 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF | шт. | 1 |  |
| 43 | Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F | шт. | 11 | Для воздухоотводчика |
| 44 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 12 |  |
| 45 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 4 |  |
| 46 | Монтаж единицы Термоманометр ТМТБ ТМТБ-31Р.1(0-120С)(0-0,25MPa)G1/2.2,5 | шт. | 20 |  |
| 47 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 0,92 |  |
| 48 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 142,36 |  |
| 49 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 50,36 |  |
| 50 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 26,37 |  |
| 51 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 35,57 |  |
| 52 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 168,96 |  |
| 53 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø15 Isotec Shell AL2-40 | м | 0,25 |  |
| 54 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø25 Isotec Shell AL2-40 | м | 142,08 |  |
| 55 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø25 Isotec Shell AL2-50 | м | 0,4 |  |
| 56 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø32 Isotec Shell AL2-50 | м | 50,62 |  |
| 57 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 Isotec Shell AL2-50 | м | 26,37 |  |
| 58 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø50 Isotec Shell AL2-50 | м | 35,57 |  |
| 59 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø65 Isotec Shell AL2-60 | м | 169,49 |  |
| 60 | Монтаж единицы Гильза стальная DN50 | шт. | 2 |  |
| 61 | Монтаж единицы Гильза стальная DN65 | шт. | 4 |  |
| 62 | Монтаж единицы Гильза стальная DN100 | шт. | 2 |  |
| 63 | Т12/Т22 |  |  |  |
| 64 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-500 | шт. | 2 |  |
| 65 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-600 | шт. | 2 |  |
| 66 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-700 | шт. | 2 |  |
| 67 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-800 | шт. | 1 |  |
| 68 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-1400 | шт. | 3 |  |
| 69 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-1800 | шт. | 3 |  |
| 70 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-2000 | шт. | 8 |  |
| 71 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-500-700 | шт. | 1 |  |
| 72 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-500-800 | шт. | 1 |  |
| 73 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-500-1000 | шт. | 1 |  |
| 74 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-500-1400 | шт. | 1 |  |
| 75 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C21s-500-900 | шт. | 1 |  |
| 76 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C21s-500-1100 | шт. | 3 |  |
| 77 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C21s-500-1600 | шт. | 1 |  |
| 78 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C22-900-1600 | шт. | 2 |  |
| 79 | Монтаж единицы Напольный крепеж для радиатора K 31.35 | шт. | 73 |  |
| 80 | Монтаж единицы Настенный кронштейн для радиатора K15.3500 | шт. | 4 |  |
| 81 | Монтаж единицы Термоэлемент TR 84 TR 84 | шт. | 32 |  |
| 82 | Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15 | шт | 10 |  |
| 83 | Монтаж единицы Дренажное устройство для клапана LV | шт. | 1 |  |
| 84 | Монтаж единицы Клапан запорный радиаторный прямой серии LV, DN15 LV DN15 | шт. | 30 |  |
| 85 | Монтаж единицы Клапан запорный радиаторный прямой серии LV, DN20 LV DN20 | шт. | 2 |  |
| 86 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN15 MNT-R DN15 | шт | 11 |  |
| 87 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN32 MNT-R DN32 | шт | 1 |  |
| 88 | Монтаж единицы Клапан терморегулирующий радиаторный прямой серии TR-N, DN15 TR-N DN15 + TR 84 | шт. | 30 |  |
| 89 | Монтаж единицы Клапан терморегулирующий радиаторный прямой серии TR-N, DN20 TR-N DN20 + TR 84 | шт. | 2 |  |
| 90 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15 | шт. | 20 |  |
| 91 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN20 BVR-R DN20 | шт. | 2 |  |
| 92 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 BVR-R DN25 | шт. | 1 |  |
| 93 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 BVR-R DN40 | шт. | 1 |  |
| 94 | Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F | шт. | 10 | Для воздухоотводчика |
| 95 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 16 |  |
| 96 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 2 |  |
| 97 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 2 |  |
| 98 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 4 |  |
| 99 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 8 |  |
| 100 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 492,93 |  |
| 101 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 107,05 |  |
| 102 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 31,84 |  |
| 103 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 57,17 |  |
| 104 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 122,26 |  |
| 105 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 30 мм для трубы ø15 Isotec Shell AL2-30 | м | 167,4 |  |
| 106 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø15 Isotec Shell AL2-40 | м | 0,71 |  |
| 107 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø20 Isotec Shell AL2-40 | м | 56,31 |  |
| 108 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø25 Isotec Shell AL2-40 | м | 31,84 |  |
| 109 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø32 Isotec Shell AL2-50 | м | 57,17 |  |
| 110 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 Isotec Shell AL2-50 | м | 122,26 |  |
| 111 | Монтаж единицы Гильза стальная DN32 | шт. | 52 |  |
| 112 | Монтаж единицы Гильза стальная DN40 | шт. | 10 |  |
| 113 | Монтаж единицы Гильза стальная DN50 | шт. | 4 |  |
| 114 | Монтаж единицы Гильза стальная DN65 | шт. | 12 |  |
| 115 | Т13/Т23 |  |  |  |
| 116 | Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15 | шт | 14 |  |
| 117 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN50 MNF-R DN50 | шт | 1 |  |
| 118 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN80 MNF-R DN80 | шт | 1 |  |
| 119 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN100 MNF-R DN100 | шт | 1 |  |
| 120 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN32 MNT-R DN32 | шт | 13 |  |
| 121 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15 | шт. | 36 |  |
| 122 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 BVR-R DN25 | шт. | 2 |  |
| 123 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 BVR-R DN40 | шт. | 13 |  |
| 124 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной серии JIP Standard FF, DN125 JIP Standard FF | шт. | 1 |  |
| 125 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN80 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF | шт. | 1 |  |
| 126 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN100 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF | шт. | 1 |  |
| 127 | Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F | шт. | 14 | Для воздухоотводчика |
| 128 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 4 |  |
| 129 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 10 |  |
| 130 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 4 |  |
| 131 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 4 |  |
| 132 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 3,31 |  |
| 133 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 0,27 |  |
| 134 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 91,22 |  |
| 135 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 231,35 |  |
| 136 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø89x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 111,24 |  |
| 137 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4 ГОСТ 10704-91 | м | 6,85 |  |
| 138 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø133x4 ГОСТ 10704-91 | м | 89,27 |  |
| 139 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 Isotec Shell AL2-50 | м | 92,67 |  |
| 140 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø65 Isotec Shell AL2-60 | м | 231,35 |  |
| 141 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø80 Isotec Shell AL2-60 | м | 111,24 |  |
| 142 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø100 Isotec Shell AL2-60 | м | 6,85 |  |
| 143 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 70 мм для трубы ø125 Isotec Shell AL2-70 | м | 85,22 |  |
| 144 | Т14/Т24 |  |  |  |
| 145 | Монтаж единицы Регистр прямой 4-секционный L=2000 в комплекте с напольными кронштейнами РП-DN125-4р-2000 |  | 1 |  |
| 146 | Монтаж единицы Регистр прямой 4-секционный L=2500 в комплекте с напольными кронштейнами РП-DN125-4р-2500 |  | 2 |  |
| 147 | Монтаж единицы Регистр прямой 4-секционный L=3000 в комплекте с напольными кронштейнами РП-DN125-4р-3000 |  | 14 |  |
| 148 | Монтаж единицы Регистр прямой 4-секционный L=4000 в комплекте с напольными кронштейнами РП-DN125-4р-4000 |  | 43 |  |
| 149 | Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15 | шт | 20 |  |
| 150 | Монтаж единицы Клапан запорный радиаторный прямой серии LV, DN20 LV DN20 | шт. | 60 |  |
| 151 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN20 MNT-R DN20 | шт | 5 |  |
| 152 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN25 MNT-R DN25 | шт | 1 |  |
| 153 | Монтаж единицы Клапан терморегулирующий радиаторный прямой серии TR-N, DN20 TR-N DN20 | шт. | 60 |  |
| 154 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15 | шт. | 8 |  |
| 155 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN32 BVR-R DN32 | шт. | 5 |  |
| 156 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 BVR-R DN40 | шт. | 1 |  |
| 157 | Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F | шт. | 20 | Для воздухоотводчика |
| 158 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 20 |  |
| 159 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 10 |  |
| 160 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 46 |  |
| 161 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 2 |  |
| 162 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 0,86 |  |
| 163 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 0,16 |  |
| 164 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 835,95 |  |
| 165 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 240,29 |  |
| 166 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 952,84 |  |
| 167 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 45,73 |  |
| 168 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 5,37 |  |
| 169 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø15 Isotec Shell AL2-40 | м | 0,03 |  |
| 170 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø20 Isotec Shell AL2-40 | м | 303,5 |  |
| 171 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø25 Isotec Shell AL2-40 | м | 238,58 |  |
| 172 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø32 Isotec Shell AL2-50 | м | 952,84 |  |
| 173 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 Isotec Shell AL2-50 | м | 45,73 |  |
| 174 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø65 Isotec Shell AL2-60 | м | 5,37 |  |
| 175 | Монтаж единицы Гильза стальная DN40 | шт. | 4 |  |
| 176 | Трубопроводные крепления |  |  |  |
| 177 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN15 | шт. | 302 |  |
| 178 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN20 | шт. | 468 |  |
| 179 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN25 | шт. | 208 |  |
| 180 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN32 | шт. | 426 |  |
| 181 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN40 | шт. | 96 |  |
| 182 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN50 | шт. | 36 |  |
| 183 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN65 | шт. | 104 |  |
| 184 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN80 | шт. | 28 |  |
| 185 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN100 | шт. | 4 |  |
| 186 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN125 | шт. | 20 |  |
| 187 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN150 | шт. | 6 |  |
| 188 | Монтаж единицы Профиль стальной | кг | 150 |  |
| 189 | Трубопроводные проходки |  |  |  |
| 190 | Монтаж единицы Герметик противопожарный ОГНЕЗА-ВГ | кг | 1 |  |
| 191 | Монтаж единицы Минеральная вата плотность ≥100кг/м³ МБОР-8 | м³ | 0,15 |  |
| 192 | Монтаж единицы Грунт-мастика Вектор-1025 | кв.м | 542 |  |
| 193 | Монтаж единицы Мастика антикоррозионная Вектор-1214 | кв.м | 1084 |  |