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	Изм.
	Кол. уч.
	Подп.
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Пестерев
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	01.24
	Цех окраски
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	Ким
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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	1. Щиты
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВРУ
	1612/2022-Р-ЭМ л.2
	-
	-
	шт.
	1
	-
	

	
	ПЭСПЗ
	1612/2022-Р-ЭМ л.3
	-
	-
	шт.
	1
	-
	E—Kabin X, 1400x400x400

	
	ВРУ-АВР
	1612/2022-Р-ЭМ л.4
	-
	-
	шт.
	1
	-
	E—Kabin X, 1400x400x400

	
	ЩР-1
	1612/2022-Р-ЭМ л.5
	-
	-
	шт.
	1
	-
	E—Kabin X, 1400x400x400

	
	ЩОР-2
	1612/2022-Р-ЭМ л.6
	-
	-
	шт.
	1
	-
	E—Kabin X, 1400x400x400

	
	ЩР-3
	1612/2022-Р-ЭМ л.7
	-
	-
	шт.
	1
	-
	E—Kabin X, 1400x400x400

	
	ЩУО
	1612/2022-Р-ЭМ л.8
	-
	-
	шт.
	1
	-
	E—Kabin X, 1400x400x400

	
	ЩВ-1
	1612/2022-П-ИОС1 л.9
	-
	-
	шт.
	1
	
	E—Kabin X, 1800x600x600

	
	ЩВ-2
	1612/2022-П-ИОС1 л.10
	-
	-
	шт.
	1
	
	E—Kabin X, 1400x400x400

	
	ЩПАУ
	1612/2022-П-ИОС1 л.11
	-
	-
	шт.
	1
	
	E—Kabin X, 1400x400x400

	
	ЩСС
	1612/2022-П-ИОС1 л.12
	-
	-
	шт.
	1
	
	E—Kabin X, 1400x400x400

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Электроустановочные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит розеточный, навесной, степень защиты IP65
	EnyCON
	930520
	OOO "ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Электро"
	шт.
	5
	
	или аналог

	
	Розетка штепсельная (механизм), двухполюсная, с защитными контактами, со шторками, для установки в кабель канале, 16 А, IP20, 2 поста
	
	
	«Legrand»
	шт.
	21
	
	или аналог

	
	Розетка одногнездовая двухполюсная с защитными контактами, со шторками, скрытой установки, 16 А, цвет белый + рамка для розетки, IP55,           1 пост
	
	
	«Legrand» 
	шт.
	16
	
	или аналог

	
	Взрывозащищенный пост управления из алюминия, 2-х кнопочный, IP66
	Armex CPE-A-12
	
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	или аналог

	
	Установочная коробка для полых стен
	Avanti
	
	АО «ДКС»
	шт.
	70
	
	или аналог

	
	Установочная коробка для сплошных стен
	Avanti
	
	АО «ДКС»
	шт.
	10
	
	или аналог

	
	Коробка распределительная с клемм., 100х100х50, IP55
	
	
	АО «ДКС»
	шт.
	300
	
	или аналог

	
	Коробка ответвительная огнестойкая, с кабельными вводами 10 шт., время работоспособности 90 минут, 4 секции клемм по 10 мм2, 32 А, термопласт, 150х110х70 мм, IP55
	FS
	FSK21410
	АО «ДКС»
	шт.
	70
	
	или аналог

	
	Взрывозащищенная клеммная коробка из алюминия, 4 ввода, IP66
	Armex TBE-A-12
	
	АО «ДКС»
	шт.
	45
	
	или аналог

	
	Металлические ответвительные коробки:
	
	
	
	
	
	
	

	
	90х90х53
	65300
	
	АО «ДКС»
	уп.
	2
	
	или аналог

	
	154х129х58
	65302
	
	АО «ДКС»
	уп.
	1
	
	или аналог

	
	239х202х85
	65304
	
	АО «ДКС»
	уп.
	1
	
	или аналог

	
	Ящик с понижающим трансформатором IP 54
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	3. Шинопроводы
	
	
	
	
	
	
	Согласно КП№70 от ООО «Макинтех»

	
	ШП1_2000А_Al_4W(3P+N+PE(корпус)) IP55
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	KXA 20504-B-PD21-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ПАНЕЛЬНАЯ ВНИЗ-4W
	
	3014253
	ООО «Макинтех»
	шт.
	1
	
	

	
	KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W
	
	3011667
	ООО «Макинтех»
	м.
	0,36
	
	

	
	KXA 20504-B-KLU-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМБИНИРОВАННАЯ ВВЕРХ ВЛЕВО-4W
	
	3012909
	ООО «Макинтех»
	шт.
	1
	
	

	
	KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W
	
	3011667
	ООО «Макинтех»
	м.
	1,16
	
	

	
	KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W
	
	3011985
	ООО «Макинтех»
	шт.
	1
	
	

	
	KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W
	
	3011592
	ООО «Макинтех»
	шт.
	111
	
	

	
	KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W
	
	3011595
	ООО «Макинтех»
	шт.
	24
	
	

	
	KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W
	
	3013665
	ООО «Макинтех»
	шт.
	3
	
	

	
	KX-20A-21A/25C-26C-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (6*200-2*6*80)
	
	3016706
	ООО «Макинтех»
	шт.
	1
	
	

	
	КХР 1651-160 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ
	
	3016508
	ООО «Макинтех»
	шт.
	7
	
	

	
	КХР 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-5W
	
	3016532
	ООО «Макинтех»
	шт.
	6
	
	

	
	ШП2_2500А_Al_4W(3P+N+PE(корпус) IP55
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	KXA 25504-B-PU21-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ПАНЕЛЬНАЯ ВВЕРХ -4W
	
	3014091
	ООО «Макинтех»
	шт.
	1
	
	

	
	KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W
	
	3011679
	ООО «Макинтех»
	м.
	0,5
	
	

	
	KXA 25504-B-L-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W
	
	3012159
	ООО «Макинтех»
	шт.
	1
	
	

	
	KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W
	
	3011679
	ООО «Макинтех»
	м.
	0,41
	
	

	
	KXA 25504-B-D-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W
	
	3011991
	ООО «Макинтех»
	шт.
	2
	
	

	
	KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W
	
	3011679
	ООО «Макинтех»
	м.
	1,09
	
	

	
	KXA 25504-B-U-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W
	
	3011907
	ООО «Макинтех»
	шт.
	3
	
	

	
	KXA 25504-P-STD-2500 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W
	
	3011607
	ООО «Макинтех»
	м.
	24
	
	

	
	KXA 25504-B-STD-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W
	
	3011604
	ООО «Макинтех»
	м.
	117
	
	

	
	KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W
	
	3011679
	ООО «Макинтех»
	м.
	0,52
	
	

	
	KXA 25504-B-R-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W
	
	3012075
	ООО «Макинтех»
	шт.
	2
	
	

	
	KXA 25504-B-D-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W
	
	3011991
	ООО «Макинтех»
	шт.
	1
	
	

	
	KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W
	
	3011679
	ООО «Макинтех»
	м.
	1,2
	
	

	
	KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W
	
	3011679
	ООО «Макинтех»
	м.
	1,23
	
	

	
	KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W
	
	3011679
	ООО «Макинтех»
	м.
	1,24
	
	

	
	KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W
	
	3011679
	ООО «Макинтех»
	м.
	0,72
	
	

	
	KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W
	
	3011679
	ООО «Макинтех»
	м.
	2,92
	
	

	
	KXA 25504-B-YDT-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W
	
	3013671
	ООО «Макинтех»
	шт.
	3
	
	

	
	KX-25A/32C-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (2*6*110)
	
	3016709
	ООО «Макинтех»
	шт.
	1
	
	

	
	КХР 1651-160 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ
	
	3016508
	ООО «Макинтех»
	шт.
	7
	
	

	
	КХР 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-5W
	
	3016532
	ООО «Макинтех»
	шт.
	6
	
	

	
	Крепление:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подвес IDY 600
	
	
	
	шт.
	320
	
	

	
	Подвес IDD 600
	
	
	
	
	320
	
	

	
	Соединитель IDT 
	
	
	
	шт.
	320
	
	

	
	Стальной анкер
	
	
	
	шт.
	1280
	
	

	
	Стальная гайка
	
	
	
	шт.
	320
	
	

	
	 Шайба 
	
	
	
	шт.
	320
	
	

	
	4. Кабели и провода
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 4х0.75
	-
	
	м
	96
	
	ЩВ

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 3х1.5
	-
	
	м
	2018
	
	ЩОР-2,. ЩР-3

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 3х2.5
	-
	
	м
	1591
	
	ЩУО, ЩР-3, ЩОР-2, 

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 3х4
	-
	
	м
	337
	
	ЩВ, ЩР-3

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 3х6
	-
	
	м
	301
	
	ЩВ, ЩР-3

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 3х16
	-
	
	м
	120
	
	ЩВ

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 5х1.5
	-
	
	м
	460
	
	ЩР-3

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 5х2.5
	-
	
	м
	989
	
	ЩВ, ВРУ. ЩР-3

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 5х4
	-
	
	м
	645
	
	ЩВ, ЩР-3

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 5х6
	-
	
	м
	497
	
	ЩВ, ВРУ

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 5х10
	-
	
	м
	160
	
	ЩВ, ЩР-1, ВРУ

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 5х16
	-
	
	м
	1188
	
	ЩР-1. ВРУ

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 5х25
	-
	
	м
	488
	
	ЩВ, ВРУ

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 5х35
	-
	
	м
	15
	
	ВРУ

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 5х120
	-
	
	м
	85
	
	ВРУ

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 5х150
	-
	
	м
	440
	
	ВРУ

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 5х240
	-
	
	м
	74
	
	ВРУ

	
	Огнестойкие кабельные линии, распределительные сети (от ППУ до щитов и потребителей). Для питания систем противопожарной защиты. Время сохранения работоспособности в условиях пожара не менее 90 минут
	«ДКС-КабэксLine»
ОКЛ-КЗК-01/2018
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-FRHF 3х1.5
	-
	
	м
	682
	
	ЩПАУ

	
	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-FRHF 3х2.5
	-
	
	м
	3934
	
	ПЭСПЗ

	
	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-FRHF 3х4
	-
	
	м
	454
	
	 ПЭСПЗ

	
	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-FRHF 5х2.5
	-
	
	м
	10
	
	ПЭСПЗ

	
	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-FRHF 5х6
	-
	
	м
	85
	
	ПЭСПЗ

	
	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-FRHF 5х120
	-
	
	м
	60
	
	ПЭСПЗ

	
	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-FRHF 5х240
	-
	
	м
	24
	
	ВРУ

	
	Наконечники медные луженые стандарта «КВТ» тип ТМЛс:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТМЛс 240–16
	
	60925
	
	шт.
	10
	
	

	
	ТМЛс 150–16
	
	60923
	
	шт.
	90
	
	

	
	ТМЛс 120–12
	
	60922
	
	шт.
	20
	
	

	
	ТМЛс 35–8
	
	60914
	
	шт.
	10
	
	

	
	ТМЛс 25–8
	
	60913
	
	шт.
	50
	
	

	
	ТМЛс 16–8
	
	60911
	
	шт.
	50
	
	

	
	ТМЛс 10–8
	
	60909
	
	шт.
	30
	
	

	
	Кабельные муфты:
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 ПКВНТпнгLS-HF 1 (150-240)
	
	
	
	шт.
	75
	
	

	
	5 ПСТнгLS-HF 1 (150-240)
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	5 ПСТнгLS-HF 1 (70-120)
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	5 ПСТнгLS-HF 1 (25-50)
	
	
	
	шт.
	15
	
	

	
	5. Трубы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм
	Д=20 мм
	6008-20L3
	АО «ДКС»
	м
	2200
	-
	или аналог

	
	Держатель оцинкованный двусторонний, д.19 - 20мм
	Д=20 мм
	53355
	АО «ДКС»
	шт.
	2300
	-
	или аналог

	
	Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000 мм
	Д=25 мм
	6008-25L3
	АО «ДКС»
	м
	2000
	
	или аналог

	
	Держатель оцинкованный двусторонний, д.25 - 26мм
	Д=25 мм
	53357
	АО «ДКС»
	шт.
	2200
	
	или аналог

	
	Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм
	Д=32 мм
	6008-32L3
	АО «ДКС»
	м
	1300
	
	или аналог

	
	Держатель оцинкованный двусторонний, д.32мм
	Д=32 мм
	53359
	АО «ДКС»
	шт.
	1500
	
	или аналог

	
	Труба жесткая оцинкованная ø40x1,2x3000 мм
	Д=40 мм
	6008-40L3
	АО «ДКС»
	м
	960
	
	или аналог

	
	Хомут стальной 1"1/4 (38-44 мм) с приварной гайкой М8, оцинкованный
	Д=40 мм
	6040-P114
	АО «ДКС»
	шт.
	1150
	
	или аналог

	
	Труба жесткая оцинкованная ø50x1,2x3000 мм
	Д=50 мм
	6008-50L3
	АО «ДКС»
	м
	2100
	
	или аналог

	
	Хомут стальной 1"1/2 (44-50 мм) с приварной гайкой М8, оцинкованный
	Д=50 мм
	6040-P112
	АО «ДКС»
	шт.
	2200
	
	или аналог

	
	Труба жесткая оцинкованная ø63x1,2x3000 мм
	Д=63 мм
	6008-63L3
	АО «ДКС»
	м
	80
	
	или аналог

	
	Хомут стальной 1"1/2 (50-63 мм) с приварной гайкой М8, оцинкованный
	Д=63 мм
	6040-P110
	АО «ДКС»
	шт.
	95
	
	или аналог

	
	 Труба стальная 108х3
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	74
	
	или аналог

	
	Хомут стальной 110 мм
	
	
	
	шт.
	60
	
	или аналог

	
	Муфта соединительная труба-труба
	Д=20 мм
	6110-20XX
	АО «ДКС»
	шт.
	800
	
	или аналог

	
	Муфта соединительная труба-труба
	Д=25 мм
	6110-25XX
	АО «ДКС»
	шт.
	1000
	
	или аналог

	
	Муфта соединительная труба-труба
	Д=32 мм
	6110-32XX
	АО «ДКС»
	шт.
	180
	
	или аналог

	
	Муфта соединительная труба-труба
	Д=40 мм
	6110-40XX
	АО «ДКС»
	шт.
	230
	
	или аналог

	
	Муфта соединительная труба-труба
	Д=50 мм
	6110-50XX
	АО «ДКС»
	шт.
	400
	
	или аналог

	
	Муфта соединительная труба-труба
	Д=63 мм
	6110-63XX
	АО «ДКС»
	шт.
	18
	
	или аналог

	
	Муфта труба-коробка IP66/IP67
	Д=20 мм
	6111-20XX
	АО «ДКС»
	шт.
	100
	
	или аналог

	
	Муфта труба-коробка IP66/IP67
	Д=25 мм
	6111-25XX
	АО «ДКС»
	шт.
	200
	
	или аналог

	
	Муфта труба-коробка IP66/IP67
	Д=32 мм
	6111-32XX
	АО «ДКС»
	шт.
	30
	
	или аналог

	
	Муфта труба-коробка IP66/IP67
	Д=40 мм
	6111-40XX
	АО «ДКС»
	шт.
	20
	
	или аналог

	
	Муфта труба-коробка IP66/IP67
	Д=50 мм
	6111-50XX
	АО «ДКС»
	шт.
	15
	
	или аналог

	
	Муфта жесткая, гладкая труба-металлорукав IP66/IP67
	Д=20 мм
	6117-20N
	АО «ДКС»
	уп.
	4
	
	или аналог

	
	Муфта жесткая, гладкая труба-металлорукав IP66/IP67
	Д=25 мм
	6117-25N
	АО «ДКС»
	уп.
	8
	
	или аналог

	
	Муфта жесткая, гладкая труба-металлорукав IP66/IP67
	Д=32 мм
	6117-32N
	АО «ДКС»
	уп.
	2
	
	или аналог

	
	Муфта жесткая, гладкая труба-металлорукав IP66/IP67
	Д=40 мм
	6117-4035
	АО «ДКС»
	уп.
	2
	
	или аналог

	
	Муфта жесткая, гладкая труба-металлорукав IP66/IP67
	Д=50 мм
	6117-5040
	АО «ДКС»
	уп.
	2
	
	или аналог

	
	Поворот на 90° труба-труба, IP67
	Д=20 мм
	6013-20L
	АО «ДКС»
	уп.
	50
	
	или аналог

	
	Поворот на 90° труба-труба, IP67
	Д=25 мм
	6013-25L
	АО «ДКС»
	уп.
	80
	
	или аналог

	
	Поворот на 90° труба-труба, IP67
	Д=32 мм
	6013-32L
	АО «ДКС»
	уп.
	20
	
	или аналог

	
	Поворот на 90° труба-труба, IP67
	Д=40 мм
	6013-40
	АО «ДКС»
	уп.
	20
	
	или аналог

	
	Поворот на 90° труба-труба, IP67
	Д=50 мм
	6013-50
	АО «ДКС»
	уп.
	10
	
	или аналог

	
	Поворот на 90° труба-труба, IP67
	Д=63 мм
	6013-63
	АО «ДКС»
	уп.
	1
	
	или аналог

	
	Металлорукав
	Д=20 мм
	607STX022
	АО «ДКС»
	м
	100
	
	или аналог

	
	Металлорукав
	Д=25 мм
	6071R-027N
	АО «ДКС»
	м
	200
	
	или аналог

	
	Металлорукав
	Д=35 мм
	607STX038
	АО «ДКС»
	м
	40
	
	или аналог

	
	Металлорукав
	Д=40 мм
	6071TX-040
	АО «ДКС»
	м
	60
	
	или аналог

	
	Металлорукав
	Д=50 мм
	6071TX-050
	АО «ДКС»
	м
	60
	
	или аналог

	
	Муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой
	Д=20 мм
	6014-2020
	АО «ДКС»
	уп.
	2
	
	или аналог

	
	Муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой
	Д=25 мм
	6014-2527
	АО «ДКС»
	уп.
	1
	
	или аналог

	
	Муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой
	Д=35 мм
	6014-4035
	АО «ДКС»
	уп.
	1
	
	или аналог

	
	Муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой
	Д=40 мм
	6014-40A
	АО «ДКС»
	уп.
	1
	
	или аналог

	
	Муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой
	Д=50 мм
	6014-6350
	АО «ДКС»
	уп.
	1
	
	или аналог

	
	Труба ПВХ жёсткая гладкая д.25мм, лёгкая, 3м
	Д=25 мм
	63925
	АО «ДКС»
	шт.
	100
	-
	или аналог

	
	Держатель с защелкой, д.25мм
	Д=25 мм
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	400
	-
	или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Огнестойкие кабельные линии, распределительные сети (от ПЭСПЗ до щитов и потребителей). Для питания систем противопожарной защиты. Время сохранения работоспособности в условиях пожара не менее 90 минут
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм
	Д=20 мм
	6008-20L3
	АО «ДКС»
	м
	680
	-
	или аналог

	
	Держатель оцинкованный двусторонний, д.19 - 20мм
	Д=20 мм
	53355
	АО «ДКС»
	шт.
	800
	-
	или аналог

	
	Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000 мм
	Д=25 мм
	6008-25L3
	АО «ДКС»
	м
	3800
	
	или аналог

	
	Держатель оцинкованный двусторонний, д.25 - 26мм
	Д=25 мм
	53357
	АО «ДКС»
	шт.
	4200
	
	или аналог

	
	Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм
	Д=32 мм
	6008-32L3
	АО «ДКС»
	м
	530
	
	или аналог

	
	Держатель оцинкованный двусторонний, д.32мм
	Д=32 мм
	53359
	АО «ДКС»
	шт.
	630
	
	или аналог

	
	Труба жесткая оцинкованная ø63x1,2x3000 мм
	Д=63 мм
	6008-63L3
	АО «ДКС»
	м
	60
	
	или аналог

	
	Держатель оцинкованный двусторонний, д.63мм
	Д=63 мм
	
	АО «ДКС»
	шт.
	55
	
	или аналог

	
	 Труба стальная 108х3
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	24
	
	или аналог

	
	Держатель оцинкованный д.110мм
	
	
	
	шт.
	18
	
	или аналог

	
	6. Кабельные проходки
	
	
	
	
	
	
	

	
	Пена двухкомпонентная огнезащитная DN, картридж 330 мл, предел огнестойкости IET180
	-
	
	
	шт.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


«*все применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками».
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