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	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу: г. Новочеркасск,
ул. Машиностроителей, 7А

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
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	Ведомость объемов работ
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	Автомобильная дорога «Виноградово-Болтино-Тарасовка». 2 этап

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Разраб.
	
	
	02.21
	Пункт взимания платы № 1
(ПВП № 1)
	
	
	

	Провер.
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	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	
	1. Организация наружного электроосвещения
	
	
	

	
	1. Щиты
	
	
	

	
	Монтаж ЩНО
	шт.
	1
	

	
	2. Кабельные изделия
	
	
	

	1. 
	Монтаж кабеля силового, не распространяющего горение, с полимерными элементами, не содержащий галогенов ППГнг(А)-HF 3x2,5
	м.
	265
	

	2. 
	Монтаж кабеля силового, не распространяющего горение, с полимерными элементами, не содержащий галогенов ППГнг(А)-HF 2x2,5
	м.
	10
	

	
	2. Электромонтажные изделия и материалы
	
	
	

	3. 
	Монтаж прожектора типа FREGAT FLOOD LED 110 (60) 5000K
	шт.
	4
	

	4. 
	Монтаж датчика освещенности PS10
	шт
	2
	

	5. 
	Монтаж трубы жесткой оцинкованной ø20x1x3000 мм
	м.
	265
	

	6. 
	Монтаж отвода линии к ЩНО
	шт
	1
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