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	 (
ФорматА4
)Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	
	1. Комплектные устройства
	
	
	

	
	Монтаж ВРУ
	Компл.
	1
	

	
	Монтаж ПЭСПЗ
	Компл.
	1
	

	
	Монтаж ВРУ-АВР
	Компл.
	1
	

	
	Монтаж ЩР-1
	Компл.
	1
	

	
	Монтаж ЩОР-2
	Компл.
	1
	

	
	Монтаж ЩР-3
	Компл.
	1
	

	
	Монтаж ЩУО
	Компл.
	1
	

	
	Монтаж ЩВ-1
	Компл.
	1
	

	
	Монтаж ЩВ-2
	Компл.
	1
	

	
	Монтаж ЩПАУ
	Компл.
	1
	

	
	Монтаж ЩСС
	Компл.
	1
	

	
	
	
	
	

	
	2. Монтаж электроустановочных изделий
	
	
	

	
	Щит розеточный, навесной, степень защиты IP65
	шт.
	5
	

	
	Розетка штепсельная (механизм), двухполюсная, с защитными контактами, со шторками, для установки в кабель канале, 16 А, IP20, 2 поста
	шт.
	21
	

	
	Розетка одногнездовая двухполюсная с защитными контактами, со шторками, скрытой установки, 16 А, цвет белый + рамка для розетки, IP55,           1 пост
	шт.
	16
	

	
	Взрывозащищенный пост управления из алюминия, 2-х кнопочный, IP66
	шт.
	8
	

	
	Ящик с понижающим трансформатором IP 54
	шт.
	4
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	3. Шинопроводы
	
	
	

	
	Шинопровод 2000А_Al_4W(3P+N+PE(корпус)) IP55               (комплект.) 
	м.
	150
	

	
	Шинопровод 2500А_Al_4W(3P+N+PE(корпус) IP55               (комплект.) 
	м.
	165
	

	
	
	
	
	

	
	4. Монтаж кабельной продукции
	
	
	

	
	4.1 Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поли-мерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	
	
	

	
	ППГнг(А)-HF 4х0.75
	м
	  96
	Прокладка в    трубе ø20мм

	
	ППГнг(А)-HF 3х1.5
	м
	  2018
	Прокладка в    трубе ø20мм

	
	ППГнг(А)-HF 3х2.5
	м
	1591
	Прокладка в    трубе ø20мм

	
	ППГнг(А)-HF 3х4
	м
	337
	Прокладка в    трубе ø25мм

	
	ППГнг(А)-HF 3х6
	м
	301
	Прокладка в    трубе ø25мм

	
	ППГнг(А)-HF 3х16
	м
	120
	Прокладка в    трубе ø32мм

	
	ППГнг(А)-HF 5х1.5
	м
	460
	Прокладка в    трубе ø20мм

	
	ППГнг(А)-HF 5х2.5
	м
	989
	Прокладка в    трубе ø25мм

	
	ППГнг(А)-HF 5х4
	м
	645
	Прокладка в    трубе ø32мм

	
	ППГнг(А)-HF 5х6
	м
	497
	Прокладка в    трубе ø32мм

	
	ППГнг(А)-HF 5х10
	м
	160
	Прокладка в    трубе ø40мм

	
	ППГнг(А)-HF 5х16
	м
	1188
	Прокладка в    трубе ø50мм

	
	ППГнг(А)-HF 5х25
	м
	488
	Прокладка в    трубе ø50мм

	
	ППГнг(А)-HF 5х35
	м
	15
	Прокладка в    трубе ø63мм

	
	ППГнг(А)-HF 5х120
	м
	85
	Прокладка в    трубе ø63мм

	
	ППГнг(А)-HF 5х150
	м
	440
	Прокладка в    трубе ø63мм

	
	ППГнг(А)-HF 5х240
	м
	74
	Прокладка в трубе стальной 108х3

	
	
	
	
	

	
	4.2 Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	
	
	

	
	ППГнг(А)-FRHF 3х1.5
	м
	682
	Прокладка в    трубе ø20мм

	
	ППГнг(А)-FRHF 3х2.5
	м
	3934
	Прокладка в    трубе ø25мм

	
	ППГнг(А)-FRHF 3х4
	м
	454
	Прокладка в    трубе ø25мм

	
	ППГнг(А)-FRHF 5х2.5
	м
	10
	Прокладка в    трубе ø25мм

	
	ППГнг(А)-FRHF 5х6
	м
	85
	Прокладка в    трубе ø32мм

	
	ППГнг(А)-FRHF 5х120
	м
	60
	Прокладка в    трубе ø63мм

	
	ППГнг(А)-FRHF 5х240
	м
	24
	Прокладка в трубе стальной 108х3

	
	5. Монтаж труб
	
	
	

	
	Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм
	м
	2780
	

	
	Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000 мм
	м
	5800
	

	
	Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм
	м
	1830
	

	
	Труба жесткая оцинкованная ø40x1,2x3000 мм
	м
	960
	

	
	Труба жесткая оцинкованная ø50x1,2x3000 мм
	м
	2100
	

	
	Труба жесткая оцинкованная ø63x1,2x3000 мм
	м
	140
	

	
	Труба стальная 108х3
	м
	98
	

	
	Металлорукав  Д=20 мм
	м
	100
	

	
	Металлорукав Д=25 мм
	м
	200
	

	
	Металлорукав Д=35 мм
	м
	40
	

	
	Металлорукав Д=40 мм
	м
	60
	

	
	Металлорукав Д=50 мм
	м
	60
	

	
	Труба ПВХ жёсткая гладкая д.25мм, лёгкая, 3м
	шт.
	100
	

	
	Прочие работы
	
	
	

	
	Заделка кабельных проходок
	шт.
	30
	

	
	Пусконаладочные работы электрооборудования
	шт.
	1
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