





	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Единица измерения
	Количество
	Масса 1 единицы, кг
	Примечание

	
	1. Ниже отметки 0.000:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1 Бытовая канализация К1
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	[bookmark: _Hlk140576312]Трубы НПВХ 110х3,2 SN8
	[bookmark: _Hlk140576301]ГОСТ Р 54475-2011
	
	
	м
	91,0
	
	С запасом 10%

	2. 
	Футляр из труб Ø325х6 с антикоррозийным покрытием
(изоляция " усиленная" по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях)
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт
	2
	
	4,8 м 
(для выпуска К1-1)

	3. 
	Футляр из труб Ø325х6 с антикоррозийным покрытием
(изоляция " усиленная" по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях)
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт
	2
	
	4,8 м, 3,8 м
(для выпуска К1-2)

	4. 
	Опорно-направляющее кольцо тип FS-65 PE110
	ТУ 28.99.39-003-61021223-2019
	
	 
	шт.
	12
	
	

	5. 
	Отвод НПВХ 45˚ Ø110
	
	
	
	шт
	28
	
	

	6. 
	Тройник НПВХ 45˚ Ø110
	
	
	
	шт
	10
	
	

	7. 
	Муфта соединительная НПВХ Ø110
	
	
	
	шт
	27
	
	

	8. 
	Прочистка в лючке DN110/ Заглушка НПВХ Ø110
	
	
	
	шт
	6
	
	

	9. 
	Трап DN110
	HL310N
	
	HL
	шт
	1
	
	

	
	Земляные работы
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Разработка грунта всего (100%)
	
	
	
	м3
	11,67
	
	

	11. 
	Основание из песка h=0,15 м под трубопроводы
	ГОСТ 8736-2014
	
	
	м3
	0,82
	
	Выпуски

	12. 
	Присыпка трубопроводов песком строительным на 0,30 м выше трубы
	ГОСТ 8736-2014
	
	
	м3
	2,12
	
	Выпуски

	13. 
	Обратная засыпка траншее песком строительным 
	ГОСТ 8736-2014
	 
	 
	м3
	8,6
	
	Выпуски

	
	1.2 Дождевая канализация К2
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Труба QSS из материала HDPE QSSP-160-500
	
	
	QSS+
	м
	8,0
	
	

	15. 
	Труба QSS из материала HDPE QSSP-250-500
	
	
	QSS+
	м
	16,0
	
	

	16. 
	Отвод 45˚ QSS-B45-160
	
	
	QSS+
	шт
	2
	
	

	17. 
	Отвод 45˚ QSS-B45-250
	
	
	QSS+
	шт
	4
	
	

	
	Земляные работы
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Разработка грунта всего (100%)
	
	
	
	м3
	25,24
	
	

	19. 
	Основание из песка h=0,15 м под трубопроводы
	ГОСТ 8736-2014
	
	
	м3
	1,78
	
	Выпуски

	20. 
	Присыпка трубопроводов песком строительным на 0,30 м выше трубы
	ГОСТ 8736-2014
	
	
	м3
	5,56
	
	Выпуски

	21. 
	Обратная засыпка траншее песком строительным 
	ГОСТ 8736-2014
	 
	 
	м3
	17,25
	
	Выпуски

	
	2. Выше отметки 0.000:
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1 Бытовая канализация К1
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Трубы раструбная ПВХ Ø50мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	32,0
	
	С запасом 10%

	23. 
	Трубы раструбная ПВХ Ø110 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	92,0
	
	С запасом 10%

	24. 
	Муфта соединительная ПВХ Ø50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт
	11
	
	

	25. 
	Муфта соединительная ПВХ Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт
	23
	
	

	26. 
	Отвод ПВХ 45˚ Ø50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт
	43
	
	

	27. 
	Отвод ПВХ 87˚ Ø50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт
	11
	
	

	28. 
	Отвод ПВХ 45˚ Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт
	31
	
	

	29. 
	Отвод ПВХ 87˚ Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт
	6
	
	

	30. 
	Переход эксцентрический ПВХ Ø110х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт
	5
	
	

	31. 
	Ревизия ПВХ Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт
	6
	
	

	32. 
	Тройник ПВХ 45˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт
	12
	
	

	33. 
	Тройник ПВХ 87˚ Ø110х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт
	8
	
	

	34. 
	Тройник ПВХ 87˚ Ø110х110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт
	13
	
	

	35. 
	Заглушка ПВХ Ø50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт
	2
	
	

	36. 
	Заглушка ПВХ Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт
	2
	
	

	37. 
	Патрубок компенсационный ПВХ Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт
	2
	
	

	38. 
	Противопожарная манжета, Ø50 мм
	
	
	
	шт
	9
	
	

	39. 
	Противопожарная манжета, Ø110 мм
	
	
	
	шт
	9
	
	

	40. 
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	41. 
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	42. 
	Капельная воронка DN32
	HL21
	
	HL
	шт
	2
	
	Подключение оборудование ОВ (Ст. К1-1)

	43. 
	Воздушный клапан Ø110
	HL 900 NECO
	
	
	шт
	1
	
	

	44. 
	Трап DN110
	HL310N
	
	HL
	шт
	5
	
	

	
	2.2 Дождевая канализация К2
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	Воронка кровельная 75мм МС
	QSS-RO-075
	
	QSS+
	шт
	24
	
	

	46. 
	Нагревательный элемент 230V/8W
	QSS-NGE-230
	
	QSS+
	шт
	24
	
	

	47. 
	Переходной патрубок для кровельной воронки 75x40х340мм
	QSS-RSEP-175040
	
	QSS+
	шт
	1
	
	

	48. 
	Переходной патрубок для кровельной воронки 75x50х340мм
	QSS-RSEP-175050
	
	QSS+
	шт
	6
	
	

	49. 
	Переходной патрубок для кровельной воронки 75x56х340мм
	QSS-RSEP-175056
	
	QSS+
	шт
	6
	
	

	50. 
	Переходной патрубок для кровельной воронки 75x63х340мм
	QSS-RSEP-175063
	
	QSS+
	шт
	4
	
	

	51. 
	Переходной патрубок для кровельной воронки 75х340мм
	QSS-RSEP-175075
	
	QSS+
	шт
	7
	
	

	52. 
	Отвод 45° 110мм
	QSS-B45-110
	
	QSS+
	шт
	2
	
	

	53. 
	Отвод 45° 125мм
	QSS-B45-125
	
	QSS+
	шт
	12
	
	

	54. 
	Отвод 45° 160мм
	QSS-B45-160
	
	QSS+
	шт
	16
	
	

	55. 
	Отвод 45° 40мм
	QSS-B45-040
	
	QSS+
	шт
	3
	
	

	56. 
	Отвод 45° 50мм
	QSS-B45-050
	
	QSS+
	шт
	16
	
	

	57. 
	Отвод 45° 56мм
	QSS-B45-056
	
	QSS+
	шт
	18
	
	

	58. 
	Отвод 45° 63мм
	QSS-B45-063
	
	QSS+
	шт
	14
	
	

	59. 
	Отвод 45° 75мм
	QSS-B45-075
	
	QSS+
	шт
	19
	
	

	60. 
	Отвод 45° 90мм
	QSS-B45-090
	
	QSS+
	шт
	11
	
	

	61. 
	Муфта электросварная 110мм
	QSS-ELF-110
	
	QSS+
	шт
	14
	
	

	62. 
	Муфта электросварная 125мм
	QSS-ELF-125
	
	QSS+
	шт
	22
	
	

	63. 
	Муфта электросварная 160мм
	QSS-ELF-160
	
	QSS+
	шт
	12
	
	

	64. 
	Муфта электросварная 200мм
	QSS-ELF-200
	
	QSS+
	шт
	2
	
	

	65. 
	Муфта электросварная 40мм
	QSS-ELF-040
	
	QSS+
	шт
	2
	
	

	66. 
	Муфта электросварная 50мм
	QSS-ELF-050
	
	QSS+
	шт
	8
	
	

	67. 
	Муфта электросварная 56мм
	QSS-ELF-056
	
	QSS+
	шт
	13
	
	

	68. 
	Муфта электросварная 63мм
	QSS-ELF-063
	
	QSS+
	шт
	9
	
	

	69. 
	Муфта электросварная 75мм
	QSS-ELF-075
	
	QSS+
	шт
	12
	
	

	70. 
	Муфта электросварная 90мм
	QSS-ELF-090
	
	QSS+
	шт
	8
	
	

	71. 
	Труба HDPE 110х5000мм
	QSSP-110-500
	
	QSS+
	м
	150
	
	

	72. 
	Труба HDPE 125х5000мм
	QSSP-125-500
	
	QSS+
	м
	195
	
	

	73. 
	Труба HDPE 160х5000мм
	QSSP-160-500
	
	QSS+
	м
	60
	
	

	74. 
	Труба HDPE 40х5000мм
	QSSP-040-500
	
	QSS+
	м
	5
	
	

	75. 
	Труба HDPE 50х5000мм
	QSSP-050-500
	
	QSS+
	м
	10
	
	

	76. 
	Труба HDPE 56х5000мм
	QSSP-056-500
	
	QSS+
	м
	40
	
	

	77. 
	Труба HDPE 63х5000мм
	QSSP-063-500
	
	QSS+
	м
	30
	
	

	78. 
	Труба HDPE 75х5000мм
	QSSP-075-500
	
	QSS+
	м
	35
	
	

	79. 
	Труба HDPE 90х5000мм
	QSSP-090-500
	
	QSS+
	м
	30
	
	

	80. 
	Переход эксцентрический 110x56мм
	QSS-RSE-110056
	
	QSS+
	шт
	1
	
	

	81. 
	Переход эксцентрический 110x90мм
	QSS-RSE-110090
	
	QSS+
	шт
	4
	
	

	82. 
	Переход эксцентрический 125x110мм
	QSS-RSE-125110
	
	QSS+
	шт
	4
	
	

	83. 
	Переход эксцентрический 160x110мм
	QSS-RSE-160110
	
	QSS+
	шт
	3
	
	

	84. 
	Переход эксцентрический 160x125мм
	QSS-RSE-160125
	
	QSS+
	шт
	2
	
	

	85. 
	Переход эксцентрический 200x110мм
	QSS-RSE-200110
	
	QSS+
	шт
	2
	
	

	86. 
	Переход эксцентрический 250x200мм
	QSS-RSE-250200
	
	QSS+
	шт
	2
	
	

	87. 
	Переход эксцентрический 56x50мм
	QSS-RSE-056050
	
	QSS+
	шт
	4
	
	

	88. 
	Переход эксцентрический 75x56мм
	QSS-RSE-075056
	
	QSS+
	шт
	5
	
	

	89. 
	Переход эксцентрический 75x63мм
	QSS-RSE-075063
	
	QSS+
	шт
	1
	
	

	90. 
	Переход эксцентрический 90x63мм
	QSS-RSE-090063
	
	QSS+
	шт
	1
	
	

	91. 
	Переход эксцентрический 90x75мм
	QSS-RSE-090075
	
	QSS+
	шт
	4
	
	

	92. 
	Тройник 45° 110x56мм
	QSS-Y-110056
	
	QSS+
	шт
	1
	
	

	93. 
	Тройник 45° 110x75мм
	QSS-Y-110075
	
	QSS+
	шт
	2
	
	

	94. 
	Тройник 45° 125x50мм
	QSS-Y-125050
	
	QSS+
	шт
	1
	
	

	95. 
	Тройник 45° 125x63мм
	QSS-Y-125063
	
	QSS+
	шт
	3
	
	

	96. 
	Переход эксцентрический 63x56мм
	QSS-RSE-063075
	
	QSS+
	шт
	3
	
	

	97. 
	Тройник 45° 125x63мм
	QSS-Y-125063
	
	QSS+
	шт
	2
	
	

	98. 
	Тройник 45° 125x75мм
	QSS-Y-125075
	
	QSS+
	шт
	5
	
	

	99. 
	Тройник 45° 125x90мм
	QSS-Y-125090
	
	QSS+
	шт
	1
	
	

	100. 
	Тройник 45° 160x125мм
	QSS-Y-160125
	
	QSS+
	шт
	2
	
	

	101. 
	Переход эксцентрический 160x90мм
	QSS-RSE-160090
	
	QSS+
	шт
	1
	
	

	102. 
	Переход эксцентрический 90x56мм
	QSS-RSE-090056
	
	QSS+
	шт
	1
	
	

	103. 
	Тройник 45° 56x50мм
	QSS-Y-056050
	
	QSS+
	шт
	1
	
	

	104. 
	Переход эксцентрический 50x40мм
	QSS-RSE-050040
	
	QSS+
	шт
	1
	
	

	105. 
	Тройник 45° 63x50мм
	QSS-Y-063050
	
	QSS+
	шт
	1
	
	

	106. 
	Тройник 45° 75x56мм
	QSS-Y-075056
	
	QSS+
	шт
	1
	
	

	107. 
	Ревизия прямая 90° 110мм
	QSS-AT-110
	
	QSS+
	шт
	3
	
	

	108. 
	Патрубок компенсационный 110мм
	QSS-EJ-110
	
	QSS+
	шт
	8
	
	

	109. 
	Хомут М10 56мм
	QSS-BKT-240216
	
	QSS+
	шт
	15
	
	

	110. 
	Хомут М10 110мм
	QSS-BKT-240223
	
	QSS+
	шт
	25
	
	

	111. 
	Опорная плита с гайкой 80x30x3 мм, гайка M10, оцинкованная
	QSS-OPZ-112395
	
	QSS+
	шт
	40
	
	

	112. 
	Шпилька М10 1000мм
	QSS-SPL-102157
	
	QSS+
	шт
	4
	
	

	113. 
	Хомут с гайкой, усиленный, 1/2 56мм
	QSS-BKT-154950
	
	QSS+
	шт
	4
	
	

	114. 
	Хомут с гайкой, усиленный, 1/2 110мм
	QSS-BKT-154821
	
	QSS+
	шт
	12
	
	

	115. 
	Опорная плита с муфтой 80x30x3 мм, муфта 1/2" , оцинкованная
	QSS-OPZ-112389
	
	QSS+
	шт
	16
	
	

	116. 
	Труба резьбовая 1/2” х 2000мм
	QSS-TR-113390
	
	QSS+
	шт
	1
	
	

	117. 
	Стальная шина 30/30мм 6000 мм.
	QSS-PPS-26518317
	
	QSS+
	шт
	75
	
	

	118. 
	Соединитель шины 30/30мм
	QSS-SS-120060
	
	QSS+
	шт
	93
	
	

	119. 
	Подвес для крепления стальной шины 30/30мм
	QSS-PSS-114503
	
	QSS+
	шт
	256
	
	

	120. 
	Гайка М10
	QSS-GAI-240331
	
	QSS+
	шт
	512
	
	

	121. 
	Шайба увеличенная М10
	QSS-SAI-240336
	
	QSS+
	шт
	512
	
	

	122. 
	Хомут облегченный 50мм
	QSS-BKT-050
	
	QSS+
	шт
	5
	
	

	123. 
	Хомут облегченный 56мм
	QSS-BKT-056
	
	QSS+
	шт
	29
	
	

	124. 
	Хомут облегченный 63мм
	QSS-BKT-063
	
	QSS+
	шт
	33
	
	

	125. 
	Хомут облегченный 75мм
	QSS-BKT-075
	
	QSS+
	шт
	39
	
	

	126. 
	Хомут облегченный 90мм
	QSS-BKT-090
	
	QSS+
	шт
	31
	
	

	127. 
	Хомут облегченный 110мм
	QSS-BKT-110
	
	QSS+
	шт
	111
	
	

	128. 
	Хомут облегченный 125мм
	QSS-BKT-125
	
	QSS+
	шт
	171
	
	

	129. 
	Хомут облегченный 160мм
	QSS-BKT-160
	
	QSS+
	шт
	42
	
	

	130. 
	Распорный клин для скобы
	QSS-TW-3040
	
	QSS+
	шт
	461
	
	

	131. 
	Вставки в хомут 50мм для создания неподвижной опоры
	QSS-BFS-050
	
	QSS+
	шт
	2
	
	

	132. 
	Вставки в хомут 56мм для создания неподвижной опоры
	QSS-BFS-056
	
	QSS+
	шт
	12
	
	

	133. 
	Вставки в хомут 63мм для создания неподвижной опоры
	QSS-BFS-063
	
	QSS+
	шт
	14
	
	

	134. 
	Вставки в хомут 75мм для создания неподвижной опоры
	QSS-BFS-075
	
	QSS+
	шт
	16
	
	

	135. 
	Вставки в хомут 90мм для создания неподвижной опоры
	QSS-BFS-090
	
	QSS+
	шт
	13
	
	

	136. 
	Вставки в хомут 110мм для создания неподвижной опоры
	QSS-BFS-110
	
	QSS+
	шт
	45
	
	

	137. 
	Вставки в хомут 125мм для создания неподвижной опоры
	QSS-BFS-125
	
	QSS+
	шт
	69
	
	

	138. 
	Вставки в хомут 160мм для создания неподвижной опоры
	QSS-BFS-160
	
	QSS+
	шт
	17
	
	

	139. 
	Шпилька М10 2000мм
	QSS-SPL-102158
	
	QSS+
	шт
	256
	
	

	140. 
	Подвес V-образный М10
	QSS-PVO-240132
	
	QSS+
	шт
	256
	
	

	141. 
	Шайба увеличенная М10
	QSS-SAI-240336
	
	QSS+
	шт
	768
	
	

	142. 
	Гайка М10
	QSS-GAI-240331
	
	QSS+
	шт
	768
	
	

	
	2.3 Санитарно-техническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	143. 
	Унитаз керамический с цельноотлитой полочкой и прямым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт"
	ГОСТ 30493-2017
	
	
	шт
	6
	
	

	144. 
	Удлинитель гибкий для унитаза, с выпуском 110 мм
	
	
	
	шт
	6
	
	

	145. 
	Умывальник керамический полукруглый 550х450 с изливом, СПБУ с вертикальным выпуском, кронштейнами (2 величина умывальника)
	ГОСТ 30493-2017
	
	
	шт
	11
	
	

	146. 
	Писсуар настенный
	ГОСТ 30493-2017
	
	
	шт
	2
	
	

	147. 
	Сифон для писсуара
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт
	2
	
	

	148. 
	Сифон для раковины/умывальника 
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт
	11
	
	

	149. 
	Поддон душевой стальной эмалированный 900х900х100-165(h), ПДСм 900
	ГОСТ 23695—2016
	
	
	шт
	2
	
	Для ПУИ

	150. 
	Каркас/подставка под душевой поддон размером9800х900 мм, 
высота каркаса 150-250 мм
	
	
	
	шт
	2
	
	Для ПУИ

	151. 
	Сифон для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт
	2
	
	

	152. 
	Лоток ST.R200 AISI 304, с круглым трапом 50 мм L=1200 мм, h= 50мм
	серия Mini
	
	ООО "ГК "АЗИМУТ"
	шт
	5
	
	

	153. 
	Лоток ST.R200 AISI 304, с круглым трапом 50 мм L=1000 мм, h= 50мм
	серия Mini
	
	ООО "ГК "АЗИМУТ"
	шт
	1
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