





	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
 
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Трубопроводы
	
	
	
	

	1
	
	Труба 22х3,0 ГОСТ 9941-81, марка стали 08х18н10 (включая фасонные элементы)
	м.
	35
	
	

	2
	
	Труба 34х3,5 ГОСТ 9941-81, марка стали 08х18н10 (включая фасонные элементы)
	м.
	135
	
	

	3
	
	Труба 48х3,5 ГОСТ 9941-81, марка стали 08х18н10 (включая фасонные элементы)
	м.
	12
	
	

	4
	
	Труба 133х4,0 ГОСТ 9941-81, марка стали 08х18н10 (включая фасонные элементы)
	м.
	12
	
	

	5
	
	Труба 159х6,0 ГОСТ 9941-81, марка стали 08х18н10 (включая фасонные элементы)
	м.
	650
	
	

	6
	
	Фланец стальной приварной встык Ряд1 Ду15 Pn16, ГОСТ 33259-2015, 08х18н10
	шт.
	9
	
	

	7
	
	Фланец стальной приварной встык Ряд1 Ду25 Pn16, ГОСТ 33259-2015, 08х18н10
	шт.
	20
	
	

	8
	
	Фланец стальной приварной встык Ряд1 Ду40 Pn16, ГОСТ 33259-2015, 08х18н10
	шт.
	1
	
	

	9
	
	Фланец стальной приварной встык Ряд1 Ду125 Pn16, ГОСТ 33259-2015, 08х18н10
	шт.
	1
	
	

	10
	
	Фланец стальной приварной встык Ряд1 Ду150 Pn16, ГОСТ 33259-2015, 08х18н10
	шт.
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Трубопроводная арматура
	
	
	
	

	1
	
	Кран шаровый фланцевый DN15, BV17, BL01C359489, ADL (или аналог)
	шт.
	9
	
	

	2
	
	Кран шаровый фланцевый DN25, BV17, BL01C359492, ADL (или аналог)
	шт.
	20
	
	

	3
	
	Кран шаровый фланцевый DN40, BV17, BL01C359494, ADL (или аналог)
	шт.
	1
	
	

	4
	
	Кран шаровый фланцевый DN125, КШГ 12.125.16 / 25 Ф/Ф, CM03B373895, ADL (или аналог)
	шт.
	1
	
	

	5
	
	Кран шаровый фланцевый DN150, КШГ 12.150.16 / 25 Ф/Ф, CM03B373724, ADL (или аналог)
	шт.
	5
	
	

	6
	
	Фильтр сетчатый DN125, IS31, BM01B395251, ADL (или аналог)
	шт.
	1
	
	

	7
	
	Счетчик расхода сжатого воздуха Ду100, РГ-Р-G250-DN100-О-Б-1:200-Л-1-0, PACKO ГАЗЭЛЕКТРОНИКА (или аналог)
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование
	
	
	
	

	1
	
	Комплектная блочная компрессорная станция, ООО «Технологии Промышленного Сервиса», КП №180923/2 от 18.09.23
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прочее
	
	
	
	

	1
	
	Материал для крепления трубопроводов (металлоконструкции)
	кг.
	450
	
	

	2
	
	Испытания и сдача смонтированного трубопровода в эксплуатацию
	м.
	844
	
	

	3
	
	Пуско-наладочные работы, включая паспортизацию систем
	шт.
	1
	
	

	4
	
	Маркировка трубопроводов
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.






1612/2022-П-ТХ2.ВОР













Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на 
Земельном участке по адресу: г. Новочерскасск, ул. Машиностроителей, 7а
[bookmark: _Hlk135391654]






Изм.
Кол.уч
Лист
№ док.
Подп.
Дата

 Разраб.
Мамаев

10.23
Цех окраски
Стадия
Лист
Листов
 Проверил
Карпова

10.23

П
1
1












Ведомость объемов работ
[image: ]
 Н. контр.
 Баданина

10.23


 ГИП
 Счастков

10.23





Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.





1612/2022-П-__.ВОР
Лист






13
Изм
Лист
№ докум.
Подп.
Дата




image1.png
X ENGINEERING AND FINANCE




