| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство металлических колонн весом до 3 т из труб квадратных , в т.ч.: |  |  |  |
| 1.1 | Кв. тр. 200х200х8 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 5,577 |  |
| 1.2 | Пластина 4 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,022 |  |
| 2. | Устройство металлических колонн весом до 3 т из двутавров , в т.ч. |  |  |  |
| 2.1 | Двутавр 40К2 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 44,527 |  |
| 2.2 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,157 |  |
| 2.3 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,250 |  |
| 2.4 | Пластина 14 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1,29 |  |
| 2.5 | Пластина 16 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,909 |  |
| 2.6 | Пластина 40 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,996 |  |
| 2.7 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,221 |  |
| 2.8 | Пластина 30 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1,816 |  |
| 2.9 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С390 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,014 |  |
| 2.10 | Пластина 25 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С390 по ГОСТ 27772-2015 | т | 3,889 |  |
| 3. | Устройство металлических балок весом до 3т из двутавров, в т.ч.: |  |  |  |
| 3.1 | Двутавр 16Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,793 |  |
| 3.2 | Двутавр 18Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,442 |  |
| 3.3 | Двутавр 18М по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,085 |  |
| 3.4 | Двутавр 20Б2 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,925 |  |
| 3.5 | Двутавр 40Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 28,112 |  |
| 3.6 | Двутавр 45Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 4,957 |  |
| 3.7 | Уголок равнополочный 100х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,040 |  |
| 3.8 | Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,011 |  |
| 3.9 | Уголок неравнополочный 200х125х11 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,006 |  |
| 3.10 | Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,085 |  |
| 3.11 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,400 |  |
| 3.12 | Пластина 20 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,068 |  |
| 3.13 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,336 |  |
| 3.14 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,474 |  |
| 4. | Устройство металлических горизонтальных и вертикальных связей, в т.ч.: |  |  |  |
| 4.1 | Кв. тр. 100х100х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 5,323 |  |
| 4.2 | Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,152 |  |
| 4.3 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1,710 |  |
| 5. | Устройство металлических прогонов, в т.ч.: |  |  |  |
| 5.1 | Швеллер 27П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 9,372 |  |
| 5.2 | Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,200 |  |
| 5.3 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,062 |  |
| 6. | Устройство фахверка |  |  |  |
| 6.1 | Уголок равнополочный 50х5 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 2,789 |  |
| 6.2 | Уголок равнополочный 75х6 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,037 |  |
| 6.3 | Уголок равнополочный 100х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,565 |  |
| 6.4 | Уголок равнополочный 100х10 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,006 |  |
| 6.5 | Уголок равнополочный 125х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,018 |  |
| 6.6 | Уголок равнополочный 140х9 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,666 |  |
| 6.7 | Швеллер 18П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,072 |  |
| 6.8 | Уголок неравнополочный 100х63х8 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,061 |  |
| 6.9 | Уголок неравнополочный 140х90х8 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,010 |  |
| 6.10 | Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,578 |  |
| 6.11 | Пластина 4 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,067 |  |
| 6.12 | Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,474 |  |
| 6.13 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,532 |  |
| 6.14 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,035 |  |
| 6.15 | Кв. тр. 80х80х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 4,167 |  |
| 6.16 | Кв. тр. 100х100х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 7,192 |  |
| 6.17 | Кв. тр. 120х120х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 12,136 |  |
| 6.18 | Кв. тр. 140х140х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 6,817 |  |
| 6.19 | Анкер распорный М10 | шт. | 367 |  |
| 6.20 | Анкер распорный М16 | шт. | 455 |  |
| 6.21 | Катанка 6 мм по ГОСТ 30136-95 | т | 0,157 |  |
| 6.22 | Сетка стальная 35х35х2 по ГОСТ 5336-80 | м2 | 243,03 |  |
| 7. | Устройство вспомогательных конструкций (козырек, площадки облсуживания, крепление оборудования ТХ и ОВ, площадки для роботов) |  |  |  |
| 7.1 | Уголок равнополочный 50х5 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,558 |  |
| 7.2 | Уголок равнополочный 75х6 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,376 |  |
| 7.3 | Уголок равнополочный 100х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,123 |  |
| 7.4 | Уголок равнополочный 100х10 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,018 |  |
| 7.5 | Уголок равнополочный 125х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,106 |  |
| 7.6 | Уголок равнополочный 140х12 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,440 |  |
| 7.7 | Уголок равнополочный 160х10 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,130 |  |
| 7.8 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d18 по ГОСТ 2590-2006, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 3,791 |  |
| 7.10 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d24 по ГОСТ 2590-2006, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,127 |  |
| 7.11 | Швеллер 18П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 8,732 |  |
| 7.12 | Швеллер 24П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1,105 |  |
| 7.13 | Уголок неравнополочный 100х63х8 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1,259 |  |
| 7.14 | Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 13,113 |  |
| 7.15 | Пластина 4 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,148 |  |
| 7.16 | Пластина 6 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,022 |  |
| 7.17 | Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,295 |  |
| 7.18 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,872 |  |
| 7.19 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,052 |  |
| 7.20 | Пластина 25 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,705 |  |
| 7.21 | Кв. тр. 50х50х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 8,003 |  |
| 7.22 | Кв. тр. 60х60х4 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,017 |  |
| 7.23 | Кв. тр. 80х80х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 2,979 |  |
| 7.24 | Кв. тр. 100х100х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 3,217 |  |
| 7.25 | Кв. тр. 120х120х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 6,147 |  |
| 7.26 | Кв. тр. 160х160х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,678 |  |
| 7.27 | Двутавр 30Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 5,080 |  |
| 7.28 | Листы стальные с ромбическим рифлением t6 по ГОСТ 8568-77 | т | 17,222 |  |
| 7.29 | Анкер распорный М16 | шт. | 1845 |  |
| 7.30 | Анкер распорный М8 | шт. | 10 |  |
| 8. | Устройство лестниц и стремянок |  |  |  |
| 8.1 | Уголок равнополочный 32х4 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,016 |  |
| 8.2 | Уголок равнополочный 50х5 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,649 |  |
| 8.3 | Уголок равнополочный 75х6 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1,816 |  |
| 8.4 | Уголок равнополочный 100х10 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 2,334 |  |
| 8.5 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d18 по ГОСТ 2590-2006, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,012 |  |
| 8.6 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d24 по ГОСТ 2590-2006, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1,475 |  |
| 8.7 | Швеллер 14П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,225 |  |
| 8.8 | Швеллер 22П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,112 |  |
| 8.9 | Швеллер 24П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 2,078 |  |
| 8.10 | Уголок неравнополочный 100х63х8 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,062 |  |
| 8.11 | Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,015 |  |
| 8.12 | Пластина 4 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1,451 |  |
| 8.13 | Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,372 |  |
| 8.14 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,538 |  |
| 8.15 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,009 |  |
| 8.16 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С390 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,057 |  |
| 8.17 | Пластина 20 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,146 |  |
| 8.18 | Кв. тр. 40х40х3 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1,352 |  |
| 8.19 | Кв. тр. 50х25х3 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,553 |  |
| 8.20 | Кв. тр. 50х50х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1,072 |  |
| 8.21 | Кв. тр. 60х60х4 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1,520 |  |
| 8.22 | Кв. тр. 80х80х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,499 |  |
| 8.23 | Кв. тр. 100х100х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 4,346 |  |
| 8.24 | Кв. тр. 200х200х6 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 |  | 1,163 |  |
| 8.25 | Двутавр 40Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0,766 |  |
| 8.26 | Листы стальные с ромбическим рифлением t6 по ГОСТ 8568-77 | т | 1,519 |  |
| 8.27 | Листы стальные просечно-вытяжные t6 по ГОСТ 8706-78 | т | 1,575 |  |
| 9. | Устройство перекрытий по профлисту |  |  |  |
| 9.1 | Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства ГОСТ 24045-2016 | т | 32,938 |  |
| 10. | Площадь внешней поверхности металлоконструкций | м2 | 6293,42 |  |
| 11. | Площадь внешней поверхности существующих металлоконструкций основного цеха | м2 | 4732,55 |  |