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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Единица измерения
	Кол-во
	Масса единицы, кг
	Примечание

	Кабельная канализация

	
	Основное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Колодец железобетонный ККСр-2 в комплекте с вертикальными кронштейнами, ершами с гайками и шайбами
	ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В25)
	110101-00058
	Связьстройдеталь
	шт.
	16
	
	

	2. 
	Колодец железобетонный ККСр-3 в комплекте с вертикальными кронштейнами, ершами с гайками и шайбами
	ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В25)
	110101-00057
	Связьстройдеталь
	шт.
	5
	
	

	3. 
	Кольцо опорное бетонное. Наружный диаметр 900 мм. Толщина 100 мм.
	КО-1
	110301-00001
	Связьстройдеталь
	шт.
	37
	
	

	4. 
	Специальный набор крепления люка
	СНКЛ-3
	110302-00023
	Связьстройдеталь
	шт.
	21
	
	

	5. 
	Устройство запорное люка ГТС тяжелого типа из ВЧ с замком
	УЗЛ-Т ССД
	110301-01558
	Связьстройдеталь
	шт.
	21
	
	

	
	Изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.63мм с протяжкой, SN13, 500Н, в бухте 50м, цвет красный
	
	121963
	ЗАО «ДКС»
	м
	2300
	
	46 бухт

	7. 
	Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм
	
	015063
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	6
	
	

	8. 
	Кольцо резиновое уплотнительное для двустенной трубы, д.63мм
	
	016063
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	20
	
	

	9. 
	Заглушка для двустенных труб, наружная, полиэтилен, д.63мм
	
	023063
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	12
	
	герметизация резервных труб

	10. 
	Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб, д.63мм, тройной
	
	025063
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	195
	
	для групповой прокладки более 2 труб

	11. 
	Лента сигнальная предупредительная 300мм 100м "Осторожно! Кабель!"
	ЛСЭ-300
	120808-00054
	Связьстройдеталь
	шт.
	8
	
	

	12. 
	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная (20 л)
	
	110199-00002
	Связьстройдеталь
	шт.
	21
	
	герметизация кабельных колодцев

	13. 
	Мастика герметизирующая МГКП (15 кг)
	
	110199-00003
	Связьстройдеталь
	шт.
	15
	
	герметизация кабельных вводов

	Внутриплощадочные сети связи

	
	Основное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Шкаф телекоммуникационный напольный 19", 42U, 600x600 мм, металлическая передняя дверь с замком, светло-серый
	ШТК-М-42.6.6-3ААА
	
	ЦМО
	шт.
	1
	91.26
	шкаф М4.2

	15. 
	Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный
	ПЗ-ШТК-М
	
	ЦМО
	шт.
	1
	
	

	16. 
	Панель заземления вертикальная 1000 мм / 200 А
	ПЗ-1000.200А
	
	ЦМО
	шт.
	1
	
	

	17. 
	Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором
	R-FAN-3T
	
	ЦМО
	шт.
	1
	
	

	18. 
	Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный
	КВ-Щ-55.420А
	
	ЦМО
	шт.
	1
	
	

	19. 
	Блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 7 Schuko, алюм., 19", колодка
	R-16-7S-A-440-K
	
	ЦМО
	шт.
	1
	
	

	20. 
	Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт.
	КМ-2-50
	
	ЦМО
	упак.
	1
	
	

	21. 
	Кросс оптический стоечный на 16 симплексных портов SC, укомплектованный:
	ШКОС-Л-1U/2-16-SC
~16-SC/SM ~16-SC/UPC
	130308-00104
	Связьстройдеталь
	компл.
	2
	
	в шкафы М3 и М4.2

	
	- корпус ШКОС-Л-1U
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- крышка
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- кронштейн 19”
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	- кассета КТ-3645
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- крышка кассеты КТ
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- гильзы КДЗС-4525
	
	
	
	шт.
	20
	
	

	
	- планка пластиковая 8SC
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	- планка заглушка
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- комплект деталей для монтажа
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- розетка (адаптер) SC/UPC
	
	
	
	шт.
	16
	
	

	
	- пигтейл SC/UPC
	
	
	
	шт.
	16
	
	

	
	- капа 8SC
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	22. 
	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 6 колец, цвет черный
	ГКО-1-6-9005
	
	ЦМО
	шт.
	2
	
	

	
	Кабельная продукция
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей галогенов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутренней и внешней прокладки, 16 одномодовых волокон 9/125 мкм
	ИКнг(А)-HF-М4П-А16-2.7
	
	Интегра Кабель
	м
	1010
	
	

	24. 
	Кабель телефонный многопарный, 50 пар
	ТППэп 50х2х0.5
	
	Кольчугино
	м
	330
	
	

	25. 
	Легкий оптический кабель с повивом полимерных трубок для прокладки в канализацию марки ИКСЛ, 4 модуля, 32 одномодовых оптических волокна
	ИКСЛН-М4П-А32-2,5
	
	Интегра-Кабель
	м
	160
	
	вынос кабелей связи

	26. 
	Провод ПРППМ телефонный с двумя жилами сечением 0,9 мм2
	ПРППМ 2х0.9
	
	КабельЭлектроСвязь
	м
	80
	
	

	27. 
	Провод с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый сечение 1х16
	ПуГВнг(А)-LSLTx 1х16
	
	
	м
	50
	
	

	
	Изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Муфта прямая соединительная полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемыми трубками ТУТ ССД
	МПП 0,1/0,3
	120309-00002
	Связьстройдеталь
	шт.
	2
	
	сращивание медного кабеля ПРППМ 2х0.9

	29. 
	Муфта оптическая городская тупиковая малогабаритная до 96 ОВ для установки в коллекторах кабельной канализации
	МОГ-Т3-40-1КБ4845 ССД
	130101-00077
	Связьстройдеталь
	шт.
	4
	
	сращивание оптических кабелей ИКСЛН-М4П-А32-2,5

	30. 
	Кронштейн для установки муфт в колодцах ССД
	
	130102-00014
	Связьстройдеталь
	шт.
	2
	
	

	31. 
	Устройство УПМК д/подвески муфт и запаса кабеля, эконом ССД
	
	130106-00503
	Связьстройдеталь
	шт.
	2
	
	

	32. 
	Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов д.25 мм, ПВ-0, с протяжкой, 50 м, цвет белый
	
	81825
	ЗАО «ДКС»
	м
	50
	
	для прокладки по стенам в зданиях

	33. 
	Держатель для трубы двухкомпонентный, д.25 мм
	
	51125R
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	100
	
	

	34. 
	Труба стальная водогазопроводная д.50 мм
	ВГП 50х3 мм
	
	
	м
	4
	
	защита опуска кабелей в канализацию

	35. 
	Лента мастичная ЛМ-1,5 ССД 38мм х 1,5м х 3мм
	
	120805-00052
	Связьстройдеталь
	шт.
	1
	
	герметизация ввода в трубу от воды

	36. 
	Герметик каучуковый Aquastop 300 мл
	
	
	FOME FLEX
	шт.
	1
	
	

	37. 
	Комплект маркировочный пластмассовый (в упаковке 50 комплектов и 1 маркер) ССД
	КМП
	120808-00041
	Связьстройдеталь
	шт.
	2
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	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером

61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу:

г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 7а
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