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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Единица измерения
	Кол-во
	Масса единицы, кг
	Примечание

	
	Основное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Абонентский громкоговоритель 3 Вт, 160 Гц-10 кГц, 30 В
	АГ-1 Россия
	
	ООО «Полет-Радио»
	шт.
	5
	
	

	2. 
	Розетка для сети проводного вещания напряжением до 30В, одноместная открытой установки 
	РПВ-1
	
	УПП-5
	шт.
	5
	
	

	3. 
	Коробка разветвительная универсальная
	УК-2П
	120901-00016
	Связьстройдеталь
	шт.
	1
	
	

	4. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2, серая
	
	YZN30-002-K03
	IEK
	шт.
	10
	
	DIN-рейка предусмотрена в комплекте 1612/2022-Р-ТФ,СКС,ЛВС

	5. 
	Заглушка для КВИ-2,5мм2, серая
	
	YZN30D-ZGL-002-K03
	IEK
	шт.
	1
	
	

	6. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2, синяя
	
	YZN30-002-K07
	IEK
	шт.
	10
	
	DIN-рейка предусмотрена в комплекте 1612/2022-Р-ТФ,СКС,ЛВС

	7. 
	Заглушка для КВИ-2,5мм2, синяя
	
	YZN30D-ZGL-002-K07
	IEK
	шт.
	1
	
	

	8. 
	Перемычка центральная для КВИ-2,5мм2, 10 PIN
	
	YZN30Q-002-10P
	IEK
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельная продукция
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Кабель для сетей проводного радиовещания, 2х1,2
	МРМПЭ 2х1.2
	
	Центркабель
	м
	415
	
	

	10. 
	Распределительный кабель для систем сигнализации и проводного вещания, 1х2х0,80
	КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80
	
	Паритет
	м
	83
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов д.20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый
	
	81820
	ЗАО «ДКС»
	м
	10
	
	для прокладки по стенам от лотка

	12. 
	Держатель для трубы двухкомпонентный, д.20 мм
	
	51120R
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	25
	
	

	13. 
	Металлорукав DN 15мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый
	
	6071R-015100P
	ЗАО «ДКС»
	м
	25
	
	для прокладки в производственной зоне

	14. 
	Муфта мет.рукав в герметичной изоляции в оплетке-коробка DN 15, М20х1,5
	
	T16014-20A
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	15. 
	Концевая втулка для металлорукава DN 15 мм
	
	S66V16
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	16. 
	Держатель с крышкой д.20 мм, оцинкованная сталь
	
	6044-A20
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	60
	
	для крепления

металлорукава

	17. 
	Кабельный маркер, 100 шт.
	TIETAG
	
	Partex
	шт.
	1
	
	

	18. 
	Нейлоновая кабельная стяжка 2,5 мм, 100 мм, черный, 100 шт.
	РKB
	
	Partex
	шт.
	2
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	1612/2022-Р-РТ.СО

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером

61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу:

г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 7а

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
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Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Эйрих
	
	01.24
	Цех окраски кузовов
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	Какичев
	
	01.24
	
	Р
	1
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования,

изделий и материалов
	

	Н.контр.
	Баданина
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	Счастков
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