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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Единица измерения
	Кол-во
	Масса единицы, кг
	Примечание

	
	Основное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Контроллер адресной двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	
	ЗАО "Болид"
	шт.
	1
	
	

	2. 
	Клавиатура с жидкокристаллическим индикатором для постановки и снятия с охраны, отображения системных событий
	С2000-К
	
	ЗАО "Болид"
	шт.
	1
	
	

	3. 
	Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 в Ethernet
	С2000-Ethernet
	
	ЗАО "Болид"
	шт.
	1
	
	

	4. 
	Резервированный источник РИП-12 исп.54
	РИП-12-2/7П2-Р-RS исп.54
	
	ЗАО "Болид"
	шт.
	4
	
	

	5. 
	Аккумулятор 7 А*ч
	DTM1207
	
	Delta
	шт.
	4
	
	

	6. 
	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ
	
	ЗАО "Болид"
	шт.
	5
	
	

	7. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный
	С2000-ИК исп.02
	
	ЗАО "Болид"
	шт.
	11
	
	

	8. 
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный, кабель 1,5 м
	С2000-СМК исп.05
	
	ЗАО "Болид"
	шт.
	35
	
	

	9. 
	Блок расширения шлейфов сигнализации взрывозащищенный
	С2000-БРШС-Ex
	
	ЗАО "Болид"
	шт.
	2
	
	

	10. 
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный
	МК-Ex
	
	ЗАО "Болид"
	шт.
	3
	
	0ExiaIIВТ6Х

	11. 
	Коробка разветвительная универсальная
	УК-2П
	120901-00016
	Связьстройдеталь
	шт.
	35
	
	

	12. 
	Коробка коммутационная взрывозащищенная
	УК-Ex (Ладога-Ex)
	
	Риэлта
	шт.
	2
	
	0ExiaIICT6GaX

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельная продукция
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Кабель симметричный для систем безопасности групповой прокладки, огнестойкий с пониженным дымо- и газовыделением для подключения промышленного интерфейса RS-485, 1х2х0,78
	КСБГнг(А)-FRHF 1х2х0,78
	
	Спецкабель
	м
	92
	
	

	14. 
	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением для подключения адресной ДПЛС и неадресной сигнальной линии, 1х2х0,75 
	КПСЭнг-FRHF 1х2х0,75
	
	Спецкабель
	м
	1002
	
	

	15. 
	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением для подключения электропитания -12 В, 1x2x0,75
	КПСнг(а)-FRHF 1x2x0,75
	
	Спецкабель
	м
	7
	
	

	16. 
	Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 5 м, белый
	
	PCD-01009-0E
	MOLEX
	шт.
	1
	
	

	17. 
	Провод с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый

сечение 1x2,5
	ПуГВнг(А)-LSLTx
	
	
	м
	4
	
	

	
	Изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов д.20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый
	
	81820
	ЗАО «ДКС»
	м
	510
	
	для прокладки по стенам от лотка

	19. 
	Держатель для трубы двухкомпонентный, д.20 мм
	
	51120R
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	1122
	
	

	20. 
	Металлорукав DN 15мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый
	
	6071R-015100P
	ЗАО «ДКС»
	м
	80
	
	для прокладки в производственной зоне

	21. 
	Муфта мет.рукав в герметичной изоляции в оплетке-коробка DN 15, М20х1,5
	
	T16014-20A
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	6
	
	

	22. 
	Концевая втулка для металлорукава DN 15 мм
	
	S66V16
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	8
	
	

	23. 
	Держатель с крышкой д.20 мм, оцинкованная сталь
	
	6044-A20
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	180
	
	для крепления

металлорукава

	24. 
	Мини-канал с перегородкой 40/2x17
	TMC 40/2x17
	00305
	ЗАО «ДКС»
	м
	4
	
	

	25. 
	Тройник 40x17
	IM 40x17
	00541
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	26. 
	Угол плоский 40x17
	APM 40x17
	00425
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	27. 
	Заглушка 40x17
	LM 40x17
	00579
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	28. 
	Труба стальная водогазопроводная д.50 мм
	ВГП 50х3 мм
	
	
	м
	4
	
	8 проходок

	29. 
	Огнестойкая монтажная пена, 750 мл.
	ОГНЕЗА EI240
	
	ОГНЕЗА
	шт.
	2
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	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером

61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу:

г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 7а
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	Лист
	№ док.
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Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Эйрих
	
	12.23
	Цех окраски кузовов
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	Какичев
	
	12.23
	
	Р
	1
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования,

изделий и материалов
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