                                                                                                                   В отдел снабжения ООО «ШЕЛЛРОКК» 
                                                                                                                  От Изгачева Р.А. 

З  А  Я  В  К  А
На материал/оборудование по объекту Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.
Участок, ссылка на проект (том, лист) Силовое электрооборудование. Блочная комплектная трансформаторная подстанция КТП №4, шифр 04П-24-В-Э1-13.4-ЭМ, лист 1.1; Силовое электрооборудование. Блочная комплектная трансформаторная подстанция КТП №5, шифр 04П-24-В-Э1-13.5-ЭМ, лист 1.1
Адрес доставки Тульская обл., Узловский р-н, с.п. М.О. Каменецкое 
	№
	Наименование материала (точное с расшифровкой)
	Код/ ГОСТ/Артикул
	Кол-во.
	Ед.изм
	Примечание

	
1
	Комплектная  трансформаторная подстанция  КТП №4-2х 1000  кВа  10/0,4  кВ
	2КТПН-1000/10/0,4У1 ООО  ТЭЛ Завод
	1
	шт
	

	
2
	Усиленная  консоль  300  мм
	ВВН6030 DKC
	21
	шт
	

	3
	Стандартный  анкер  с  болтом  М10
	СМ431060 DKC
	60
	шт
	

	4
	Кабельный  держатель  для  крепления  одножильных  и  многожильных  кабелей,  д.40-60  мм
	BHR2006 DKC
	8
	шт
	

	5
	Лоток  лестничный  100х200,  лонжерон  1,5  мм,  L  3 м
	ULM312 DKC
	4
	шт
	

	6
	Винт  с  крестообразным  шлицем  Мбх10
	СМ010610 DKC
	32
	шт
	

	7
	Гайка  с  насечкой,  препятствующей  откручиванию  Мб
	СМ100600 DKC
	32
	шт
	

	8
	Соединитель  усиленный  горизонтальный, GТО  100  L
	LG1000 DKC
	4
	шт
	

	9
	Консоль  ВВМ-50  600  мм
	ВВМ5060 DKC
	24
	шт
	

	10
	Профиль  ВРМ-29  300  мм
	ВРМ2903 DKC
	6
	шт
	

	11
	Болт  с  шестигранной  головкой  и  неполной  резьбой  М8х60
	СМО20860 DKC
	48
	шт
	

	12
	Гайка  с  насечкой,  препятствующей  откручиванию  М8
	СМ100800 DKC
	48
	шт
	

	13
	Консоль  одиночная,  41х41  мм,  осн.200
	ВВР4120 DKC
	12
	шт
	

	14
	П-образный  профиль  РSМ,  L300,  толщ.2,5  мм
	ВРМ2903 DKC
	6
	шт
	

	15
	Винт  для  крепления  к  С-образному  профилю  М10Ох30
	СМО41030 DKC
	12
	шт
	

	16
	Гайка  с  насечкой,  препятствующей  откручиванию  М100
	CM1O1OOO DKC
	12
	шт
	

	17
	Шайба  М1О  кузовная  DIN9021
	СМ121000 DKC
	12
	шт
	

	18
	Полоса  стальная  оцинкованная,  5х50
	ГОСТ 9.307-89 
	53
	м
	

	19
	Уголок  стальной  оцинкованный  50х50х5  мм,  3 м
	ГОСТ 8509-93 
	12
	шт
	

	20
	Заглушки
	 
	55
	шт
	












Ответственное лицо (РП/зам. РП) 
ФИО______________________                                                                   (подпись)___________
Дата______________________
                                                    
