В отдел снабжения ООО «ШЕЛЛРОКК»

От Изгачева Р.А.

З  А  Я  В  К  А

На материал/оборудование по объекту Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

Участок, ссылка на проект (том, лист) Силовое электрооборудование. Блочная комплектная трансформаторная подстанция КТП №4, шифр 04П-24-В-Э1-13.4-ЭМ, лист 1.1; Силовое электрооборудование. Блочная комплектная трансформаторная подстанция КТП №5, шифр 04П-24-В-Э1-13.5-ЭМ, лист 1.1

Адрес доставки Тульская обл., Узловский р-н, с.п. М.О. Каменецкое

| № | Наименование материала (точное с расшифровкой) | Код/ ГОСТ/Артикул | Кол-во. | Ед.изм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП №4-2х 1000 кВа 10/0,4 кВ | 2КТПН-1000/10/0,4У1 ООО ТЭЛ Завод | 1 | шт |  |
| 2 | Усиленная консоль 300 мм | ВВН6030 DKC | 21 | шт |  |
| 3 | Стандартный анкер с болтом М10 | СМ431060 DKC | 60 | шт |  |
| 4 | Кабельный держатель для крепления одножильных и многожильных кабелей, д.40-60 мм | BHR2006 DKC | 8 | шт |  |
| 5 | Лоток лестничный 100х200, лонжерон 1,5 мм, L 3 м | ULM312 DKC | 4 | шт |  |
| 6 | Винт с крестообразным шлицем Мбх10 | СМ010610 DKC | 32 | шт |  |
| 7 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию Мб | СМ100600 DKC | 32 | шт |  |
| 8 | Соединитель усиленный горизонтальный, GТО 100 L | LG1000 DKC | 4 | шт |  |
| 9 | Консоль ВВМ-50 600 мм | ВВМ5060 DKC | 24 | шт |  |
| 10 | Профиль ВРМ-29 300 мм | ВРМ2903 DKC | 6 | шт |  |
| 11 | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой М8х60 | СМО20860 DKC | 48 | шт |  |
| 12 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 | СМ100800 DKC | 48 | шт |  |
| 13 | Консоль одиночная, 41х41 мм, осн.200 | ВВР4120 DKC | 12 | шт |  |
| 14 | П-образный профиль РSМ, L300, толщ.2,5 мм | ВРМ2903 DKC | 6 | шт |  |
| 15 | Винт для крепления к С-образному профилю М10Ох30 | СМО41030 DKC | 12 | шт |  |
| 16 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М100 | CM1O1OOO DKC | 12 | шт |  |
| 17 | Шайба М1О кузовная DIN9021 | СМ121000 DKC | 12 | шт |  |
| 18 | Полоса стальная оцинкованная, 5х50 | ГОСТ 9.307-89 | 53 | м |  |
| 19 | Уголок стальной оцинкованный 50х50х5 мм, 3 м | ГОСТ 8509-93 | 12 | шт |  |
| 20 | Заглушки |  | 55 | шт |  |

Ответственное лицо (РП/зам. РП)

ФИО______________________                                                                   (подпись)___________

Дата______________________