Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал».

1 этап строительства.

- 04П-24-В-Э1-0-ГП

Перечень объектов по 1 этапу:

- Контейнерная площадка №1 (№ 1 по ГП) включая ЖД пути

- АБК (№ 9 по ГП)

- КТП№4 (№ 13.4 по ГП)

- КТП№5 (№ 13.5 по ГП)

- РТП (№ 14 по ГП)

- Резервуар (№ 16 по ГП)

- ЛОС (№ 17 по ГП)

- КОС (№ 18 по ГП)

- Станция пожаротушения (№ 19 по ГП)

- КПП с весовым контролем (№ 20.1 по ГП)

- КПП (№ 20.2 по ГП)

- Стоянка для грузового транспорта (№ 21 по ГП)

- Стоянка для легкового автотранспорта (№ 22 по ГП)

- 04П-24-В-Э1-0-ПЖ1 Примыкание к пути АО "КРТО"

- Длина прямого пути 118,54м (примыкание к сущ.пути)– необщего пользования, Р65 25метровые, жб + дерево шпала (10+10), балласт 90м3.

- Стрелочный перевод 1 шт. 1/9 левая на жб брусе.

- 04П-24-В-Э1-0-ПЖ2 Пути ООО "ТТТ"

- 4 пути общей длиной 4803м необщего пользования Р65 (9660м), шпала ЖБ+дерево (7597шт на прямые+245шт на переезды и кривую), 4 упора, 26 м. контррельса, балласт 10946м3.

- 4 стрелки 1/9 две левых + две правых, на жб брусе.

- дренаж ПНД 2939м.

- 2 переезда шириной 9 м.