## 26._ЛСР-09-01-02 ПНР-Электросна
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 76. Ярославская область | [11 empty] | 76. Ярославская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»» | [18 empty] | «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»»
(наименование стройки)
«Строительство трамвайных путей и контактной сети.Участок от Ленинградского проспекта до разворотного круга ул. Блюхера.» | [19 empty] | «Реконструкция трамвайных путей – 4,6 кмоп Разворотный круг по ул. Блюхера, от разворотного круга по ул. Блюхера до пересечения с Ленинградским проспектом»
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02
Электроснабжение и заземление остановочных комплексов. Пусконаладочные работы | [20 empty] | Электроснабжение и заземление остановочных комплексов. Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 0484ГП.09-1-ТКР3
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 07.07.2023 (01.01.2000) | [18 empty] | 07.07.2023 (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 61.67 | (1,95) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 29.37 | (0,93) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 78.77 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 61.67 | (1,95) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы | [22 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы
4.1 Испытание кабельных линий | [23 empty] | 4.1 Испытание кабельных линий
1 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ДО и ПОСЛЕ МОНТАЖА |  |  | 4: шт; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [11 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ДО и ПОСЛЕ МОНТАЖА
|  | Объем=10+2 | [23 empty] | Объем=10+2
| ОП п.1.1.94 | Для двухпроводной линии ОЗП=0,7; ТЗ=0,7 | [24 empty] | Для двухпроводной линии ОЗП=0,7; ТЗ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.1; 9: 0.7; 10: 34.44; 11: 31.56; 12: 1086.93 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 0.7; 7: 2.688 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.1; 10: 34.44 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.44; 12: 1086.93 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 25.49; 12: 804.33 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 12.4; 12: 391.29 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.33 | [17 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ДО и ПОСЛЕ МОНТАЖА |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [11 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ДО и ПОСЛЕ МОНТАЖА
|  | Объем=2+1+1 | [23 empty] | Объем=2+1+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.1; 10: 16.4; 11: 31.56; 12: 517.58 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 1.28 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.1; 10: 16.4 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.4; 12: 517.58 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 12.14; 12: 383.01 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.9; 12: 186.33 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.44 | [17 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРп01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ |  |  | 4: испытание; 5: 24; 6: 1; 7: 24 | [11 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ
|  | Объем=4+2*10 | [23 empty] | Объем=4+2*10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.86; 10: 668.64; 11: 31.56; 12: 21102.28 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 7: 58.32 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.86; 10: 668.64 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 668.64; 12: 21102.28 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 494.79; 12: 15615.69 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 240.71; 12: 7596.82 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1404.14 | [17 empty] | Всего по позиции
4.2 проверка системы заземления | [23 empty] | 4.2 проверка системы заземления
4 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [11 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 10: 128.1; 11: 31.56; 12: 4042.84 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 10 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 128.1 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 128.1; 12: 4042.84 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 94.79; 12: 2991.7 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 46.12; 12: 1455.42 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 269.01 | [17 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРп01-11-012-01 | Определение удельного сопротивления грунта |  |  | 4: измерение; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Определение удельного сопротивления грунта
| 1 | ОТ |  |  | 8: 41.49; 10: 82.98; 11: 31.56; 12: 2618.85 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.24; 7: 6.48 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 41.49; 10: 82.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.98; 12: 2618.85 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 61.41; 12: 1937.95 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 29.87; 12: 942.79 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174.26 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 930.56; 12: 29368.48 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 930.56; 12: 29368.48 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 1954.18; 12: 61673.81 | [19 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1954.18; 12: 61673.81 | [19 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 930.56; 12: 29368.48 | [19 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 688.62; 12: 21732.68 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 335; 12: 10572.65 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 930.56; 12: 29368.48 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 688.62; 12: 21732.68 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 335; 12: 10572.65 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1954.18; 12: 61673.81 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: (Бочкарев Д. П.) | [21 empty] | (Бочкарев Д. П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (Зражевский К. В.) | [22 empty] | (Зражевский К. В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.