## Table 1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание | стоимость ед. работ | стоимость работ | стоимость ед. материала | стоимость материала | Итого
Вентиляция
П1
1 | Установка приточная (напольная, правая сторона обслуживания): | FLNG 40x60 |  | Sysimple | шт. | 1 | 1753 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентилятор (с резервированием) 15880 м3/ч, 5,25 кВт, 400В |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр приточный G4 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нагреватель (вода 115/70С) 181,04 кВт |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заслонка торцевая |  |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплект автоматики |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Клапан противопожарный универсальный круглый 1000 | КПУ-2Н-О-В-1000-2*ф- ЭПВ230-СН-КК-0-0-0-0-0 |  | Веза | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Дроссель клапан прямоугольный 300х150 | ДК 300х150 |  | Россия | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Дроссель клапан круглый 400 мм | ДК400 |  | Россия | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Решетка вентиляционная | АДР 500х200 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Многосопловый панельный воздухораспределитель ПСМ | 4 ПСМ 315 |  | Арктос | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды из листовой оцинкованной стали, δ=1,2 | ГОСТ 14918-2020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1800х300 |  |  |  | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1500х1000 |  |  |  | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды из листовой оцинкованной стали, δ=0,7 | ГОСТ 14918-2020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 150х300 |  |  |  | м | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды круглые из листовой оцинкованной стали, | ГОСТ 14918-2020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | с тощиной δ=1,0 Ø 1000 |  |  |  | м | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | с тощиной δ=1,0 Ø 900 |  |  |  | м | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | с тощиной δ=0,7 Ø 800 |  |  |  | м | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | с тощиной δ=0,7 Ø 710 |  |  |  | м | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | с тощиной δ=0,7 Ø 560 |  |  |  | м | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | с тощиной δ=0,6 Ø 450 |  |  |  | м | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Врезка из оцинкованной стали толщиной 0.6мм размером 315ø- 315ø |  |  |  | шт. | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.6мм 45° размером 450ø-450ø |  |  |  | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.6мм 90° размером 450ø-450ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 1.0мм 90° размером 1000ø-1000ø |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 560ø- 560ø-450ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 710ø- 710ø-450ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 800ø- 800ø-450ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 900ø- 900ø-450ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 1000ø- 1000ø-450ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.6мм размером 450ø- 450ø |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 560ø- 450ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 710ø- 560ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 800ø- 710ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 900ø- 800ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 1000ø- 900ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Врезка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 150x300-150x300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Врезка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 500x200-500x200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 150x300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1500x1000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1800x300 |  |  |  | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1573x1210-1500x1000 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.4мм. размером размером 300x1800-450ø |  |  |  | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.2мм. размером размером 1500x1000-1000ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.4мм. размером размером 1800x300-450ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1000x1500-1000x1500-1000x1500 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.9мм 45° размером 1000x1500-1000x1500 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.9мм 90° размером 1000x1500-1000x1500 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1500x1000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1573x1210-1500x1000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1000x1500-1000x1500-1000x1500 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Сетка защитная прямоугольная 1500х1000 | БСП 1500х1000 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Металл сортовой для крепления |  |  |  | кг | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки | МПБ – БСТВ |  | BOS | м² | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции | BOS-PROTECTION |  | BOS | м² | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В1, В2 (рез.) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Вентилятор крышный 14410 м3/ч, 4,0 кВт, 380В | OKRS-6,3B-4-У1 (4/1500) |  | VENTZ | шт. | 2 | 184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Монтажный стакан утепленный с обратным клапаном | SV-8-Ko-(I)-У1 |  | VENTZ | шт. | 2 | 103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0