## Table 1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Узел ввода
1 | Клапан регулятора перепада давления | VFG 2R DN40 | 065B2392R | Ридан | шт. | 1
2 | Регулятор перепада давления | AFP-R 0,15-1,5 | 003G1016R | Ридан | шт. | 1
3 | Грязевик Ду65, корпус с фланцевым разъемом, патрубк фланцевые, со штуцерами для дренажного крана и воздухоотводчика | Тип №4 Ду65 |  | Теплотех-Комплект | шт. | 2
4 | Фильтр ФСФ PN16, DN65 с пробкой | ФСФ | 082X4066R | Ридан | шт. | 2
5 | Расходомер фланцевый Ду32 | ПРЭМ 32-L2-R-0 |  | ПРЭМ | шт. | 2
6 | Шаровый кран фланцевый Ду65 Tmax 150C | RJIP Standard | 065N9626R | Ридан | шт. | 4
7 | Шаровый кран Ду32 Tmax 120C | BVR-R | 065B8310RG | Ридан | шт. | 1
8 | Шаровый кран Ду25 Tmax 120C | BVR-R | 065B8309RG | Ридан | шт. | 6
9 | Шаровый кран Ду15 Tmax 120C | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 5
10 | Воздухоотводчик (Tраб. Max=120 C), Ду15 | Flexvent DN15 |  | Flamco | шт. | 2
11 | Термометр | БТ-52.211 |  | Росма | шт. | 2
12 | Манометрический кран |  |  | Росма | шт. | 14
13 | Манометр | ТМ-310Р |  | Росма | шт. | 5
14 | Термоманометр | ТМТБ-4 |  | Росма | шт. | 3
15 | Трубка для манометра на горзонтальном трубопроводе |  |  | Росма | шт. | 5
16 | Ручной балансировочный клапан Ду40 | MNT-R | 003Z2335R | Ридан | шт. | 1
17 | Ручной балансировочный клапан Ду25 | MNT-R | 003Z2333R | Ридан | шт. | 1
18 | Ручной балансировочный клапан Ду15 | MNT-R | 003Z2331R | Ридан | шт. | 1
Узел управления
19 | Комбинированный балансировочный клапан Ду40 | AQT R Ду40 | 003Z1970R | Ридан | шт. | 1
20 | Электропривод к балансировочному клапану | AME-1000R-24 | 082G3025R | Ридан | шт. | 1
21 | Ручной балансировочный клапан Ду32 | MNT-R | 003Z2334R | Ридан | шт. | 1
22 | Насос циркуляционный | MEGA 40-6F 1x230V | 71121005 | Shinhoo | шт. | 2
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
23 | Клапан обратный с латунным золотником Ду32 | VT.151.N.07 |  | Valtec | шт. | 1
24 | Шаровый кран фланцевый Ду50 Tmax 150C | RJIP Standard | 065N9625R | Ридан | шт. | 6
25 | Шаровый кран Ду15 Tmax 120C | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 1
26 | Воздухоотводчик (Tраб. Max=120 C), Ду15 | Flexvent DN15 |  | Flamco | шт. | 1
27 | Термоманометр | ТМТБ-4 |  | Росма | шт. | 4
A1-A4
28 | Воздушно-отопительный агрегат | КЭВ-25T3W2 |  | Тепломаш | шт. | 4
29 | Узел регулирования | КЭВ-УТМ-4 |  | Тепломаш | шт. | 4
Приборы отопления
30 | Регистр из гладких труб L=3м, Ду 150, 4 трубы, | ГОСТ10704-91 |  | Россия | шт. | 2
31 | Шаровый кран Ду15 Tmax 120C | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 4
32 | Шаровый кран Ду25 Tmax 120C | BVR-R | 065B8309RG | Ридан | шт. | 2 |  | для слива
Трубопроводы
33 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø89х3,5 (Ду80) | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 1.8 |  | для коллектора
34 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø76х3,5 (Ду65) | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 93
35 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø57х3,5 (Ду50) | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 36
36 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ø42,3х3,2 (Ду32) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 19
37 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ø33,5х3,2 (Ду25) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 68
38 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ø26,8х2,8 (Ду20) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 92
39 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ø21,3х2,8 (Ду15) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 25
40 | Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн89 | ТУ 5769-007-09740968-2015 | 100-1000.89.40 | BOS | шт. | 2
41 | Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн76 | ТУ 5769-007-09740968-2015 | 100-1000.76.40 | BOS | шт. | 102
42 | Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн57 | ТУ 5769-007-09740968-2015 | 100-1000.57.40 | BOS | шт. | 39
43 | Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн42 | ТУ 5769-007-09740968-2015 | 100-1000.42.40 | BOS | шт. | 21
44 | Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн35 | ТУ 5769-007-09740968-2015 | 100-1000.35.40 | BOS | шт. | 75
45 | Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн28 | ТУ 5769-007-09740968-2015 | 100-1000.28.40 | BOS | шт. | 101
46 | Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, | ТУ 5769-007-09740968-2015 | 100-1000.21.40 | BOS | шт. | 28
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн21
47 | Опора неподвижная хомутовая для Ду65 | Серия 5.903-13 выпуск 7-95 ТС-659.00.00-04 |  |  | шт. | 6
48 | Металл для крепления трубопроводов |  |  |  | кг | 66
49 | Хомут трубный 3” – М8 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 2
50 | Хомут трубный 2 1/2” – М8 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 23
51 | Хомут трубный 2” – М8 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 11
52 | Хомут трубный 1 1/4” – М8 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 6
53 | Хомут трубный 1” – М8 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 34
54 | Хомут трубный 3/4” – М8 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 46
55 | Шпилька М8х1000 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 53
Трубопроводная арматура
56 | Шаровый кран Ду15 Tmax 120C | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 20
57 | Шаровый кран Ду25 Tmax 120C | BVR-R | 065B8309RG | Ридан | шт. | 4
58 | Воздухоотводчик (Tраб. Max=120 C), Ду15 | Flexvent DN15 |  | Flamco | шт. | 16
Дренаж
59 | Шаровый кран Ду32 Tmax 120C | BVR-R | 065B8210R | Ридан | шт. | 2
60 | Клапан обратный с латунным золотником Ду32 | VT.151.N.09 |  | Valtec | шт. | 1
61 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду32 | Ц 32x3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 6
62 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду25 | Ц 25x3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 4
Прочие материалы
63 | Мастика «Вектор 1025» антикоррозийная | ТУ 20.30.12-026-37491760-2023 |  |  | кг | 4
64 | Мастика «Вектор 1214» антикоррозийная | ТУ 20.30.12-027-37491760-2023 |  |  | кг | 4