## Table 1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код продукции |  |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. изме- рения | Кол. |  | Масса 1 ед., кг | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9
Вентиляция
П1
1 | Установка приточная (блочная,левая сторона обслуживания, с комплектом автоматики и смесительным узлом) | FLNG 60*100 | [6 empty] | Systemair |  |  | шт. | 1 |  |  | 27520_U22- 205P1_PER_ 51
2 | Решетка наружная | АРН 2000-2000 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 2
3 | Решетка алюминиевая однорядная регулируемая с клапаном расхода воздуха | АМР 1000x300-0 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 23
4 | Дроссель-клапан | РЕГЛАН-700*500-Н-Р | [6 empty] | Веза |  |  | шт. | 1
5 | Дроссель-клапан | РЕГЛАН-700*400-Н-Р | [6 empty] | Веза |  |  | шт. | 2
6 | Дроссель-клапан | РЕГЛАН-500*500-Н-Р | [6 empty] | Веза |  |  | шт. | 1
7 | Дроссель-клапан | РЕГЛАН-900*650-Н-Р | [6 empty] | Веза |  |  | шт. | 1
8 | Дроссель-клапан | РЕГЛАН-1000*700-Н- Р | [6 empty] | Веза |  |  | шт. | 1
9 | Клапан огнезадерживающий | КПУ-2Н-О-Н-500*500- 2ф-МЭО220-СН | [6 empty] | Веза |  |  | шт. | 1
10 | Клапан огнезадерживающий | КПУ-2Н-О-Н- 2000*1500-2ф- МЭО220-СН | [6 empty] | Веза |  |  | шт. | 1
11 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 400x300 | [10 empty] | м | 14.5
12 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 450x300 | [10 empty] | м | 15
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код продукции |  |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
13 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 500x500 | [10 empty] | м | 52
14 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 600x400 | [10 empty] | м | 12.4
15 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x400 | [10 empty] | м | 10.4
16 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x500 | [10 empty] | м | 10.7
17 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 800x600 | [10 empty] | м | 5.2
18 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x300 | [10 empty] | м | 17
19 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x500 | [10 empty] | м | 10
20 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x650 | [10 empty] | м | 12
21 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x300 | [10 empty] | м | 6.9
22 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x700 | [10 empty] | м | 4
23 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x1000 | [10 empty] | м | 25.8
24 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x800 | [10 empty] | м | 2.6
25 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x800 | [10 empty] | м | 8.8
26 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1000 | [10 empty] | м | 7
27 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1300 | [10 empty] | м | 1.8
28 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1500 | [10 empty] | м | 16.5
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код продукции |  |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
29 | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x400 | [10 empty] | шт. | 1
30 | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x300 | [10 empty] | шт. | 23
31 | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x1000 | [10 empty] | шт. | 3
32 | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1200 | [10 empty] | шт. | 1
33 | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1300 | [10 empty] | шт. | 1
34 | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 400x300 | [10 empty] | шт. | 2
35 | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 450x300 | [10 empty] | шт. | 4
36 | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x400 | [10 empty] | шт. | 1
37 | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1300 | [10 empty] | шт. | 1
38 | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1500 | [10 empty] | шт. | 1
39 | Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 300x900 | [10 empty] | шт. | 2
40 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1500 | [10 empty] | шт. | 2
41 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 300x900 | [10 empty] | шт. | 1
42 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 400x700 | [10 empty] | шт. | 1
43 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 600x400 | [10 empty] | шт. | 1
44 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 800x600 | [10 empty] | шт. | 1
45 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x300 | [10 empty] | шт. | 2
46 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x700 | [10 empty] | шт. | 1
47 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x800 | [10 empty] | шт. | 1
48 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1500x2000 | [10 empty] | шт. | 1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код продукции |  |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
49 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 400x600/300x400 | [10 empty] | шт. | 2
50 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 500x700/400x600 | [10 empty] | шт. | 2
51 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 600x800/500x700 | [10 empty] | шт. | 1
52 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 450x300/900x300 | [10 empty] | шт. | 3
53 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x500/900x300 | [10 empty] | шт. | 2
54 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 650x900/600x800 | [10 empty] | шт. | 1
55 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x650/900x500 | [10 empty] | шт. | 2
56 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x1000/500x700 | [10 empty] | шт. | 1
57 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x1000/650x900 | [10 empty] | шт. | 3
58 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x1000/700x1000 | [10 empty] | шт. | 1
59 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x800/1000x700 | [10 empty] | шт. | 1
60 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x800/1000x500 | [10 empty] | шт. | 1
61 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1000/120x800 | [10 empty] | шт. | 1
62 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1500/1800x1300 | [10 empty] | шт. | 2
63 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | [10 empty] | кг | 120
64 | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки | BOS-VETN-30-БО | [9 empty] | м² | 120
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код продукции |  |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
65 | Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции | BOS-VPROTECTION ФА | [9 empty] | м² | 140
66 | Изделия огнезащитные из базальтового волокна, толщина 20мм | BOS-PRO-VENT: (EI 60) | [9 empty] | м² | 125
67 | Крепеж | [10 empty] | компл | 1
68 | П2
69 | Установка приточная (блочная,правая сторона обслуживания, с комплектом автоматики и смесительным узлом) | FLNG 60*90 | [6 empty] | Systemair |  |  | шт. | 1 |  |  | 27520_U22- 205P2_PER_ 51
70 | Решетка наружная | АРН 2000-1500 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 2
71 | Приточный воздухораспределитель | АМР 1000х600 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 6
72 | Клапан огнезадерживающий | КПУ-2Н-О-Н- 1000*2000-2ф- МЭО220-СН | [6 empty] | ВЕЗА |  |  | шт. | 1
73 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x500 | [10 empty] | м | 3.2
74 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x600 | [10 empty] | м | 2
75 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x700 | [10 empty] | м | 2
76 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x900 | [10 empty] | м | 2.1
77 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1400x1000 | [10 empty] | м | 2.1
78 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1000 | [10 empty] | м | 2
79 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1200 | [10 empty] | м | 2
80 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1000 | [10 empty] | м | 27.1
81 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1300 | [10 empty] | м | 8.3
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код продукции |  |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
82 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2500x800 | [10 empty] | м | 0.4
83 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2500x1800 | [10 empty] | м | 3.8
84 | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x600 | [10 empty] | шт. | 6
85 | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2500x1800 | [10 empty] | шт. | 1
86 | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x500 | [10 empty] | шт. | 1
87 | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2500x1800 | [10 empty] | шт. | 2
88 | Отвод-30° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1000 | [10 empty] | шт. | 2
89 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x2000/1300x2000 | [10 empty] | шт. | 1
90 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x2500 | [10 empty] | шт. | 1
91 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x2000 | [10 empty] | шт. | 2
92 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1000 | [10 empty] | шт. | 1
93 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1000 | [10 empty] | шт. | 1
94 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x1000/500x700 | [10 empty] | шт. | 1
95 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x1200/700x1000 | [10 empty] | шт. | 1
96 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x1400/900x1200 | [10 empty] | шт. | 1
97 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x1400/1000x1800 | [10 empty] | шт. | 1
98 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x1800/1000x1800 | [10 empty] | шт. | 1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код продукции |  |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
99 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x1800/1000x2000 | [10 empty] | шт. | 1
100 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1000/2500x800 | [10 empty] | шт. | 1
101 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | [10 empty] | кг | 0
102 | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки | BOS-VETN-30-БО | [9 empty] | м² | 302
103 | Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции | BOS-VPROTECTION ФА | [9 empty] | м² | 350
104 | Крепеж | [10 empty] | компл | 1
105 | В1-В3 | [14 empty] | В1,В3 раб. В2 рез
106 | Крышный вентилятор | OKRS-6,3A-4-К1-У1- NSD24 (3/1500) | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 3
107 | Монтажный стакан | SV-8-Ko-(1)-У1 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 3
108 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 600*600 | [10 empty] | М | 3
109 | Сетка оцинкованная 20х20х1 | [10 empty] | М2 | 1
110 | Металл сортовой для крепления | [10 empty] | Кг | 20
111 | Крепеж | [10 empty] | Компл | 1
112 | В4-В6 | [14 empty] | В4,В5 раб. В6 рез
113 | Осевой вентилятор | PVO-056C-2-К1-У2- NSD24 (2,2/3000) | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 3
114 | Вставка гибкая | VG-5.6-K1-У1 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 6
115 | Комплект виброизоляторов | RV-1-У2 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 3
116 | Комплект монтажных опор | MOV-5.6-К1-У1 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 3
117 | Защитная решетка | БСК560 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 3
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код продукции |  |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
118 | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-1000- 800-К-0 | [6 empty] | Веза |  |  | шт. | 3
119 | Решетка наружная | АРН1000-800 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 3
120 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d560 | [10 empty] | М | 1.5
121 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 1000*800 | [10 empty] | М | 3
122 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 1000*800/d560 | [10 empty] | М | 3
123 | Металл сортовой для крепления | [10 empty] | Кг | 15
124 | Крепеж | [10 empty] | Компл | 1
125 | В7-В8 | [14 empty] | В7 раб. В8 рез
126 | Крышный вентилятор | OKRS-8D-6-К1-У1- NSD24 (7,5/1000) | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 2
127 | Монтажный стакан | SV-10-Ko-(I)-К1-У1 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 2
128 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 800*800 | [10 empty] | М | 2
129 | Сетка оцинкованная 20х20х1 | [10 empty] | М2 | 2
130 | Металл сортовой для крепления | [10 empty] | Кг | 15
131 | Крепеж | [10 empty] | Компл | 1
132 | В9-В10 | [14 empty] | В9 раб. В10 рез
133 | Осевой вентилятор | PVO-056C-2-К1-У2- NSD24 (2,2/3000) | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 2
134 | Вставка гибкая | VG-7.1-K1-У1 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 4
135 | Комплект виброизоляторов | RV-2-У2 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 2
136 | Комплект монтажных опор | MOV-7.1-К1-У1 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 2
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код продукции |  |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
137 | Защитная решетка | БСК710 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 2
138 | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-1500- 1000-К-0 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 2
139 | Решетка наружная | АРН1500-1000 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 2
140 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d710 | [10 empty] | М | 1
141 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1500*1000 | [10 empty] | М | 2
142 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1500*1000/d710 | [10 empty] | М | 2
143 | Металл сортовой для крепления | [10 empty] | Кг | 30
144 | Крепеж | [10 empty] | Компл | 1
145 | В11-В12 | [14 empty] | В11раб. В12рез
146 | Крышный вентилятор | OKRS-4,5D-4-К1-У1- NSD24 (1,5/1500) | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 2
147 | Монтажный стакан | SV-6,3-(I)-У1 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 2
148 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 450*450 | [10 empty] | М | 2
149 | Сетка оцинкованная 20х20х1 | [10 empty] | М2 | 1
150 | Металл сортовой для крепления | [10 empty] | Кг | 15
151 | Крепеж | [10 empty] | Компл | 1
152 | ПА1-ПА6
153 | Осевой вентилятор | PVO-080J-4-К1-У2- NSD24 (5,5/1500) | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 6
154 | Вставка гибкая | VG-8-K1-У1 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 12
155 | Комплект виброизоляторов | RV-3-У2 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 6
[11 empty] | Е230-001-8000633006-РД-01-10.04.020-ОВ1.С | [5 empty] | Лист
9
|  |  | Изм. |  | Кол.уч | Лист | №док | Подп. |  | Дата
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код продукции |  |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
156 | Комплект монтажных опор | MOV-8-К1-У1 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 6
157 | Защитная решетка | БСК800 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 6
158 | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-2000- 1500-К-0 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 6
159 | Решетка наружная | АРН2000-1500 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 6
160 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d800 | [10 empty] | М | 3
161 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 2000*1500 | [10 empty] | М | 6
162 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 2000*1500/d800 | [10 empty] | М | 6
163 | Металл сортовой для крепления | [10 empty] | Кг | 80
164 | Крепеж | [10 empty] | Компл | 1
165 | ПА7-ПА8
166 | Осевой вентилятор | PVO-050B-2-К1-У2- NSD24 (1,5/3000) | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 2
167 | Вставка гибкая | VG-5-K1-У1 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 4
168 | Комплект виброизоляторов | RV-1-У2 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 2
169 | Комплект монтажных опор | MOV-5-К1-У1 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 2
170 | Защитная решетка | БСК500 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 2
171 | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-1000- 1000-К-0 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 2
172 | Решетка наружная | АРН1000-1000 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 2
173 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d500 | [10 empty] | М | 2
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код продукции |  |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
174 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1000*1000 | [10 empty] | М | 2
175 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1000*1000/d500 | [10 empty] | М | 2
176 | Металл сортовой для крепления | [10 empty] | Кг | 25
177 | Крепеж | [10 empty] | Компл | 1
178 | ВА1-ВА4
179 | Центробежный вентилятор | VR-80-75-10-8-1,0Dн- Лев0-К1-У2-NSD24 (7,5/750) | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 4
180 | Вставка гибкая | VGV-700*700-ВK1- У1 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 4
181 | Вставка гибкая | VGV-10-ВK1-У1 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 4
182 | Комплект виброизоляторов | RV-6-У2 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 4
183 | Защитная решетка | БСР 1200*1000 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 4
184 | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-1200- 1000-К-0 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 5
185 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1200*1000 | [10 empty] | М | 20
186 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d1000 | [10 empty] | М | 6
187 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 750*750 | [10 empty] | М | 2
188 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1200*1000/d1000 | [10 empty] | шт. | 4
189 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1200*1000/750*750 | [10 empty] | шт. | 4
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код продукции |  |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
190 | Отвод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1200*1000 | [10 empty] | шт. | 4
191 | Полуотвод с сеткой из оцинк. стали по ГОСТ 19903- 74 S=1мм 1200*1000 | [10 empty] | шт. | 4
192 | Металл сортовой для крепления | [10 empty] | Кг | 40
193 | Крепеж | [10 empty] | Компл | 1
194 | ВА5-ВА8
195 | Осевой вентилятор | PVO-063C-2-К1-У2- NSD24 (3/3000) | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 4
196 | Вставка гибкая | VG-6,3-K1-У1 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 8
197 | Комплект виброизоляторов | RV-1-У2 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 4
198 | Комплект монтажных опор | MOV-6,3-К1-У1 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 4
199 | Защитная решетка | БСК 630 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 4
200 | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-1500- 1000-К-0 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 4
201 | Решетка наружная | АРН1500-1000 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 4
202 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d630 | [10 empty] | М | 1
203 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1500*1000 | [10 empty] | М | 2
204 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1500*1000/d630 | [10 empty] | М | 2
205 | Металл сортовой для крепления | [10 empty] | Кг | 30
206 | Крепеж | [10 empty] | Компл | 1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код продукции |  |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
207 | ВА9-ВА10
208 | Центробежный вентилятор | VR-80-75-5-4-1,05Dн- Лев0-К1-У1-NSD24 (3/1500) | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 2
209 | Вставка гибкая | VGV-350*350-ВK1- У1 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 2
210 | Вставка гибкая | VGV-5-ВK1-У1 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 2
211 | Комплект виброизоляторов | RV-2-У2 | [6 empty] | VENTZ |  |  | шт. | 2
212 | Защитная решетка | БСР 800*500 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 2
213 | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-800- 500-К-0 | [6 empty] | Арктос |  |  | шт. | 2
214 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 800*500 | [10 empty] | М | 9
215 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d500 | [10 empty] | М | 4
216 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 350*350 | [10 empty] | М | 1
217 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 800*500/d500 | [10 empty] | шт. | 2
218 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 350*350/800*500 | [10 empty] | шт. | 2
219 | Отвод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 800*500 | [10 empty] | шт. | 2
220 | Полуотвод с сеткой из оцинк. стали по ГОСТ 19903- 74 S=0,7мм 800*500 | [10 empty] | шт. | 2
221 | Металл сортовой для крепления | [10 empty] | Кг | 24
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код продукции |  |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
222 | Крепеж | [10 empty] | Компл | 1
223 | ВЕ1-ВЕ4
224 | Дефлектор (серия 5.904-51) d800 | [10 empty] | шт. | 4
225 | Узел прохода УП4-19 (по серии 5.904-45) | [10 empty] | шт. | 4
226 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d800 | [10 empty] | М | 4
227 | Сетка оцинкованная 20х20х1 | [10 empty] | М2 | 4
228 | Металл сортовой для крепления | [10 empty] | Кг | 20
229 | Крепеж | [10 empty] | Компл | 1