## Table 1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Едини- ца изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Система отопления СО1 (Т1.1/Т2.2)
Отопительные приборы
1 | Регистры из гладких труб Ду80 в 4 ряда (2 шт. заглушки и 6 шт. отводы) L=1000 мм |  |  |  | шт. | 1
2 | Регистры из гладких труб Ду80 в 4 ряда (2 шт. заглушки и 6 шт. отводы) L=1500 мм |  |  |  | шт. | 2
3 | Регистры из гладких труб Ду80 в 4 ряда (2 шт. заглушки и 6 шт. отводы) L=2000 мм |  |  |  | шт. | 1
4 | Регистры из гладких труб Ду80 в 4 ряда (2 шт. заглушки и 6 шт. отводы) L=2500 мм |  |  |  | шт. | 3
5 | Регистры из гладких труб Ду80 в 4 ряда (2 шт. заглушки и 6 шт. отводы) L=3000 мм |  |  |  | шт. | 3
Трубопроводы
6 | Труба стальная водогазопроводная Ø21,3х2,8 (Ду15) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 33 | 1.28
7 | Труба стальная водогазопроводная Ø26,8х2,8 (Ду20) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 50 | 1.66
8 | Труба стальная водогазопроводная Ø33,5х3,2 (Ду25) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 84.5 | 2.39
Теплоизоляционные конструкции
9 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 30 мм Ø21 | BOS PIPE 21*30*1000 |  | BOS | м | 33
10 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 30 мм Ø28 | BOS PIPE 28*30*1000 |  | BOS | м | 50
11 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные | BOS PIPE 35*30*1000 |  | BOS | м | 84.5
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 30 мм Ø35
Арматура
12 | Кран шаровой стальной Ø1/2'' | BVR-R DN15 | 065В8207R | Ридан | шт. | 24 |  | для регистров 20 шт.
13 | Воздухоотводчик Ду15 | Flexvent Ду15 | FL89000 | Flamco | шт. | 2
Антикоррозийные материалы
14 | Термостойкая эмаль КО-8111 |  |  | Россия | м2 | 15.3
15 | Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00 Ду25 | Серия 5.903-13, вып.7-95 |  |  | компл. | 4 | 0.56 | НО-1,НО-2
Система теплоснабжения калориферов приточных установок П1,П2
Оборудование
16 | Узел смесительный с циркуляционным насосом и подводками включен в поставку установки П1 |  |  |  | компл. | 1
17 | Узел смесительный с циркуляционным насосом и подводками включен в поставку установки П2 |  |  |  | компл. | 1
Трубопроводы
Трубопровод из стальных электросварных труб:
18 | 133х4,0 ГОСТ10704-91 В10 ГОСТ10705-80 |  |  |  | м | 103.5 | 12.73
19 | 89х3,5 ГОСТ10704-91 В10 ГОСТ10705-80 |  |  |  | м | 65.5 | 7.38
Теплоизоляционные конструкции
20 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 40 мм Ø133 | BOS PIPE 133*40*1000 |  | BOS | м | 103.5
21 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 40 мм Ø89 | BOS PIPE 89*40*1000 |  | BOS | м | 65.5
Арматура
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
22 | Шаровый кран Ду15 | BVR-R DN15 | 065В8207R | Ридан | шт. | 4
23 | Воздухоотводчик Ду15 | Flexvent Ду15 | FL89000 | Flamco | шт. | 4
Антикоррозийные материалы
24 | Термостойкая эмаль КО-8111 |  |  | Россия | м2 | 61.6
25 | Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00-07 Ду125 | Серия 5.903-13, вып.7-95 |  |  | компл. | 4 | 4.4 | НО-5,НО-6
Система теплоснабжения калорифера приточной установки П3
Оборудование
26 | Узел смесительный с циркуляционным насосом и подводками включен в поставку установки П3 |  |  |  | компл. | 1
Трубопроводы
27 | Труба стальная водогазопроводная Ø21,3х2,8 (Ду15) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 0.4 | 1.28
28 | Труба стальная водогазопроводная Ø33,5х3,2 (Ду25) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 0.2 | 2.39
29 | Труба стальная водогазопроводная Ø48,0х3,5 (Ду40) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 66.5 | 3.84
30 | Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 гр.В ГОСТ 10705-80 из стали B-20 ГОСТ1050- 2013 в заводской изоляции из пенополиуретана ППУ- 345 45х4,0/140-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 толщина изоляции δ=38,5мм |  |  |  | м | 33.9
Фасонные изделия в изоляции ППУ-345 в ОЦ
31 | Отвод Ст 45х4,0/140-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732- 2020/ст20 |  |  |  | шт. | 10 |  | L=460 мм
Теплоизоляционные конструкции
32 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 40 мм Ø48 | BOS PIPE 48*40*1000 |  | BOS | м | 66.5
Арматура
33 | Шаровый кран Ду15 | BVR-R DN15 | 065В8207R | Ридан | шт. | 4
34 | Воздухоотводчик Ду15 | Flexvent Ду15 | FL89000 | Flamco | шт. | 4
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
35 | Шаровый кран Ду25 | BVR-R DN25 |  | Ридан | шт. | 2
Антикоррозийные материалы
36 | Термостойкая эмаль КО-8111 |  |  | Россия | м2 | 10.1
37 | Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00-02 Ду40 | Серия 5.903-13, вып.7-95 |  |  | компл. | 4 | 0.64 | НО-3,НО-4