## Table 1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
1.1.9 | Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1200х600/1000х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
2010-01-01 | Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1000х600/800х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
2011-01-01 | Отвод-30° из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1200х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
2012-01-01 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1200х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
2013-01-01 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 1200х1200/1200х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
2014-01-01 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 2000х2000/1200х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
2015-01-01 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 1200х600/965х275 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 8
2016-01-01 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 1000х600/965х275 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 9
2017-01-01 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 800х600/965х275 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 8
2018-01-01 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм 1200х1200 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
2019-01-01 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм 800х600 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
2020-01-01 | Клапан противопожарный с приводом 220 В и обогревом | КПУ-1200х1200-НО-(220)-EI60 |  |  | шт. | 1 |  | или аналог
2021-01-01 | Маты теплоизоляционные б=30 мм | ТЕХ MAT |  | ROCKWOOL | м2 | 40
2022-01-01 | Лист оцинкованный, 0,5 мм укрывной |  |  | ROCKWOOL | м2 | 44
1.2 | Воздухозаборный воздуховод | см. лист 5, узел 7
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
1.2.1 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,0 мм., 2000х2000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 12
1.2.2 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 2000х2000/1600х1600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
1.2.3 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 2000х2000 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
1.2.4 | Решетка вентиляционная наружного исполнения | РДГ 1600х1600 |  | Арктос | шт. | 1 |  | или аналог
1.2.5 | Лист 16 мм, Ст3кп | ГОСТ 19903-2015 |  |  | м2 | 2 |  | узел крепления
1.2.6 | Лист 5 мм, Ст3кп (полоса 200х5 мм) | ГОСТ 19903-2015 |  |  | м2 | 2 |  | узел крепления
1.2.7 | Резина-пластина 2КЩ-А-с | ГОСТ 7338-90 |  |  | м2 | 2 |  | узел крепления
1.2.8 | Анкер М20х250, в комплекте с хим. составом |  |  | DKC | шт. | 16 |  | узел крепления
1.2.9 | Гайка М20.40Х.016 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 32 |  | узел крепления
2010-01-02 | Винт самонарезающий 2,5 мм | ГОСТ 11650-80 |  |  | шт. | 52 |  | узел крепления
1.3 | П2
1.3.1 | Приточная установка производительностью 36500 м3/ч; 450 Па | Е230-0001-8000571851-РД-01- 10.20.010-ОВ.ОЛ2 | П2 | Системэйр | к-т. | 1 |  | ОЛ2
| в комплекте с щитом управления с узлами управления | [6 empty] | или аналог
теплоносителем
1.3.2 | Труба ВГП 15Ц-15х2,8, ст.оц. | ГОСТ 8732-78 |  |  | м.п. | 0.5 |  | дренажный узел
1.3.3 | Кран шаровый латунный муфтовый диаметр 15 | 065В8207 |  | Danfoss | шт. | 1 |  | дренажный узел
или аналог
1.3.4 | Воздухораспределитель для прямоугольных воздуховодов (965 х 275 мм - уст.) | ПВВ 1000-8 |  | Арктос | шт. | 18
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
1.3.5 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1200х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 14.5
1.3.6 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1400х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 9
1.3.6 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1200х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 9
1.3.7 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1000х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 13
1.3.8 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., 800х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 11
1.3.9 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., 600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 8.5
2010-01-03 | Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1400х600/1200х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
2011-01-03 | Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1200х600/1000х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
2012-01-03 | Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1000х600/800х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
2013-01-03 | Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм., 800х600/600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
2014-01-03 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1200х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 5
2015-01-03 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 2000х1200/1200х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
2016-01-03 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 1200х1200/1400х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
2017-01-03 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 1200х1200/1000х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
2018-01-03 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 1400х600/965х275 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3
2019-01-03 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 1200х600/965х275 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3
2020-01-03 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 1000х600/965х275 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 5
2021-01-03 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 800х600/965х275 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4
2022-01-03 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 600х600/965х275 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
2023-01-03 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм 1200х1200 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
2024-01-03 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм 800х600 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
2025-01-03 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм 600х600 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
2026-01-03 | Клапан противопожарный с приводом 220 В и обогревом | КПУ-1200х1200-НО-(220)-EI60 |  |  | шт. | 1 |  | или аналог
2027-01-03 | Маты теплоизоляционные б=30 мм | ТЕХ MAT |  | ROCKWOOL | м2 | 31
2028-01-03 | Лист оцинкованный, 0,5 мм укрывной |  |  | ROCKWOOL | м2 | 34
1.4 | ПА1-2
1.4.1 | Вентилятор канальный, производительность 14470 м3/час, 2,2 КВт | Е230-0001-8000571851-РД-01- 10.20.010-ОВ.ОЛ3 | ПА1, ПА2 | Завод Вентилятор | компл. | 2 |  | или аналог
| В комплекте с крепежом, фитингами и шкафом управления | ВО13-284 №7.1 4/30˚-71 90L4
1.4.2 | Клапан воздушный обратный, ∅710 мм | КВО 710М |  | Арктос | шт. | 2 |  | или аналог
1.4.3 | Решетка вентиляционная круглая ∅710 мм | CG 710 |  | Арктос | шт. | 2 |  | или аналог
1.4.4 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., ∅710 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 1
1.4.5 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., 800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 8
1.4.6 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,8 мм., 800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4
1.4.7 | Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм., 800х800/∅710 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
1.4.8 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 2000х2000/800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
1.5 | В1-7
1.5.1 | Крышный вентилятор ВКРФ №6,3, 5,5 КВт, 22560 м3/час | Е230-0001-8000571851-РД-01- 10.20.010-ОВ.ОЛ4 | В1, В2, В3 | Завод Вентилятор | компл. | 3 |  | или аналог
| в комплекте с крепежом, фитингами и шкафом управления | ВКРФ №6.3 РВ9 5.5/1500
1.5.2 | Крышный вентилятор ВКРФ №6,3, 0,75 КВт, 8755 м3/час | Е230-0001-8000571851-РД-01- 10.20.010-ОВ.ОЛ5 | В4, В5, В6, В7 | Завод Вентилятор | компл. | 4 |  | или аналог
| в комплекте с крепежом, фитингами и шкафом управления | ВКРФ №5.6 РВ6 0.75/1000 80А6
1.5.3 | Клапан воздушный обратный, ∅600 мм | КВО 600М |  | Арктос | шт. | 4 |  | или аналог
1.5.4 | Клапан воздушный обратный, ∅700 мм | КВО 700М |  | Арктос | шт. | 3 |  | или аналог
1.5.5 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., ∅600 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 4
1.5.6 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., ∅700 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 3
1.5.7 | Решетка вентиляционная круглая ∅600 мм | CG 600 |  | Арктос | шт. | 4 |  | или аналог
1.5.8 | Решетка вентиляционная круглая ∅700 мм | CG 700 |  | Арктос | шт. | 3 |  | или аналог
1.6 | ВА1-2
1.6.1 | Вентилятор радиальный, производительностью 15080 м3/час, 3 КВт | Е230-0001-8000571851-РД-01- 10.20.010-ОВ.ОЛ6 | ВА1, ВА2 | Завод Вентилятор | компл. | 2 |  | или аналог
| в комплекте с рамой, крепежом, фитингами и шкафом управления | ВР280-46-8 исп. 5
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
1.6.2 | Клапан воздушный обратный, ∅800 мм | КВО 800М |  | Арктос | шт. | 2 |  | или аналог
1.6.3 | Решетка вентиляционная круглая ∅800 мм | CG 800 |  | Арктос | шт. | 2 |  | или аналог
1.6.4 | Решетка вентиляционная 600х600 мм | РДГ 600х600 мм |  | Арктос | шт. | 2 |  | или аналог
1.6.5 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., ∅800 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 7
1.6.6 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., 600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 5.5
1.6.7 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,8 мм., ∅800 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4
1.6.8 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,8 мм., 600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
1.6.9 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,8 мм., 600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
1.7 | ВЕ1
1.7.1 | Решетка вентиляционная | АРН 450х450 мм |  | Арктос | шт. | 2 |  | или аналог
2 | Система отопления
2.1 | Узел управления | см. лист 11, 14 | [5 empty] | данные по ЗРА - см. лист 14
2.1.1 | Труба ф130х5, ст20 | ГОСТ 8732-78 |  |  | м.п. | 2
2.1.2 | Труба ф109х4,5, ст20 | ГОСТ 8732-78 |  |  | м.п. | 12
2.1.3 | Труба ф57х3,2, ст20 | ГОСТ 8732-78 |  |  | м.п. | 9
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
2.1.4 | Труба ф34х3,2, ст20 | ГОСТ 8732-78 |  |  | м.п. | 6
2.1.5 | Переход концентрический Ду120хДу100 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2
2.1.7 | Отвод Ду100 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 4
2.1.8 | Отвод Ду50 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 7
2.1.9 | Отвод Ду25 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 6
2010-02-01 | Тройник Ду120хДу100хДу120, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2
2011-02-01 | Тройник Ду50хДу25хДу50, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2
2012-02-01 | Тройник равнопроходной Ду50, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 4
2013-02-01 | Эмаль под покраску акриловая АС-7 | ГОСТ 9825-73 |  |  | м2 | 14 |  | 2 слоя
2014-02-01 | Грунтовка под эмаль | ГОСТ 51693-2000 |  |  | м2 | 7 |  | 1 слой
2.2 | Теплоснабжение приточных установок Т1/Т2 | [6 empty] | данные по ЗРА - см. лист 14
2.2.1 | Труба ф109х4,5, ст20 | ГОСТ 8732-78 |  |  | м.п. | 83
2.2.2 | Труба ф34х3,2, ст20 | ГОСТ 8732-78 |  |  | м.п. | 1 |  | Для врезки под воздухоотводчики
2.2.3 | Отвод Ду100 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 40
2.2.4 | Тройник равнопроходной Ду100, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
2.2.5 | Фланец воротниковый Ду32, исполнение 11, PN16, Ст20 | ГОСТ 33259-2015 |  |  | шт. | 6 |  | с крепежом под фланец
2.2.6 | Прокладка под фланцевое соединение А-100-16 | ГОСТ 15180-86 |  |  | шт. | 4
материал АГПМ ТУ 2577-004-12058737-2002
2.2.7 | Тепловая изоляция б=50 мм, НГ, цилиндры | ProRox PS 970 RU |  | Rockwool | м. | 83
2.2.8 | Лист оцинкованный, 0,5 мм укрывной |  |  | ROCKWOOL | м2 | 54
2.2.9 | Эмаль под покраску акриловая АС-7 | ГОСТ 9825-73 |  |  | м2 | 52 |  | 2 слоя
2010-02-02 | Грунтовка под эмаль | ГОСТ 51693-2000 |  |  | м2 | 26 |  | 1 слой
3 | Опоры и крепления | см. лист | [5 empty] | кроме п.1.2
3.1 | Труба квадратная 40х40х2 мм, Ст3кп | ГОСТ 8639-82 |  |  | м.п. | 38.2
3.2 | Труба квадратная 50х50х3 мм, Ст3кп | ГОСТ 8639-82 |  |  | м.п. | 60
3.3 | Уголок 75х75х8 мм, Ст3кп | ГОСТ 8509-83 |  |  | м.п. | 88.2
3.4 | Лист 5 мм, Ст3кп | ГОСТ 19903-2015 |  |  | м2 | 2
3.5 | Лист 10 мм, Ст3кп | ГОСТ 19903-2015 |  |  | м2 | 14
3.6 | Профиль перфорированный монтажный 40х40 |  |  | DKC | м.п. | 45 |  | или аналог
3.7 | Профиль перфорированный монтажный 40х60 |  |  | DKC | м.п. | 59 |  | или аналог
3.8 | Укосина для консолей, с комплектом крепления и деталей |  |  | DKC | шт. | 15 |  | или аналог
3.9 | Монтажная струбцина |  |  | DKC | компл. | 116 |  | или аналог
3.10 | Хомут крепежный для трубопровода Ду50 |  |  | DKC | шт. | 2 |  | или аналог
3.11 | Хомут крепежный для трубопровода Ду100 |  |  | DKC | шт. | 14 |  | или аналог
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
3.12 | Шпилька резьбовая М8.40Х.016 | ГОСТ 22032-76 |  |  | м.п. | 0.2
3.13 | Шпилька резьбовая М10.40Х.016 | ГОСТ 22032-76 |  |  | м.п. | 483
3.14 | Шпилька резьбовая М20.40Х.016 | ГОСТ 22032-76 |  |  | м.п. | 18
3.15 | Гайка М8.40Х.016 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 4
3.16 | Гайка М10.40Х.016 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 684
3.17 | Гайка М20.40Х.016 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 36
3.18 | Шайба 8.Ст3кп.016 | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 4
3.19 | Шайба 10.Ст3кп.016 | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 416
3.20 | Шайба 20.Ст3кп.016 | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 36
3.21 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., ∅800 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 4
3.22 | Анкер М10х150 в комплекте с хим. составом |  |  | DKC | шт. | 128
4 | Прочее
4.1 | Заделка отверстий противопожарная Стандарт-Электрик | СЭ-01 |  | Стандарт-Электрик | м3 | 0.15