## Table 1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
1 | Система вентиляции
1.1 | ВЕ1-4
1.1.1 | Решетка вентиляционная наружного исполнения | РДГ 1200х1000 |  | Арктос | шт. | 4 |  | или аналог
1.1.2 | Решетка вентиляционная наружного исполнения | АДН 1200х1000 |  | Арктос | шт. | 4 |  | или аналог
2 | Система отопления
2.1 | Узел управления | [6 empty] | Данные по ЗРА – см. графическую часть – лист 8
2.1.1 | Труба Ду125, ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 2.5
2.1.2 | Труба Ду100, ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 36
2.1.3 | Труба Ду50, ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 20
2.1.4 | Труба ВГП 25, ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 7.5
2.1.5 | Труба ВГП 15, ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 5
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
2.1.6 | Переход концентрический Ду120хДу100 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2
2.1.7 | Отвод Ду100 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 19
2.1. | Отвод Ду50 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 7
2011-02-01 | Отвод Ду25 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 15
2012-02-01 | Отвод Ду15 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 3
2013-02-01 | Тройник Ду120хДу100хДу120, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2
2014-02-01 | Тройник Ду40хДу25хДу40, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 6
2015-02-01 | Тройник Ду32хДу25хДу32, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 3
2016-02-01 | Тройник равнопроходной Ду100, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 1
2017-02-01 | Тройник равнопроходной Ду50, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 4
2018-02-01 | Тройник равнопроходной Ду25, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 3
2019-02-01 | Эмаль под покраску акриловая АС-7 | ГОСТ 9825-73 |  |  | м2 | 20 |  | 2 слоя
2020-02-01 | Грунтовка под эмаль | ГОСТ 51693-2000 |  |  | м2 | 10 |  | 1 слой
2021-02-01 | Фланец 100-16-11-1-В-Ст20 | ГОСТ 33259-2015 |  |  | шт. | 2
2022-02-01 | Прокладка В-100-16 ПМБ | ГОСТ 15180-86 |  |  | шт. | 2
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
2.3 | Отопительная система А1-А32
2.3.1 | Тепловой вентилятор 30,6 кВт – тепловая мощность, 3400 м3/час, | ВС-2340C | А1-А32 | ГРЕЕРС | компл. | 32 | 17.2
0,37 кВт, состав комплекта, помимо крепежа входит:
- тепловентилятор с водяным источником тепла ВС-2340C;
- распределительная коробка типа SW2;
- смесительный узел УСН-6;
- командоконтроллер для двигателей типа АС АМТ
- внешний датчик температуры NTC.
2.3.2 | Труба Ду100, ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 3.5
2.3.3 | Труба Ду50, ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 370
2.3.4 | Труба ВГП 40, ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 250
2.3.5 | Труба ВГП 32, ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 250
2.3.6 | Труба ВГП 25, ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 250
2.3.7 | Труба ВГП 20, ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 255
2.3.8 | Труба ВГП 15, ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 110
2.3.9 | Переход концентрический Ду50хДу40 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 4
2010-02-03 | Переход концентрический Ду40хДу32 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 4
2011-02-03 | Переход концентрический Ду32хДу25 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 4
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
2012-02-03 | Переход концентрический Ду25хДу20 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 4
2013-02-03 | Переход концентрический Ду20хДу15 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 16
2014-02-03 | Переход концентрический Ду50хДу20 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 18
2015-02-03 | Переход концентрический Ду40хДу20 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 16
2016-02-03 | Переход концентрический Ду32хДу20 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 16
2016-02-03 | Отвод Ду100 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 4
2017-02-03 | Отвод Ду50 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 82
2018-02-03 | Отвод Ду40 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 64
2019-02-03 | Отвод Ду32 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 64
2020-02-03 | Отвод Ду25 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 56
2021-02-03 | Отвод Ду20 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 56
2022-02-03 | Отвод Ду15 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 64
2023-02-03 | Тройник равнопроходной Ду50, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 20
2024-02-03 | Тройник равнопроходной Ду40, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 12
2025-02-03 | Тройник равнопроходной Ду32, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 12
2026-02-03 | Тройник равнопроходной Ду25, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 12
2027-02-03 | Тройник равнопроходной Ду20, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 12
2028-02-03 | Эмаль под покраску акриловая КО-88 | ГОСТ 23101-78 |  |  | м2 | 360 |  | 2 слоя
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
2029-02-03 | Грунтовка под эмаль | ГОСТ 51693-2000 |  |  | м2 | 180 |  | 1 слой
2030-02-03 | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры | ProRox PS 970 RU |  | ROCKWOOL | м.3 | 3.3
2031-02-03 | Тепловая изоляция б=40 мм, НГ, цилиндры | ProRox PS 970 RU |  | ROCKWOOL | м3 | 2.65 |  | Ду50
2032-02-03 | Тепловая изоляция б=60 мм, НГ, цилиндры | ProRox PS 970 RU |  | ROCKWOOL | м3 | 0.081 |  | Ду100
2033-02-03 | Лист оцинкованный, 0,5 мм укрывной |  |  | ROCKWOOL | м2 | 490
3 | Дренаж
3.1 | Труба Ду50, ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 1.5
3.2 | Труба Ду50, 08Х18Н10 | ГОСТ 9941-2022 |  |  | м.п. | 9.3
3.3 | Отвод Ду50 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 1
3.4 | Отвод Ду50 90 гр. 08Х18Н10 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 3
3.5 | Фланец 50-16-11-1-В-Ст20 | ГОСТ 33259-2015 |  |  | шт. | 1
3.6 | Фланец 50-16-11-1-В-08Х18Н10 | ГОСТ 33259-2015 |  |  | шт. | 1
3.7 | Прокладка В-50-16 ПМБ | ГОСТ 15180-86 |  |  | шт. | 1
3.8 | Тепловая изоляция б=50 мм, НГ, цилиндры | ProRox PS 970 RU |  | ROCKWOOL | м3 | 0.1 |  | Ду50
3.9 | Лист оцинкованный, 0,5 мм укрывной |  |  | ROCKWOOL | м2 | 5.3
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
4 | Прочее
4.1 | Заделка отверстий противопожарная Стандарт-Электрик | СЭ-01 |  | Стандарт- Электрик | м3 | 0.5 |  | 100шт.