## Table 1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
Система отопления
Т1.1/Т2.2
1 | Регистр из 5-и гладких труб Ø133х4;L=5.0м, с креплением и арматурой, Q = 7520 Вт |  |  | Теплотех- Комплект | шт. | 1
2 | Регистр из 4-х гладких труб Ø133х4;L=5.0м, с креплением и арматурой, Q = 6540 Вт |  |  | Теплотех- Комплект | шт. | 1
3 | Радиатор панельный 900х900, с креплением и арматурой, Q = 2630 Вт | PURMO C 22 900x900 |  | PURMO | шт. | 1
4 | Регистр из 4-х гладких труб Ø108х4;L=2.0м,с креплением и арматурой, Q = 2210 Вт |  |  | Теплотех- Комплект | шт. | 1
5 | Труба Дн 26,9х2,8 (Ду 20) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 2.1
6 | Труба Дн 21,3х2,8 (Ду 15) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 132
7 | Отвод Ду15 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 70
8 | Отвод Ду15 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 4
9 | Переход концентрический Ду20хДу15 Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 2
10 | Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 22
11 | Воздухоотводчик НР G1/2" |  |  | Valtec | шт. | 8
12 | Клапан запорный радиаторный прямой Ду15, НР-ВР 1/2", латунь | Запорный клапан LV2 |  | Sanext | шт | 4
13 | Кран водоразборный со съемным штуцером 1/2" | VT.051.N.04 |  | Valtec | шт | 3
14 | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры | цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 106.5
15 | Эмаль под покраску Армокот® F 100 | Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008 |  | АО «Морозовский химический завод» | м2 | 20.6 |  | 2 слоя
Теплоснабжение Т1/Т2 приточной установки
16 | Труба Дн 133х4 (Ду 125) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 18.5
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
17 | Труба Дн 89х4 (Ду 80) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 20.1
18 | Отвод Ду125 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 9
19 | Отвод Ду80 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 5
20 | Кран шаровый Ду80, ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 4
21 | Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 4
22 | Воздухоотводчик НР G1/2" |  |  | Valtec | шт. | 4
23 | Узел управления систем Т1/Т2; Т1.1/Т2.2 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ.ОЛ4 |  | ZEVS | шт. | 1 |  | или аналог
24 | Эмаль под покраску Армокот® F 100 | Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008 |  | АО «Морозовский химический завод» | м2 | 30.6 |  | 2 слоя
Система вентиляции
П-1
25 | Приточная установка производительностью 63510 м3/ч; 795 Па | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ.ОЛ1 |  | Системэйр | к-т. | 1
| В комплекте с щитом управления | ЩС-П1 |  |  | шт. | 1
Воздуховоды
26 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1.2 мм., 1800х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.6
27 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1.2 мм., 2000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1.2
28 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 3000х1500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3.3
29 | Воздуховод из оцинкованной стали б= 0,9мм., 1200х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 40
30 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.7
31 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 24.4
32 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 8.3
33 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 24.9
34 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.8
35 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 12.4
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
36 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 6.5
37 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 6.4
38 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 7.9
39 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х350 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4.6
40 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 9.7
41 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 158.5
42 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 8.7
43 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 8.8
44 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 26
45 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм., Ø160 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 24.1
46 | Воздуховод гибкий ∅160 | AUDUCT |  | Арктос | м | 1
Фитинги
47 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1400х1800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
48 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
49 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
50 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=1.2 мм., 1000х2000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
51 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
52 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 9
53 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 450х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 15
54 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
55 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
56 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 200х250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
57 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., Ø160 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 8
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
58 | Отвод-77° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 200х250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
59 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
60 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,7 мм.,1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
61 | Отвод-30° из оцинкованной стали б=0,7 мм.,550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4
62 | Отвод-30° из оцинкованной стали б=0,7 мм.,450х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 20
63 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,7 мм.,250х200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
64 | Переход из оцинкованной стали б=1.2 мм., 3000х1500/2000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
65 | Переход из оцинкованной стали б=1.2 мм., 2245х2178/1800х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
66 | Переход из оцинкованной стали б=1.2 мм., 2245х2178/2000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
67 | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1000/1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
68 | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х1000/1200х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
69 | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1000/1100х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
70 | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х950/950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
71 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950/950х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
72 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х700/700х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
73 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х600/550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
74 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1100х800/1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
75 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1000х800/800х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
76 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950/950х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
77 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х900/1200х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
78 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800х700/700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
79 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х700/600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
80 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х600/500х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
81 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х450/250х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
82 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 450х550/350х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
83 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 2000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
84 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1800х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
85 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
86 | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 31
87 | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
88 | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 9
89 | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
90 | Заглушка из оцинкованной стали б=1,2 мм.,3000х1500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
91 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм.,550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 9
92 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
93 | Решетка воздухорасперделительная 1945 м3/ч | АМР 800х400 |  | АРКТИКА | шт. | 31
94 | Дифузоры ∅160 | ДПУ-М-160 |  | Арктос | шт. | 2
Клапаны
95 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1800х1400 | КЕДР-С (В)1800х1400 |  | ВЕЗА | шт. | 1
96 | Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом,н.о.1000х1000 | КПУ-ДД-П-В- 1000х1000- 2*Ф-ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт. | 1
97 | Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом,н.о.950х900 | КПУ-ДД-П-В- 950х900-2*Ф- ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт. | 1
98 | Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом,н.о.250х200 | КПУ-ДД-П-В- 250х200-2*Ф- ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт. | 1
99 | Клапан Регуляр 1000х1000-В-1ручка (взрывозащ.) | Регуляр 1000х1000-В- 1*ручка |  | ВЕЗА | шт. | 1
100 | Клапан Регуляр 1200х950-В-1ручка (взрывозащ.) | Регуляр 1200х950-В-1ручка |  | ВЕЗА | шт. | 1
101 | Клапан Регуляр 550х450-В-1ручка (взрывозащ.) | Регуляр 550х450-В-1*ручка |  | ВЕЗА | шт. | 10
102 | Заслонка воздушная унифицированная | АЗД 193 250х200 |  | ВЕЗА | шт. | 1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
103 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х1000 | АЗЕ 1000х1000 |  | РОВЕН | шт. | 1 |  | или аналог
104 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 950х900 | АЗЕ 950х900 |  | РОВЕН | шт. | 1 |  | или аналог
105 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ ∅160 | АЗЕ ∅160 |  | РОВЕН | шт. | 1 |  | или аналог
106 | Клапан АВК-∅160 | АВК-∅160 |  | Арктос | шт. | 1
Тепловая изоляция
107 | Маты тепло-огнезащита б=30 мм | АLU WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 19.1
108 | Маты теплоизоляционные б=30 мм | LAMELLA MAT |  | ROCKWOOL | м2 | 15
П2
109 | Приточная установка производительностью 70190 м3/ч; 625 Па | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ.ОЛ2 |  | Системэйр | к-т. | 1
| В комплекте с щитом управления | ЩС-П1 |  |  | шт. | 1
Воздуховоды
110 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2300х1500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3.1
111 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2000х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.6
112 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1800х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1
113 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 16.3
114 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 9.4
115 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм.,1150х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.5
116 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм.,1100х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 7.1
117 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1
118 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3.4
119 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,1000х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4.5
120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 25.6
121 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.950х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.8
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
122 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,800х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5.7
123 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,800х500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4.8
124 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 10.7
125 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4.5
126 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,600х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 7.8
127 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 130
128 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,500х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4.2
129 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,450х350 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 11.2
130 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,250х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4.3
Фитинги
131 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1400х2000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
132 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
133 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
134 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.7 мм., 950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
135 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,800х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
136 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3
137 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,450х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 14
138 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0.7 мм., 1200х1100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
139 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0.7 мм., 1200х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
140 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0.7 мм., 950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3
141 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,800х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
142 | Отвод-30° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 7
143 | Отвод-30° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,450х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 14
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
144 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2551х2173/1800х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
145 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2551х2173/2000х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
146 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2300х1500/1800х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
147 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2300х1500/1800х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
148 | Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х1000/1100х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
149 | Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х1000/1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
150 | Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х950/950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
151 | Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х950/950х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
152 | Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1100х800/1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
153 | Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1000х800/800х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
154 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950/950х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
155 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950/700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
156 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800х700/700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
157 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х700/600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
158 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х700/550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
159 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х600/500х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
160 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х450/450х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
161 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х450/250х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
162 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1400х2000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
163 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1150х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
164 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
165 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм., 1000х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 18
166 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм., 950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
167 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм., 800х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 11
168 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм.,600х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
169 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм., 550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 7
170 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм.,500х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
171 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм.,450х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
172 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм.,450х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
173 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм.,450х350 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
174 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 2300х1500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
175 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800х500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
176 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
177 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
178 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 450х350 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
179 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
180 | Решетка воздухорасперделительная 1945 м3/ч | АМР 800х400 |  | АРКТИКА | шт. | 11
181 | Решетка воздухорасперделительная 2306 м3/ч | АМР 1000х400 |  | АРКТИКА | шт. | 18
182 | Решетка воздухорасперделительная 3633 м3/ч | АМР 1150х550 |  | АРКТИКА | шт. | 2
Клапаны
183 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 2000х1400 | КЕДР-С (В)2000х1400 |  | ВЕЗА | шт. | 1
184 | Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом,н.о.1000х1000 | КПУ-ДД-П-В- 1000х1000- 2*Ф-ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт. | 1
185 | Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом,н.о.950х900 | КПУ-ДД-П-В- 950х900-2*Ф- ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт. | 1
186 | Клапан Регуляр 1200х1000-В-1ручка | Регуляр 1200х1000-В- 1ручка |  | ВЕЗА | шт. | 1
187 | Клапан Регуляр 1200х950-В-1ручка | Регуляр 1200х950-В-1ручка |  | ВЕЗА | шт. | 1
188 | Клапан Регуляр 550х450-В-1ручка | Регуляр 550х450-В-1ручка |  | ВЕЗА | шт. | 9
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
189 | Клапан Регуляр 800x500-В-1ручка | Регуляр 800x500-В-1ручка |  | ВЕЗА | шт. | 1
190 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х1000 | АЗЕ 1000х1000 |  | РОВЕН | шт. | 1 |  | или аналог
191 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 950х900 | АЗЕ 950х900 |  | РОВЕН | шт. | 1 |  | или аналог
Тепловая изоляция
192 | Маты теплоизоляционные б=30 мм | LAMELLA MAT |  | ROCKWOOL | м2 | 15
П3
193 | Приточная установка производительностью 67210 м3/ч; 496 Па | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ.ОЛ3 |  | Системэйр | к-т. | 1
| В комплекте с щитом управления | ЩС-П1 |  |  | шт. | 1
Воздуховоды
194 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1.2 мм., 2000х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.8
195 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1.2 мм., 1800х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 20
196 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1500х1100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2.9
197 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1100х1100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2.5
198 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.7 мм., 1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 31.1
Фитинги
199 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1400х2000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
200 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1800х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
201 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х1800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
202 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм.,800х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3
203 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х1800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
204 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2245х2173/2000х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
205 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2245х2173/1800х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
206 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1800х1000/1000х1800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
207 | Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1500х1100/1100х1100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
208 | Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1100х1100/1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
209 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 2000х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
210 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм.,1800х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3
211 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм.,1800х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
212 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм.,1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3
213 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1800х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
214 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1500х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
215 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
216 | Решетка защитная БСК 1000х800 |  |  | АРКТОС | шт. | 3
Клапаны
217 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 2000х1400 | КЕДР-С (В)2000х1400 |  | ВЕЗА | шт. | 1
218 | Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом,н.о.1800х1000 | КПУ-ДД-П-В- 1800х1000- 2*Ф-ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт. | 1
219 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х800 | АЗЕ 1000х800 |  | РОВЕН | шт. | 3 |  | или аналог
220 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1800х1000 | АЗЕ 1800х1000 |  | РОВЕН | шт. | 1 |  | или аналог
Тепловая изоляция
221 | Маты теплоизоляционные б=30 мм | LAMELLA MAT |  | ROCKWOOL | м2 | 82.3
Коллектор П1-П3
Воздуховоды
222 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 3000х1700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5.2
223 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2660х2600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4.2
224 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2000х1700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5.5
225 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5.5
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
Фитинги
226 | Заглушка из оцинкованной стали б=1,2 мм., 3000х1700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
227 | Заглушка из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
228 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 3000х1700/2000х1700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
229 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2000х1700/2000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
230 | Крышный зонт 2600х2600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
231 | Сетка ЦПВС 12х6 (сторона 5х5) оцинкованная (1х10м) | ГОСТ 3826-82 |  | НТЦ АПОГЕЙ СЗФО | м2 | 7.3
Тепловая изоляция
232 | Маты теплоизоляционные б=30 мм | LAMELLA MAT |  | ROCKWOOL | м2 | 155.2
ПЕА1-ПЕА22
Воздуховоды
233 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1100х1100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5.3
234 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1100х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.5
235 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1500х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2.1
236 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1400х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.3
Клапаны
237 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1100х1100 | КЕДР-С (В)1100х1100 |  | ВЕЗА | шт. | 13
238 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1500х800 | КЕДР-С (В)1500х800 |  | ВЕЗА | шт. | 6
239 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1400х800 | КЕДР-С (В)1400х800 |  | ВЕЗА | шт. | 1
240 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1100х1000 | КЕДР-С (В)1100х1000 |  | ВЕЗА | шт. | 2
241 | Решетка наружная 1100х1100 | АРН 1100х1100 |  | АРКТИКА | шт. | 13
242 | Решетка наружная 1500х800 | АРН 1500х800 |  | АРКТИКА | шт. | 6
243 | Решетка наружная 1400х800 | АРН 1400х800 |  | АРКТИКА | шт. | 1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
244 | Решетка наружная 1100х1000 | АРН 1100х1000 |  | АРКТИКА | шт. | 2
В1-В4(В5 рез.)
245 | Вентилятор радиальный 12585 м3/ч; 550 Па (взрывозащ. IIА Т1 с гибкими вставками и виброоснованием) | VR-80-75-8-В(IIB)-8-1,1Dн- Лев0-У1-NSD24 (4/750) |  | ВЕНТЗ | к-т. | 5
| В комплекте с щитом управления |  |  |  | шт. | 5
Воздуховоды
246 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1600х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3.6
247 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅ 1250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 7.3
248 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1200х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 7.6
249 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 77.4
250 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅ 800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2.8
251 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 8.2
252 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 8.2
253 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2.2
254 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1
255 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 8.2
Фитинги
256 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 6
257 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
258 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
259 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅ 800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4
260 | Отвод-30° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4
261 | Отвод-30° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
262 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
263 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
264 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
265 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅ 800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
266 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1600х1200/1200х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
267 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1600х1200/900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
268 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1200х1200/900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
269 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900/600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
270 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900/560х560 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4
271 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅ 800/700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4
272 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅ 800/800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4
273 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 600х600/560х560 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
274 | Заглушка из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
275 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм.,900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4
Клапаны
276 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 700х700 | КЕДР-С (В)700х700 |  | ВЕЗА | шт. | 1
277 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 800х800 | КЕДР-С (В)800х800 |  | ВЕЗА | шт. | 4
278 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 900х900 | АЗЕ 900х900 |  | РОВЕН | шт. | 5 |  | или аналог
278 | Решетка защитная БСК 700х700 | БСК 700х700 |  | АРКТОС | шт. | 1
279 | Решетка защитная БСК 800х800 | БСК 800х800 |  | АРКТОС | шт. | 4
280 | Сетка ЦПВС 12х6 (сторона 5х5) оцинкованная (1х10м) | ГОСТ 3826-82 |  | НТЦ АПОГЕЙ СЗФО | м2 | 0.8
В6-В8(В9 рез.)
281 | Вентилятор осевой 22400 м3/ч; 280 Па (взрывозащ. IIС Т1 с гибкими вставками и виброоснованием) | PVO-080G-В(IIC)-4-У1- NSD24 (3/1500) |  | ВЕНТЗ | к-т. | 4
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
| В комплекте с щитом управления |  |  |  | шт. | 4
Воздуховоды
282 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5.2
283 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅ 800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1.3
Фитинги
284 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900/∅ 800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4
Клапаны
285 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 900х900 | КЕДР-С (В)900х900 |  | ВЕЗА | шт. | 4
286 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 900х900 | АЗЕ 900х900 |  | РОВЕН | шт. | 4 |  | или аналог
287 | Решетка защитная БСК ∅ 900 | БСК ∅ 900 |  | АРКТОС | шт. | 4
288 | Решетка наружная 900х900 | АРН 900х900 |  | АРКТИКА | шт. | 4
В10
289 | Канальный вентилятор производительностью 100 м3/ч; 200 Па | KVK-100-2-1-У3-NSD24 (0,07/3000) |  | ВЕНТЗ | к-т. | 1
| В комплекте с щитом управления |  |  |  | шт. | 1
Воздуховоды
290 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм.,150х150 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1.2
291 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм., ∅ 100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.5
292 | Воздуховод гибкий ∅100 | AUDUCT |  | Арктос | м. | 1.6
Фитинги
293 | Переход из оцинкованной стали б=0.5 мм., 150х150/∅ 100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
294 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.5 мм 150х150 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
295 | Врезка из оцинкованной стали б=0.5 мм. ∅ 100/∅ 100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
296 | Решетка наружная 100 м3/ч | АРН 150х150 |  | АРКТИКА | шт. | 1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
297 | Дифузоры ∅100 | ДПУ-М-100 |  | Арктос | шт. | 2
Клапаны
298 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 150х150 | КЕДР-С (В)150х150 |  | ВЕЗА | шт. | 1
299 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ ∅100 | АЗЕ ∅100 |  | РОВЕН | шт. | 1 |  | или аналог
В11
300 | Канальный вентилятор производительностью 205 м3/ч; 200 Па | KVK-160-2-1-У3-NSD24 (0,115/3000) |  | ВЕНТЗ | к-т. | 2
| В комплекте с щитом управления |  |  |  | шт. | 2
Воздуховоды
301 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм.,200х200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.3
302 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм., ∅125 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1
Фитинги
303 | Переход из оцинкованной стали б=0.5 мм., 200х200/∅ 125 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
304 | Переход из оцинкованной стали б=0.5 мм., ∅160/∅125 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4
305 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.5 мм ∅125 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
306 | Врезка из оцинкованной стали б=0.5 мм ∅ 125/∅ 125 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
307 | Решетка наружная 205 м3/ч | АРН 200х200 |  | АРКТИКА | шт. | 1
Клапаны
308 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 200х200 | КЕДР-С (В)200х200 |  | ВЕЗА | шт. | 1
309 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ ∅125 | АЗЕ ∅125 |  | РОВЕН | шт. | 2 |  | или аналог
ВА1-ВА4
310 | Вентилятор радиальный 46815 м3/ч; 600 Па (взрывозащ. IIА Т1 с гибкими вставками и виброоснованием) | VR-80-75-12,5-В(IIB)-8- 0,95Dн-Лев0-У1-NSD24 (18,5/750) |  | ВЕНТЗ | к-т. | 4
| В комплекте с щитом управления |  |  |  | шт. | 4
Воздуховоды
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
311 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 8.8
312 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅1250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 6.2
Фитинги
313 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅1250/1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4
314 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм 875х875/1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4
315 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм 1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4
316 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм 1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4
317 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм ∅1250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1
318 | Отвод-30° из оцинкованной стали б=1,2 мм ∅1250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 6
319 | Решетка защитная БСК 1000х1000 | БСК 1000х1000 |  | АРКТОС | шт. | 8
Клапаны
320 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1000х1000 | КЕДР-С (В)1000х1000 |  | ВЕЗА | шт. | 4
321 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х1000 | АЗЕ 1000х1000 |  | РОВЕН | шт. | 4 |  | или аналог
ВА5-ВА14
322 | Вентилятор осевой 28920 м3/ч; 400 Па (взрывозащ. IIС Т1) | PVO-090G-В(IIC)-4-У1- NSD24 (5,5/1500) |  | ВЕНТЗ | к-т. | 10
| В комплекте с щитом управления |  |  |  | шт. | 10
Воздуховоды
323 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 11
324 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅ 900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3
325 | Решетка защитная БСК ∅ 900 | БСК ∅ 900 |  | АРКТОС | шт. | 10
326 | Решетка наружная 1000х1000 | АРН 1000х1000 |  | АРКТИКА |  | 10
Клапаны
327 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1000х1000 | КЕДР-С (В)1000х1000 |  | ВЕЗА | шт. | 10
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
328 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х1000 | АЗЕ 1000х1000 |  | РОВЕН | шт. | 10 |  | или аналог
ВА15-ВА20(21 рез.)
329 | Крышный вентилятор 39600 м3/ч; 200 Па (взрывозащ. IIС Т1) | VKO-090H-В(IIC)-4-01-У1- NSD24 (7,5/1500) |  | ВЕНТЗ | к-т. | 7
| В комплекте с щитом управления |  |  |  | шт. | 7
330 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 9.1
331 | Стакан монтажный с уклоном | SNa-10-(I)-У1 |  | ВЕНТЗ | шт. | 7
332 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1000х1000 | КЕДР-С (В)1000х1000 |  | ВЕЗА | шт. | 7
333 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х1000 | АЗЕ 1000х1000 |  | РОВЕН | шт. | 7 |  | или аналог
334 | Решетка защитная БСК 1000х1000 | БСК 1000х1000 |  | АРКТОС | шт. | 7
ВЕ1-ВЕ12
335 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 650х650 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 16.5
336 | Переход из оцинкованной стали б=1,2мм., 650х650/∅ 710 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 12
337 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 650х650 | КЕДР-С (В)650х650 |  | ВЕЗА | шт. | 12
ВЕ13
338 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 600х500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.7
339 | Клапан газоплотный, утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ),600х500 | КЕДР-С 600х500 |  | ВЕЗА | шт. | 1
340 | Клапан сброса избыточного давления КИД 600х500 | КИД 600х500 |  |  | шт. | 1
341 | Решетка наружная 600х500 | АРН 600х500 |  | АРКТИКА | шт. | 1
Опоры и крепления
342 | КР1 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 99
343 | КР2 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 77
344 | КР3 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 35
345 | КР4 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 12
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания
346 | КР5 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 10
347 | КР6 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 8
348 | КР7 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 0
349 | КР8 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 122
350 | КР9 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 0
351 | КР10 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 35
352 | КР11 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 5