## 1
ООО "НЕД-центр"
115054, Москва г, Щипок ул, д.11, стр.1, помещ.II, этаж 2, ком.9
Телефон: +7(800)5558448
Куда: |  | Дата: |  | 18.04.2023 г.
Адрес: |  | Телефон:
Кому:
Предложение № ND23-055751/1 |  | Выполнил:
1. Предмет предложения:
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
ОБОРУДОВАНИЕ
П1 (L=27000 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
1 | Установка AIRNED-M20L/P0/K7/P7/K7/P7/S7/F1/N1.3/V1.1.P71.R-11x15/H1/B1 нестандартная | ШТ | 1,00 | 1 666 164,00 | 1 666 164,00
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 1 666 164,00
КИПиА
2 | Блок управления ACW UV-3R0 1H25-G/N Нестандарт | ШТ | 1,00 | 143 473,80 | 143 473,80
3 | Термостат 11,5 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 17 053,80 | 17 053,80
4 | Циркуляционный насос DAB BPH 60/280.50M (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 209 857,20 | 209 857,20
5 | Трехходовой вентиль TBG 50-40 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 23 478,00 | 23 478,00
6 | Частотный преобразователь 11 кВт 380 В | ШТ | 1,00 | 105 264,00 | 105 264,00
7 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1,00 | 5 136,90 | 5 136,90
8 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1,00 | 2 402,70 | 2 402,70
9 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1,00 | 4 805,70 | 4 805,70
10 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 1,00 | 3 944,70 | 3 944,70
11 | Комплект фланцев DN 50 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 9 365,40 | 9 365,40
12 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 28 351,20 | 28 351,20
13 | Позиционер FGEB-AB-5 (наружная установка) | ШТ | 1,00 | 15 050,10 | 15 050,10
14 | Привод PDS 20/24.M | ШТ | 1,00 | 31 484,70 | 31 484,70
15 | Привод PDS 20/24.M | ШТ | 1,00 | 31 484,70 | 31 484,70
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 631 152,90
Итого по П1 (L=27000 м3/ч, Pc=350 Па): |  |  |  |  | 2 297 316,90
П2 (L=27000 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
16 | Установка AIRNED-M20P/P0/K7/P7/K7/P7/S7/F1/N1.3/V1.1.P71.R-11x15/H1/B1 нестандартная | ШТ | 1,00 | 1 666 164,00 | 1 666 164,00
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 1 666 164,00
КИПиА
17 | Блок управления ACW UV-3R0 1H25-G/N Нестандарт | ШТ | 1,00 | 143 473,80 | 143 473,80
18 | Термостат 11,5 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 17 053,80 | 17 053,80
19 | Циркуляционный насос DAB BPH 60/280.50M (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 209 857,20 | 209 857,20
20 | Трехходовой вентиль TBG 50-40 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 23 478,00 | 23 478,00
21 | Частотный преобразователь 11 кВт 380 В | ШТ | 1,00 | 105 264,00 | 105 264,00
22 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1,00 | 5 136,90 | 5 136,90
23 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1,00 | 2 402,70 | 2 402,70
24 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1,00 | 4 805,70 | 4 805,70
25 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 1,00 | 3 944,70 | 3 944,70
26 | Комплект фланцев DN 50 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 9 365,40 | 9 365,40
27 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 28 351,20 | 28 351,20
28 | Позиционер FGEB-AB-5 (наружная установка) | ШТ | 1,00 | 15 050,10 | 15 050,10
29 | Привод PDS 20/24.M | ШТ | 1,00 | 31 484,70 | 31 484,70
30 | Привод PDS 20/24.M | ШТ | 1,00 | 31 484,70 | 31 484,70
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 631 152,90
Итого по П2 (L=27000 м3/ч, Pc=350 Па): |  |  |  |  | 2 297 316,90
П3 (L=18500 м3/ч, Pc=500 Па)
Оборудование
31 | Установка AIRNED-M8P/P0/K7/P7/S7/F1/N1.2/V1.0.P63.R-7,5x15/H1/B1 | ШТ | 1,00 | 1 085 492,10 | 1 085 492,10
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 1 085 492,10
КИПиА
32 | Блок управления ACW UV-3R0 1H25-G | ШТ | 1,00 | 143 473,80 | 143 473,80
33 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 11 369,10 | 11 369,10
34 | Циркуляционный насос DAB BPH 120/250.40M (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 195 796,20 | 195 796,20
35 | Трехходовой вентиль TBG 40-25 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 14 964,00 | 14 964,00
36 | Частотный преобразователь 11 кВт 380 В | ШТ | 1,00 | 105 264,00 | 105 264,00
37 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1,00 | 5 136,90 | 5 136,90
38 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1,00 | 2 402,70 | 2 402,70
39 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1,00 | 4 805,70 | 4 805,70
40 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 1,00 | 3 944,70 | 3 944,70
41 | Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала) | ШТ | 1,00 | 28 405,80 | 28 405,80
42 | Комплект фланцев DN 40 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 7 445,10 | 7 445,10
43 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 28 351,20 | 28 351,20
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 551 359,20
Итого по П3 (L=18500 м3/ч, Pc=500 Па): |  |  |  |  | 1 636 851,30
П6 (L=18500 м3/ч, Pc=500 Па)
Оборудование
44 | Установка AIRNED-M8L/P0/K7/P7/S7/F1/N1.2/V1.0.P63.R-7,5x15/H1/B1 | ШТ | 1,00 | 1 085 492,10 | 1 085 492,10
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 1 085 492,10
КИПиА
45 | Блок управления ACW UV-3R0 1H25-G | ШТ | 1,00 | 143 473,80 | 143 473,80
46 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 11 369,10 | 11 369,10
47 | Циркуляционный насос DAB BPH 120/250.40M (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 195 796,20 | 195 796,20
48 | Трехходовой вентиль TBG 40-25 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 14 964,00 | 14 964,00
49 | Частотный преобразователь 11 кВт 380 В | ШТ | 1,00 | 105 264,00 | 105 264,00
50 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1,00 | 5 136,90 | 5 136,90
51 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1,00 | 2 402,70 | 2 402,70
52 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1,00 | 4 805,70 | 4 805,70
53 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 1,00 | 3 944,70 | 3 944,70
54 | Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала) | ШТ | 1,00 | 28 405,80 | 28 405,80
55 | Комплект фланцев DN 40 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 7 445,10 | 7 445,10
56 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 28 351,20 | 28 351,20
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 551 359,20
Итого по П6 (L=18500 м3/ч, Pc=500 Па): |  |  |  |  | 1 636 851,30
П4 (L=18500 м3/ч, Pc=450 Па)
Оборудование
57 | Установка AIRNED-M8L/P0/K7/P7/S7/F1/N1.2/V1.0.P63.R-7,5x15/H1/B1 | ШТ | 1,00 | 1 085 492,10 | 1 085 492,10
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 1 085 492,10
КИПиА
58 | Блок управления ACW UV-3R0 1H25-G | ШТ | 1,00 | 143 473,80 | 143 473,80
59 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 11 369,10 | 11 369,10
60 | Циркуляционный насос DAB BPH 120/250.40M (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 195 796,20 | 195 796,20
61 | Трехходовой вентиль TBG 40-25 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 14 964,00 | 14 964,00
62 | Частотный преобразователь 11 кВт 380 В | ШТ | 1,00 | 105 264,00 | 105 264,00
63 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1,00 | 5 136,90 | 5 136,90
64 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1,00 | 2 402,70 | 2 402,70
65 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1,00 | 4 805,70 | 4 805,70
66 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 1,00 | 3 944,70 | 3 944,70
67 | Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала) | ШТ | 1,00 | 28 405,80 | 28 405,80
68 | Комплект фланцев DN 40 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 7 445,10 | 7 445,10
69 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 28 351,20 | 28 351,20
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 551 359,20
Итого по П4 (L=18500 м3/ч, Pc=450 Па): |  |  |  |  | 1 636 851,30
П5 (L=18500 м3/ч, Pc=450 Па)
Оборудование
70 | Установка AIRNED-M8P/P0/K7/P7/S7/F1/N1.2/V1.0.P63.R-7,5x15/H1/B1 | ШТ | 1,00 | 1 085 492,10 | 1 085 492,10
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 1 085 492,10
КИПиА
71 | Блок управления ACW UV-3R0 1H25-G | ШТ | 1,00 | 143 473,80 | 143 473,80
72 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 11 369,10 | 11 369,10
73 | Циркуляционный насос DAB BPH 120/250.40M (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 195 796,20 | 195 796,20
74 | Трехходовой вентиль TBG 40-25 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 14 964,00 | 14 964,00
75 | Частотный преобразователь 11 кВт 380 В | ШТ | 1,00 | 105 264,00 | 105 264,00
76 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1,00 | 5 136,90 | 5 136,90
77 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1,00 | 2 402,70 | 2 402,70
78 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1,00 | 4 805,70 | 4 805,70
79 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 1,00 | 3 944,70 | 3 944,70
80 | Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала) | ШТ | 1,00 | 28 405,80 | 28 405,80
81 | Комплект фланцев DN 40 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 7 445,10 | 7 445,10
82 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 | 28 351,20 | 28 351,20
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 551 359,20
Итого по П5 (L=18500 м3/ч, Pc=450 Па): |  |  |  |  | 1 636 851,30
П7В5 (L=6520¦6520 м3/ч, Pc=150¦150 Па)
Оборудование
83 | Заслонка CHR 80-50 | ШТ | 3,00 | 20 898,00 | 62 694,00
84 | Фильтр карманный FRP 80-50 | ШТ | 2,00 | 17 707,50 | 35 415,00
85 | Вставка карманная фильтрующая DFP 80-50 F5 | ШТ | 2,00 | 9 890,10 | 19 780,20
86 | Вентилятор VRN 80-50/35R-2D | ШТ | 2,00 | 186 482,40 | 372 964,80
87 | Вставка гибкая FH 80-50 | ШТ | 4,00 | 5 151,30 | 20 605,20
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 511 459,20
КИПиА
88 | Блок управления ACW UV-3R3R /N Нестандарт | ШТ | 1,00 | 142 605,30 | 142 605,30
89 | Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В | ШТ | 2,00 | 35 775,90 | 71 551,80
90 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1,00 | 5 136,90 | 5 136,90
91 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 1,00 | 3 944,70 | 3 944,70
92 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр) | ШТ | 1,00 | 3 944,70 | 3 944,70
93 | Привод PDS 05/24.M (для смес. засл.) | ШТ | 1,00 | 20 210,10 | 20 210,10
94 | Привод PDS 05/24.M (для засл. прит. канала) | ШТ | 1,00 | 20 210,10 | 20 210,10
95 | Привод PDS 05/24.M (для засл. выт. канала) | ШТ | 1,00 | 20 210,10 | 20 210,10
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 287 813,70
Итого по П7В5 (L=6520¦6520 м3/ч, Pc=150¦150 Па): |  |  |  |  | 799 272,90
У1, У2
Оборудование
96 | Завеса воздушная CAP-N 80-50 W2/5 | ШТ | 4,00 | 338 066,10 | 1 352 264,40
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 1 352 264,40
КИПиА
97 | Блок управления ACW UV-33 1А6-2А6/N Нестандарт | ШТ | 2,00 | 165 549,90 | 331 099,80
98 | Смесительный узел SMEX 80-6.3 | ШТ | 2,00 | 108 979,20 | 217 958,40
99 | Датчик температуры канальный ARK-3 | ШТ | 2,00 | 5 136,90 | 10 273,80
100 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 2,00 | 4 805,70 | 9 611,40
101 | Термостат 6 м | ШТ | 2,00 | 11 369,10 | 22 738,20
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 591 681,60
Итого по У1, У2: |  |  |  |  | 1 943 946,00
У3, У4, У5, У6
Оборудование
102 | Завеса воздушная CAP-N 80-50 W2/5 | ШТ | 8,00 | 338 066,10 | 2 704 528,80
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 2 704 528,80
КИПиА
103 | Блок управления ACW UV-33 1А6-2А6/N Нестандарт | ШТ | 4,00 | 165 549,90 | 662 199,60
104 | Смесительный узел SMEX 80-6.3 | ШТ | 4,00 | 108 979,20 | 435 916,80
105 | Датчик температуры канальный ARK-3 | ШТ | 4,00 | 5 136,90 | 20 547,60
106 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 4,00 | 4 805,70 | 19 222,80
107 | Термостат 6 м | ШТ | 4,00 | 11 369,10 | 45 476,40
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 1 183 363,20
Итого по У3, У4, У5, У6: |  |  |  |  | 3 887 892,00
В1, В2 (L=20790 м3/ч, Pc=450 Па)
Оборудование
108 | Вентилятор VDNV 90А-7,5х10 | ШТ | 2,00 | 374 504,10 | 749 008,20
109 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-900 | ШТ | 2,00 | 85 776,30 | 171 552,60
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 920 560,80
КИПиА
110 | Частотный преобразователь 11 кВт 380 В | ШТ | 2,00 | 105 264,00 | 210 528,00
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 210 528,00
Итого по В1, В2 (L=20790 м3/ч, Pc=450 Па): |  |  |  |  | 1 131 088,80
В3, В4 (L=20350 м3/ч, Pc=450 Па)
Оборудование
111 | Вентилятор VDNV 90А-7,5х10 | ШТ | 2,00 | 374 504,10 | 749 008,20
112 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-900 | ШТ | 2,00 | 85 776,30 | 171 552,60
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 920 560,80
КИПиА
113 | Частотный преобразователь 11 кВт 380 В | ШТ | 2,00 | 105 264,00 | 210 528,00
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 210 528,00
Итого по В3, В4 (L=20350 м3/ч, Pc=450 Па): |  |  |  |  | 1 131 088,80
Итого по разделу: |  |  |  |  | 20 035 327,50
Итого по предложению: |  |  |  |  | 20 035 327,50
Всего по предложению 20 035 327,50 рублей (двадцать миллионов тридцать пять тысяч триста двадцать семь рублей 50 копеек), включая все налоги.
2. При отсутствии на складе срок поставки канального оборудования NED составляет 3 недели, вентиляторов типа LITENED VRS – 3-4 недели, установок типа AIRNED6-AIRNED25 – 4-6 недель, AIRNED30-AIRNED35 – 4-6 недель, компрессорно-конденсаторных блоков типа NSA – 4 недели, типа NSK – 5 недель, VRF системы – 12 недель, системы дымоудаления – 6-8 недель.
3. Гарантия: - на оборудование NED (круглое канальное, прямоугольное канальное, шумоизолированные установки, блоки и щиты управления, клапаны противопожарные и дымоудаления, чиллеры серии NKA, NSE, NSH, GBA, GBE, GBH,GSA компрессорно-конденсаторные блоки серии NSK, выносные конденсаторы серии NNC, драйкулеры NVD и выносные гидромодули серии NST): ∙ стандартная - 3 года с момента продажи оборудования; ∙ расширенная (возможна при соблюдении особых условий) - 5 лет. - на остальное оборудование гарантийный срок составляет 12 месяцев.
4. Срок изготовления установок типа AIRNED, в состав которых входят секции рекуператора с гликолевым контуром G1 и G2, восемь рабочих недель. В установках AIRNED типоразмеров 7, 8, 12, 20, 23, 24, 25, 31 и 36 секции рекуператоров R1, R3 и регенераторов R2 поставляются в разобранном виде. В цену таких установок не включена стоимость сборки и шеф-монтажа. Срок изготовления установок LITENED и AIRNED, в состав которых входит секция с резервным двигателем REZ - 12 рабочих недель. Коммерческое предложение не является офертой и действительно в течение 3 календарных дней от его даты. Надеемся, что смогли заинтересовать Вас нашим предложением.