## Лист1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | цена руб. с НДС | Стоимость руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Оборудование
1.1 | Шкаф настенный 19", 15U, 600x775x600 мм, стеклянная ДВерь с перфорацией | TWB-1566-GP-RAL9004 |  | Hyperline | к-т | 5 | 37 | Шкафы 7, 9-12.
| по бокам, ручка с замком, цвет черный. IP20. Панель с щеточным кабельным | [6 empty] | Шкаф 7 давальческий
вводом в комплекте
1.2 | Шкаф настенный 19", 42U, 600x2055x800 мм, передняя стеклянная Зйерь с | TTB-4268-AS-RAL9004 |  | Hyperline | к-т | 1 | 117 | Шкаф 8 давальческий
перфорацией по бокам, задняя дверь сплошная, ручка с замком, съемные
боковые панели, цвет черный. IP20
1.3 | Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | TCB-TTB-RAL9004 |  | Hyperline | шт. | 2 | 0,2 | Для шкафа 8
1.4 | Полка/ящик для документов с замком, 2U, 483х88х460 мм, цвет черный | TDR3-2U-460-RAL9004 |  | Hyperline | шт. | 1 | 8 | Для шкафа 8
1.5 | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | CABEUS FO-19-32SC (LC DUPLEX) |  | CABEUS | к-т | 8 | 2,3 | 1 шт. давальческий
Сплайс-кассета, КДЗС, крепеж в комплекте
1.6 | Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | PT-LC-9 | 7325c | CABEUS | шт. | 192
1.7 | Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | DLC-DLC-SM | 7132c | CABEUS | шт. | 96
1.8 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | PP3-19-24-8P8C-C5E-110D |  | Hyperline | шт. | 14 |  | 10 шт. давальческие
1.9 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 GE, 2x1G SFP | Cisco Catalyst WS-C2960X-48IS-LL |  | Cisco | шт. | 5 | 4 | Давальческие |  | предложили замену, на элтекс, рег-м проект, 3 дня на регистрацию, 6.06 получим цену со скидкой | заменили на элтэкс
1.10 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт, | SMT2200RMI2UNC |  | АРС | шт. | 1 | 43 | Давальческие |  |  | снят с производства, ждем замену
линейно-интерактивный, встроенная АКБ, плата сетевого управления,
защита от перегрузки и КЗ, автоматический байпас
1.11 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт, | INFORPRO1000IN |  | ООО "ДКС" | шт. | 5 | 14,6 | Или аналог
линейно-интерактивный, встроенная АКБ 2х7 Ah, плата сетевого управления,
защита от перегрузки и КЗ, автоматический байпас
1.12 | Вертикальный кабельный органайзер для шкафов 42U, с крышками | CMF-OTR-42U-89x106-C-RAL9005 |  | Hyperline | шт. | 2 | 6,2 | В шкаф 8 Давальческие
и кронштейнами, ширина 89 мм, высота 1866 мм, цвет черный
1.13 | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | CM-1U-D53-PL-COV |  | Hyperline | шт. | 27 | 0,44 | 16 шт. Давальческие
1.14 | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | PH12-8C131 ITK PDU | 121203-00253 | АО "СвязьстройДеталь"/ | шт. | 6 | 2 | Или аналог |  |  | заменили на PH12-8D1-P
| шнур 2 м 1,5 мм2, вилка, номинальный ток 16 А |  |  | iTK |  |  |  | 2 шт. Давальческие
1.15 | Автоматический Выключатель 2Р, 1ном 10 А, хар. С | TX3 C10A 2П 6000 |  | Legrand | шт. | 5 |  |  |  |  | снят с производства
1.16 | Автоматический Выключатель 2Р, ^ом 16 А, хар. С | TX3 C16A 2П 6000 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |  |  | снят с производства
1.17 | Розетка компьютерная RJ-45 серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат. 5е |  | 45037 | ООО "ДКС" | шт. | 198 |  | 45038
1.18 | Розетка компьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой |  | DIS137448150 ДКС | ООО "ДКС" | шт. | 3
1.19 | Корпус настенной розетки компьютерной для 1 вставки | SSB3-1-WH |  | Hyperline | шт. | 5
1.20 | Вставка RJ-45 (8P8C), кат. 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | KJNE-8P8C-C5e-90-WH |  | Hyperline | шт. | 5
1.21 | Розетка с заземлением на DIN-рейку, ^ом 16А, Uном 250 В, IP20 | MRD10-16 |  | IEK | шт. | 6
1.22 | Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм, | UniFi AP AC Pro |  | Ubiquiti | шт. | 5 | 0,45 | Давальческие
рабочие частоты 2,4 и 5 ГГц, коэффициент усиления 3 дБи для 2,4 ГГц и 6 дБи
для 5 ГГц. Скорость передачи данных до 450 Мбит/с для 2,4 ГГц и
До 1300 Мбит/с Зля 5 ГГц. РаДиус Действия До 122+ м. 2xEthernet 1 Гб, USB
2 | Изделия
2.1 | Шнур (патч-корД) оптический, SM 9/125 мкм, Дуплекс, LC-LC, 3 м | LLI0C-2SM/2.0 мм- | 130202-02793 | АО "СвязьстройДеталь" | шт. | 8
2.2 | Патч-корД U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M- |  | Hyperline | шт. | 57
| Длина 1 м, серый | LSZH-GY
2.3 | Патч-корД U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M- |  | Hyperline | шт. | 163
| Длина 3 м, серый | LSZH-GY
2.4 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | LLI0C-2SM/2.0 мм- | 130201-03656 | АО "Связьстройдеталь" | шт. | 2
2.5 | Кабельный короб 110х50 мм с фронтальной крышкой, материал-композиция ПВХ, | In-liner Front | 1050 | ООО "ДКС" | шт. | 40 |  | В упаковке 8 шт.
защитная пленка, цвет белый, L=2 м
2.6 | Разделитель (перегородка) пространства короба на секции, L=2 м | SEP-N 60/50 | 1415 | ООО "ДКС" | шт. | 40 |  | В упаковке 20 шт.
2.7 | Угол внутренний 110х50 изменяемый (70-120°), цвет белый |  | 1051 | ООО "ДКС" | шт. | 12
2.8 | Угол внешний 110х50 изменяемый (70-120°), цвет белый |  | 1052 | ООО "ДКС" | шт. | 7
2.9 | Каркас на 2 модуля для монтажа электроустановочных изделий "Viva", |  | F0000A | ООО "ДКС" | шт. | 90 |  | В упаковке 18 шт.
АВС пластик, цвет белый
2.10 | Каркас на 6 модулей для монтажа электроустановочных изделий "Viva", |  | F1003A | ООО "ДКС" | шт. | 19
АВС пластик, цвет белый
2.11 | Рамка универсальная 2-модульная Зля электроустановочных изЗе/iuu'VivQ". |  | F00011 | ООО "ДКС" | шт. | 104 |  | В упаковке 52 шт.
АВС пластик, цвет белый, типоразмер 45х45 мм
2.12 | Рамка универсальная 6-модульная Зля электроустановочных u3denuu'Viva", |  | F00015 | ООО "ДКС" | шт. | 20 |  | В упаковке 10 шт.
АВС пластик, цвет белый, типоразмер 45х45 мм
2.13 | Накладка на стык профиля 110x50, цвет белый |  | 1009 | ООО "ДКС" | шт. | 20 |  | В упаковке 10 шт.
2.14 | Тройник 110x50, цвет белый |  | 1006 | ООО "ДКС" | шт. | 3
2.15 | Заглушка 110х50 |  | 1005 | ООО "ДКС" | шт. | 6 |  | В упаковке 2 шт.
2.16 | Ввод в стену/потолок |  | 1007 | ООО "ДКС" | шт. | 6 |  | В упаковке 6 шт.
2.17 | Лоток перфорированный листовой, оцинкованный 150х50 мм, L=3 м, |  | 35263 | ООО "ДКС" | м | 312 | 1,348 | В упаковке 24 м (8 шт.)
толщина стали 0,7 мм
2.18 | Лоток перфорированный листовой, оцинкованный 150х50 мм, L=4 м, |  | SPV40515 | ООО "ДКС" | м | 16 | 1,890 | В упаковке 8 м (2 шт.)
толщина стали 1 мм
2.19 | Лоток перфорированный листовой, оцинкованный 100х50 мм, L=3 м, |  | 35262 | ООО "ДКС" | м | 645 | 1,030 | В упаковке 24 м (8 шт.)
толщина 0,7 мм
2.20 | Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м |  | 36480 | ООО "ДКС" | м | 24 | 0,506
2.21 | Крышка на лоток с заземлением, основание 150 мм, L=3 м, толщина стали 0,6 мм, |  | 35523 | ООО "ДКС" | м | 312 | 0,826 | В упаковке 24 м (8 шт.)
крепление защелкиванием
2.22 | Крышка на лоток с заземлением, основание 150 мм, L=2 м, толщина 0,6 мм, |  | 35513 | ООО "ДКС" | м | 16 | 0,850 | В упаковке 16 м (8 шт.)
крепление защелкиванием
2.23 | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм, |  | 35522 | ООО "ДКС" | м | 645 | 0,630 | В упаковке 24 м (8 шт.)
крепление защелкиванием
2.24 | Угол горизонтальный 90° 150х50 мм в комплекте с крепежными элементами |  | 36003K | ООО "ДКС" | шт. | 4 | 0,830 | В упаковке 1 шт.
и соединительными пластинами
2.25 | Угол горизонтальный 90° 100х50 мм в комплекте с крепежными элементами |  | 36002K | ООО "ДКС" | шт. | 3 | 0,630 | В упаковке 1 шт.
и соединительными пластинами
2.26 | Угол вертикальный внутренний 90° 100х50 мм в комплекте с крепежными |  | 36662K | ООО "ДКС" | шт. | 4 | 0,570 | В упаковке 1 шт.
элементами и соединительными пластинами
2.27 | Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 150 мм. Крепление к |  | BBA3015 | ООО "ДКС" | шт. | 300 | 0,900 | В упаковке 4 шт.
потолку или стене (С-образный кронштейн)
2.28 | Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 100 мм. Крепление к |  | BBA3010 | ООО "ДКС" | шт. | 100 | 0,800 | В упаковке 4 шт.
потолку или стене (С-образный кронштейн)
2.29 | Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 100 мм. Крепление к |  | BBC3010 | ООО "ДКС" | шт. | 300 | 0,348 | В упаковке 4 шт.
стене
2.30 | Стандартный анкер с болтом М8 |  | СМ430850 | ООО "ДКС" | шт. | 600 |  | В упаковке 25 шт.
2.31 | Винт для соединения крышек лотков |  | CM030508 | ООО "ДКС" | шт. | 200 |  | В упаковке 200 шт.
2.32 | DIN-рейка перфорированная 35х7,5 мм, L=2 м | OMEGA 3F | 2140 | ООО "ДКС" | шт. | 2 |  | Или аналог
2.33 | Коннектор RJ-45 кат. 5е неэкранированный |  | RN5RJ45U | ООО "ДКС" | шт. | 500 |  | Или аналог
В упаковке 50 шт.
2.34 | Клемма проходная, пружинное соединение, 4 мм2, цвет темно-бежевый | ZDU 4 | 1632050000 | Weidmbller | шт. | 12 |  | Или аналог |  |  | заменили на иэк
2.35 | Клемма проходная, пружинное соединение, 4 мм2, цвет синий | ZDU 4 BL | 1632060000 | Weidmbller | шт. | 12 |  | Или аналог
2.36 | Клемма заземления, пружинное соединение, 4 мм2, цвет зеленый/желтый | 7РЕ 4 | 1632080000 | Weidm^ler | шт. | 6 |  | Или аналог
2.37 | Концевой стопор | ZEW 35 | 9540000000 | Weidmbller | шт. | 12 |  | Или аналог
2.38 | Перманентная шариковая ручка 1 мм, цвет черный, несмываемая/водостойкая |  | UP1M | ООО "ДКС" | шт. | 5 |  | В упаковке 5 шт.
2.39 | Табличка маркировочная, полиэстер 10х20 мм (под лазерный принтер А4) |  | SITFP1020W | ООО "ДКС" | шт. | 1680 |  | В упаковке 1680 шт.
3 | Кабельная продукция
3.1 | Кабель оптический внутриобъектовый огнестойкий, наружная оболочка | 0КВ-нг(А)-FRHF-РД-4х16-(G.657A) |  | ООО "Сарансккабель- | м | 1660 | 0,130 |  |  |  | кабель и вендоры
| не выделяющая коррозионно-активных газообразных продуктов при горении | ТУ 3587-004-51154035-2003 |  | оптика"
и тлении, упрочняющие стеклонити, 16 одномодовых волокон
3.2 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 | 42045 | Hyperline | м | 11848 | 0,032
оболочки LSZH (hz(A)-HF)
3.3 | Провод силовой установочный медный в оболочке коричневого/белого цвета | ПуВнг(А)-LS1х2,5 |  |  | м | 10 |  |  |  |  | маленькие отрезки не поставляем
3.4 | Провод силовой установочный медный в оболочке синего цвета | ПуВнг(А)-LS1х2,5 |  |  | м | 10
3.5 | Провод силовой установочный медный гибкий в оболочке желто-зеленого | ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 |  |  | м | 15
цвета
4 | Материалы
4.1 | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение, |  | 81820 | ООО "ДКС" | м | 150 |  | Бухта 50 м
устойчивая к воспламенению (класс V0), не содержащая галогенов, цвет белый
dBH=14,8 мм, dHap=19,7 мм
4.2 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм |  | 51320 | ООО "ДКС" | шт. | 100
4.3 | Универсальная противопожарная пена | CP620 |  | Hilti | шт. | 3