## Лист1
[9 empty] | Тариф цена | Вход цена | Тариф сумма | Вход Сумма
BY698P G5 LED25/NW PSD NB GM | 911401519891 | 232 | диммируемый по ДАЛИ | V1-I0-70604-04L05-6517540 | Светодиодный светильник VARTON промышленный Olymp 2.0 175 Вт 4000 K класс защиты IP65 угол 120 градусов | 175W | 4000K | 24000 лм | 45410.175 | 36328.14 | 10535160.6 | 8428128.48
BY698Z G5 Bracket | 911401594191 | 232 |  |  | скоба в комплекте |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WL070V LED l 7S/840 PSU II WH | 911401826682 | 250 |  | V1-U0-00821-21000-65015XX | Светодиодный светильник VARTON NERO FLEX IP65 300х85 мм 15 Вт 4000 K белый | 15W | 4000K | 2000 лм | 7577.3625 | 6061.89 | 1894340.625 | 1515472.5
RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC | 911401841184 | 49 | не понятно IP20 или IP44, поставил IP40, но если нужно можно и IP54, ценник примерно х2 | V1-A0-00070-01OP0-4003040 | Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 30 Вт 4000 K 595х595х50 мм IP40 с рассеивателем опал | 30W | 4000K | 3400 лм | 4742.625 | 3794.1 | 232388.625 | 185910.9
ON 140B LED 1 0S/840 PSU C IP54 PI6 | 911401633505 | 17 |  | V1-R0-01011-10000-4401140 | Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 120x65 мм 11 Вт 4000 K IP54 RAL9010 белый матовый | 11W | 4000K | 1050 лм | 4002.45 | 3201.96 | 68041.65 | 54433.32
WTl 98C LED60S/840 PSU Ll500 RCA | 824110126941 | 32 |  | V1-I2-70210-03G02-6504540 | Светодиодный светильник VARTON Стронг 2.0 промышленный класс защиты IP65 1242х90х68 мм 45 ВТ 4000 K матовый рассеиватель | 45W | 4000K | 5850 лм | 7258.275 | 5806.62 | 232264.8 | 185811.84
BVP280 LED45/NW 40W 220-240V AMBGM | 911401666104 | 8 | не ясно КСС, поставил 80 градусов, возможны другие варианты в ту же цену | V1-I0-70589-04L41-6505040 | Светодиодный светильник VARTON прожектор FL-Pro 80° 50 Вт 4000 K RAL7045 муар | 50W | 4000K | 7500 лм | 21730.025 | 17384.02 | 173840.2 | 139072.16
WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH | 910505101551 | 2 | ДАЛИ сможем через неск. Месяцев, ценник будет примерно +2 т.р. За шт. от текущего | V1-U0-00821-21000-65015XX | Светодиодный светильник VARTON NERO FLEX IP65 300х85 мм 15 Вт 4000 K белый | 15W | 4000K | 2000 лм | 7577.3625 | 6061.89 | 15154.725 | 12123.78
[10 empty] | ИТОГО | 13151191.225 | 10520952.98
[11 empty] | Тариф | Вход Сумма