## ОВ Цех
Приложение №
к Коммерческому предложению №
СМЕТА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Вентиляция, помещение цеха
Объект: Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
[5 empty] | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ |  |  | И Т О Г О : |  | ВСЕГО
№ |  |  | Един. | Кол- | "Матер." | "Работа" | ВСЕГО : | "Матер." | "Работа"
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е |  | изм. | во |  |  | ( 5+6 ) | ( 4*5 ) | ( 4*6 ) | ( 8+9 )
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Вентиляция
Оборудование
Тепловые завесы
1 | Воздушно-тепловая завеса VKT 3м | VZA-W3 600х350/3-1 | шт. | 24 | 88165 | 35266 | 123431 | 2115960 | 846384 | 2962344
2 | Автоматика (Шкаф автоматики, датчики перепада давления, концевой выключатель) | VATZ-W Sh2D1D1Kv | шт. | 12 | 50098 | 22544 | 72642 | 601176 | 270528 | 871704
3
4 | Вентиляционные установки
5 | П1
6 | Установка приточная П1 VKT | VKC-S-20-GSGSMF4H1KVsNG-L | шт. | 1 | 543349 | 228206.58 | 771555.58 | 543349 | 228206.58 | 771555.58
7 | Автоматика VKT | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 189708 | 77780.28 | 267488.28 | 189708 | 77780.28 | 267488.28
8 | Преобразователь частоты 11,0 кВт 380В |  | шт. | 1 | 98014 | 32933 | 130947 | 98014 | 32933 | 130947
9 | Узел терморегулирования VKT | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. | 1 | 119118 | 51220.74 | 170338.74 | 119118 | 51220.74 | 170338.74
10 | П2
11 | Установка приточная П2 VKT | VKC-S-20-GSGSMF4H1VsNGK-R | шт. | 1 | 527829 | 221688.18 | 749517.18 | 527829 | 221688.18 | 749517.18
12 | Автоматика VKT | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 189708 | 77780.28 | 267488.28 | 189708 | 77780.28 | 267488.28
13 | Преобразователь частоты 11,0 кВт 380В |  | шт. | 1 | 98014 | 32933 | 130947 | 98014 | 32933 | 130947
14 | Узел терморегулирования VKT | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. | 1 | 119118 | 51220.74 | 170338.74 | 119118 | 51220.74 | 170338.74
15 | П3
16 | Установка приточная П3 VKT | VKC-S-12,5-GSGSMF4H1VsNG-R | шт. | 1 | 416365 | 174873.3 | 591238.3 | 416365 | 174873.3 | 591238.3
17 | Автоматика VKT | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 189708 | 77780.28 | 267488.28 | 189708 | 77780.28 | 267488.28
18 | Преобразователь частоты 7,5 кВт 380В |  | шт. | 1 | 67937 | 22827 | 90764 | 67937 | 22827 | 90764
19 | Узел терморегулирования VKT | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. | 1 | 88583 | 38090.69 | 126673.69 | 88583 | 38090.69 | 126673.69
20 | П4
21 | Установка приточная П4 VKT | VKC-S-12,5-GSGSMF4H1VsNG-L | шт. | 1 | 416365 | 174873.3 | 591238.3 | 416365 | 174873.3 | 591238.3
22 | Автоматика VKT | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 189708 | 77780.28 | 267488.28 | 189708 | 77780.28 | 267488.28
23 | Преобразователь частоты 7,5 кВт 380В |  | шт. | 1 | 67937 | 22827 | 90764 | 67937 | 22827 | 90764
24 | Узел терморегулирования VKT | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. | 1 | 88583 | 38090.69 | 126673.69 | 88583 | 38090.69 | 126673.69
25 | П5
26 | Установка приточная П5 VKT | VKC-S-12,5-GSGSMF4H1VsNG-R | шт. | 1 | 416365 | 174873.3 | 591238.3 | 416365 | 174873.3 | 591238.3
27 | Автоматика VKT | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 189708 | 77780.28 | 267488.28 | 189708 | 77780.28 | 267488.28
28 | Преобразователь частоты 7,5 кВт 380В |  | шт. | 1 | 67937 | 22827 | 90764 | 67937 | 22827 | 90764
29 | Узел терморегулирования VKT | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. | 1 | 88583 | 38090.69 | 126673.69 | 88583 | 38090.69 | 126673.69
30 | П6
31 | Установка приточная П6 VKT | VKC-S-12,5-GSGSMF4H1VsNG-L | шт. | 1 | 416365 | 174873.3 | 591238.3 | 416365 | 174873.3 | 591238.3
32 | Автоматика VKT | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 189708 | 77780.28 | 267488.28 | 189708 | 77780.28 | 267488.28
33 | Преобразователь частоты 7,5 кВт 380В |  | шт. | 1 | 67937 | 22827 | 90764 | 67937 | 22827 | 90764
34 | Узел терморегулирования VKT | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. | 1 | 88583 | 38090.69 | 126673.69 | 88583 | 38090.69 | 126673.69
35 | П7В5
36 | Установка приточно-вытяжная П7В5 VKT | VKC-P-5-GSMF5VsG-GVsSMGS-R | шт. | 1 | 320490 | 134605.8 | 455095.8 | 320490 | 134605.8 | 455095.8
37 | Автоматика VKT | VAC-SLD1D3D3D35 | шт. | 1 | 120688 | 49482.08 | 170170.08 | 120688 | 49482.08 | 170170.08
38 | Преобразователь частоты 2,2 кВт 380В |  | шт. | 1 | 37377 | 12559 | 49936 | 37377 | 12559 | 49936
39 | Преобразователь частоты 1,5 кВт 380В |  | шт. | 1 | 32645 | 10969 | 43614 | 32645 | 10969 | 43614
40 | В1, В2
41 | Вентилятор L=20 790м3/ч; Р=450Па VKT | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. | 2 | 166641 | 69989.22 | 236630.22 | 333282 | 139978.44 | 473260.44
42 | Стакан монтажный VKT | СТКУ для ВКР/ВКРВ-8-ДУ | шт. | 2 | 43839 | 18412.38 | 62251.38 | 87678 | 36824.76 | 124502.76
43 | Автоматика VKT | VAK-30-SL (5,5 КВт) | шт. | 2 | 52007 | 21322.87 | 73329.87 | 104014 | 42645.74 | 146659.74
44 | Преобразователь частоты 5,5 кВт/380В |  | шт. | 2 | 59274 | 19916 | 79190 | 118548 | 39832 | 158380
45 | Шумоглушитель VKT | VKN 1030х1030 L1000 | шт. | 2 | 84677 | 28451 | 113128 | 169354 | 56902 | 226256
46 | В3, В4
47 | Вентилятор L=40 700 м3/ч; Р=450Па VKT | Вентилятор ВКР-11-ДУ-С-2ч/400°C-18,5/1000(D=0,9Dном) | шт. | 2 | 381938 | 160413.96 | 542351.96 | 763876 | 320827.92 | 1084703.92
48 | Стакан монтажный VKT | Стакан монтажный СТКУ для ВКР/ВКРВ-11-ДУ | шт. | 2 | 50718 | 21301.56 | 72019.56 | 101436 | 42603.12 | 144039.12
49 | Автоматика VKT | VAK-30-SL (18,5 КВт) | шт. | 2 | 56410 | 23128.1 | 79538.1 | 112820 | 46256.2 | 159076.2
50 | Преобразователь частоты 18,5 кВт/380В |  | шт. | 2 | 159296 | 35682 | 194978 | 318592 | 71364 | 389956
51 | Шумоглушитель VKT | VKN 1225х1225 L1000 | шт. | 2 | 128930 | 43320 | 172250 | 257860 | 86640 | 344500
52 | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ |  | 8: 10531026; 9: 4236449.94
53 | Материалы
54 | П1
55 | Огнезадерживающий клапан НО 1500х1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. | 1 | 38585 | 13504.75 | 52089.75 | 38585 | 13504.75 | 52089.75
56 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. | 1 | 7329 | 3004.89 | 10333.89 | 7329 | 3004.89 | 10333.89
57 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12 | 9764 | 4003.24 | 13767.24 | 117168 | 48038.88 | 165206.88
58 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 2142 | 800 | 2942 | 25704 | 9600 | 35304
59 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 117 | 840 | 1875 | 2715 | 98280 | 219375 | 317655
60 | ф500 |  | 3: мп; 4: 55
61 | ф710 |  | 3: мп; 4: 13.3
62 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 34 | 1540 | 1875 | 3415 | 52360 | 63750 | 116110
63 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139 | 1169 | 1875 | 3044 | 162491 | 260625 | 423116
64 | ф900 |  | 3: мп; 4: 14
65 | ф1120 |  | 3: мп; 4: 12.3
66 | ф1250 |  | 3: мп; 4: 14.3
67 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 40.4 | 2030 | 1875 | 3905 | 82012 | 75750 | 157762
68 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 28 | 1134 | 1875 | 3009 | 31752 | 52500 | 84252
69 | 800х800 |  | 3: мп; 4: 8.7
70 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 8.2 | 1680 | 1875 | 3555 | 13776 | 15375 | 29151
71 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 110168 | 0 | 110168 | 110168 | 0 | 110168
72 | П2
73 | Огнезадерживающий клапан НО 1500х1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. | 1 | 38585 | 13504.75 | 52089.75 | 38585 | 13504.75 | 52089.75
74 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. | 1 | 7329 | 3004.89 | 10333.89 | 7329 | 3004.89 | 10333.89
75 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12 | 9764 | 4003.24 | 13767.24 | 117168 | 48038.88 | 165206.88
76 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 2142 | 800 | 2942 | 25704 | 9600 | 35304
77 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 117 | 840 | 1875 | 2715 | 98280 | 219375 | 317655
78 | ф500 |  | 3: мп; 4: 55
79 | ф710 |  | 3: мп; 4: 13.3
80 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 34 | 1540 | 1875 | 3415 | 52360 | 63750 | 116110
81 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139 | 1169 | 1875 | 3044 | 162491 | 260625 | 423116
82 | ф900 |  | 3: мп; 4: 14
83 | ф1120 |  | 3: мп; 4: 12.3
84 | ф1250 |  | 3: мп; 4: 14.3
85 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 40.4 | 2030 | 1875 | 3905 | 82012 | 75750 | 157762
86 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 28 | 1134 | 1875 | 3009 | 31752 | 52500 | 84252
87 | 800х800 |  | 3: мп; 4: 8.7
88 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 8.2 | 1680 | 1875 | 3555 | 13776 | 15375 | 29151
89 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 110168 | 0 | 110168 | 110168 | 0 | 110168
90 | П3
91 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В ВКТ | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 23696 | 8293.6 | 31989.6 | 23696 | 8293.6 | 31989.6
92 | Решетка однорядная регулируемая 200х200 | АМР 200х200 | шт. | 2 | 1021 | 800 | 1821 | 2042 | 1600 | 3642
93 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12 | 9764 | 4003.24 | 13767.24 | 117168 | 48038.88 | 165206.88
94 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. | 2 | 595 | 600 | 1195 | 1190 | 1200 | 2390
95 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 2142 | 800 | 2942 | 25704 | 9600 | 35304
96 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 9 | 840 | 900 | 1740 | 7560 | 8100 | 15660
97 | ф160 |  | 3: мп; 4: 16.8
98 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 1.3 | 3080 | 900 | 3980 | 4004 | 1170 | 5174
99 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152 | 840 | 1875 | 2715 | 127680 | 285000 | 412680
100 | ф500 |  | 3: мп; 4: 33.1
101 | ф560 |  | 3: мп; 4: 6.4
102 | ф630 |  | 3: мп; 4: 6.5
103 | ф710 |  | 3: мп; 4: 23.9
104 | ф800 |  | 3: мп; 4: 8.7
105 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 21.1 | 1540 | 1875 | 3415 | 32494 | 39562.5 | 72056.5
106 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139 | 1169 | 1875 | 3044 | 162491 | 260625 | 423116
107 | ф1000 |  | 3: мп; 4: 44
108 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 19.3 | 2030 | 1875 | 3905 | 39179 | 36187.5 | 75366.5
109 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 93352 | 0 | 93352 | 93352 | 0 | 93352
110 | П4
111 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В ВКТ | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 23696 | 8293.6 | 31989.6 | 23696 | 8293.6 | 31989.6
112 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 10 | 9764 | 4003.24 | 13767.24 | 97640 | 40032.4 | 137672.4
113 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 10 | 2142 | 800 | 2942 | 21420 | 8000 | 29420
114 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 195 | 840 | 1875 | 2715 | 163800 | 365625 | 529425
115 | ф500 |  | 3: мп; 4: 38.6
116 | ф630 |  | 3: мп; 4: 11.1
117 | ф710 |  | 3: мп; 4: 36.1
118 | ф800 |  | 3: мп; 4: 12.5
119 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 32.1 | 1540 | 1875 | 3415 | 49434 | 60187.5 | 109621.5
120 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 94 | 1169 | 1875 | 3044 | 109886 | 176250 | 286136
121 | ф1000 |  | 3: мп; 4: 29.9
122 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 15.5 | 2030 | 1875 | 3905 | 31465 | 29062.5 | 60527.5
123 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 88646 | 0 | 88646 | 88646 | 0 | 88646
124 | П5
125 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В ВКТ | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 23696 | 8293.6 | 31989.6 | 23696 | 8293.6 | 31989.6
126 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 10 | 9764 | 4003.24 | 13767.24 | 97640 | 40032.4 | 137672.4
127 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 10 | 2142 | 800 | 2942 | 21420 | 8000 | 29420
128 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 144 | 840 | 1875 | 2715 | 120960 | 270000 | 390960
129 | ф500 |  | 3: мп; 4: 38.4
130 | ф630 |  | 3: мп; 4: 24.9
131 | ф710 |  | 3: мп; 4: 15.2
132 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 27.2 | 1540 | 1875 | 3415 | 41888 | 51000 | 92888
133 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 94 | 1169 | 1875 | 3044 | 109886 | 176250 | 286136
134 | ф1000 |  | 3: мп; 4: 29.8
135 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 17.8 | 2030 | 1875 | 3905 | 36134 | 33375 | 69509
136 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 77217 | 0 | 77217 | 77217 | 0 | 77217
137 | П6
138 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В ВКТ | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 23696 | 8293.6 | 31989.6 | 23696 | 8293.6 | 31989.6
139 | Решетка однорядная регулируемая 150х150 | АМР 150х150 | шт. | 2 | 813 | 800 | 1613 | 1626 | 1600 | 3226
140 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12 | 9764 | 4003.24 | 13767.24 | 117168 | 48038.88 | 165206.88
141 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. | 2 | 532 | 600 | 1132 | 1064 | 1200 | 2264
142 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 2142 | 800 | 2942 | 25704 | 9600 | 35304
143 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 6 | 840 | 1875 | 2715 | 5040 | 11250 | 16290
144 | ф125 |  | 3: мп; 4: 13.7
145 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 0.8 | 3080 | 1875 | 4955 | 2464 | 1500 | 3964
146 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152 | 840 | 1875 | 2715 | 127680 | 285000 | 412680
147 | ф500 |  | 3: мп; 4: 33
148 | ф630 |  | 3: мп; 4: 13.1
149 | ф710 |  | 3: мп; 4: 33.1
150 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 20 | 1540 | 1875 | 3415 | 30800 | 37500 | 68300
151 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 136 | 1169 | 1875 | 3044 | 158984 | 255000 | 413984
152 | ф1000 |  | 3: мп; 4: 43.1
153 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 17.9 | 2030 | 1875 | 3905 | 36337 | 33562.5 | 69899.5
154 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 90326 | 0 | 90326 | 90326 | 0 | 90326
155 | В1
156 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 8 | 2142 | 800 | 2942 | 17136 | 6400 | 23536
157 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 151 | 840 | 1875 | 2715 | 126840 | 283125 | 409965
158 | ф500 |  | 3: мп; 4: 28.3
159 | ф630 |  | 3: мп; 4: 20.4
160 | ф710 |  | 3: мп; 4: 20.3
161 | ф800 |  | 3: мп; 4: 8.2
162 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 33.1 | 1540 | 1875 | 3415 | 50974 | 62062.5 | 113036.5
163 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2 | 1169 | 1875 | 3044 | 2338 | 3750 | 6088
164 | ф1120 |  | 3: мп; 4: 0.5
165 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 0.4 | 2030 | 1875 | 3905 | 812 | 750 | 1562
166 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 6 | 1134 | 1875 | 3009 | 6804 | 11250 | 18054
167 | 1200х800 |  | 3: мп; 4: 1.5
168 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 1.4 | 1680 | 1875 | 3555 | 2352 | 2625 | 4977
169 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 8 | 95 | 1000 | 1095 | 760 | 8000 | 8760
170 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 47530 | 0 | 47530 | 47530 | 0 | 47530
171 | В2
172 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 8 | 2142 | 800 | 2942 | 17136 | 6400 | 23536
173 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 151 | 840 | 1875 | 2715 | 126840 | 283125 | 409965
174 | ф500 |  | 3: мп; 4: 28.3
175 | ф630 |  | 3: мп; 4: 20.4
176 | ф710 |  | 3: мп; 4: 20.3
177 | ф800 |  | 3: мп; 4: 8.2
178 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 33.1 | 1540 | 1875 | 3415 | 50974 | 62062.5 | 113036.5
179 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2 | 1169 | 1875 | 3044 | 2338 | 3750 | 6088
180 | ф1120 |  | 3: мп; 4: 0.5
181 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 0.4 | 2030 | 1875 | 3905 | 812 | 750 | 1562
182 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 6 | 1134 | 1875 | 3009 | 6804 | 11250 | 18054
183 | 1200х800 |  | 3: мп; 4: 1.5
184 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 1.4 | 1680 | 1875 | 3555 | 2352 | 2625 | 4977
185 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 8 | 95 | 1000 | 1095 | 760 | 8000 | 8760
186 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 47530 | 0 | 47530 | 47530 | 0 | 47530
187 | В3
188 | Решетка однорядная нерегулируемая 200х200 | АМН 200х200 | шт. | 2 | 627 | 800 | 1427 | 1254 | 1600 | 2854
189 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. | 2 | 595 | 600 | 1195 | 1190 | 1200 | 2390
190 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 10 | 2975 | 800 | 3775 | 29750 | 8000 | 37750
191 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 14 | 840 | 900 | 1740 | 11760 | 12600 | 24360
192 | ф160 |  | 3: мп; 4: 27.2
193 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 4.1 | 3080 | 900 | 3980 | 12628 | 3690 | 16318
194 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 109 | 840 | 1875 | 2715 | 91560 | 204375 | 295935
195 | ф630 |  | 3: мп; 4: 34.9
196 | ф800 |  | 3: мп; 4: 15.6
197 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 31.8 | 1540 | 1875 | 3415 | 48972 | 59625 | 108597
198 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 49 | 1169 | 1875 | 3044 | 57281 | 91875 | 149156
199 | ф900 |  | 3: мп; 4: 15.5
200 | ф1250 |  | 3: мп; 4: 1.1
201 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 14.3 | 2030 | 1875 | 3905 | 29029 | 26812.5 | 55841.5
202 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,9мм |  | м2 | 7 | 1358 | 1875 | 3233 | 9506 | 13125 | 22631
203 | 1300х1000 |  | 3: мп; 4: 1.5
204 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,9мм |  | м2 | 2.1 | 2520 | 1875 | 4395 | 5292 | 3937.5 | 9229.5
205 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 10 | 95 | 1000 | 1095 | 950 | 10000 | 10950
206 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 66507 | 0 | 66507 | 66507 | 0 | 66507
207 | В4
208 | Решетка однорядная нерегулируемая 150х150 | АМН 150х150 | шт. | 2 | 508 | 800 | 1308 | 1016 | 1600 | 2616
209 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. | 2 | 532 | 600 | 1132 | 1064 | 1200 | 2264
210 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 10 | 2975 | 800 | 3775 | 29750 | 8000 | 37750
211 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 9 | 840 | 900 | 1740 | 7560 | 8100 | 15660
212 | ф125 |  | 3: мп; 4: 21.6
213 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 2.7 | 3080 | 900 | 3980 | 8316 | 2430 | 10746
214 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 109 | 840 | 1875 | 2715 | 91560 | 204375 | 295935
215 | ф630 |  | 3: мп; 4: 34.9
216 | ф800 |  | 3: мп; 4: 15.6
217 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 32.2 | 1540 | 1875 | 3415 | 49588 | 60375 | 109963
218 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 49 | 1169 | 1875 | 3044 | 57281 | 91875 | 149156
219 | ф900 |  | 3: мп; 4: 15.5
220 | ф1250 |  | 3: мп; 4: 1.1
221 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 14.5 | 2030 | 1875 | 3905 | 29435 | 27187.5 | 56622.5
222 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,9мм |  | м2 | 7 | 1358 | 1875 | 3233 | 9506 | 13125 | 22631
223 | 1300х1000 |  | 3: мп; 4: 1.5
224 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,9мм |  | м2 | 2 | 2520 | 1875 | 4395 | 5040 | 3750 | 8790
225 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 10 | 95 | 1000 | 1095 | 950 | 10000 | 10950
226 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 64572 | 0 | 64572 | 64572 | 0 | 64572
227
228 | Кабельная продукция, лотки, крепеж |  | к-т | 1 | 928267 | 954853.5 | 1883120.5 | 928267 | 954853.5 | 1883120.5
229
230 | Пуско-наладочные работы |  | копл. | 1 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 340000 | 340000
231 | Исполнительная документация |  | копл. | 1 | 0 | 243000 | 243000 | 0 | 243000 | 243000
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ |  | 8: 6012203; 9: 7352007.5
| ВСЕГО, в том числе НДС 20% |  | 8: 16543229; 9: 11588457.44; 10: 28131686.44
35580854.94

## ОВ АБК
Приложение №
к Коммерческому предложению №
СМЕТА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Отопление, вентиляция, кондиционирование. Административно-бытовой корпус
Объект: Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
[5 empty] | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ |  |  | И Т О Г О : |  | ВСЕГО
№ |  |  | Един. | Кол- | "Матер." | "Работа" | ВСЕГО : | "Матер." | "Работа"
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е |  | изм. | во |  |  | ( 5+6 ) | ( 4*5 ) | ( 4*6 ) | ( 8+9 )
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ОТОПЛЕНИЕ
Система отопления С1
1 | Радиатор секционный биметаллический высотой 500 мм с комплектом крепления | BILUX RT | 3: комп; 4: 58
2 | BILUX RT500/14 |  | шт | 7 | 11093 | 3500 | 14593 | 77651 | 24500 | 102151
3 | BILUX RT500/12 |  | шт | 9 | 9508 | 3500 | 13008 | 85572 | 31500 | 117072
4 | BILUX RT500/10 |  | шт | 27 | 7924 | 3500 | 11424 | 213948 | 94500 | 308448
5 | BILUX RT500/8 |  | шт | 15 | 6339 | 3500 | 9839 | 95085 | 52500 | 147585
6 | Монтажный присоединительный комплект 1/2" и комплект креплений |  | комп | 58 | 292 | 0 | 292 | 16936 | 0 | 16936
7 | Комплект для бокового подключения радиатора (термостатический клапан прямой ф15, вентиль на обратную подводку запорный прямой ф15, термостатический элемент 8-32С) | Giacomini R470FX012 | шт. | 58 | 3434 | 2000 | 5434 | 199172 | 116000 | 315172
8 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 26 | 302 | 600 | 902 | 7852 | 15600 | 23452
9 | Кран шаровый муфтовый Ду=20мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 12 | 481 | 600 | 1081 | 5772 | 7200 | 12972
10 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 8 | 924 | 600 | 1524 | 7392 | 4800 | 12192
11 | Кран шаровый фланцевый Ду=65мм КШ.Ц.Ф LD полнопроходной |  | шт | 2 | 7047 | 1409 | 8456 | 14094 | 2818 | 16912
12 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм |  | шт | 2 | 928 | 600 | 1528 | 1856 | 1200 | 3056
13 | Труба стальная э/св Ø76х4 |  | п.м. | 344 | 751 | 1150 | 1901 | 258344 | 395600 | 653944
14 | Труба стальная ВГП Ø50 |  | п.м. | 40 | 471 | 1000 | 1471 | 18840 | 40000 | 58840
15 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. | 8 | 372 | 700 | 1072 | 2976 | 5600 | 8576
16 | Труба стальная ВГП Ø32 |  | п.м. | 14 | 305 | 700 | 1005 | 4270 | 9800 | 14070
17 | Труба стальная ВГПØ25 |  | п.м. | 6 | 237 | 650 | 887 | 1422 | 3900 | 5322
18 | Труба стальная ВГП Ø20 |  | п.м. | 14 | 173 | 650 | 823 | 2422 | 9100 | 11522
19 | Труба стальная ВГП Ø15 |  | п.м. | 6 | 134 | 650 | 784 | 804 | 3900 | 4704
20 | Труба полипропиленовая PN25 армир. Стекловолокном | ∅32х5.4 | п.м. | 40 | 149 | 500 | 649 | 5960 | 20000 | 25960
21 | Труба полипропиленовая PN25 армир. Стекловолокном | ∅25х4,2 | п.м. | 80 | 88 | 500 | 588 | 7040 | 40000 | 47040
22 | Труба полипропиленовая PN25 армир. Стекловолокном | ∅20х3,4 | п.м. | 381 | 60 | 500 | 560 | 22860 | 190500 | 213360
23 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 64988 | 143680 | 208668 | 64988 | 143680 | 208668
24 | Гильза стальная | ∅108х3,0 | м | 2 | 844 | 0 | 844 | 1688 | 0 | 1688
25 | Гильза стальная | ∅50 | м | 2 | 471 | 0 | 471 | 942 | 0 | 942
26 | Гильза стальная | ∅32 | м | 3 | 305 | 0 | 305 | 915 | 0 | 915
27 | Гильза стальная | ∅25 | м | 8 | 237 | 0 | 237 | 1896 | 0 | 1896
28 | Изоляция d=13мм Трубки K-Flex Pe
29 | 13х76 |  | п.м. | 344 | 115 | 290 | 405 | 39560 | 99760 | 139320
30 | 13х60 |  | п.м. | 40 | 89 | 290 | 379 | 3560 | 11600 | 15160
31 | 13х48 |  | п.м. | 8 | 70 | 290 | 360 | 560 | 2320 | 2880
32 | 13х42 |  | п.м. | 14 | 59 | 290 | 349 | 826 | 4060 | 4886
33 | 13х35 |  | п.м. | 6 | 45 | 290 | 335 | 270 | 1740 | 2010
34 | 13х28 |  | п.м. | 14 | 37 | 290 | 327 | 518 | 4060 | 4578
35 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 66099 | 0 | 66099 | 66099 | 0 | 66099
36 | Теплоснабжение установки П1
37 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм |  | шт. | 2 | 928 | 600 | 1528 | 1856 | 1200 | 3056
38 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2 | 924 | 600 | 1524 | 1848 | 1200 | 3048
39 | Труба стальная ВГПØ25 |  | п.м. | 390 | 237 | 650 | 887 | 92430 | 253500 | 345930
40 | Изоляция d=13мм Трубки K-Flex Pe 13х35 |  | п.м. | 390 | 45 | 290 | 335 | 17550 | 113100 | 130650
41 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 18486 | 0 | 18486 | 18486 | 0 | 18486
42 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 19270 | 0 | 19270 | 19270 | 0 | 19270
43 | Вентиляция
44 | Система П1
45 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. | 1 | 3664 | 1502 | 5166 | 3664 | 1502 | 5166
46 | Заслонка | VKZ(А) 800х500 GRA326.1E | шт. | 1 | 27526 | 11286 | 38812 | 27526 | 11286 | 38812
47 | Вставка карманная | VK(К) 800х500 F4 | шт. | 1 | 2993 | 1227 | 4220 | 2993 | 1227 | 4220
48 | Фильтр карманный | VKF(K) 800х500 | шт. | 1 | 9259 | 3796 | 13055 | 9259 | 3796 | 13055
49 | Воздухонагреватель водяной | VKH-W 800х500/3 | шт. | 1 | 25947 | 10638 | 36585 | 25947 | 10638 | 36585
50 | Канальный вентилятор: L=4300м3, Р=300Па | VKV 800х500 4.3/380 | шт. | 1 | 92535 | 37939 | 130474 | 92535 | 37939 | 130474
51 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. | 1 | 3664 | 1502 | 5166 | 3664 | 1502 | 5166
52 | Шумоглушитель | VKN 800х500 L1000 | шт. | 1 | 17433 | 7148 | 24581 | 17433 | 7148 | 24581
53 | Комплект автоматики (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) |  | шт. | 1 | 178685 | 75048 | 253733 | 178685 | 75048 | 253733
54 | Узел терморегулирования | VKRGS-4(24)/60-3 | шт. | 1 | 49678 | 20865 | 70543 | 49678 | 20865 | 70543
55 | Решетка наружная | АРН 800х500 | шт | 1 | 4175 | 1500 | 5675 | 4175 | 1500 | 5675
56 | Диффузор приточный | ДП-Ø200 | шт | 9 | 784 | 600 | 1384 | 7056 | 5400 | 12456
57 | Диффузор приточный | ДП-Ø125 | шт | 13 | 420 | 600 | 1020 | 5460 | 7800 | 13260
58 | Решетка вентиляционная | АМН 200х100 | шт | 12 | 721 | 800 | 1521 | 8652 | 9600 | 18252
59 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 | 11 | 840 | 1050 | 1890 | 9240 | 11550 | 20790
60 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм |  | м2 | 146 | 1120 | 1050 | 2170 | 163520 | 153300 | 316820
61 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм |  | м2 | 13 | 2380 | 1050 | 3430 | 30940 | 13650 | 44590
62 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 | 1.2 | 3080 | 1050 | 4130 | 3696 | 1260 | 4956
63 | Система В1
64 | Канальный вентилятор: L=180м3, Р=220Па | VKVR(P) ф160 | шт. | 1 | 7254 | 2829 | 10083 | 7254 | 2829 | 10083
65 | Хомут | VR ф160 | шт. | 2 | 548 | 214 | 762 | 1096 | 428 | 1524
66 | Канальный шумоглушитель | VKN ф160 L500 | шт. | 1 | 4311 | 1681 | 5992 | 4311 | 1681 | 5992
67 | Клапан обратный | VKOR ф160 | шт. | 1 | 744 | 290 | 1034 | 744 | 290 | 1034
68 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | шт. | 1 | 2509 | 979 | 3488 | 2509 | 979 | 3488
69 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт. | 1 | 420 | 600 | 1020 | 420 | 600 | 1020
70 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 6 | 840 | 1050 | 1890 | 5040 | 6300 | 11340
71 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 3080 | 1050 | 4130 | 3080 | 1050 | 4130
72
73 | Система В2
74 | Канальный вентилятор: L=400м3, Р=250Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1 | 9021 | 3518 | 12539 | 9021 | 3518 | 12539
75 | Хомут | VR ф250 | шт. | 2 | 651 | 254 | 905 | 1302 | 508 | 1810
76 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L500 | шт. | 1 | 5141 | 2005 | 7146 | 5141 | 2005 | 7146
77 | Клапан обратный | VKOR ф250 | шт. | 1 | 1302 | 508 | 1810 | 1302 | 508 | 1810
78 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | шт. | 1 | 2509 | 979 | 3488 | 2509 | 979 | 3488
79 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт. | 2 | 630 | 600 | 1230 | 1260 | 1200 | 2460
80 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 9 | 840 | 1050 | 1890 | 7560 | 9450 | 17010
81 | Фасонные изделия Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 1.2 | 3080 | 1050 | 4130 | 3696 | 1260 | 4956
82 | Система В3
83 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф160 | шт. | 1 | 7254 | 2829 | 10083 | 7254 | 2829 | 10083
84 | Хомут | VR ф160 | шт. | 2 | 548 | 214 | 762 | 1096 | 428 | 1524
85 | Канальный шумоглушитель | VKN ф160 L500 | шт. | 1 | 4311 | 1681 | 5992 | 4311 | 1681 | 5992
86 | Клапан обратный | VKOR ф160 | шт. | 1 | 744 | 290 | 1034 | 744 | 290 | 1034
87 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | шт. | 1 | 2509 | 979 | 3488 | 2509 | 979 | 3488
88 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 6 | 420 | 600 | 1020 | 2520 | 3600 | 6120
89 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 13 | 840 | 1050 | 1890 | 10920 | 13650 | 24570
90 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 2.3 | 3080 | 1050 | 4130 | 7084 | 2415 | 9499
91 | Система В4
92 | Канальный вентилятор: L=280м3, Р=150Па | VKVR(P) ф160 | шт. | 1 | 7254 | 2829 | 10083 | 7254 | 2829 | 10083
93 | Хомут | VR ф160 | шт. | 2 | 548 | 214 | 762 | 1096 | 428 | 1524
94 | Канальный шумоглушитель | VKN ф160 L500 | шт. | 1 | 4311 | 1681 | 5992 | 4311 | 1681 | 5992
95 | Клапан обратный | VKOR ф160 | шт. | 1 | 744 | 290 | 1034 | 744 | 290 | 1034
96 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | шт. | 1 | 2509 | 979 | 3488 | 2509 | 979 | 3488
97 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 3 | 420 | 600 | 1020 | 1260 | 1800 | 3060
98 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 9 | 840 | 1050 | 1890 | 7560 | 9450 | 17010
99 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 3080 | 1050 | 4130 | 3080 | 1050 | 4130
100 | Система В5
101 | Канальный вентилятор: L=600м3, Р=180Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1 | 9021 | 3518 | 12539 | 9021 | 3518 | 12539
102 | Хомут | VR ф250 | шт. | 2 | 651 | 254 | 905 | 1302 | 508 | 1810
103 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L500 | шт. | 1 | 5141 | 2005 | 7146 | 5141 | 2005 | 7146
104 | Клапан обратный | VKOR ф250 | шт. | 1 | 1302 | 508 | 1810 | 1302 | 508 | 1810
105 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | шт. | 1 | 2509 | 979 | 3488 | 2509 | 979 | 3488
106 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2 | 784 | 600 | 1384 | 1568 | 1200 | 2768
107 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт | 1 | 630 | 600 | 1230 | 630 | 600 | 1230
108 | Воздуховод Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 16 | 840 | 1050 | 1890 | 13440 | 16800 | 30240
109 | Фасонные изделия Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 3.3 | 3080 | 1050 | 4130 | 10164 | 3465 | 13629
110 | Система В6
111 | Канальный вентилятор: L=120м3, Р=240Па | VKVR(P) ф100 | шт. | 1 | 5673 | 2212 | 7885 | 5673 | 2212 | 7885
112 | Хомут | VR ф100 | шт. | 2 | 414 | 161 | 575 | 828 | 322 | 1150
113 | Канальный шумоглушитель | VKN ф100 L500 | шт. | 1 | 4007 | 1563 | 5570 | 4007 | 1563 | 5570
114 | Клапан обратный | VKOR ф100 | шт. | 1 | 558 | 218 | 776 | 558 | 218 | 776
115 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | шт. | 1 | 2509 | 979 | 3488 | 2509 | 979 | 3488
116 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 2 | 420 | 600 | 1020 | 840 | 1200 | 2040
117 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 7 | 840 | 1050 | 1890 | 5880 | 7350 | 13230
118 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 3080 | 1050 | 4130 | 3080 | 1050 | 4130
119 | Система В7
120 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф160 | шт. | 1 | 7254 | 2829 | 10083 | 7254 | 2829 | 10083
121 | Хомут | VR ф160 | шт. | 2 | 548 | 214 | 762 | 1096 | 428 | 1524
122 | Канальный шумоглушитель | VKN ф160 L500 | шт. | 1 | 4311 | 1681 | 5992 | 4311 | 1681 | 5992
123 | Клапан обратный | VKOR ф160 | шт. | 1 | 744 | 290 | 1034 | 744 | 290 | 1034
124 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | шт. | 1 | 2509 | 979 | 3488 | 2509 | 979 | 3488
125 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 2 | 420 | 600 | 1020 | 840 | 1200 | 2040
126 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 6 | 840 | 1050 | 1890 | 5040 | 6300 | 11340
127 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 3080 | 1050 | 4130 | 3080 | 1050 | 4130
128 | Система В8
129 | Канальный вентилятор: L=600м3, Р=180Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1 | 9021 | 3518 | 12539 | 9021 | 3518 | 12539
130 | Хомут | VR ф250 | шт. | 2 | 651 | 254 | 905 | 1302 | 508 | 1810
131 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L500 | шт. | 1 | 5141 | 2005 | 7146 | 5141 | 2005 | 7146
132 | Клапан обратный | VKOR ф250 | шт. | 1 | 1302 | 508 | 1810 | 1302 | 508 | 1810
133 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | шт. | 1 | 2509 | 979 | 3488 | 2509 | 979 | 3488
134 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2 | 784 | 600 | 1384 | 1568 | 1200 | 2768
135 | Воздуховод Ø200 б=0,5мм |  | м2 | 11 | 840 | 1050 | 1890 | 9240 | 11550 | 20790
136 | Фасонные изделия Ø200 б=0,5мм |  | м2 | 2 | 3080 | 1050 | 4130 | 6160 | 2100 | 8260
137 | Система В9
138 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф160 | шт. | 1 | 7254 | 2829 | 10083 | 7254 | 2829 | 10083
139 | Хомут | VR ф160 | шт. | 2 | 548 | 214 | 762 | 1096 | 428 | 1524
140 | Канальный шумоглушитель | VKN ф160 L500 | шт. | 1 | 4311 | 1681 | 5992 | 4311 | 1681 | 5992
141 | Клапан обратный | VKOR ф160 | шт. | 1 | 744 | 290 | 1034 | 744 | 290 | 1034
142 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | шт. | 1 | 2509 | 979 | 3488 | 2509 | 979 | 3488
143 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 2 | 420 | 600 | 1020 | 840 | 1200 | 2040
144 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 6 | 840 | 1050 | 1890 | 5040 | 6300 | 11340
145 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 3080 | 1050 | 4130 | 3080 | 1050 | 4130
146 | Система В10
147 | Канальный вентилятор: L=650м3, Р=160Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1 | 9021 | 3518 | 12539 | 9021 | 3518 | 12539
148 | Хомут | VR ф250 | шт. | 2 | 651 | 254 | 905 | 1302 | 508 | 1810
149 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L500 | шт. | 1 | 5141 | 2005 | 7146 | 5141 | 2005 | 7146
150 | Клапан обратный | VKOR ф250 | шт. | 1 | 1302 | 508 | 1810 | 1302 | 508 | 1810
151 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | шт. | 1 | 2509 | 979 | 3488 | 2509 | 979 | 3488
152 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2 | 784 | 600 | 1384 | 1568 | 1200 | 2768
153 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 7 | 420 | 600 | 1020 | 2940 | 4200 | 7140
154 | Воздуховод Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 15 | 840 | 1050 | 1890 | 12600 | 15750 | 28350
155 | Фасонные изделия Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 4.1 | 3080 | 1050 | 4130 | 12628 | 4305 | 16933
156 | Система В11
157 | Канальный вентилятор: L=260м3, Р=170Па | VKVR(P) ф160 | шт. | 1 | 7254 | 2829 | 10083 | 7254 | 2829 | 10083
158 | Хомут | VR ф160 | шт. | 2 | 548 | 214 | 762 | 1096 | 428 | 1524
159 | Канальный шумоглушитель | VKN ф160 L500 | шт. | 1 | 4311 | 1681 | 5992 | 4311 | 1681 | 5992
160 | Клапан обратный | VKOR ф160 | шт. | 1 | 744 | 290 | 1034 | 744 | 290 | 1034
161 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | шт. | 1 | 2509 | 979 | 3488 | 2509 | 979 | 3488
162 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 2 | 420 | 600 | 1020 | 840 | 1200 | 2040
163 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 6 | 840 | 1050 | 1890 | 5040 | 6300 | 11340
164 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 3080 | 1050 | 4130 | 3080 | 1050 | 4130
165 | Система ПД1
166 | Вентилятор осевой: L=12600м3, Р=500Па производства ВКТ | НАПОР-5-5,5х3000-3Д38-02 | шт | 1 | 64379 | 25108 | 89487 | 64379 | 25108 | 89487
167 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый производства ВКТ | КПС-1м(90)-НЗ-MBE(220)-600x400 | шт | 2 | 14401 | 5616 | 20017 | 28802 | 11232 | 40034
168 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый производства ВКТ | КПС-1м(90)-НЗ-MBE(220)-ф500-(ф) | шт | 1 | 14300 | 5577 | 19877 | 14300 | 5577 | 19877
169 | Гибкая вставка ВО-5 | Ø500 | шт | 2 | 3985 | 1554 | 5539 | 7970 | 3108 | 11078
170 | Защитное ограждение ВО-500 |  | шт | 1 | 5209 | 2032 | 7241 | 5209 | 2032 | 7241
171 | Решетка наружная | АРН 800х600 | шт | 1 | 4557 | 1500 | 6057 | 4557 | 1500 | 6057
172 | Декоративная решетка | 600х400 | шт | 2 | 2499 | 1500 | 3999 | 4998 | 3000 | 7998
173 | Фасонные детали воздуховодов из черной стали Ø500, 600х400 |  | м2 | 7 | 3017 | 1200 | 4217 | 21119 | 8400 | 29519
174 | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм Ø500, 600х400 |  | м2 | 81 | 1933 | 1200 | 3133 | 156573 | 97200 | 253773
175 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 74 | 588 | 600 | 1188 | 43512 | 44400 | 87912
176 | Система ДУ1
177 | Вентилятор дымоудаления осевой: L=18000м3, Р=600Па производства ВКТ | ВО-090-ДУ-400°C-11/1435-04-26 | шт | 1 | 296505 | 115637 | 412142 | 296505 | 115637 | 412142
178 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый производства ВКТ | КПС-1м(90)-НЗ-MBE(220)-800x600 | шт | 2 | 17255 | 6729 | 23984 | 34510 | 13458 | 47968
179 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый | КПС-1м(90)-НЗ-MBE(220)-ф800-(ф) | шт | 1 | 22091 | 8615 | 30706 | 22091 | 8615 | 30706
180 | Гибкая вставка VKG термостойкая 400C ф900 | Ø900 | шт | 2 | 9849 | 3841 | 13690 | 19698 | 7682 | 27380
181 | Декоративная решетка | 800х600 | шт | 2 | 3528 | 1500 | 5028 | 7056 | 3000 | 10056
182 | Зонт вентиляционный 800х500 |  | шт | 1 | 5971 | 1560 | 7531 | 5971 | 1560 | 7531
183 | Фасонные детали воздуховодов из черной стали 800х600, 800х500, Ø800 |  | м2 | 12 | 3017 | 1200 | 4217 | 36204 | 14400 | 50604
184 | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм 800х500 |  | м2 | 47 | 1933 | 1200 | 3133 | 90851 | 56400 | 147251
185 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 50 | 588 | 600 | 1188 | 29400 | 30000 | 59400
186 | Кондиционирование воздуха
187 | Система К1
188 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | 3: комп; 4: 1
189 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1 | 22495 | 8773 | 31268 | 22495 | 8773 | 31268
190 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1 | 48339 | 18852 | 67191 | 48339 | 18852 | 67191
191 | ИК-пульт управления | bar: 3 to 4
192 | Медные трубки
193 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 154 | 250 | 404 | 1848 | 3000 | 4848
194 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 366 | 350 | 716 | 4392 | 4200 | 8592
195 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 8211 | 2500 | 10711 | 8211 | 2500 | 10711
196 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м | 2 | 117 | 500 | 617 | 234 | 1000 | 1234
197 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 5600 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 5600
198 | Система К2
199 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | 3: комп; 4: 1
200 | Внутренний блок | MDSAL-24HRFN8 MDV | шт | 1 | 28319 | 11044 | 39363 | 28319 | 11044 | 39363
201 | Наружный блок | MDOAG-24HFN8 MDV | шт | 1 | 62317 | 24304 | 86621 | 62317 | 24304 | 86621
202 | ИК-пульт управления
203 | Медные трубки
204 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 154 | 250 | 404 | 1848 | 3000 | 4848
205 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 366 | 350 | 716 | 4392 | 4200 | 8592
206 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 8211 | 2500 | 10711 | 8211 | 2500 | 10711
207 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м | 2 | 117 | 500 | 617 | 234 | 1000 | 1234
208 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 5600 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 5600
209 | Система К3
210 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | 3: комп; 4: 1
211 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1 | 22495 | 8773 | 31268 | 22495 | 8773 | 31268
212 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1 | 48339 | 18852 | 67191 | 48339 | 18852 | 67191
213 | ИК-пульт управления | bar: 3 to 4
214 | Медные трубки
215 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 154 | 250 | 404 | 1848 | 3000 | 4848
216 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 366 | 350 | 716 | 4392 | 4200 | 8592
217 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 8211 | 2500 | 10711 | 8211 | 2500 | 10711
218 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м | 2 | 117 | 500 | 617 | 234 | 1000 | 1234
219 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 5600 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 5600
220 | Дренажный трубопровод из металлопластиковых труб ∅20 мм | ∅25х4,2 | п.м | 14 | 193 | 500 | 693 | 2702 | 7000 | 9702
221
222 | Кабельная продукция, лотки, крепеж |  | к-т | 1 | 214307 | 256508.5 | 470815.5 | 214307 | 256508.5 | 470815.5
223 | Пуско-наладочные работы |  | к-т | 1 | 0 | 366000 | 366000 | 0 | 366000 | 366000
224 | Исполнительная документация |  | к-т | 1 | 0 | 162000 | 162000 | 0 | 162000 | 162000
| ВСЕГО, в том числе НДС 20% |  | 8: 3780351; 9: 3668817.5; 10: 7449168.5