## КП
ООО «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ»
Адрес: 141108, Московская область, Г.О. Щелково, г. Щелково, ул. Советская, вл. 16, помещ. 63
ИНН 5050114115
КПП 505001001
ОГРН 1145050005682
ОКПО 34900904
ОКАТО 46480000000
Р/с 40702810300000067192
В филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г.Москва
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Тел.+7-909-914-62-08 Е-mail: shtanenko1974@yandex.ru
Генеральный директор Штаненко С.В.
Коммерческое предложение
на ремонт этожного щита
№п\п. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена един. (руб.) | Стоимость (руб.)
Раздел 1: Силовое электрооборудование
1 | Монтаж щита распределительного ЩР1…ЩР22, навесного исполнения, с одним вводом на 125 А, масса единицы не более 50кг | комплект | 22 | 12000 | 264000
2 | Монтаж ящика с рубильником и штепсельным разъемом (380В) ЯВЗШ-31 100А IP54 ППН-33 63А | комплект | 75 | 5000 | 375000
3 | Монтаж ящика с понижающими трансформаторами ЯТП-0,25-220/12 с розеткой | комплект | 16 | 1300 | 20800
4 | Монтаж щита силового ЩС для питания силового электрооборудования (компрессоры, щиты управления воротами, контактная машина, автомат газирования воды) с вводным автоматом на 250А | комплект | 1 | 17000 | 17000
5 | Монтаж щита управления воротами ЩУ корпус металлический ЩРн-48-620х310х120-IP31-УХЛ3-КЭАЗ | комплект | 2 | 5000 | 10000
6 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сеч. 5х35 мм2 | м | 720 | 380 | 273600
7 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сеч. 5х10 мм2 | м | 1700 | 280 | 476000
8 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сеч. 5х2,5 мм2 | м | 400 | 180 | 72000
9 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сеч. 3х2,5 мм2 | м | 500 | 150 | 75000
10 | Опрессовка кабеля наконечниками кабельными медными ТМ 35-10-10, ном. сечение 35 мм2 | шт | 270 | 120 | 32400
11 | Светильник светодиодный LED СРП-01-1000Лм 12в 10м переносной 12В со штепсельной вилкой | шт | 16 | 2500 | 40000
12 | Монтаж розетки одинарной накладной 2Р+Е, 16А, 250В, IP44 | шт | 3 | 1000 | 3000
13 | Лоток листовой перфорированный ЛЛПЗ 400-100-3 s-1,5 ГЦ, l=3000 мм, h=100 мм, b=400мм, монтаж в бетонные лотки с металлическими закладными деталями для крепления | м | 500 | 380 | 190000
14 | Монтаж коробки ответвительной шинопровода ШМА-73 250 А У2033 | шт | 20 | 1800 | 36000
15 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.50мм, лёгкая с протяжкой, 30м, цвет серый арт. 9195030 | м | 100 | 35 | 3500
16 | Монтаж трубы ПВХ гибкой гофр. д.25мм, лёгкой с протяжкой, 25м, цвет серый арт. 9192525 | м | 500 | 35 | 17500
17 | Скоба двухлапковая из оцинкованной стали с покрытием СМД-П 48-50 | шт | 100 | 20 | 2000
18 | Скоба двухлапковая из оцинкованной стали с покрытием СМД-П 25-26 | шт | 500 | 20 | 10000
19 | Крепление трубы электротехнической стальной оцинкованной ø50x1,2x3000 мм 6008-50L3 (прокладка кабеля от токопровода до ЩР) | м | 600 | 210 | 126000
20 | Монтаж шкафа питания вентиляцией, с вводным автоматом на 125А | комплект | 2 | 7000 | 14000
21 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сеч. 5х10 мм2 | м | 200 | 280 | 56000
22 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сеч. 5х2,5 мм2 | м | 300 | 180 | 54000
23 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сеч. 3х2,5 мм2 | м | 300 | 150 | 45000
24 | Монтаж короба с крышкой с направляющими для установки разделителей TA-GN 25х30 или аналога | м | 60 | 380 | 22800
25 | Монтаж трубы ПВХ гибкой гофр. д.25мм, лёгкой с протяжкой, цвет серый арт. 9192525 | м | 300 | 35 | 10500
26 | Скоба двухлапковая из оцинкованной стали с покрытием СМД-П 25-26 | шт | 300 | 20 | 6000
27 | Монтаж внутреннего заземления здания из полосы стальной сеч. 40х4 | м | 200 | 180 | 36000
28 | Расходный материал | комплект | 1 | 41185.85 | 41185.85
| ИТОГО по разделу 1: |  |  |  | 2329285.85
Раздел 2: Наружное освещение
29 | Монтаж ящика управления освещением ЯУО9601-3474 автоматические выключатели 3P 1х32А 1P 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK арт. NKU10-YAUO-96013474-01 | комплект | 1 | 5000 | 5000
30 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS-1 ож сеч. 5х6 мм2 | м | 30 | 230 | 6900
31 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS-1 ож сеч. 3х2,5 мм2 | м | 300 | 150 | 45000
32 | Монтаж светодиодного светильника VARTON прожектор FL-PRO 60° 50 Вт 5000 K RAL7045 Муар арт. V1-I0-70589-04L07-6505050 | шт | 23 | 2500 | 57500
33 | Монтаж скобы металлической двухлапковой d 25-26мм | шт | 330 | 20 | 6600
34 | Монтаж металлорукава РЗ-ЦПнг-LS-25 с протяжкой | м | 330 | 70 | 23100
35 | Монтаж коробки распределительной 150х110x70 IP55 | шт | 23 | 400 | 9200
36 | Расходный материал | комплект | 1 | 7270 | 7270
| ИТОГО по разделу 2: |  |  |  | 160570
Раздел 3: Электрическое освещение
37 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS-1 ож сеч. 3х2,5 мм2 | м | 480 | 150 | 72000
38 | Монтаж светодиодного светильника VARTON промышленный OLYMP 2.0 250 Вт 5000 K класс защиты IP65 угол 60 градусов арт. V1-I0-70608-04L07-6525050 | шт | 186 | 2500 | 465000
39 | Монтаж блока аварийного питания EM-RECOVERY 300 Вт IP65 1 час арт. V1-EM-00478-21A01-6530000 | шт | 16 | 1200 | 19200
40 | Монтаж коробки распределительной 150х110x70 IP55 | шт | 7 | 400 | 2800
41 | Монтаж трубы ПВХ гибкой гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, 25м, цвет серый арт. 9192525 | м | 480 | 35 | 16800
42 | Монтаж скобы металлической двухлапковой d 25-26мм | шт | 480 | 20 | 9600
43 | Расходный материал | комплект | 1 | 17700.33 | 17700.33
| ИТОГО по разделу 3: |  |  |  | 603100.33
Раздел 4: АБК Электрическое освещение
44 | Монтаж щита распределительного ЩРО навесного исполнения, с одним вводом на 63А | комплект | 1 | 5000 | 5000
45 | Монтаж щита распределительного ЩАО навесного исполнения, с одним вводом на 63А | комплект | 1 | 3000 | 3000
46 | Монтаж панели ППУ в комплекте с АВР, навесного исполнения, с двумя вводами на 25А | комплект | 1 | 3000 | 3000
47 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сеч. 5х6 мм2 | м | 270 | 230 | 62100
48 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сеч. 3х2,5 мм2 | м | 300 | 150 | 45000
49 | Монтаж светодиодного светильника VARTON A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 20 Вт 4000 K 595x595x50 мм IP40 с рассеивателем опал арт. V1-A0-0LL70-01OP0-4002040 | шт | 78 | 1000 | 78000
50 | Монтаж светодиодного светильника VARTON A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 20 Вт 4000 K 595x595x50 мм IP40 с рассеивателем опал EM 1h арт. V1-A0-0LL70-01OPА-4002040 | шт | 15 | 1000 | 15000
51 | Монтаж светодиодного светильника VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190х70 мм 25 Вт 4000 K IP54 RAL9010 белый матовый арт. V1-R0-00083-10000-4402540 | шт | 41 | 1000 | 41000
52 | Монтаж светодиодного светильника VARTON ЖКХ Круг 10 Вт IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K 1/10 арт. V1-U0-00005-21000-6501040 | шт | 3 | 1000 | 3000
53 | Монтаж выключателя однополюсного для открытой установки, одноклавишного, ~220В, 10А, IP20 | шт | 14 | 900 | 12600
54 | Монтаж выключателя однополюсного для открытой установки, одноклавишного, ~220В, 10А, IP54 | шт | 9 | 900 | 8100
55 | Монтаж переключателя однополюсного на два направления для открытой установки, ~220В, 10А, IP20 | шт | 14 | 900 | 12600
56 | Монтаж розетки силовой 2Р+Е, со шторками, «Viva», 2мод., цвет белый арт. 45005 | шт | 38 | 1100 | 41800
57 | Монтаж коробки распределительной 150х110x70 IP55 | шт | 100 | 400 | 40000
58 | Монтаж короба с крышкой TA-GN 25x30 L=2м арт. 00323 | шт | 32 | 210 | 6720
59 | Монтаж лотка проволочного ЛП 50-35-3 s-4,0 ГЦ, L=3 м арт. 227134 | м | 300 | 280 | 84000
60 | Монтаж трубы ПВХ гибкой гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, 25м, цвет серый арт. 9192525 | м | 800 | 35 | 28000
61 | Расходный материал | комплект | 1 | 15320 | 15320
| ИТОГО по разделу 4: |  |  |  | 504240
| ВСЕГО по всем работам: |  |  |  | 3597196.18
| в том числе НДС-20% |  |  |  | 599532.6967
| С Уважением Генеральный директор |  |  |  | Штаненко С.В.