## Лист1
ЦЕХ № 8, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
№ | Наименовение | Обозначение | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | Примечание
[5 empty] | за ед. | итого | за ед | итого
| 130-23-ПС. Автоматическая пожарная сигнализация | [7 empty] | 4266344.36
| Сервер "Орион Про" |  | компл. | 1 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 92000 | программирование
| Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.12 | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 28173.6 | 28173.6 | 32673.6
| Шкаф пожарной сигнализации |  | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 16400 | 16400 | 20900
| Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | Delta DTM 1217 | шт. | 4 | 400 | 1600 | 4478 | 17912 | 19512
| Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | Сириус | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 32333.6 | 32333.6 | 36833.6
| Контроллер двухпроводной линиии связи | С2000-КДЛ-2И | шт. | 1 | 2600 | 2600 | 5006.04 | 5006.04 | 7606.04
| Контроллер двухпроводной линиии связи | С2000-КДЛ-2И исп.01 | шт. | 1 | 2600 | 2600 | 5006.04 | 5006.04 | 7606.04
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-10 | шт. | 1 | 2600 | 2600 | 3517.8 | 3517.8 | 6117.8
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный | ДИП-34А-04 | шт. | 117 | 1200 | 140400 | 1801.8 | 210810.6 | 351210.6
| Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | С2000-ИПДЛ исп.120 | шт. | 22 | 3400 | 74800 | 28860 | 634920 | 709720
| Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 8 | 1200 | 9600 | 1094.8 | 8758.4 | 18358.4
| Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ-Т | шт. | 2 | 1000 | 2000 | 641.16 | 1282.32 | 3282.32
| Преобразователь интерфейсов | RS-FX-SM40 | шт. | 4 | 3200 | 12800 | 11575.2 | 46300.8 | 59100.8
| Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м | FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-50M-LSZH-YL | шт. | 4 | 300 | 1200 | 2412.24 | 9648.96 | 10848.96
| Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-YL | шт. | 4 | 300 | 1200 | 790 | 3160 | 4360
| Устройство коммутационное | УК-ВК/04 | шт. | 15 | 2600 | 39000 | 1365 | 20475 | 59475
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 "Выход" | шт. | 5 | 1000 | 5000 | 368 | 1840 | 6840
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 "Стрелка влево" | шт. | 8 | 1000 | 8000 | 368 | 2944 | 10944
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 "Стрелка вправо" | шт. | 6 | 1000 | 6000 | 368 | 2208 | 8208
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-24-ЗМ2 | шт. | 11 | 1000 | 11000 | 402 | 4422 | 15422
| Лоток перфорированный 100х50х3000 | 35262 | м | 720 | 360 | 259200 | 452.12 | 325526.4 | 584726.4
| Перегородка для лотка | 36480 | м | 720 | 100 | 72000 | 292.8 | 210816 | 282816
| Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000 | 35522 | м | 720 | 120 | 86400 | 214.4 | 154368 | 240768
| Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | 36002K | шт. | 15 | 1200 | 18000 | 1620.8 | 24312 | 42312
| Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | 36662K | шт. | 8 | 1200 | 9600 | 1892 | 15136 | 24736
| Легкая консоль потолочная DS основание 100 | BBA3010 | шт. | 100 | 270 | 27000 | 350.98 | 35098 | 62098
| Легкая консоль DW основание 100 | BBC3010 | шт. | 300 | 140 | 42000 | 224.1 | 67230 | 109230
| Пластина крепежная GTO H50 | 37301 | шт. | 60 | 90 | 5400 | 76 | 4560 | 9960
| Пластина для заземления PTCE | 37501 | шт. | 60 | 90 | 5400 | 93 | 5580 | 10980
| Стандартный анкер с болтом М8 | CM430850 | шт. | 400 | 25 | 10000 | 83.02 | 33208 | 43208
| Винт для электрического соединения М5х8 | CM030508 | шт. | 100 | 15 | 1500 | 6.8 | 680 | 2180
| Миниканал 25х17 TMC | 00304 | м | 210 | 200 | 42000 | 88.6 | 18606 | 60606
| Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | 91920 | м | 300 | 35 | 10500 | 21.6 | 6480 | 16980
| Металлорукав МПГ20 в оболочке | РЗ-ЦП нг-LS 20 | м | 620 | 55 | 34100 | 89.24 | 55328.8 | 89428.8
| Скоба металлическая однолапковая Д20 | СМО 19-20 | шт. | 600 | 5 | 3000 | 2.6 | 1560 | 4560
| Скоба металлическая однолапковая Д25 | СМО 25-26 | шт. | 1240 | 5 | 6200 | 3.6 | 4464 | 10664
| Металлический дюбель для газобетона 6х32 | CM280632 | шт. | 1800 | 5 | 9000 | 14.2 | 25560 | 34560
| Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | CM275032 | шт. | 1800 | 5 | 9000 | 1.82 | 3276 | 12276
| Кабель огнестойкий | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х2,5 | м | 3800 | 124 | 471200 | 110.96 | 421648 | 892848
| Кабель огнестойкий | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,5 | м | 200 | 124 | 24800 | 136.94 | 27388 | 52188
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 24200 | 24200 | 24200
| Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000
| Исполнительная документация |  | компл. | 1 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 78000
| 130-23-СКС. Структурированная кабельная система | [7 empty] | 5270915.06
Оборудование
| Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | TWB-1566-GP-RAL9004 | компл. | 4 | 4500 | 18000 | 26015 | 104060 | 122060
| Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | TWB-1566-GP-RAL9004 | компл. | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | предоставлет Заказчик
| Шкаф настенный 19", 42U, 600х2055x800 мм, передняя стеклянная дверь с перфорацией по бокам | TTB-4268-AS-RAL9004 | компл. | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | предоставлет Заказчик
| Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | TCB-TTB-RAL9004 | шт. | 2 | 900 | 1800 | 2672 | 5344 | 7144
| Полка/ящик для документов с замком, 2U, 483х88х460 мм, цвет черный | TDR3-2U-460-RAL9004 | шт. | 1 | 900 | 900 | 6398 | 6398 | 7298
| Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | CABEUS FO-19-32SC (LC DUPLEX) | компл. | 7 | 3000 | 21000 | 2768 | 19376 | 40376
| Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | CABEUS FO-19-32SC (LC DUPLEX) | компл. | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | предоставлет Заказчик
| Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | PT-LC-9 | шт. | 192 | 25 | 4800 | 84.2 | 16166.4 | 20966.4
| Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | DLC-DLC-SM | шт. | 96 | 25 | 2400 | 60.4 | 5798.4 | 8198.4
| Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | PP3-19-24-8P8C-C5E-110D | шт. | 4 | 3600 | 14400 | 4005 | 16020 | 30420
| Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | PP3-19-24-8P8C-C5E-110D | шт. | 10 | 3600 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | предоставлет Заказчик
| Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+, питание по Ethernet (PoE) | Cisco Catalyst C9300L-48P-4G-E | шт. | 4 | 2500 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | предоставлет Заказчик
| Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт, | SMT2200RMI2UNC | шт. | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | предоставлет Заказчик
| Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт, | INFORPRO1000IN | шт. | 5 | 3000 | 15000 | 29408 | 147040 | 162040
| Вертикальный кабельный органайзер для шкафов 42U, с крышками | CMF-OTR-42U-89x106-C-RAL9005 | шт. | 2 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | предоставлет Заказчик
| Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | CM-1U-D53-PL-COV | шт. | 11 | 1500 | 16500 | 495 | 5445 | 21945
| Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | CM-1U-D53-PL-COV | шт. | 16 | 1500 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | предоставлет Заказчик
| Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | PH12-8C131 ITK PDU | шт. | 4 | 2500 | 10000 | 2724 | 10896 | 20896
| Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | PH12-8C131 ITK PDU | шт. | 2 | 2500 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | предоставлет Заказчик
| Автоматический выключатель 2Р, Iном 10 А, хар. С | TX3 C10A 2П 6000 | шт. | 5 | 300 | 1500 | 1894 | 9470 | 10970
| Автоматический выключатель 2Р, Iном 16 А, хар. С | TX3 C16A 2П 6000 | шт. | 1 | 300 | 300 | 1872 | 1872 | 2172
| Розетка компьютерная RJ-45 серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат. 5е | 45037 | шт. | 198 | 300 | 59400 | 378 | 74844 | 134244
| Розетка компьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой | DIS137448150 ДКС | шт. | 3 | 300 | 900 | 3826 | 11478 | 12378
| Корпус настенной розетки компьютерной для 1 вставки | SSB3-1-WH | шт. | 5 | 200 | 1000 | 85.3 | 426.5 | 1426.5
| Вставка RJ-45 (8P8C), кат. 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | KJNE-8P8C-C5e-90-WH | шт. | 5 | 100 | 500 | 154 | 770 | 1270
| Розетка с заземлением на DIN-рейку, Iном 16А, Uном 250 В, IP20 | MRD10-16 | шт. | 6 | 300 | 1800 | 280.86 | 1685.16 | 3485.16
| Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм, | UniFi AP AC Pro | шт. | 5 | 1200 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | предоставлет Заказчик
Изделия
| Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | ШОС-2SM/2.0 мм-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м | шт. | 4 | 50 | 200 | 240 | 960 | 1160
| Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY | шт. | 57 | 50 | 2850 | 187 | 10659 | 13509
| Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH-GY | шт. | 163 | 50 | 8150 | 374 | 60962 | 69112
| Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | ШОС-2SM/2.0 мм-LC/UPC-ST/UPC-3.0 м | шт. | 2 | 50 | 100 | 240 | 480 | 580
| Короб TA-GN 100х60мм 1 канал | 1786 | м | 80 | 300 | 24000 | 576 | 46080 | 70080
| Кабельный короб 110х50 мм с крышкой, ПВХ, цвет белый, L=2 м | 01050 | м | 80 | 200 | 16000 | 878 | 70240 | 86240
| Разделитель (перегородка) пространства короба на секции, L=2 м | 01415 | м | 80 | 25 | 2000 | 135.98 | 10878.4 | 12878.4
| Угол внутренний 110х50 изменяемый (70-120°), цвет белый | 01051 | шт. | 12 | 25 | 300 | 664.6 | 7975.2 | 8275.2
| Угол внешний 110х50 изменяемый (70-120°), цвет белый | 01052 | шт. | 7 | 25 | 175 | 747.8 | 5234.6 | 5409.6
| Каркас на 2 модуля для монтажа электроустановочных изделий "Viva", | F0000A | шт. | 90 | 100 | 9000 | 80.98 | 7288.2 | 16288.2
| Каркас на 6 модулей для монтажа электроустановочных изделий "Viva" | F1003A | шт. | 19 | 100 | 1900 | 150 | 2850 | 4750
| Рамка универсальная 2-модульная для электроустановочных изделий"Viva" | F00011 | шт. | 104 | 50 | 5200 | 83.64 | 8698.56 | 13898.56
| Рамка универсальная 6-модульная для электроустановочных изделий"Viva" | F00015 | шт. | 20 | 50 | 1000 | 149.32 | 2986.4 | 3986.4
| Накладка на стык профиля 110х50, цвет белый | 01009 | шт. | 20 | 25 | 500 | 59.56 | 1191.2 | 1691.2
| Тройник 110х50, цвет белый | 01006 | шт. | 3 | 25 | 75 | 752.84 | 2258.52 | 2333.52
| Заглушка 110х50 | 01005 | шт. | 6 | 25 | 150 | 122.98 | 737.88 | 887.88
| Ввод в стену/потолок | 01007 | шт. | 6 | 25 | 150 | 174.86 | 1049.16 | 1199.16
| Лоток перфорированный листовой, оцинкованный 150х50 мм, L=3 м, толщина стали 0,7 мм | 35263 | м | 312 | 640 | 199680 | 724 | 225888 | 425568
| Лоток перфорированный листовой, оцинкованный 150х50 мм, L=4 м, толщина стали 1 мм | SPV40515 | м | 16 | 640 | 10240 | 1872 | 29952 | 40192
| Лоток перфорированный листовой, оцинкованный 100х50 мм, L=3 м, толщина 0,7 мм | 35262 | м | 432 | 640 | 276480 | 650 | 280800 | 557280
| Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м | 36480 | м | 12 | 100 | 1200 | 282.8 | 3393.6 | 4593.6
| Крышка на лоток с заземлением, основание 150 мм, L=3 м, толщина стали 0,6 мм | 35523 | м | 312 | 120 | 37440 | 268 | 83616 | 121056
| Крышка на лоток с заземлением, основание 150 мм, L=2 м, толщина 0,6 мм | 35513 | м | 16 | 120 | 1920 | 267.54 | 4280.64 | 6200.64
| Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм | 35522 | м | 432 | 120 | 51840 | 209.22 | 90383.04 | 142223.04
| Угол горизонтальный 90° 150х50 мм в комплекте с крепежными элементами | 36003K | шт. | 4 | 1200 | 4800 | 1816.9 | 7267.6 | 12067.6
| Угол горизонтальный 90° 100х50 мм в комплекте с крепежными элементами | 36002K | шт. | 3 | 1200 | 3600 | 1620.8 | 4862.4 | 8462.4
| Угол вертикальный внутренний 90° 100х50 мм в комплекте с крепежными | 36662K | шт. | 4 | 1200 | 4800 | 1892 | 7568 | 12368
| Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 150 мм | BBA3015 | шт. | 300 | 300 | 90000 | 396.26 | 118878 | 208878
| Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 100 мм | BBA3010 | шт. | 100 | 300 | 30000 | 350.98 | 35098 | 65098
| Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 100 мм | BBC3010 | шт. | 300 | 300 | 90000 | 222.1 | 66630 | 156630
| Стандартный анкер с болтом М8 | СМ430850 | шт. | 600 | 25 | 15000 | 83.02 | 49812 | 64812
| Винт для соединения крышек лотков | CM030508 | шт. | 200 | 15 | 3000 | 6.8 | 1360 | 4360
| DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F 35х7,5 мм, L=2 м | 02140 | шт. | 2 | 300 | 600 | 364.8 | 729.6 | 1329.6
| Коннектор RJ-45 кат. 5е неэкранированный | RN5RJ45U | шт. | 500 | 15 | 7500 | 32 | 16000 | 23500
| Клемма проходная, пружинное соединение, 4 мм2, цвет темно-бежевый | ZDU 4 | шт. | 12 | 15 | 180 | 72 | 864 | 1044
| Клемма проходная, пружинное соединение, 4 мм2, цвет синий | ZDU 4 BL | шт. | 12 | 15 | 180 | 72 | 864 | 1044
| Клемма заземления, пружинное соединение, 4 мм2, цвет зеленый/желтый | ZРЕ 4 | шт. | 6 | 15 | 90 | 72 | 432 | 522
Кабельная продукция
| Кабель оптический внутриобъектовый огнестойкий, наружная оболочка | ОКВ-нг(А)-FRHF-РД-4х16-(G.657A) | м | 1660 | 168 | 278880 | 34 | 56440 | 335320
| Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 | м | 11848 | 98 | 1161104 | 59.2 | 701401.6 | 1862505.6
| Провод силовой установочный медный в оболочке коричневого/белого цвета | ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 | м | 10 | 124 | 1240 | 31.2 | 312 | 1552
| Провод силовой установочный медный в оболочке синего цвета | ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 | м | 10 | 124 | 1240 | 31.2 | 312 | 1552
| Провод силовой установочный медный гибкий в оболочке желто-зел. цвета | ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 | м | 15 | 124 | 1860 | 31.2 | 468 | 2328
Материалы
| Труба гофрированная d=20мм c протяжкой, лёгкая, серая | 91920 | м. | 50 | 30 | 1500 | 21.6 | 1080 | 2580
| Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение, | 81820 | м | 100 | 30 | 3000 | 94 | 9400 | 12400
| Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | 51320 | шт. | 100 | 5 | 500 | 3.8 | 380 | 880
Прочее
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000
| Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 162000
| 130-23-СОТ. Система охранного телевидения | [7 empty] | 1900172
| IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive | DS-2CD2623G0-IZS | шт. | 10 | 2800 | 28000 | 32400 | 324000 | 352000
| IP-камера уличая купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS | DS-2CD2123G2-IS | шт. | 24 | 2800 | 67200 | 18100 | 434400 | 501600
| Монтажная коробка для IP-камер | DS-1280ZJ-DM18 | шт. | 34 | 500 | 17000 | 3090 | 105060 | 122060
| Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | DS-3E2318P | шт. | 3 | 2400 | 7200 | 91200 | 273600 | 280800
| ПО видеонаблюдения Интеллект для интеграции IP-камеры - лицензия на подключение 1 в/к и 1 а/к |  | шт. | 34 | 200 | 6800 | 9200 | 312800 | 319600
| Удлинитель пассивный на 1 канал. Вход: 1 10/100BaseT(X)/IEEE 802.3at | DS-1H34-0101P PoE | шт. | 2 | 1000 | 2000 | 3720 | 7440 | 9440
| Корпус настенной розетки компьютерной для 1 вставки | SSB3-1-WH | шт. | 34 | 200 | 6800 | 78 | 2652 | 9452
| Вставка RJ-45 (8P8C), кат. 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | KJNE-8P8C-C5e-90-WH | шт. | 34 | 200 | 6800 | 138 | 4692 | 11492
| Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH-GY | шт. | 34 | 50 | 1700 | 374 | 12716 | 14416
| Муфта вводная dвн=20,4 мм, dнар=20,6 мм, исполнение прямолинейное, вводная резьба 1/2" | МВП-15 | шт. | 34 | 100 | 3400 | 122 | 4148 | 7548
| Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат. 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 | м | 1095 | 124 | 135780 | 59.2 | 64824 | 200604
| Труба гофрированная d=20мм c протяжкой, лёгкая, серая | 91920 | м. | 100 | 30 | 3000 | 21.6 | 2160 | 5160
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000
| Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 58000
| 130-23-ЭО1. Электрическое освещение | [7 empty] | 11573886.4
| Панель противопожарных устройств | ППУ | шт. | 1 | 15000 | 15000 | 87723 | 87723 | 102723
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 5х6.0 | м. | 170 | 124 | 21080 | 470 | 79900 | 100980
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м. | 560 | 124 | 69440 | 124 | 69440 | 138880
| Светильник светодиодный Olymp 2.0 60град. 250Вт 5000К IP65 промышленный VARTON | V1-I0-70608-04L07-6525050 | шт. | 186 | 1500 | 279000 | 53364 | 9925704 | 10204704
| Блок аварийного питания EM-Recovery 300Вт IP65 | V1-EM-00478-21A01-6530000 | шт. | 16 | 1500 | 24000 | 51754 | 828064 | 852064
| Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | 91920 | м. | 480 | 30 | 14400 | 21.6 | 10368 | 24768
| Держатель оцинкованный односторонний D=20 под крепёж М6 | 53332 | шт. | 960 | 5 | 4800 | 12.6 | 12096 | 16896
| Анкер усиленный с болтом М6 | CM460645 | шт. | 960 | 50 | 48000 | 71.8 | 68928 | 116928
| Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 150х110х70 | 54000 | шт. | 5 | 500 | 2500 | 288.68 | 1443.4 | 3943.4
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000
| 130-23-ЭО2. Электрическое освещение | [7 empty] | 2048929.32
| Щит распределительный | ЩО | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 42654 | 42654 | 47654
| Щит рабочего освещения | ЩАО | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 25600 | 25600 | 30600
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 5х6 | м. | 30 | 124 | 3720 | 470 | 14100 | 17820
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м. | 800 | 124 | 99200 | 124 | 99200 | 198400
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный, огнестойкий | ППГнг(А)-FRHF 3х2.5 | м. | 260 | 124 | 32240 | 168 | 43680 | 75920
| Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 встраиваемый/накладной 20 Вт 4000 K IP40 с рассеивателем опал | V1-A0-0LL70-01OP0-4002040 | шт. | 78 | 2000 | 156000 | 4390 | 342420 | 498420
| Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 встраиваемый/накладной 20 Вт 4000 K IP40 с рассеивателем опал | V1-A0-0LL70-01OPА-4002040 | шт. | 15 | 2000 | 30000 | 4390 | 65850 | 95850
| Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 K IP54 | V1-R0-00083-10000-4402540 | шт. | 41 | 2000 | 82000 | 5824 | 238784 | 320784
| Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 W IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K | V1-U0-00005-21000-6501040 | шт. | 3 | 2000 | 6000 | 1124 | 3372 | 9372
| Выключатель одноклавишный в стену, "Avanti", "Ванильная дымка" | 4405103 | шт. | 14 | 500 | 7000 | 431 | 6034 | 13034
| Одноклавишный выключатель Гермес PLUS наружный IP54 | ВС20-1-0-ГПБ | шт. | 9 | 500 | 4500 | 372 | 3348 | 7848
| Переключатель одноклавишный в стену, "Avanti", "Ванильная дымка" | 4405113 | шт. | 15 | 500 | 7500 | 603 | 9045 | 16545
| Розетка силовая Viva 2 модуля белая | 45005 | шт. | 38 | 500 | 19000 | 517.44 | 19662.72 | 38662.72
| Рамка ARTLEBEDEV, "Avanti", "Ванильная дымка", 2 модуля | 4405902 | шт. | 38 | 100 | 3800 | 64.6 | 2454.8 | 6254.8
| Рамка ARTLEBEDEV, "Avanti", "Ванильная дымка", 4 модуля | 4405904 | шт. | 10 | 100 | 1000 | 144 | 1440 | 2440
| Рамка ARTLEBEDEV, "Avanti", "Ванильная дымка", 6 модулей | 4405906 | шт. | 4 | 100 | 400 | 187 | 748 | 1148
| Рамка PDA-BN 100мм установочная на 2 модуля BRAVA | 10453 | шт. | 24 | 100 | 2400 | 123 | 2952 | 5352
| Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 150х110х70 | 54000 | шт. | 100 | 500 | 50000 | 288.68 | 28868 | 78868
| Коробка установочная ГСК 1 пост Dвнеш=68мм Н=45мм | Тусо 10176 | шт. | 152 | 100 | 15200 | 17 | 2584 | 17784
| Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | 35262 | м. | 360 | 640 | 230400 | 538 | 193680 | 424080
| Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | 91920 | м. | 800 | 30 | 24000 | 21.6 | 17280 | 41280
| Короб 25x30 TA-EN |  | м. | 64 | 300 | 19200 | 125.2 | 8012.8 | 27212.8
| Держатель оцинкованный односторонний D=20 под крепёж М6 | 53332 | шт. | 1000 | 5 | 5000 | 12.6 | 12600 | 17600
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000
| Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 42000
| 130-23-ЭМ1. Силовое электрооборудование | [7 empty] | 456836
| Щит распределительный | ЩУВ АБК | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 42654 | 42654 | 47654
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 5х16 | м. | 30 | 142 | 4260 | 1384 | 41520 | 45780
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м. | 185 | 124 | 22940 | 212 | 39220 | 62160
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 4х2.5 | м. | 60 | 124 | 7440 | 194 | 11640 | 19080
| Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | 35262 | м. | 120 | 640 | 76800 | 538 | 64560 | 141360
| Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | 91932 | м. | 200 | 30 | 6000 | 45 | 9000 | 15000
| Заземляющий проводник гибкий | ЗПГ-316.02.200-М | шт. | 40 | 200 | 8000 | 524 | 20960 | 28960
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | РЗ-ЦП нг-LS-32 | м | 50 | 50 | 2500 | 128.24 | 6412 | 8912
| Скоба металлическая | СМД-П 38-40 | шт. | 250 | 25 | 6250 | 28.32 | 7080 | 13330
| Шина заземления ГЗШ 20 подключений | ГЗШ 4х50 | шт. | 1 | 2000 | 2000 | 7240 | 7240 | 9240
| Полоса стальная 40х5 |  | м | 40 | 350 | 14000 | 284 | 11360 | 25360
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000
| Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 32000
| 130-23-ЭМ2. Силовое электрооборудование | [7 empty] | 10397341.8
| Щит распределительный | ЩР | шт. | 19 | 5000 | 95000 | 18960 | 360240 | 455240
| Ящик силовой с рубильником ЯВЗШ 100А IP54 | ЯВЗШ-31 100А IP54 ППН-33 63А | шт. | 65 | 2500 | 162500 | 5998 | 389870 | 552370
| Щит силовой | ЩС | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 37179 | 37179 | 42179
| Щит управления воротами | ЩУ1 | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 39982 | 39982 | 44982
| Щит управления воротами | ЩУ2 | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 39982 | 39982 | 44982
| Щит управления компрессорами | ЩУк | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 58964 | 117928 | 127928
| Шкаф питания вентиляции | ЩПВ | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 56820 | 56820 | 61820
| Щит питания оборудования СКС | ЩП СКС | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 42834 | 42834 | 47834
| Ящик 12В понижающий 220В/12В 250ВА IP30 2 автомата | ЯТП-0,25-2 У3 12В | шт. | 32 | 2500 | 80000 | 4540 | 145280 | 225280
| Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х95 | м | 100 | 240 | 24000 | 6684 | 668400 | 692400
| Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х35 | м | 610 | 240 | 146400 | 2682 | 1636020 | 1782420
| Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х16 | м | 260 | 142 | 36920 | 1384 | 359840 | 396760
| Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х10 | м | 1610 | 124 | 199640 | 792 | 1275120 | 1474760
| Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х6 | м | 40 | 124 | 4960 | 470 | 18800 | 23760
| Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х4 | м | 760 | 124 | 94240 | 332 | 252320 | 346560
| Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м | 210 | 124 | 26040 | 212 | 44520 | 70560
| Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м | 1320 | 124 | 163680 | 124 | 163680 | 327360
| Наконечник медный | ТМ 95-12-15 | шт. | 20 | 200 | 4000 | 154 | 3080 | 7080
| Наконечник медный | ТМ‐35‐8‐10 | шт. | 250 | 200 | 50000 | 62 | 15500 | 65500
| Светильник светодиодный 1000Лм 12в 10м переносной | LED СРП-01 | шт. | 32 | 100 | 3200 | 2642 | 84544 | 87744
| Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | 35262 | м | 645 | 640 | 412800 | 538 | 347010 | 759810
| Коробка ответвительная | У2033 | шт. | 20 | 900 | 18000 | 15842 | 316840 | 334840
| Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | 91932 | м | 860 | 30 | 25800 | 45 | 38700 | 64500
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | РЗ-ЦП нг-LS-32 | м | 400 | 50 | 20000 | 128.24 | 51296 | 71296
| Скоба металлическая | СМД-П 38-40 | шт. | 1240 | 25 | 31000 | 28.32 | 35116.8 | 66116.8
| Заземляющий проводник гибкий | ЗПГ-316.02.200-М | шт. | 120 | 200 | 24000 | 524 | 62880 | 86880
| Полоса стальная 40х5 |  | м | 1050 | 350 | 367500 | 284 | 298200 | 665700
| Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду80 | ГОСТ 3262-75 | м | 40 | 980 | 39200 | 1724 | 68960 | 108160
| Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду50 | ГОСТ 3262-75 | м | 780 | 800 | 624000 | 834 | 650520 | 1274520
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 26000
| Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | 62000
| 130-23-ЭМ3. Силовое электрооборудование | [7 empty] | 1557792
| Щит распределительный | ЩПВ АБК | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 42654 | 42654 | 47654
| Щит распределительный | ЩПК АБК | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 42654 | 42654 | 47654
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 5х16 | м. | 300 | 142 | 42600 | 1384 | 415200 | 457800
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м. | 85 | 124 | 10540 | 212 | 18020 | 28560
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 4х2.5 | м. | 320 | 124 | 39680 | 194 | 62080 | 101760
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м. | 1170 | 124 | 145080 | 124 | 145080 | 290160
| Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | 35262 | м. | 300 | 640 | 192000 | 538 | 161400 | 353400
| Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | 91932 | м. | 320 | 30 | 9600 | 45 | 14400 | 24000
| Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой | 91950 | м. | 60 | 40 | 2400 | 100 | 6000 | 8400
| Заземляющий проводник гибкий | ЗПГ-316.02.200-М | шт. | 123 | 200 | 24600 | 524 | 64452 | 89052
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | РЗ-ЦП нг-LS-32 | м | 160 | 50 | 8000 | 128.24 | 20518.4 | 28518.4
| Скоба металлическая | СМД-П 38-40 | шт. | 480 | 25 | 12000 | 28.32 | 13593.6 | 25593.6
| Шина заземления ГЗШ 20 подключений | ГЗШ 4х50 | шт. | 1 | 2000 | 2000 | 7240 | 7240 | 9240
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000
| Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 32000
| 130-23-ЭН. Наружное освещение | [7 empty] | 965365.8
| Ящик управления освещением | ЯУО9601-3474 | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 21834 | 21834 | 26834
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м. | 350 | 164 | 57400 | 124 | 43400 | 100800
| Светильник светодиодный промышленный FL-Pro 60° 50 Вт 5000К Вартон | V1-I0-70589-04L07-6505050 | шт. | 23 | 3500 | 80500 | 22724 | 522652 | 603152
| Коробка клеммная |  | шт. | 23 | 1500 | 34500 | 2984.6 | 68645.8 | 103145.8
| Металлорукав МПГ25 в оболочке | РЗ-ЦП нг-LS 25 | м | 350 | 80 | 28000 | 92 | 32200 | 60200
| Скоба металлическая однолапковая Д25 | СМО 25-26 | шт. | 700 | 5 | 3500 | 3.6 | 2520 | 6020
| Металлический дюбель для газобетона 6х32 | CM280632 | шт. | 700 | 5 | 3500 | 14.2 | 9940 | 13440
| Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | CM275032 | шт. | 700 | 5 | 3500 | 1.82 | 1274 | 4774
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000
| Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 32000
| ИТОГО по КП |  |  |  |  | 9914954 |  | 28522628.74 | 38437582.74
| Условия по авансированию на материалы | [6 empty] | 50%
| Условия по авансированию на оборудование | [6 empty] | 75%
| Условия по авансированию на мобилизацию | [6 empty] | 30%
| Итого аванс | [7 empty] | 15375000
Срок выполнения работ
| без учета сроков поставки заказного оборудования | [7 empty] | 3 месяца
| с учетом срока поставки заказного оборудования | [7 empty] | 6 месяцев